Szczecin dnia 08.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-01/24 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00256696/01 dnia 22.03.2024 r. w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pod nazwą „Roboty budowlane związane z budowa budynku Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 – etap II – stan wykończeniowy wewnętrzny i zewnętrzny, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, przyłącza i zagospodarowanie terenu”.

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniach od 04.04.2024 r. do 05.04.2024 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

- W związku z udziałem w przetargu i po zapoznaniu się ze wzorem umowy wnosimy o:

Wykreślenie następujących zapisów:

§ 6a ust. 4 Umowy o treści:

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto

Zapis powyższy powoduje niezasadne przerzucenie całego ryzyka zmiany przepisów prawa podatkowego jedynie na rzecz Wykonawcy, gdy w takiej sytuacji ciężar ten winien być rozłożony na dwie Strony umowy.

§ 12 ust. 7 Umowy zdanie trzecie i analogicznych zapisów we wzorze karty gwarancyjnej

Podpisanie ww. umów o serwisowanie, utrzymanie i/lub konserwację urządzeń i instalacji 
z podmiotami innymi niż Wykonawca, nie umniejsza praw Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, ani nie ogranicza obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi, pod warunkiem serwisowania, utrzymania i/lub konserwacji tych urządzeń/instalacji zgodnie 
z warunkami podanymi w przekazanych przez Wykonawcę kartach gwarancyjnych/instrukcjach obsługi/DTR.

Zapis powyższy winien zostać wykreślony, albowiem mamy do czynienia ze świadczeniem niemożliwym do wykonania, gdyż niemożliwym jest aby utrzymane zostały gwarancje czy rękojmie udzielone przez dostawców lub producentów jeśli Zamawiający nie wybierze podmiotów do serwisowania lub konserwacji wskazanych zgodnie z kartami gwarancyjnymi.

- Wyjaśnienie co do zapisu o waloryzacji § 6a ust. 7 Umowy pkt 1) i 2) na przykładzie bowiem zapis jest niezrozumiały. Pytanie: Jeśli Wykonawca złoży wniosek w roku 2024 po 6 miesiącach od rozpoczęcia Umowy to winien zastosować wskaźnik opublikowany 15 stycznia 2024 za rok 2023 i jeśli odpowiedź jest pozytywna, to czy w takim przypadku wartość niezrealizowanego kontraktu podnosimy o 11,4%.

- Prosimy o zamieszczenie detalu pokrywy kanału kablowego ujętej w poz nr 2 przedmiaru.

- Czy stopy fundamentowe osłony śmietnikowej są już wykonane czy należy je ująć w ofercie ?

- W których pomieszczeniach maja być zamontowane rolety wewnętrzne wskazane w pkt 2.1.12.2 opisu do P.B. Architektury? Czy mają zakrywać tylko otwór okienny czy mają być montowane na całą wysokość pomieszczenia?

- W których pomieszczeniach okna należy wyposażyć w dźwignie umożliwiające otwieranie 
i uchylanie okien z poziomu podłogi wskazane w pkt 2.4.8.2 opisu technicznego do P.B. Architektury?

- Czy wyposażenie pom wc w poręcze dla nps ,kosze na odpadki, szczotki do wc ,podajniki ręczników , dozowniki mydła, podajniki papieru toaletowego ,wieszaki wchodzi w zakres zamówienia ?

- Czy sygnaletyka i informacja wizualna wymienione w pkt 2.1.27 opisu do P.B. Architektury są objęte zakresem zamówienia? Jeżeli tak , to prosimy o naniesienie tych elementów na część graficzną projektu.

- Czy elementy wymienione w pkt 2.4 opisu do P.B. Architektury są objęte zakresem zamówienia ? Jeżeli tak , to prosimy o naniesienie tych elementów na część graficzną projektu.

- Prosimy o naniesienie na część graficzną i opisanie odbojników i elementów zabezpieczających wskazanych w pkt 2.1.21.4 opisu technicznego do P.B. Architektury.

- Pom 16 B sufit :  Czy należy wykonać sufit podwieszany zg z rys nr A.05 ,czy okładzinę 
z płyt warstwowych jak na ścianach?

- Prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowe ustroju akustycznego ujętego w poz nr 2.2.8 predmiaru.

- W jakiej technologii i z jakiego materiału ma być wykonane obramowanie drzwi DZ01 na ścianie elewacyjnej?

- Czy tynki ścian należy wykonać na całą wysokość pomieszczenia ,czy do wysokości projektowanych sufitów podwieszanych?

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany wzoru umowy 
i wzoru karty gwarancyjnej. Sposób wyboru podmiotu świadczącego usługi serwisu / przeglądów / konserwacji urządzeń, systemów i instalacji – został opisany we wzorze umowy i karty gwarancyjnej. Zamawiający podpisuje umowy na takie usługi zgodnie z ustawą Pzp, 
w związku z czym ograniczone są możliwości zlecania niektórych usług w trybie z wolnej ręki. Wykonawca zgodnie z zapisami tych dokumentów opisze w karcie gwarancyjnej wymagania, jakie taki podmiot świadczący usługi na rzecz Zamawiającego musi spełnić, aby zachowane zostały warunki gwarancji. Zamawiający, mając świadomość, że pełnienie takich usług przez firmy wyznaczone przez producenta / dostawcę są do tego celu najlepiej przygotowane i zapewniają najwyższą jakość – jeśli tylko będzie posiadał taką prawną możliwość – będzie uwzględniał sugestie producenta / dostawcy / wykonawcy urządzenia, systemu, instalacji w kwestii wyboru podmiotu świadczącego przedmiotowe usługi.

- Zamawiający potwierdza, ze Wykonawca poprawnie zinterpretował zapisy § 6a ust. 7 umowy – przy czym waloryzacja może dotyczyć tylko niezrealizowanej na dzień składania wniosku części kontraktu (z zastrzeżeniem, że uwzględnia się tylko te części, które były przeznaczone do realizacji po tym dniu wg terminów wynikających z harmonogramu pierwotnego, sporządzonego przez Wykonawcę w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy – bez uwzględniania ewentualnych aktualizacji harmonogramu dokonywanych w trakcie trwania umowy – chyba, że aktualizacje te wynikałyby z winy Zamawiającego).

- Zamawiający zamieścił wnioskowany w pytaniu detal w dokumentacji przetargowej. Ścieżka do katalogu: / Załączniki do OPZ / Zał. nr 2 do OPZ - Dokumentacja projektowa / Zmiany 
w PW / Koryta kablowe – zmiana. Poniżej Zamawiający wkleja miniaturę tego detalu. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że nakrywy powinny być wykonane w formie prefabrykatów betonowych. Ich wymiary podano we wspomnianym detalu. Grubość całkowita płyty to 7 cm, grubość płyty zmniejszona do 6 cm w strefie oparcia na ściankach koryta (1-centymetrowy „ząb”). Grubość ścianek bocznych koryta (szerokość strefy 
o obniżonej grubości nakrywy) wynosi 5 cm. Całkowita szerokość nakrywy – 45 cm. Koryta wykonane są z modułów o standardowej długości 60 cm.

- Zamawiający informuje, że stopy fundamentowe osłony śmietnikowej nie zostały wykonane 
w etapie I – wchodzą one w zakres niniejszego zamówienia.

- Rolety wewnętrzne należy zamontować na wszystkich oknach. Rolety powinny być wykonane w świetle okna.

- Klamkę na wysokości nie większej niż 120 cm należy zastosować we wszystkich skrzydłach okiennych, w każdym pomieszczeniu. Klamka powinna mieć budowę i sposób działania umożliwiający zastosowanie funkcji uchylnej okna jedną ręką. Klamka ta nie powinna być dodatkowym elementem obsługi skrzydła, tylko jedyną i standardową formą jego otwierania.

- Tak.

- Odpowiedzi i dokładne wyjaśnienia analogiczne do odpowiedzi na pytania nr 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, udzielonych w ramach wyjaśnień do SWZ umieszczonych na Platformie Zakupowej w dniu 05.04.2024 r. W opinii Zamawiającego, po udzieleniu wyczerpujących wyjaśnień w ramach w/w odpowiedzi z dnia 05.04.2024 r., nie jest konieczne na potrzeby wyceny dodatkowo oznaczanie sygnaletyki i informacji wizualnej na części graficznej projektu. Dokładne miejsca montażu zostaną wskazane przez inspektora nadzoru na etapie realizacji.

- Odpowiedzi i dokładne wyjaśnienia analogiczne do odpowiedzi na pytania nr 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, udzielonych w ramach wyjaśnień do SWZ umieszczonych na Platformie Zakupowej w dniu 05.04.2024 r. W opinii Zamawiającego, po udzieleniu wyczerpujących wyjaśnień w ramach w/w odpowiedzi z dnia 05.04.2024 r., nie jest konieczne na potrzeby wyceny dodatkowo oznaczanie elementów związanych z obsługą przez osoby niepełnosprawne na części graficznej projektu. Dokładne miejsca montażu zostaną wskazane przez inspektora nadzoru na etapie realizacji.

- Odpowiedź i dokładne wyjaśnienia analogiczne do odpowiedzi na pytania nr 18, 28, udzielonych w ramach wyjaśnień do SWZ umieszczonych na Platformie Zakupowej w dniu 05.04.2024 r. W opinii Zamawiającego, po udzieleniu wyczerpujących wyjaśnień w ramach w/w odpowiedzi z dnia 05.04.2024 r., nie jest konieczne na potrzeby wyceny dodatkowo oznaczanie odbojnic i elementów zabezpieczających na części graficznej projektu. Dokładne miejsca montażu zostaną wskazane przez inspektora nadzoru na etapie realizacji.

- Należy zastosować okładzinę z płyt warstwowych zabezpieczających termicznie, analogicznie do okładziny ściennej, o tym samym współczynniku przenikania ciepła U.

- Odpowiedź i dokładne wyjaśnienia analogiczne do odpowiedzi na pytanie nr 15, udzielonej 
w ramach wyjaśnień do SWZ umieszczonych na Platformie Zakupowej w dniu 05.04.2024 r.

- Obramowanie drzwi DZ01 na elewacji wykonać należy w sposób analogiczny do obramowań okien oraz bram garażowych, wedle detali pokazanych na innych rysunkach projektu wykonawczego (w tym. m. in. na rys. nr A-15, A-16, A-17) – ale o większych gabarytach, zgodnie z rzutami kondygnacji i widokami elewacji (20 cm szerokości, 30 cm wysięgu – licząc od płaszczyzny elewacji).

- Warstwy wykończeniowe ścian – jeżeli dopuszczają to przepisy odrębne (np. związane 
z ochroną akustyczną pomieszczeń) – wykonać należy do wysokości co najmniej sufitu podwieszanego – pod warunkiem, że w danym pomieszczeniu zaprojektowano sufit podwieszany z płyt pełnych.

- Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu 
w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 15.04.2024 r.

Rozdział III ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2024 r. do godz. 11.30.”

Rozdział III ust. 3 Termin otwarcia ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2024 r. o godz. 11.35 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Rozdział III ust. 4 Termin związania z ofertą: pkt 1 ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 14.05.2024 r.”

Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ złożony w godzinach wieczornych w dniu 05.04.2024 r.  Odpowiedzi niezwłocznie zostaną zamieszczone na platformie. Uprzejmie prosimy o śledzenie komunikatów publicznych przedmiotowego postępowania.