## Sheet1
ZAŁĄCZNIK 2A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DO WSZSL/FZ-76/23
TABELA A - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
LP. | Opis przedmiotu zamówienia-Parametry użytkowo-techniczne | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=GxH
URETERORENOFIBEROSKOP
1 | - głębia ostrości 2-50 mm | szt | 2
- rozmiar sondy 7,95 Fr
- koniec dystalny sondy 4,9 Fr
- zgięcie sondy góra/dół 275 stopni
- kanał roboczy 3,6 Fr
- odcinek o zgięciu pasywnym w części dystalnej endoskopu dla większej trwałości endoskopu (strefa średnio miękka przechodząca w miekką)
- odcinek proksymalny usztywniony dla lepszej trakcji w moczowodzie (strefa sztywna przechodząca w bardziej sztywną przy połączeniu z
rękojeścią)
- kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów
- sterylizacja: STERIS V-PRO maX oraz STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym)
W zestawie z endoskopem: łącznik podwójny typu luer, nasadka do sterylizacji
| Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga do 250g, kompatybilny ze źródłem światła OLYMPUS | szt | 2
| Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej endoskopów giętkich,, wymiary zewnętrzne: 531 x 79 x 255 mm, przeźroczysta pokrywa z 4 zaczepami | szt | 2
URETERORENOSKOP
2 | Ureterorenoskop z wbudowanym filtrem moire o końcówce dystalnej 7,3 Fr, odcinek dystalny maksymalnie 10,8 Fr, rozmiar w najszerszym miejscu 13,2 Fr, długość robocza maks. 431 mm, okular odchylony, kąt patrzenia 5°, kanał roboczy 6,4 Fr (narzędzie maks. 5,4 Fr). | szt | 2
| Łącznik do ureterorenoskopu OES Elite z przyłączem luer, rozbieralny kranik | szt | 4
| Rozgałęziony dren z dwoma złączami luer, łączący dwa wejścia do kanału roboczego ureterorenoskopów ze złączem myjni-dezynfektora. | szt | 2
| Uszczelka, otwór 0,7 mm (2,1 Fr), czarna, 10 szt./op. | szt | 2
| Kontener do mycia, dezynfekcji i sterylizacji ureterorenoskopów z pokrywą, wymiary 171x104x608 mm. Sterylizacja: autoklaw. | szt | 2
W kontenerze znajduje się miejsce na kompatybilny światłowód oraz koszyk na drobne akcesoria.
W zestawie z kontenerem łącznik do myjni-dezynfektora.
| Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga do 250 g, kompatybilny ze źródłem światła OLYMPUS | szt | 2
ZESTAWY CYSTOSKOPOWE - CYSTOSKOP SZTYWNY 21Fr
3 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. | szt | 1
| Optyka 4 mm, kąt patrzenia 70 stopni, długość robocza 284 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. | szt | 1
| Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; | szt | 1
| Płaszcz cystoskopu 21 Fr, zakończony dziobem; w zestawie z obturatorem; 2 nierozbieralne kurki zaworów | szt | 1
| Mostek do cystoskopu, jednodrogowy, nierozbieralny zawór | szt | 1
| Wkład pracujący, Albarran, dwudrogowy | szt | 1
| Obturator, optyczny, 21 Fr. | szt | 1
| Uszczelka 0,7 mm, do mostków cystoskopowych, dźwigni Albarrana, 10 sztuk | szt | 1
| Szczypce chwytające 7 Fr, długość 330 mm, giętkie | szt | 1
| Szczypce biopsyjne 7 Fr, długość 330 mm, giętkie | szt | 1
| Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje się do sterylizacji parowej. | szt | 1
| Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być jednocześnie wkładem do kontenera | szt | 1
| Kleszczyki chwytające optyczne, dwie bransze ruchome, do optyki 12° | szt | 1
| Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarach 446x49x88 mm, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa | szt | 2
| Strzykawka, 150 ml, z końcówką zatrzaskową | szt | 1
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY
Część 2 – Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia (stanowiące pozacenowe kryteria oceny ofert)
| Zakres informacji | uzupełnia Wykonawca
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) - kryterium oceny ofert
Oferowny - Termin realizacji przedmiotu zamówienia (minimalnie 30 dni; maksymalnie 42 dni ) - kryterium oceny ofert
Uwaga: ZAŁĄCZNIK 2A winnien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy