Kobylnica, dnia 21.10.2021 r.

**Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn. **„Rozbudowa terenu Urzędu Gminy Kobylnica leżącego na dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica poprzez budowę drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych wraz z uzbrojeniem terenu”.**

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działające jako Zamawiający w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica, informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Proszę o uszczegółowienie zakresu robót dla elementu: budowa instalacji teletechnicznej obsługującej monitoring na parkingu.

**Odpowiedź 1**: Zakres robót dla tego elementu to wybudowanie kanalizacji teletechnicznej dla instalacji monitoringu bez wprowadzania do rur i studzienek okablowania oraz bez montażu kamer i osprzętu.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

Dyrektor Centrum

Usług Wspólnych

w Kobylnicy