Rzeszów, 16 sierpnia 2022 r.

|  |
| --- |
| **PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI****PAÑSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4** |

WT.2370.7.2022

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW**

**WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2370.7.2022

Zamawiający informuje, że dokonał korekty załącznika nr 2 do SWZ, aktualny załącznik stanowi WT.2370.7.2022 - zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy — korekta.

 Zmawiający informuje, że dokonał korekty załączników 1.1 i 1.2 do SWZ w zakresie pkt. 3.1 ujednolicając zapisy w SWZ. Aktualny załącznik stanowi WT.2370.7.2022 - zał. nr 1.1 do SWZ - OPZ — korekta i WT.2370.7.2022 - zał. nr 1.2 do SWZ - OPZ — korekta.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści namioty, których stelaż pneumatyczny wykonany jest z gazoszczelnej tkaniny PVC o gramaturze 1100 g/m2, której poszczególne elementy są łączone za pomocą zgrzewania ultradźwiękowego? Zaproponowana konstrukcja spełnia wszystkie pozostałe wymagania OPZ.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści namioty, których poszycie wykonane jest z tkaniny trudnopalnej FR [certyfikacja Fire Labs] poliestrowej, zbrojonej, obustronnie powlekanej polichlorkiem winylu, odpornej na promieniowanie ultrafioletowe oraz starzenie, której ogromną zaletą jest konserwacji/talkowania podczas przechowywania. Zaproponowane poszycie spełnia normy
w zakresie wodoszczelności: PN-EN20811, ISO 811 oraz odporności na płomienie: DIN 4102-B1, NPF 92-507-M2

**Odpowiedź 2**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści namioty posiadające wejścia o wymiarach min. szer.1,8 m, wys. 2,0m. Podane wymiary są ogólno przyjętym standardem dla namiotów pneumatycznych różnych producentów. Podtrzymanie wymiarów podanych przez Zamawiającego tj. szer.1,8 m, wys. 2,2 m spowoduje niemożliwość spełnienia zapisu pkt. 1.6. OPZ, czyli możliwość

połączenia przedmiotu zamówienia z innymi tego typu namiotami.

**Odpowiedź 3**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści Lampy namiotowe LED o mocy min. 30 W, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych? Mniejsza moc zestawu oświetleniowego korzystnie wpłynie na pobór energii (oszczędność).

**Odpowiedź 4**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

|  |
| --- |
| Podkarpacki Komendant WojewódzkiPaństwowej Straży Pożarnej(-)nadbryg. Andrzej Babiec*(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)* |

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania.