|  |
| --- |
| Załącznik nr 3 pakiet 2  **Opis przedmiotu zamówienia** |
|  |
| **Harmonogram czyszczenia i dezynfekcji kanałów oraz central wentylacyjnych na terenie**  **Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II** |

**Etap I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | **Ilość mb instalacji**  **Nawiewno/wywiewn.** | | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon M-I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sale Operacyjne Torakochirurgii, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | KNW1 | 2xStrop laminarny +6/10 | | | 43/46 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| 2 | KNW2 | Strop laminarny+4/11 | | | 43/45 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| 3 | N5  W5a (DRV315/30)  W5b (DRV315/30) | 7/10 | | | 40/40 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 4 | W6 (DRV250/28) | 0/4 | | | 0/20 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 5 | W7 (DRV315/30) | 0/1 | | | 0/9 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 6 | W11 (DRV250/28) | 0/4 | | | 0/9 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 7 | KN6 | 7/14 | | | 34/61 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 8 | CNW1 (Frapol) | Strop laminarny+2/8 | | | 56/56 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| 9 | CNW2 (Frapol) | 14/6 | | | 70/70 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| 10 | CN3 (Frapol) | 31/23 | | | 93/93 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 11 | CN4 (FRapol) | 19/9 | | | 60/80 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 12 | CN5 (FRapol) | 12/9 | | | 97/93 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | KNW3 | 15/15 | | | 82/82 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| 14 | N12  W12a(DRV315/30  W12b(DRV250/28 | 4/6 | | | 24/30 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 15 | W10 (DRV250/28) | 0/1 | | | 0/10 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Pracownia Endoskopii** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | KNW6 | 10/8 | | | 114/126 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Zestawienie zbiorcze central wentylacyjnych systemów wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych na pawilonie M-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | | | **16** |  | | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | | | | **756** | | | |  | **Ilość nawiewników** | | | | | | | | | **131** | |
| **Ilość central wentylacyjnych** | | | **16** |  | | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | | | | **870** | | | |  | **Ilość wywiewników** | | | | | | | | | **139** | |
| **Ilość wentylatorów indywid.** | | | **8** |  | | **Ilość metrów kanałów went.** | | | | **1616** | | | |  | **Ilość stropów laminarnych** | | | | | | | | | **4** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon M-III** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pomieszczenia Pracowni RTG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | N1 podwieszana  W1 podwieszana | 6/7 | | | 49/49 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | | | **1** |  | | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | | | | **49** | | | |  | **Ilość nawiewników** | | | | | | | | | **6** | |
| **Ilość central wentylacyjnych** | | | **1** |  | | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | | | | **49** | | | |  | **Ilość wywiewników** | | | | | | | | | **7** | |
| **Ilość wentylatorów indywid.** | | | **-** |  | | **Ilość metrów kanałów went.** | | | | **98** | | | |  | **Ilość stropów laminarnych** | | | | | | | | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **Badania** |
| **Pawilon M-IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Parter** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | N1/W1 | 9/7 | | | 65/65 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **Badania** |
| **Pawilon M-IV (C.d.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | N2/W2 | 3/3 | | | 28/26 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | N3/W3 | 3/3 | | | 35/32 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | N4/W4 | 6/2 | | | 95/95 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | N5  W5 | 8/7 | | | 32/32 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | N6  W6 | 3/4 | | | 35/35 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | N7  W7 | 4/6 | | | 56/35 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | N8/W8 | 2/4 | | | 18/18 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 9 | N9/W9 | 3/4 | | | 46/44 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 10 | N10/W10 | 7/8 | | | 44/38 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| **Zestawienie zbiorcze central wentylacyjnych systemów wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych na pawilonie M-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | | | **10** |  | | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | | | **454** | | |  | **Ilość nawiewników** | | | | | | **48** | |
| **Ilość central wentylacyjnych** | | | **10** |  | | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | | | **420** | | |  | **Ilość wywiewników** | | | | | | **48** | |
| **Ilość wentylatorów indywid.** | | | **-** |  | | **Ilość metrów kanałów went.** | | | **874** | | |  | **Ilość stropów laminarnych** | | | | | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon M-VE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Szatnie -1 + Korytarze -1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | N11 | 4/0 | | | 50/0 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 2 | N1  W1(RKA31-3540) | 7/6 | | | 45/57 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Zespół Pomieszczeń CIP + Korytarze+ Pokoje Badań - Parter** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | N14/W14 | Strop laminarny  7/12 | | | 65/75 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| 4 | N22  W25 (RKA 3128) | 9/8 | | | 55/46 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 5 | N25  W22 (Gebhardt)  W22a (Gebhardt) | 6/6 | | | 38/34 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Sale IOM+ USG + Korytarze+ Pokoje Badań - I Piętro** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | N24/W24 | 10/6 | | | 40/40 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 7 | N29/W29 (RKA) | 6/4 | | | 48/27 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Apteka + Pracownia Cytostatyków - II Piętro** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | N36/W36 | 6/10 | | | 62/78 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 9 | N35/W35 | 3/6 | | | 54/70 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Sale operacyjne - III Piętro** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | N38/W38 | 2xstrop laminarny  6/13 | | | 65/78 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| 11 | PN (oddymianie) | 8/0 | | | - | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Zestawienie zbiorcze central wentylacyjnych systemów wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych na pawilonie M-5E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | | | **10** |  | | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | | | | **522** | | | |  | **Ilość nawiewników** | | | | | | | | | **72** | |
| **Ilość central wentylacyjnych** | | | **10** |  | | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | | | | **505** | | | |  | **Ilość wywiewników** | | | | | | | | | **71** | |
| **Ilość wentylatorów indywid.** | | | **-** |  | | **Ilość metrów kanałów went.** | | | | **1027** | | | |  | **Ilość stropów laminarnych** | | | | | | | | | **3** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon M-VIII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Klinika Chorób Serca i Naczyń** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | N1/W1 | 8/6 | | | 90/90 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 2 | N2  W2 (DV400-4/4D)  W4 (DV355-4/4D) | 15/25 | | | 80/92 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 3 | N3/W3 | 8/8 | | | 57/44 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 4 | W5 | 0/2 | | | 0/18 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 5 | W6 | 0/1 | | | 0/15 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 6 | W7 | 0/1 | | | 0/15 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 7 | W8 | 0/3 | | | 0/21 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Klinika Elektrokardiologii** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | NP1/WP1 | Strop laminarny+2/13 | | | 40/78 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon M-VIII (C.d.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Klinika Chorób Serca i Naczyń** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | NP1A | 4/0 | | | 48/0 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 10 | NP2A  WP2(DV355-4E) | 9/9 | | | 47/47 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 13 | WP5 | 0/1 | | | 0/20 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 15 | WP7 | 0/1 | | | 0/20 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 16 | WP8 | 0/1 | | | 0/20 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Szatnie i pomieszczenia techniczne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | N2W2 | 9/12 | | | 63 / 92 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Oddział Hepatologii Ogólnej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | N3W3 | 8/11 | | | 46/47 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 19 | N4W4 | 25/23 | | | 153/429 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 20 | W4a | -/12 | | | -/110 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 21 | KN5W5 | 6/6 | | | 54/58 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| 22 | N11 | 1/- | | | 17/- | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 23 | W11 | -/1 | | | -/29 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Nadzoru Kardiologicznego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | N1W1 | 7/9 | | | 64/66 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 25 | N6W6 | 16/15 | | | 144/120 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 26 | W6a | -/6 | | | -/79 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 27 | KN7W7 | 6/6 | | | 47/39 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| 28 | KN8W8 | Strop laminarny +1/3 | | | 75/79 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| **Pomieszczenia Biurowe i Administracja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | KN9W9 | 32/33 | | | 165/167 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Sala Konferencyjna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | N10 | 2/- | | | 13/- | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 31 | W10 | -/2 | | | -/30 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Pomieszczenie sprężarek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | W12 | -/1 | | | -/20 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | W13 | -/1 | | | -/7 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 34 | W14 | -/1 | | | -/8 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 35 | W15 | -/2 | | | -/8 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 36 | W16 | -/2 | | | -/9 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Zestawienie zbiorcze central wentylacyjnych systemów wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych na pawilonie M-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | | | **36** |  | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | | | | **1203** | | | |  | **Ilość nawiewników** | | | | | | | | | **159** | |
| **Ilość central wentylacyjnych** | | | **15** |  | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | | | | **1877** | | | |  | **Ilość wywiewników** | | | | | | | | | **214** | |
| **Ilość wentylatorów indywid.** | | | **21** |  | **Ilość metrów kanałów went.** | | | | **3080** | | | |  | **Ilość stropów laminarnych** | | | | | | | | | **2** | |
|  | | |  |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon M-IX** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pomieszczenie DNA,RNA,PLC-Bank Genów, Szatnie- Poziom -1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | N1/W1 | 6/5 | | | 48/44 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 2 | N2/W2 | 6/6 | | | 40/40 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 3 | N3  W3 (Gebhardt)  W3a (Gebhardt)  W3b (Gebhardt) | 8/11 | | | 50/68 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Pracownia Rezonansu, Pomieszczenia PET, Pracownia USG i Korytarz – Poziom 0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | N12/W12 | 6/5 | | | 30/38 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 6 | N13/W13 | 8/8 | | | 34/42 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 7 | N14  W14 (Gebhardt) | 7/5 | | | 56/40 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Korytarze, Pomieszczenia biurowe – Poziom +1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | N15/W15 (Frapol szafa) | 8/0 | | | 65/77 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 9 | N19/W19 (Frapol AF07) | 9/4 | | | 60/50 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Korytarze - Poziom +2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | N25 | 4/0 | | | 54/0 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 11 | N26 | 3/11 | | | 50/45 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Zestawienie zbiorcze central wentylacyjnych systemów wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych na pawilonie M-9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | | | **11** |  | | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | | | | **487** | | | |  | **Ilość nawiewników** | | | | | | | | | **65** | |
| **Ilość central wentylacyjnych** | | | **11** |  | | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | | | | **444** | | | |  | **Ilość wywiewników** | | | | | | | | | **55** | |
| **Ilość wentylatorów indywid.** | | | **3** |  | | **Ilość metrów kanałów went.** | | | | **931** | | | |  | **Ilość stropów laminarnych** | | | | | | | | | **-** | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon A-IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | N1/W1 | 24/29 | | | 105/115 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | W2 (DAS-160) | 0/6 | | | 0/16 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | W3 (kanałowy) | 0/3 | | | 0/20 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | N2 (kanałowy) | 4/0 | | | 18/0 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| **Zestawienie zbiorcze central wentylacyjnych systemów wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych na pawilonie A-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | | | **4** |  | | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | | | **123** | | |  | **Ilość nawiewników** | | | | | | **28** | |
| **Ilość central wentylacyjnych** | | | **2** |  | | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | | | **151** | | |  | **Ilość wywiewników** | | | | | | **38** | |
| **Ilość wentylatorów indywid.** | | | **2** |  | | **Ilość metrów kanałów went.** | | | **274** | | |  | **Ilość stropów laminarnych** | | | | | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon A-V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sala Konferencyjna + Obejścia Parteru** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | N1 (Swegon Gold)  W1 (Das-250/900) | 4/15 | | | 55/65 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | N2 (Swegon Gold)  W2 (Das-200/900) | 4/15 | | | 25/45 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | N3/W3 (Swegon) | 75/10 | | | 370/130 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| **Część Administracyjna I-go Piętra** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | N4/W4DACHOWA | 25/24 | | | 115/105 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | N5  W5 (Das-200/900) | 4/7 | | | 33/20 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| **Garaż** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | N6  W6 (Das-400/900) | 17/23 | | | 65/75 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| **Instalacje napowietrzające klatki schodowe (powiązane z oddymianiem)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | N7 | 1 | | | 5/0 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | N8 | 1 | | | 5/0 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| **Zestawienie zbiorcze central wentylacyjnych systemów wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych na pawilonie A-5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | | | **8** |  | | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | | | **673** | | |  | **Ilość nawiewników** | | | | | | **129** | |
| **Ilość central wentylacyjnych** | | | **6** |  | | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | | | **440** | | |  | **Ilość wywiewników** | | | | | | **94** | |
| **Ilość wentylatorów indywid.** | | | **2** |  | | **Ilość metrów kanałów went.** | | | **1113** | | |  | **Ilość stropów laminarnych** | | | | | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram czyszczenia systemów wentylacyjnych na terenie**  **Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ETAP II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon M-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Piętro I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | N1 (VTS) | 75/83 | | | 240/240 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| 2 | W1 (VTS) |
| 3 | W2 DASk-400 |
| 4 | W3 (VTS) |
| 5 | NW5 (Frapol) | 7/8 | | | 50/45 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Piętro II – izolatki** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | NW2 (klimor) | 7/8 | | | 30/30 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| **Piętro III - izolatki** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | NW3 (klimor) | 7/8 | | | 30/30 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| **Piętro -1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | W2 | 0/18 | | | 0/36 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Zestawienie zbiorcze central wentylacyjnych systemów wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych na pawilonie M-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | | | **8** |  | | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | | | | **350** | | | |  | **Ilość nawiewników** | | | | | | | | | **96** | |
| **Ilość central wentylacyjnych** | | | **6** |  | | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | | | | **381** | | | |  | **Ilość wywiewników** | | | | | | | | | **125** | |
| **Ilość wentylatorów indywid.** | | | **2** |  | | **Ilość metrów kanałów went.** | | | | **731** | | | |  | **Ilość stropów laminarnych** | | | | | | | | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon M-5A** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sale operacyjne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | K1/W1 | Strop laminarny/8 | | | 35/46 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 2 | K2/W2 | Strop laminarny/8 | | | 35/46 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 3 | K3/W3 | Strop laminarny/8 | | | 35/46 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 4 | K4/W4 | Strop laminarny/8 | | | 35/46 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 5 | K5/W5 | 2x Strop laminarny/8 | | | 48/54 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **4** |
| 6 | N15/W15 | 4/4 | | | 40/40 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 7 | N27/W27 | 4/4 | | | 40/40 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 8 | W28 | 0/2 | | | 0/16 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | K6/W6 | 16/10 | | | 131/122 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 10 | K7/W7 | 4/4 | | | 40/48 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 11 | KNW40  W40a Marley  W40b Marley | 5/4 | | | 51/55 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 12 | K41/W41 | 9/9 | | | 115/106 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 13 | W26 (RDA21) | 0/2 | | | 0/22 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | N24  W24 (DAV225-4)  W24a(Marley) | 2/4 | | | 46/52 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 15 | C1 (VTS) | 28/0 | | | 180/0 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 16 | C2 (VTS) | 27/0 | | | 160/0 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Laboratorium, Pracownia Mikrobiologii, Pracownia Biologii Molekularnej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | N12  W12  W12a(DAV225-4)  W12b(DAV315-4) | 10/10 | | | 95/150 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 18 | K13 (CP)  W13 (CP)  W13a(Rosenberg)  W13b(SystemAir) | 17/16 | | | 58/58 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 19 | N14  W14  W14a(DAV225-4)  W14b(DAV225-4)  W14c(DAV225-4) | 9/8 | | | 90/90 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon M-5A (C.d.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sala Rehabilitacyjna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | K44 (szafa ClimaTech)  W44 | 4/4 | | | 15/90 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Pracownia Echo Serca** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | N23  W23 (DAV315K-4) | 4/2 | | | 36/22 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | K8/W8 | 4/6 | | | 46/70 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 23 | K9/W9 | 4/6 | | | 48/68 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 25 | K42/W42 | 4/6 | | | 48/72 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 26 | K43/W43 | 2/4 | | | 46/68 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **2** |
| 27 | N11/W11 | 4/6 | | | 40/70 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | **X** |
| 28 | N21/W21 | 4/6 | | | 34/70 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 29 | Klimakonwektory | 10/0 | | | 0/0 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Sala Konferencyjna - parter** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | N22/W22 | 4/4 | | | 38/30 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Centralna Izba Przyjęć** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | N10/W10 | 2/2 | | | 30/56 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Centralna Sterylizatornia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | N17/W17  W17a (Marley)  W17b (RDA21) | 4/4 | | | 60/86 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 32 | N18 /W18 | 4/2 | | | 66/42 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 33 | N19/W19 | 6/6 | | | 66/116 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 34 | N20/W20  W20a (RDA21) | 6/6 | | | 48/66 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Szatnie i pomieszczenia gospodarcze** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | N16/W16 | 8/12 | | | 44/40 | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Indywidualne systemy wentylacji wywiewnej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | W30 | 0/2 | | | 10 | | DAV225-6 (Akumulatorownia Vp) szt. 1 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 37 | W30a | 0/2 | | | 10 | | DAV225-6 (Akumulatorownia Vp) szt. 1 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 38 | W31 | 0/2 | | | 10 | | DAV315K-4 (Falowniki Vp) szt. 1 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 39 | W32 | 0/2 | | | 10 | | DAV225-6 (Akumulatorownia Vp) szt. 1 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 40 | W33 | 0/2 | | | 10 | | DAV315K-4 (Falowniki Vp) szt. 1 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 41 | W34 | 0/2 | | | 30 | | DAV225-4 (Węzeł cieplny Suteryny) szt. 1 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 42 | W35 | 0/1 | | | 10 | | DAV225-4 (Maszynownia dżwigów Vp) szt. 1 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 43 | W36 | 0/1 | | | 25 | | DAV225-4 (Szafy chłodnicze Ip) szt. 1 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 44 | W37 | 0/1 | | | 25 | | RDA21 (pom. Cieplarek Ip) szt. 1 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 45 | W38 | 0/1 | | | 10 | | DAV225-4 (Maszynownia dżwigów Vp) szt. 1 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 46 | W39 | 0/1 | | | 10 | | DAV225-4 (Maszynownia dżwigów Vp) szt. 1 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 47 | Klimakonwektory | 11/0 | | | 0 | | Pomieszczenia sterowni i techniczne na parterze | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Zestawienie zbiorcze central wentylacyjnych systemów wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych na pawilonie M-5A** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | | | **57** |  | | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | | | **1970** | | |  | **Ilość nawiewników** | | | | | | | **199** | |
| **Ilość central wentylacyjnych** | | | **33** |  | | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | | | **2092** | | |  | **Ilość wywiewników** | | | | | | | **210** | |
| **Ilość wentylatorów indywid.** | | | **13** |  | | **Ilość metrów kanałów went.** | | | **4063** | | |  | **Ilość stropów laminarnych** | | | | | | | **6** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon M-5B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sale operacyjne III piętra** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | N2/W2 | Strop 2600x1950  3/8 | | | 54/54 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| 2 | N3/W3 | Strop 2600x1950  3/8 | | | 54/54 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| 3 | N7/W7 | 6/12 | | | 42/46 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Centrum Interwencyjnego Leczenia Serca i Naczyń III piętra** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | N4/W4 | 12/11 | | | 48/48 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | | **2** |
| **Kaplica II piętra** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | N8/W8 | 8/4 | | | 58/58 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Pracownia Diagnostyczno-Rehabilitacyjna I piętra** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | N9 | 8/0 | | | 57/0 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 7 | N13/W13 | 2/4 | | | 44/49 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon M-5B (C.d.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Angiografia, Sala septyczna z salami łóżkowymi na parterze** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | N1/W1 | 11/11 | | | 70/70 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 9 | N5 /W5  W5a | 9/9 | | | 34/54 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Szatnie i pomieszczenia gospodarcze w piwnicach** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | N6/W6 | 9/15 | | | 36/40 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Instalacje wywiewne Kardiochirurgii B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | W10 | 0/63 | | | 0/532 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 12 | W11 | 0/63 | | | 0/360 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Zestawienie zbiorcze central wentylacyjnych systemów wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych na pawilonie M-5B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | | | **12** |  | | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | | | | **497** | | | |  | **Ilość nawiewników** | | | | | | | | | **71** | |
| **Ilość central wentylacyjnych** | | | **12** |  | | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | | | | **1365** | | | |  | **Ilość wywiewników** | | | | | | | | | **208** | |
| **Ilość wentylatorów indywid.** | | | **-** |  | | **Ilość metrów kanałów went.** | | | | **1862** | | | |  | **Ilość stropów laminarnych** | | | | | | | | | **2** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **System wentylacyjny** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych** | | | **Ilość mb instalacji**  **nawiewno-wywiewnej** | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | **Badania** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pawilon M-7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | N1/W1 | 23/19 | | | 105/164 | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 2 | W3 | 0/5 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 3 | W4 | 0/1 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 4 | W5 | 0/1 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 5 | W6 | 0/2 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 6 | W7 | 0/1 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 7 | W8 | 0/2 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 8 | W9 | 0/2 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 9 | W10 | 0/2 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 10 | W11 | 0/1 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 11 | W12 | 0/1 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 12 | W13 | 0/1 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 13 | W14 | 0/1 | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Zestawienie zbiorcze central wentylacyjnych systemów wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych na pawilonie M-7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | | | **13** |  | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | | | | **105** | | | |  | **Ilość nawiewników** | | | | | | | | | **23** | |
| **Ilość central wentylacyjnych** | | | **1** |  | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | | | | **164** | | | |  | **Ilość wywiewników** | | | | | | | | | **39** | |
| **Ilość wentylatorów indywid.** | | | **12** |  | **Ilość metrów kanałów went.** | | | | **269** | | | |  | **Ilość stropów laminarnych** | | | | | | | | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie zbiorcze central wentylacyjnych, systemów wentylacyjnych z określeniem ilości wymienników ciepła oraz kratek wentylacyjnych do czyszczenia na terenie**  **Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ilość systemów wentylacyjnych** | **175** |  | **Ilość mb kanałów nawiewnych** | **7119** |  | **Ilość nawiewników** | **1030** |
| **Ilość central wentylacyjnych** | **122** |  | **Ilość mb kanałów wywiewnych** | **8758** |  | **Ilość wywiewników** | **1239** |
| **Ilość instalacji indywid.** | **80** |  | **Ilość metrów kanałów went.** | **15877** |  | **Ilość stropów laminarnych** | **17** |