Załącznik nr 4 pakiet 3

**Arkusz cenowy filtrów wstępnych i dokładnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie filtrów powietrza** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lp. | Klasa filtra | Rozmiar | | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto  [ PLN ] | Stawka podatku VAT  [ % ] | Wartość brutto [PLN]  (4x5x6) |
| Filtracja wstępna | | | | | | | |
| 1 | G2 | 450x317x504 | | 2 |  |  |  |
| 2 | 580x317x504 | | 2 |  |  |  |
| 3 | G3 | 430x465x504 | | 2 |  |  |  |
| 4 | 355x405x504 | | 2 |  |  |  |
| 5 | 390x440x1003 | | 2 |  |  |  |
| 6 | 420x805x350 | | 3 |  |  |  |
| 7 | Włóknina filtracyjna 1900x20000 | | 1 |  |  |  |
| 8 | Włóknina filtracyjna 2200x20000 | | 1 |  |  |  |
| 9 | G4 | 600x295x404 | | 3 |  |  |  |
| 10 | 325x335x704 | | 2 |  |  |  |
| 11 | 592x592x195 | | 12 |  |  |  |
| 12 | 490x592x195 | | 8 |  |  |  |
| 13 | 287x592x195 | | 8 |  |  |  |
| 14 | 490x490x195 | | 3 |  |  |  |
| 15 | 287x428x195 | | 3 |  |  |  |
| 16 | 287x287x195 | | 3 |  |  |  |
| 17 | 800x890x360 | | 2 |  |  |  |
| 18 | 765x900x360 | | 2 |  |  |  |
| 19 | 765x890x360 | | 2 |  |  |  |
| 20 | 592x592x360 | | 59 |  |  |  |
| 21 | 490x592x360 | | 22 |  |  |  |
| 22 | 287x592x360 | | 71 |  |  |  |
| 23 | 287x287x360 | | 14 |  |  |  |
| 24 | 287x490x360 | | 4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lp. | Klasa filtra | Rozmiar | | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto  Filtracja dokładna [ PLN ] | Stawka podatku VAT  [ % ] | Wartość brutto [PLN]  (4x5x6) |
| Filtracja wstępna | | | | | | | |
| 25 | 392x372x360 | | 2 |  |  |  |
| 26 | 390x592x500 | | 2 |  |  |  |
| 27 | 592x592x600 | | 3 |  |  |  |
| 28 | 287x592x600 | | 2 |  |  |  |
| 29 | G4 | 287x592x600 | | 3 |  |  |  |
| 30 | 428x428x600 | | 3 |  |  |  |
| 31 | M5 | 600x295x404 | | 3 |  |  |  |
| 32 | 513x320x481 | | 3 |  |  |  |
| 33 | 592x592x300 | | 19 |  |  |  |
| 34 | 386x592x300 | | 3 |  |  |  |
| 35 | 287x592x300 | | 18 |  |  |  |
| 36 | 287x287x300 | | 3 |  |  |  |
| 37 | 592x592x360 | | 3 |  |  |  |
| 38 | 490x592x360 | | 4 |  |  |  |
| 39 | 287x592x360 | | 9 |  |  |  |
| 40 | 287x287x360 | | 3 |  |  |  |
| 41 | 486x282x490  (BFK 50-30) | | 2 |  |  |  |
| 42 | 592x592x600 | | 45 |  |  |  |
| 43 | 490x592x600 | | 10 |  |  |  |
| 44 | 360x592x600 | | 2 |  |  |  |
| 45 | 287x592x600 | | 44 |  |  |  |
| 46 | 287x287x600 | | 4 |  |  |  |
| 47 | 548x840x481 | | 6 |  |  |  |
| 48 | M6 | 592x592x481 | | 4 |  |  |  |
| Filtracja dokładna | | | | | | | |
| 49 | F7 | 710x350x1304 | 4 | |  |  |  |
| 50 | 592x386x300 | 2 | |  |  |  |
| 51 | 592x592x370 | 5 | |  |  |  |
| 52 | 490x592x370 | 6 | |  |  |  |
| 53 | 287x592x370 | 6 | |  |  |  |
| 54 | 392x372x370 | 2 | |  |  |  |
| 55 | 287x287x370 | 2 | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Lp. | Klasa filtra | Rozmiar | Ilość sztuk | | Cena jednostkowa netto  Filtracja dokładna [ PLN ] | Stawka podatku VAT  [ % ] | Wartość brutto [PLN]  (4x5x6) |
| Filtracja dokładna | | | | | | | |
| 56 | F7 | 592x592x600 | 26 | |  |  |  |
| 57 | 490x592x600 | 5 | |  |  |  |
| 58 | 287x592x600 | 24 | |  |  |  |
| 59 | 287x287x600 | 3 | |  |  |  |
| 60 | 287x490x600 | 2 | |  |  |  |
| 61 | F9 | 287x592x360 | 3 | |  |  |  |
| 62 | 592x592x500 | 4 | |  |  |  |
| 63 | 287x592x500 | 6 | |  |  |  |
| 64 | 287x287x500 | 2 | |  |  |  |
| 65 | 592x592x600 | 29 | |  |  |  |
| 66 | 490x592x600 | 16 | |  |  |  |
| 67 | 287x592x600 | 36 | |  |  |  |
| 68 | 490x490x600 | 3 | |  |  |  |
| 69 | 428x428x600 | 3 | |  |  |  |
| 70 | 287x428x600 | 3 | |  |  |  |
| 71 | 287x287x600 | 6 | |  |  |  |
| 72 | 592x592x1302 | 3 | |  |  |  |
| 73 | 287x592x1302 | 3 | |  |  |  |
| 74 | 590x615x1502 | 3 | |  |  |  |
| Filtry klimakonwektorów | | | | | | | |
| 75 | G2 | 1060x200x65 | 11 | |  |  |  |
| 76 | 960x200x65 | 4 | |  |  |  |
| 77 | 890x200x65 | 10 | |  |  |  |
| 78 | 800x240x65 | 8 | |  |  |  |
| 79 | 760x200x65 | 6 | |  |  |  |
| Razem brutto | | | | | |  | |
| **1** minipleat z separatorem typu hot melt  **2** kołnierz 20mm minipleat z separatorem typu hot melt  **3** działkowy  **4** filtr kasetowy plisowany  **5** filtr kasetowy płaski z ramką ze stali ocynkowanej | | | | | | | |

**Uwaga:** Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

|  |  |
| --- | --- |
| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
|  |  |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)