Aleksandrów Kujawski, dnia 22.04.2024 r.

ZP.271.1.5.2024.EW

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający.

Gmina Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 12

87-700 Aleksandrów Kujawski

tel./fax 54-282-20-59, 54-282-20-31

sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

strona internetowa: https://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/8/strona-glowna-bip.html

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 07:30- 15:30, wtorek 07:30 – 17:00,

piątek 07:30 – 14:00.

Konto bankowe: KBS  Aleksandrów Kujawski, numer: 64 9537 0000 0010 5356 2000 0027

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej https://portalogloszen.arimr.gov.pl ; Biuletynu Informacji Publicznej zapytanie ofertowe oraz na platformie zakupowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski

Zmiany i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane poprzez stronę internetową: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings

zaprasza do złożenia oferty na:

- „Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski”

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa wraz z montażem klimatyzacji centralnej do następujących świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski:

- Świetlica wiejska w miejscowości Wołuszewo, Wołuszewo 30, 87-720 Ciechocinek;

- Świetlica wiejska w miejscowości Łazieniec, ul. Podgórna 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski;

- Świetlica wiejska w miejscowości Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa 49, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

- Zamówienie podzielone jest na 3 części:

- Część 1 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołuszewo, Gmina Aleksandrów Kujawski, obejmująca następujący zakres:

- Typ monosplit moc min. 5,0 Kw w ilości  2 szt.

- Funkcje chłodzenie, grzanie

- rury splitowe,

- system odprowadzania skroplin,

- kabel zasilający 5 mb,

- klasa efektywności energetycznej (grzanie, klimat umiarkowany) od A+

- Klasa energetyczna- chłodzenie A++

- Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i zdalne

- WI-FI

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Typ monosplit moc min. 3,6 Kw w ilości 2szt.

- Funkcje chłodzenie, grzanie

- rury splitowe,

- system odprowadzania skroplin,

- kabel zasilający 5 mb,

- klasa efektywności energetycznej (grzanie, klimat umiarkowany) od A+

- Klasa energetyczna- chłodzenie A++

- Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i zdalne

- WI-FI

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Część 2 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazieniec, Gmina Aleksandrów Kujawski, obejmująca następujący zakres:

- Typ monosplit moc min. 5,0 Kw w ilości 1szt.

- Funkcje chłodzenie, grzanie

- rury splitowe,

- system odprowadzania skroplin,

- kabel zasilający 5 mb,

- klasa efektywności energetycznej (grzanie, klimat umiarkowany) od A+

- Klasa energetyczna- chłodzenie A++

- Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i zdalne

- WI-FI

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Typ monosplit moc min. 3,6 Kw w ilości 1szt.

- Funkcje chłodzenie, grzanie

- rury splitowe,

- system odprowadzania skroplin,

- kabel zasilający 5 mb,

- klasa efektywności energetycznej (grzanie, klimat umiarkowany) od A+

- Klasa energetyczna- chłodzenie A++

- Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i zdalne

- WI-FI

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Część 3 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski, obejmująca następujący zakres:

- Typ monosplit moc min. 5,0 Kw w ilości 1szt.

- Funkcje chłodzenie, grzanie

- rury splitowe,

- system odprowadzania skroplin,

- kabel zasilający 5 mb,

- klasa efektywności energetycznej (grzanie, klimat umiarkowany) od A+

- Klasa energetyczna- chłodzenie A++

- Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i zdalne

- WI-FI

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Typ monosplit moc min. 3,6 Kw w ilości 2szt.

- Funkcje chłodzenie, grzanie

- rury splitowe,

- system odprowadzania skroplin,

- kabel zasilający 5 mb,

- klasa efektywności energetycznej (grzanie, klimat umiarkowany) od A+

- Klasa energetyczna- chłodzenie A++

- Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i zdalne

- WI-FI

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, do wskazanego miejsca przez Zamawiającego w godzinach 8.00-14.00 w dni robocze.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem oraz montażem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Minimum 4 dni przed dostawą wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy wraz z montażem.

- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe przedmiotu zamówienia +/- 5%, powyżej muszą być pisemnie konsultowane z Zamawiającym.

- W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek oznaczeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów (wyrobów) przewidzianych do zastosowania, które charakteryzują produkty lub usługi, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, co oznacza, że zastosowane materiały (wyroby) muszą posiadać parametry techniczno-użytkowe takie same lub lepsze w stosunku do produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Jako równoważne mogą być traktowane technologie, urządzenia i materiały, które posiadają w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne;

- wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji,

- nie niższą żywotność w użytkowaniu;

- wymagane parametry techniczne i jakościowe;

- nie gorszą gwarancję i rękojmię.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania.

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę.

Składając ofertę zawierającą rozwiązania równoważne, Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania nazwy, modelu oraz producenta zaproponowanego materiału (wyrobu) oraz przedstawienia dokumentów wykazujących i potwierdzających jego równoważność.

- Wykonawca wykona dostawę wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych będących przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

- Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, w pełni sprawny i gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno-użytkowe, a także urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

- Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez okres min. 3 lat, oraz przeprowadzanie bezpłatnych serwisów i konserwacji w trakcie trwania gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do instalacji urządzeń z najwyższą starannością, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w taki sposób, aby nie zniszczyć oraz nie uszkodzić wyposażenia lub ścian pomieszczeń, w których będą prowadzone prace w zakresie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt naprawić zakres wyrządzonych szkód oraz przywrócić ich stan pierwotny.

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów i robocizny.

- Zamówienie realizowane ze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, szczególny charakter zamówienia, ponadto mając na uwadze względy formalne m. in. dotrzymanie wyznaczonego terminu realizacji zamówienia, ponadto logistyczne i techniczne, organizacyjne lub ekonomiczne dotyczące wykonania przedmiotu tegoż zamówienia. Wartość przedmiotowego zamówienia pozwala na udział małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniu.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie przewiduje negocjacji.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Wymagany termin wykonania usługi:

- dla części nr 1 zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 03.06.2024 r.

- dla części nr 2 zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 03.06.2024 r.

- dla części nr 3 zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 03.06.2024 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – załącznik nr 3,

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych wykonawców, których oferty nie będą kompletne lub tych, których oferty zawierają błędy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cena podana w ofercie musi zawierać podatek VAT, wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i składniki związane z wykonaniem danego zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT.

- Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia jest:

- Cena brutto oferty – 60%

- Gwarancja jakości – 40%

2. Sposób przyznawania punktów:

- cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

C = (Cmin./Cbad.) x 60

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

Cmin. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

Cbad. – cena (brutto) oferty badanej

- okres gwarancji jakości

Gw = (Gwbad./Gwmax.) x 40

gdzie:

Gw – ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości

Gwbad. – ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej

Gwmax – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich  podlegających ocenie ofert

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert (C+Gw).

4. Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie ust. 15 pkt. 2)

5. Maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej otrzyma 40 pkt.

6. W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości (Gw) przyjmie okres gwarancji jakości (Gwmax.) jako 60 miesięcy liczony od daty odbioru przedmiotu umowy.

7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.

8. Oferowany okres gwarancji jakości liczony w pełnych miesiącach należy wskazać we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

9. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

12. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w zapytaniu ofertowym.

13. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą oceną, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

14. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 13, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

15. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z poniższych okoliczności:

- została złożona po terminie składania ofert;

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;

- rażąco niska cena;

- Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

- Jest nie ważna na podstawie innych przepisów.

- INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIAI ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl /dalej Platforma zakupowa/, link do postępowania znajduje się na stronie zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings

postępowanie „Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski”

Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej przez wykonawców jest dostępna https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view   .

- Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego po kliknięciu na link do Platformy zakupowej.

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez zamawiającego na pierwszej stronie zapytania ofertowego tj. ZP.271.1.5.2024.EW

- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl z zastrzeżeniem, że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z opisem w Rozdziale 9 niniejszego zapytania ofertowego.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

- Ofertę /Formularz oferty/ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej zaufanym lub podpisem osobistym.

- Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza Platformy zakupowej.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów  zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, tj. Wykazem formatów danych oraz standardów zapewniających dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych (ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. /Dz. U. 2014, poz. 1671/ oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. /Dz. U. z 2016, poz. 1744/.

Zamawiający preferuje sporządzanie dokumentu elektronicznego w postaci .pdf oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej zaufanym lub podpisem osobistym

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- OPIS SPOSÓBU ZŁOŻENIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej z wykorzystaniem linku do tego postępowania znajdującego się na stronie zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings , postępowanie „Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski”.

- Treść Oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami 
w niej określonymi.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski , postępowanie „Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski”

- Składanie oferty

- Wykonawca złoży Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, tj. poprzez:

- złożenie wypełnionego i podpisanego  Formularza Oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

- złożenie pełnomocnictw do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, pod rygorem nieważności winno być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza.

Po złożeniu Oferty wyświetla się komunikat i wykonawca otrzymuje wiadomość email z platformazakupowa.pl.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej. Platforma zakupowa szyfruje Oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy. Wszelkie czynności wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę (osoby) właściwie umocowane.

- W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznegopodpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kopii - poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - sporządzonej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej z wykorzystaniem linku do tego postępowania znajdującego się na stronie zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski , postępowanie „Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski”.

- Ofertę należy złożyć do dnia 30.04.2024 r. do godz. 10:00. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że Oferta została złożona.

- W związku z tym, że zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu, czy problemy techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę:

  - Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie zakupowej, za jej pośrednictwem może samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.

  - Wykonawca  nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty.

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla wykonawców dostępnej na Platformie zakupowej.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- TERMIN OTWARCIA OFERT.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2024 r. o godz. 10:15.

- Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a ponadto uzyska największą liczbę punktów zgodnie z przyjętym kryteriami oceny ofert.

- OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

- W zakresie procedury postępowania:

Elżbieta Więckowska, tel. 54 282 20 59 w. 48

- W zakresie przedmiotu zamówienia:

Łukasz Korzeniewski  tel. 54 282 20 59 w. 34

Maciej Zarębski tel. 54 282 20 59 w. 33

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJUMOWY

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- KLAUZULA INFORMACYJNA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Gmina Aleksandrów Kujawski informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie Urzędu ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Brzdęk kontakt mail: inspektorochronydanych@gmina-aleksandrowkujawski.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.5.2024.EW prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 1 ust 1 i ant. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do Informacji publicznej;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywano przez okres wynikający z zapisów ustawy PZP,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.)

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

- Wzór oferty – załącznik nr 1

- Wzór umowy – załącznik nr 2

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – załącznik nr 3

Załącznik nr 1

..………………………………….., dnia …….........………….

ZP.271.1.5.2024.EW

FORMULARZ  OFERTOWY

na zadanie p.n.

- „Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski”

Nazwa:  	……………………………….……….

Siedziba:	………………………………………..

Województwo: ………………………………………..

NIP:   …………………………………………………

REGON: ……………………………………………..

Adres do korespondencji ………………………………..

Numer telefonu: 	……………….………………………..

Numer faksu:	………………………………..………

Adres e-mail      ……………………………………….…

      - W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn. „Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym na następujących warunkach:

Część 1 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołuszewo, Gmina Aleksandrów Kujawski

Cena ofertowa brutto ………………………………….…….. zł

Okres gwarancji jakości ……………… miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy

Część 2 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazieniec, Gmina Aleksandrów Kujawski

Cena ofertowa brutto ………………………………….…….. zł

Okres gwarancji jakości ……………… miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy

Część 3 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski

Cena ofertowa brutto ………………………………….…….. zł

Okres gwarancji jakości ……………… miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy

2. Zamówienie wykonamy w terminie: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

3. Oświadczamy, że w cenie wskazanej w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami), akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 
i złożenia niniejszej oferty.

6. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas w całości zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

8. Oświadczamy, że podana powyżej cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

9.Oświadczam, że wybór naszej oferty:

nie będzie **prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361)

będzie **prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361)

Jednocześnie wskazujemy: nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

…………………………………………….……………………………………………………………..

wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku………………………………..……

**Niepotrzebne skreślić

10. Oświadczam, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej składam ofertę jako:

 Mikroprzedsiębiorstwo*

mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO;

 Małe przedsiębiorstwo*

małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO;

 Średnie przedsiębiorstwo*

średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EURO;

- osobą prowadzącą jednoosobową działalnością gospodarczą*;

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*;

- inny rodzaj*.

* Właściwe zaznaczyć

11. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*/ informacje zawarte w pliku oznaczonym jako….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu ww. ustawy*:

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku braku przekreślenia, nie zostanie wypełnione uzasadnienie Zamawiający ma przyjąć, że żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa.

* Niepotrzebne skreślić

12. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. wykreśla je)

13.  Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- ....................................................... zakres odpowiedzialności .............................................................

tel./faks: ...........................................

- .......................................................... zakres odpowiedzialności ......................................................... 
 tel./faks: ............................................

14. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców:

(nie wypełnienie tego punktu oznaczać będzie, iż wykonawca zamierza zrealizować całe zamówienie własnymi siłami)

………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……

15. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy.

Uwaga! Wypełniony formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Projekt umowy

U M O W A  NR …../2024/ZP

zawarta w dniu …………………………… w Aleksandrowie Kujawskim, pomiędzy:

I.  Gminą Aleksandrów Kujawski, z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Olszewskiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pana Marka Buczko - Skarbnika Gminy

a

II. …………………………………………………………………………………………………………………

wpisanym (ą) do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym …………… NIP: ……………………, REGON: ……………… zwanym(ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez …………………………..

Umowa zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1- zawarta zgodnie z zarządzeniem Nr 1/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 tysięcy złotych bez podatku od towarów i usług strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pod nazwą „Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski”.

- Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem klimatyzacji centralnej do następujących świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski:

- Świetlica wiejska w miejscowości Wołuszewo, Wołuszewo 30, 87-720 Ciechocinek;

- Świetlica wiejska w miejscowości Łazieniec, ul. Podgórna 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski;

- Świetlica wiejska w miejscowości Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa 49, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

- Przedmiot umowy zawiera następujące części:

- Część 1 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołuszewo, Gmina Aleksandrów Kujawski, obejmująca następujący zakres:

- Typ monosplit moc min. 5,0 Kw w ilości  2 szt.

- Funkcje chłodzenie, grzanie

- rury splitowe,

- system odprowadzania skroplin,

- kabel zasilający 5 mb,

- klasa efektywności energetycznej (grzanie, klimat umiarkowany) od A+

- Klasa energetyczna- chłodzenie A++

- Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i zdalne

- WI-FI

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Typ monosplit moc min. 3,6 Kw w ilości 2szt.

- Funkcje chłodzenie, grzanie

- rury splitowe,

- system odprowadzania skroplin,

- kabel zasilający 5 mb,

- klasa efektywności energetycznej (grzanie, klimat umiarkowany) od A+

- Klasa energetyczna- chłodzenie A++

- Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i zdalne

- WI-FI

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Część 2 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazieniec, Gmina Aleksandrów Kujawski, obejmująca następujący zakres:

- Typ monosplit moc min. 5,0 Kw w ilości 1szt.

- Funkcje chłodzenie, grzanie

- rury splitowe,

- system odprowadzania skroplin,

- kabel zasilający 5 mb,

- klasa efektywności energetycznej (grzanie, klimat umiarkowany) od A+

- Klasa energetyczna- chłodzenie A++

- Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i zdalne

- WI-FI

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Typ monosplit moc min. 3,6 Kw w ilości 1szt.

- Funkcje chłodzenie, grzanie

- rury splitowe,

- system odprowadzania skroplin,

- kabel zasilający 5 mb,

- klasa efektywności energetycznej (grzanie, klimat umiarkowany) od A+

- Klasa energetyczna- chłodzenie A++

- Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i zdalne

- WI-FI

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Część 3 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski, obejmująca następujący zakres:

- Typ monosplit moc min. 5,0 Kw w ilości 1szt.

- Funkcje chłodzenie, grzanie

- rury splitowe,

- system odprowadzania skroplin,

- kabel zasilający 5 mb,

- klasa efektywności energetycznej (grzanie, klimat umiarkowany) od A+

- Klasa energetyczna- chłodzenie A++

- Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i zdalne

- WI-FI

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Typ monosplit moc min. 3,6 Kw w ilości 2szt.

- Funkcje chłodzenie, grzanie

- rury splitowe,

- system odprowadzania skroplin,

- kabel zasilający 5 mb,

- klasa efektywności energetycznej (grzanie, klimat umiarkowany) od A+

- Klasa energetyczna- chłodzenie A++

- Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i zdalne

- WI-FI

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym sygn. ZP.271.1.5.2024.EW, Ofertą Wykonawcy stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 do umowy. W przypadku wystąpienia kolizji zapisów pomiędzy wymienionymi w niniejszym punkcie dokumentami pierwszeństwo mają zapisy przedmiotowej umowy.

- Wymienione w ust. 4 dokumenty są integralnymi składnikami niniejszej umowy.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem oraz montażem będzie się odbywać na koszt i ryzyko wykonawcy.

- Minimum 4 dni przed dostawą wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy wraz z montażem.

- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe przedmiotu umowy +/- 5%, powyżej muszą być pisemnie konsultowane z Zamawiającym.

- Wykonawca wykona usługi będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

- Dostarczone przedmioty muszą być nowe, nieużywane, w pełni sprawne i gotowe do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno-użytkowe, a także urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

- Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez okres min. 5 lat, oraz przeprowadzanie bezpłatnych serwisów i konserwacji w trakcie trwania gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do instalacji urządzeń z najwyższą starannością, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w taki sposób, aby nie zniszczyć oraz nie uszkodzić wyposażenia lub ścian pomieszczeń, w których będą prowadzone prace w zakresie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt naprawić zakres wyrządzonych szkód oraz przywrócić ich stan pierwotny.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych klimatyzacji i doprowadzeniu budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji itp.) z zastrzeżeniem, że wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami BHP.

- Przy wykonywaniu montażu sprzętu, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.

- Zamówienie realizowane ze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 2

Wynagrodzenie

- Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w wysokości:

- Część 1 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołuszewo, Gmina Aleksandrów Kujawski

brutto: ……………………………………………..

(słownie: ……………………………………………………………………………………. …/100 gr.)

- Część 2 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazieniec, Gmina Aleksandrów Kujawski

brutto: ……………………………………………..

(słownie: ……………………………………………………………………………………. …/100 gr.)

- Część 3 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski

brutto: ……………………………………………..

(słownie: ……………………………………………………………………………………. …/100 gr.)

- Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne, z zastrzeżeniem postanowień § 11 umowy.

- W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do transportu przedmiotu dostawy na miejsce wraz z montażem.

§ 3

Termin realizacji umowy

- Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy dla:

- części nr 1 zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 03.06.2024 r.

- części nr 2 zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 03.06.2024 r.

- części nr 3 zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 03.06.2024 r.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz  z montażem na własny koszt oraz własnym transportem
do miejsc wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu dostawy odrębnie dla każdej części zamówienia.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym, który zostanie podpisany przez obie strony umowy odrębnie dla każdej części zamówienia. Wyłącznie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę i jej zapłaty przez Zamawiającego odrębnie dla każdej części zamówienia.  Wykonawca przedłoży do protokołu oświadczenie o zgodności dostawy i wykonania z wymogami zapytania ofertowego odrębnie dla każdej części zamówienia.

§ 4

Odbiór przedmiotu dostawy

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez przedstawicieli stron umowy protokół zdawczo-odbiorczy odrębnie dla każdej części zamówienia.

- Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu/urządzeń odrębnie dla każdej części zamówienia, w przypadku:

- stwierdzenia rozbieżności pomiędzy parametrami dostarczonego sprzętu a parametrami opisanymi w zapytaniu ofertowym,

- uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu/urządzeń,

- braku dostarczenia instrukcji obsługi (jeżeli wystąpi konieczność dostarczenia instrukcji obsługi),

- braku dostarczenia akcesoriów, które producent dołącza w komplecie ze sprzętem/urządzeniami.

- Wykonawca zobowiązany będzie odrębnie dla każdej części zamówienia do:

- regulacji urządzeń klimatyzatorów przed przekazaniem Zamawiającemu oraz przekazania Zamawiającemu sprawnej instalacji,

- dostarczenia instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu umowy,

- przeszkolenia użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń,

- dostarczenia Zamawiającemu zgodnie z Polskimi normami oraz obowiązującymi przepisami m. in. kart katalogowych w języku polskim, kart gwarancyjnych, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz atestów, o ile producent urządzeń udostępnia te dokumenty.

- W przypadku wadliwego wykonania instalacji lub stwierdzenia niezgodności urządzeń klimatyzacyjnych określonych w zapytaniu ofertowym, wykonawca zobowiązuje się odpowiednio do wymiany urządzeń w terminie do 3 dni roboczych lub poprawnego zamontowania urządzeń w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia lub niezgodności lub wadzie.

§ 5

Rozliczenie przedmiotu umowy

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego odrębnie dla każdej części zamówienia.

- Zapłata należności Wykonawcy wynikających z faktury końcowej nastąpi zgodnie z § 3 ust. 3 umowy.

§ 6

Warunki płatności

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizacje zamówienia objętego umową.

- Należność za wykonane przez Wykonawcę dostawy wraz z montażem płatna będzie na jego konto podane w fakturze wystawionej przez Wykonawcę odrębnie dla każdej części zamówienia.

- Termin płatności faktury za wykonaną dostawę wynosi do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami – podpisanym obustronnie protokołem zdawczo-odbiorczym i oświadczeniem o jakim mowa w § 3 ust. 3 odrębnie dla każdej części zamówienia. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek
w ustawowej wysokości odrębnie dla każdej części zamówienia.

- Wykonawca będzie wystawiał fakturę na Gminę Aleksandrów Kujawski z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, 87-700 Aleksandrów Kujawski, przy ul. Słowackiego 12, NIP 8911560280 odrębnie dla każdej części zamówienia.

- Fakturę należy dostarczyć na adres Gminy Aleksandrów Kujawski celem jej sprawdzenia i zatwierdzenia do zapłaty z zastrzeżeniem § 5 odrębnie dla każdej części zamówienia.

§ 7

Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią żadnych praw i obowiązków wynikającej z niniejszej umowy.

§ 8

Kary umowne

- Za niedotrzymanie terminu zakończenia dostawy wraz z montażem przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki odrębnie dla każdej części zamówienia.

- Za nieusunięcie wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi (gwarancji jakości) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad/usterek odrębnie dla każdej części zamówienia.

- W przypadku nie usunięcia w terminie braków ilościowych i wad jakościowych stwierdzonych przy odbiorze, a także wszelkich opóźnień w realizacji uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej odrębnie dla każdej części zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niemniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usunięciu uchybień stwierdzonych przy odbiorze przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo, naliczyć karę umowną odrębnie dla każdej części zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niemniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowego usunięcia wad lub usterek o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo, naliczyć karę umowną odrębnie dla każdej części zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niemniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego odrębnie dla każdej części zamówienia.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Zamawiającego, innych niż określone w § 10 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego odrębnie dla każdej części zamówienia.

- Przez wynagrodzenie umowne o jakim mowa w ust. 6-7 rozumie się wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 2 ust. 1 umowy odrębnie dla każdej części zamówienia.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 30 % maksymalnej wartości zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 odrębnie dla każdej części zamówienia.

- Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony umowy zgodnie ustalają iż kary umowne mogą podlegać potrąceniu z wynagrodzenia umownego bez potrzeby dodatkowych wezwań do zapłaty.

- Dokonanie potrącenia i naliczone kary umowne nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy we właściwy sposób i w całym zakresie.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 9

Gwarancja i Rękojmia

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że będąca przedmiotem umowy instalacja klimatyzacyjna wraz z urządzeniami jest oryginalna i febrycznie nowa, sprawna i wolna od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na będące przedmiotem niniejszej umowy urządzenia dla:

- Część 1 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołuszewo, Gmina Aleksandrów Kujawski na okres …… miesięcy;

- Część 2 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazieniec, Gmina Aleksandrów Kujawski na okres …… miesięcy;

- Część 3 zamówienia: Doposażenie w klimatyzację centralną świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski na okres …… miesięcy;

licząc od dnia podpisania do protokołu zdawczo-odbiorczego odrębnie dla każdej części zamówienia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, niezależnie od gwarancji Wykonawcy obowiązuje gwarancja producenta.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, polegającego na wymianie elementów klimatyzacji na wolne od wad lub usunięciu wad w drodze naprawy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

- W przypadku obustronnego stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji więcej niż 2 (dwóch) poważnych uszkodzeń, o tym samym lub podobnym charakterze, Zamawiający ma prawo wystąpić o wymianę wadliwego sprzętu będącego częścią klimatyzacji na wolny od wad o tych samych parametrach.

- Koszty dojazdu, transportu, materiałów do naprawy oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę.

- W odniesieniu od wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres liczony od momentu zgłoszenia wady przedmiotu umowy do momentu dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie podmiocie – na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a Wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej nocie. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku odrębnie dla każdej części zamówienia. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.

- W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Gdy Strony w terminie 7 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.

- Na dostarczone sprzęty/urządzenia (przedmiot umowy) Wykonawca udziela rękojmi w liczbie miesięcy równej liczbie miesięcy gwarancji jakości wskazanej w ust. 1 licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego odrębnie dla każdej części zamówienia – w przypadku gdy okres gwarancji jakości jest dłuższy niż ustawowa rękojmia. W przypadku, gdy okres gwarancji jakości jest krótszy niż ustawowy okres rękojmi mają do okresu rękojmi zastosowanie  przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, może odstąpić
od umowy odrębnie dla każdej części zamówienia w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy odrębnie dla każdej części zamówienia.

§ 11

Zmiany postanowień umowy

1. Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach:

- zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub zakresu przedmiotu umowy lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy z rynku wycofano zaoferowany przez Wykonawcę model urządzenia/sprzętu i nie jest on dostępny w sprzedaży. W takim przypadku możliwa jest rezygnacja z zakupu urządzenia/sprzętu przez Zamawiającego lub zastąpienie go innym urządzeniem/sprzętem spełniającym wymogi zapytania ofertowego.

- konieczności zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania przedmiotu umowy, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

− konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym, a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

− wystąpienia warunków wykonywania robót odbiegających w sposób istotny od założonych, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

− konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- zmian terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej jej wykonanie zgodnie z jej postanowieniami. Przez działanie siły wyższej należy zrozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji i niemożliwe do zapobieżenia.

- dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

- wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy zamówienia.

- zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od  towarów i usług (VAT).

- zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

- zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy                   z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opóźnień w przebiegu procedury udzielania zamówienia, które są niezależne od Zamawiającego,

- zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności wstrzymania lub wydłużającego się terminu dostaw sprzętu/urządzeń, trudności w dostępie do sprzętu/urządzenia lub trudności w realizacji usług transportowych,

- konieczności wykonania prac dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu Umowy,

- wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- w wyniku wystąpienia przyczyny organizacyjnej leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności polegającej na braku możliwości odbioru sprzętu/urządzeń przez przedstawiciela Zamawiającego (z powodu absencji pracowniczej, tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy) lub z powodu zmiany miejsca dostawy,

- w wyniku wystąpienia przyczyn technicznych niezawinionych przez Wykonawcę, związanych w szczególności z okresowym brakiem dostępności u producenta lub wstrzymaniem produkcji sprzętu/ urządzeń, poparte oświadczeniem producenta sprzętu/ urządzeń lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta),

- niedostępności na rynku urządzeń/sprzętu/ urządzeń spełniających wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń/sprzętu; Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Przedmiotu Umowy na sprzęt/urządzenie o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą niż ustalona w Umowie; Fakt wycofania z produkcji lub zaprzestania produkcji winien być potwierdzony oświadczeniem producenta lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,

- pojawienie się na rynku sprzętu/urządzeń  nowszej generacji lub przewyższających oferowane na dzień składania ofert parametry techniczne; Dopuszcza się modyfikację sprzętową/ urządzeń wynikającą z postępu technologicznego z zachowaniem wymaganych funkcjonalności,

- konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań zamiennych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań zamiennych będzie skutkować poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji dostarczonego Przedmiotu Umowy.   W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany sprzętu, urządzeń, wyposażenia na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane wobec urządzeń lub materiałów lub sprzętu lub urządzeń zastępujących te wskazane w szczegółowym opisie Przedmiotu Umowy.

- dopuszczalna jest zmiana umowy, jeżeli konieczność dokonania zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.

- Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone w stosownym aneksie do umowy z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie dostawy wykonanej po dacie podpisania aneksu.

§ 12

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy

- Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest:

- ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………………….

- ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………...………………

§ 13

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy własnymi siłami/ Wykonawca powierzy Podwykonawcom następującą część Przedmiotu Umowy:………………………………………………...……

- Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z  odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za własne.

§ 14

Inne postanowienia umowy

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami Umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy.

- W razie powstania sporu na tle zawarcia, obowiązywania i ustania obowiązywania Umowy, Strony zobowiązane są do wyczerpania postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

- Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni licząc od daty jego zgłoszenia.

- W razie odmowy przez Stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5, Strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową.

- Ewentualne spory wynikłe na tle zawarcia, obowiązywania i ustania obowiązywania Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Pzp oraz wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

- Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

§ 15

Dostępność

            - Zgodnie z art. 4 ust. 2  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 poz. 2240). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie jego działania związane z realizacją zamówienia odbywały się z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to w szczególności realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie niedyskryminacji osób ze szczególnymi potrzebami i realizacji robót z uwzględnieniem wymagań o dostępności architektonicznej.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze i w zakresie jaki dotyczy powierzonego zadania w oparciu o stosowane przepisy podczas realizacji umowy oraz dokumentację projektową.

            - Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji założeń określonych w pkt. 1 i 2.

§ 16

- Stosownie do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych Zamawiający powierza, a Wykonawca podejmuje się przetwarzania danych osobowych w zakresie jego obowiązków oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Strony zobowiązują się traktować jako poufne i zachowywać w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, zarówno dotyczące danych osobowych jak i tajemnicy przedsiębiorstwa. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich pracowników Wykonawcy, mających dostęp do poufnych danych.

- Strony oraz ich pracownicy nie ujawnią informacji poufnych żadnym podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem tych podmiotów, które będą uprawnione na podstawie przepisów prawa lub innego instrumentu prawnego.

- Wykonawca posiada wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz innych informacji związanych z realizowaną usługą.

- Środki, o których mowa w ust. 4 są stale kontrolowane i w razie potrzeby uaktualniane.

- Wykonawca zobowiązuję się także do pomocy w realizacji wszystkich obowiązków prawnych wynikających z przetwarzania posiadanych danych osobowych i niezwłocznie będzie informował o ewentualnych żądaniach osób fizycznych, do których dane należą.

- Z chwilą rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone oraz wykasować te dane z wszelkich posiadanych nośników informacji.

- Wykonawca udostępni Zmawiającemu wszelkie informację niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych oraz umożliwi Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzenie audytu i będzie go w tym wspierał. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie informować Wykonawcę jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów prawa w związku z przetwarzaniem danych.

§ 17

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki:

    - Zapytanie ofertowe, Oferta Wykonawcy

Zamawiający 						                         Wykonawca

…………………………………

…………………………………

Kontrasygnata

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZP.271.1.5.2024.EW

Zamawiający:

Gmina Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 12

87-700 Aleksandrów Kujawski

Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: „Doposażenie w klimatyzację centralną świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski”

- PODSTAWY WYKLUCZENIA

- Oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Beneficjentem). Nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta)  czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 KK.

Uwaga! Wypełnione oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym