## Arkusz1
data | nr próby | pH | sucha masa osadu | subst.org. | N-NH4 | N Kj. | P og. | Ca | Mg | Cr | Zn | Cd | Cu | Ni | Pb | Hg | Salmonella | Liczna jaj
|  |  | % | % | %sm | %sm | %sm | %sm | %sm | mg/kg sm | mg/kg sm | mg/kg sm | mg/kg sm | mg/kg sm | mg/kg sm | mg/kg sm
09.01.2023 | 1/COŚ/2023 | 9.4 | 19.9 | 63.9 | 0.42 | 5.3 | 2.47 | 4.64 | 0.58 | 61 | 1522 | 4.4 | 259 | 168 | 70.6 | 1.09 | 0 | 0
16.01.2023 | 2/COŚ/2023 | 8.7 | 20.4 | 64.7 | 0.4 | 5.7 | 2.39 | 4.02 | 0.56 | 60 | 1447 | 4.1 | 253 | 163 | 70 | 1.16 | 0 | 0
23.01.2023 | 3/COŚ/2023 | 8.54 | 19.2 | 65.3 | 0.44 | 5.3 | 2.51 | 4.23 | 0.59 | 59 | 1543 | 6.2 | 249 | 154 | 66 | 1.35 | 0 | 0
30.01.2023 | 4/COŚ/2023 | 10.9 | 20.8 | 62.2 | 0.37 | 5 | 2.34 | 6.5 | 0.53 | 53 | 1370 | 6.2 | 236 | 142 | 67 | 1.15 | 0 | 0
06.02.2023 | 5/COŚ/2023 | 11.4 | 20.5 | 61.9 | 0.31 | 5.2 | 2.09 | 6.8 | 0.49 | 49 | 1235 | 4.2 | 215 | 138 | 57 | 1.14 | 0 | 0
13.02.2023 | 6/COŚ/2023 | 8.16 | 19 | 67 | 0.42 | 5.3 | 2.3 | 4.31 | 0.56 | 56 | 1314 | 5.8 | 227 | 153 | 62 | 0.8 | 0 | 0
20.02.2023 | 7/COŚ/2023 | >12 | 18.3 | 52.2 | 0.32 | 3.6 | 1.99 | 11.4 | 0.47 | 47 | 1169 | 3.26 | 191 | 120 | 50 | 0.51 | 0 | 0
27.02.2023 | 8/COŚ/2023 | 9.9 | 19.4 | 64.9 | 0.46 | 5.2 | 2.33 | 5.8 | 0.55 | 50 | 1312 | 3.84 | 223 | 139 | 59 | 0.78 | 0 | 0
06.03.2023 | 9/COŚ/2023 | 9.6 | 19.4 | 65.4 | 0.41 | 5.6 | 2.3 | 5.45 | 0.53 | 53 | 1291 | 3.48 | 244 | 155 | 65 | 0.8 | 0 | 0
13.03.2023 | 10/COŚ/2023 | 9.8 | 19.5 | 64.6 | 0.39 | 5.8 | 2.17 | 5.67 | 0.55 | 61 | 1318 | 4.2 | 248 | 149 | 68 | 0.57 | 0 | 0
20.03.2023 | 11/COŚ/2023 | 8.25 | 19.5 | 67 | 0.48 | 5.7 | 2.12 | 4.07 | 0.53 | 56 | 1273 | 4.4 | 241 | 146 | 74 | 0.69 | 0 | 0
27.03.2023 | 12/COŚ/2023 | 10.2 | 19.4 | 64.6 | 0.4 | 5.5 | 2.07 | 5.78 | 0.52 | 67 | 1297 | 3.65 | 234 | 141 | 78 | 0.55 | 0 | 0
03.04.2023 | 13/COŚ/2023 | 10 | 21.4 | 65.6 | 0.36 | 5.5 | 2.14 | 5.74 | 0.53 | 56 | 1230 | 4.2 | 244 | 139 | 76 | 0.63 | 0 | 0
11.04.2023 | 14/COS/2023 | 9.8 | 18.9 | 65.6 | 0.39 | 5.6 | 1.96 | 4.99 | 0.52 | 66 | 1348 | <10 | 215 | 143 | 83 | 1.21 | 0 | 0
17.04.2023 | 15/COŚ/2023 | 10.7 | 20.3 | 64 | 0.38 | 5.7 | 2.13 | 6 | 0.53 | 60 | 1250 | <10 | 218 | 133 | 73 | 1.61 | 0 | 0
24.04.2023 | 16/COŚ/2023 | 9.6 | 18.6 | 66 | 0.42 | 5.8 | 2.03 | 5.16 | 0.56 | 63 | 1260 | <10 | 239 | 140 | 78 | 0.53 | 0 | 0
04.05.2023 | 17/COŚ/2023 | 8.1 | 17.7 | 67 | 0.48 | 4.3 | 2.19 | 3.62 | 0.62 | 61 | 1350 | <10 | 244 | 144 | 79 | 0.58 | 0 | 0
08.05.2023 | 18/COŚ/2023 | 8 | 19 | 68 | 0.55 | 4.5 | 2.27 | 3.78 | 0.69 | 53 | 1400 | <10 | 272 | 139 | 85 | 0.77 | 0 | 0
15.05.2023 | 19/COŚ/2023 | 9.5 | 18.8 | 66 | 0.5 | 5.3 | 2.37 | 3.43 | 0.61 | 40 | 1300 | <10 | 257 | 121 | 68 | <0,5 | 0 | 0
22.05.2023 | 20/COŚ/2023 | 9.3 | 18.9 | 67 | 0.5 | 5.6 | 2.39 | 3.3 | 0.65 | 51 | 1290 | <10 | 242 | 123 | 68 | 0.96 | 0 | 0
29.05.2023 | 21/COŚ/2023 | 8 | 19.6 | 66 | 0.52 | 5.2 | 2.11 | 3.98 | 0.62 | 47 | 1280 | <10 | 225 | 136 | 73 | 0.71 | 0 | 0
05.06.2023 | 22/COŚ/2023 | 8.5 | 19.2 | 67 | 0.53 | 5.4 | 2.27 | 3.96 | 0.58 | 44 | 1300 | <10 | 242 | 146 | 79 | 0.53 | 0 | 0
12.06.2023 | 23/COŚ/2023 | 10 | 19 | 62.6 | 0.48 | 5.2 | 2.19 | 5.9 | 0.59 | 44 | 1310 | <10 | 222 | 143 | 78 | 0.72 | 0 | 0
19.06.2023 | 24/COŚ/2023 | 10.8 | 18.3 | 61.9 | 0.46 | 5.3 | 2.31 | 6.5 | 0.64 | 51 | 1280 | <10 | 220 | 143 | 79 | <0,5 | 0 | 0
26.06.2023 | 25/COŚ/2023 | 8 | 19.6 | 65.5 | 0.54 | 6 | 2.26 | 3.57 | 0.67 | 48 | 1330 | <10 | 233 | 146 | 74 | 1 | 0 | 0
03.07.2023 | 26/COŚ/2023 | 9.7 | 20.4 | 62.4 | 0.48 | 5.3 | 2.38 | 5.56 | 0.7 | 61 | 1310 | <10 | 200 | 150 | 79 | 0.57 | 0 | 0
10.07.2023 | 27/COŚ/2023 | 8.1 | 21.2 | 63.6 | 0.49 | 5.1 | 2.78 | 3.86 | 0.77 | 48 | 1960 | 6.5 | 242 | 180 | 98 | 0.97 | 0 | 0
17.07.2023 | 28/COŚ/2023 | 9.8 | 22.6 | 60.1 | 0.36 | 4.8 | 2.5 | 5.76 | 0.74 | 77 | 1530 | 3.92 | 223 | 164 | 81 | 0.85 | 0 | 0
24.07.2023 | 29/COŚ/2023 | 11.2 | 20.8 | 56.4 | 0.43 | 4.5 | 2.61 | 6.4 | 0.8 | 41 | 1410 | 3.86 | 211 | 146 | 74 | 0.74 | 0 | 0
31.07.2023 | 30/COŚ/2023 | 11.3 | 24.4 | 60.2 | 0.38 | 5.2 | 2.72 | 6.4 | 0.81 | 37 | 1280 | 4.6 | 174 | 130 | 74 | 0.51 | 0 | 0
07.08.2023 | 31/COŚ/2023 | 8.2 | 19.6 | 63.1 | 0.44 | 5.3 | 2.67 | 3.56 | 0.78 | 79 | 1680 | 5.8 | 248 | 184 | 82 | <0,5 | 0 | 0
16.08.2023 | 32/COŚ/2023 | 11.9 | 22.6 | 57.4 | 0.34 | 4.32 | 2.27 | 7.4 | 0.7 | 40 | 1460 | 3.51 | 198 | 136 | 64 | <0,5 | 0 | 0
21.08.2023 | 33/COŚ/2023 | 10.8 | 21 | 59.3 | 0.37 | 4.4 | 2.5 | 6.1 | 0.76 | 85 | 1510 | 3.44 | 199 | 169 | 81 | 0.95 | 0 | 0
28.08.2023 | 34/COŚ/2023 | >12 | 26 | 52.9 | 0.3 | 4.4 | 2.27 | 12.2 | 0.64 | 36.7 | 1310 | 4 | 203 | 133 | 65 | 0.57 | 0 | 0
04.09.2023 | 35/COŚ/2023 | 11.2 | 21.1 | 56.4 | 0.35 | 4.8 | 2.49 | 5.78 | 0.72 | 43 | 1530 | 4.2 | 220 | 165 | 81 | 0.73 | 0 | 0
11.09.2023 | 36/COŚ/2023 | 10.7 | 21 | 55.7 | 0.36 | 4.7 | 2.39 | 6 | 0.7 | 48 | 1480 | 3.56 | 220 | 169 | 80 | 0.73 | 0 | 0
20.09.2023 | 37/COŚ/2023 | 11.7 | 22.1 | 55.4 | 0.33 | 4.4 | 2.3 | 7.4 | 0.65 | 44 | 1402 | 5 | 215 | 164 | 85 | 0.78 | 0 | 0
25.09.2023 | 38/COŚ/2023 | 8.4 | 19.1 | 60.4 | 0.42 | 4.7 | 2.48 | 4 | 0.75 | 44 | 1550 | <10 | 211 | 174 | 80 | 1 | 0 | 0
02.10.2023 | 39/COŚ/2023 | 8.5 | 17.7 | 61.1 | 0.38 | 4.8 | 2.45 | 4.12 | 0.76 | 45 | 1589 | <10 | 238 | 184 | 82 | 0.76 | 0 | 0
09.10.2023 | 40/COS/2023 | 10.9 | 18 | 58.2 | 0.35 | 4.6 | 2.29 | 6 | 0.73 | 44 | 1580 | <10 | 232 | 225 | 79 | 0.72 | 0 | 0
16.10.2023 | 41/COŚ/2023 | 9.4 | 18.8 | 60.3 | 0.42 | 5 | 2.36 | 4.91 | 0.71 | 47 | 1460 | <10 | 224 | 179 | 72 | 0.62 | 0 | 0
30.10.2023 | 42/COŚ/2023 | 11.4 | 21.5 | 54.3 | 0.37 | 4.06 | 2.19 | 6.6 | 0.76 | 41 | 1500 | <10 | 229 | 166 | 76 | 0.61 | 0 | 0
06.11.2023 | 43/COŚ/2023 | 11.4 | 21.1 | 54.2 | 0.34 | 4.46 | 2.21 | 7.9 | 0.79 | 38.1 | 1310 | <10 | 208 | 150 | 67 | 0.76 | 0 | 0
13.11.2023 | 44/COŚ/2023 | 11.9 | 21 | 56.6 | 0.54 | 4.34 | 2.1 | 7.1 | 0.67 | 36.6 | 1880 | <10 | 201 | 143 | 65 | 0.54 | 0 | 0
20.11.2023 | 45/COŚ/2023 | 8.1 | 17.5 | 64.9 | 0.51 | 5.3 | 2.24 | 3.62 | 0.71 | 37.8 | 1430 | <10 | 211 | 154 | 75 | 0.76 | 0 | 0
27.11.2023 |  | 8.3 | 18.9 | 64.7 | 0.54 | 5.2 | 2.22 | 3.39 | 0.78 | 40 | 1370 | 3.15 | 224 | 160 | 68 | 0.69 | 0 | 0
04.12.2023 |  | 8.3 | 18.3 | 65.5 | 0.52 | 5.3 | 2.22 | 3.55 | 0.68 | 40 | 1380 | 2.96 | 216 | 152 | 82 | 0.88 | 0 | 0
11.12.2023 |  | 8.05 | 18 | 68 | 0.39 | 5.3 | 2.08 | 3.42 | 0.62 | 40 | 1320 | 3.3 | 217 | 150 | 87 | 0.6 | 0 | 0
18.12.2023 |  | 7.8 | 19.4 | 66.3 | 0.47 | 4.8 | 2.05 | 3.26 | 0.64 | 39 | 1400 | 3.32 | 230 | 156 | 98 | 1.18 | 0 | 0
Średnia |  | 9.6213 | 19.9327 | 62.3122 | 0.42469 | 5.0547 | 2.2953 | 5.3651 | 0.64571 | 50.7796 | 1401.0204 | 4.2518 | 226.2653 | 151.9796 | 74.5837 | 0.808 | 0 | 0
max |  | 11.9 | 26 | 68 | 0.55 | 6 | 2.78 | 12.2 | 0.81 | 85 | 1960 | 6.5 | 272 | 225 | 98 | 1.61 | 0 | 0
min |  | 7.8 | 17.5 | 52.2 | 0.3 | 3.6 | 1.96 | 3.26 | 0.47 | 36.6 | 1169 | 2.96 | 174 | 120 | 50 | 0.51 | 0 | 0
Note on E2: Autor: 55-60% - ustabilizowany <55% - bardzo dobrze ustabilizowany