## Kosztorys
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa deszczowni półstałej szkółki leśnej w Kotowie nr inw. 010/787 w Nadleśnictwie Bircza Etap I i II
Lp | Symbol | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena | Wartość
Etap I
1 |  | Montaż studni z elektrozaworami DN 1500mm H=1,5m |  |  |  |  | 1
1.1 |  | Technologia studni z elektrozaworami |  |  |  |  | 2
1 | KNNR 001-0210-02-00 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. I-II. | m3 | 262.16 | 0 | 0 | 70
2 | KNNR 001-0214-01-00 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm | m3 | 262.16 |  | 0 | 72
3 | KNR 228-0302-03-01 | Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm /SDR 11/ | m | 253 |  | 0 | 73
4 | KNNR 004-1010-04-00 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/ | złącze | 21 |  | 0 | 74
5 | KNR 218-0112-02-00 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm | szt | 20 |  | 0 | 75
6 | KNR 218-0112-02-00 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - kolano | szt | 23 |  | 0 | 76
7 | KNR 218-0112-02-00 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej: 110 -110-110mm - trójnik | szt | 8 |  | 0 | 77
8 | KNR 218-0112-02-00 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - zaślepka | szt | 8 |  | 0 | 78
9 | KNNR 004-1111-04-00 | Zasuwy kielichowo-kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 100 mm | kpl | 8 |  | 0 | 79
10 | KNR 228-0316-02-00 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: ponad 110 do 200 mm | próba | 1 |  | 0 | 80
11 | KNNR 004-1413-05-00 | Analogia - Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1500 mm H=1,5m | studnia | 9 |  | 0 | 81
12 | KNR 214-1213-01-00 | Wiercenie w żelbecie, z lądu, poziomych otworów o głębokości: do 25 cm | szt | 47 |  | 0 | 83
13 | KNNR 004-1427-01-00 | Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS", przy grubości ściany 20 cm - średnica nominalna otworu: 110 mm | szt | 8 |  | 0 | 84
14 | KNNR 004-1427-01-00 | Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS", przy grubości ściany 20 cm - średnica nominalna otworu: 63mm | szt | 25 |  | 0 | 87
15 | ANALIZA WŁASNA | Włączenie się do istniejącego rurociągu 110mm w postaci złącza rurowego AVK | szt | 4 |  | 0 | 89
16 | ANALIZA WŁASNA | Technologia studni z elektrozaworami - 3x2" ICV | kpl | 8 |  | 0 | 5
2 |  | Instalacje Elektryczne - na kwaterach oraz budnynku pompowni dotyczy sterowania deszczownią |  |  |  |  | 29
2.2 |  | Sterowanie . |  |  |  |  | 30
17 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 1009 |  | 0 | 35
18 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 2018 |  | 0 | 36
19 | KNR-W 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie SRS 75. | m | 35 |  | 0 | 37
20 | KNNR 010-0407-01-00 | Układanie płyt drogowych żelbetowych ażurowych o powierzchni 1szt do 1,0m2. Wymiary elementów betonowych: 75x100x12,5 cm -Płyty JOMB Demontaż i montaż istniejacych płyt | m2 | 6 |  | 0 | 86
21 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 1009 |  | 0 | 38
22 | KNR 510-0103-01-00 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folią Kabel sygnalizacyjny 19x1mm2 kabel do stacji meteo | m | 30 |  | 0 | 39
23 | KNR 510-0103-01-00 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folią Kabel sygnalizacyjny YKSY 7x2,5mm2 | m | 670 |  | 0 | 40
24 | KNR 510-0103-01-00 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folią Kabel sygnalizacyjny YKSY 7x1mm2 | m | 120 |  | 0 | 90
25 | KNR 510-0103-01-00 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folią Kabel sygnalizacyjny YKSY 14x2,5mm2 | m | 1000 |  | 0 | 56
26 | KNR 510-0103-01-00 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folią Kabel sygnalizacyjny YKSY 14x1,5mm2 | m | 380 |  | 0 | 57
3 |  | Instalacja zraszająca na nawadnianych kwaterach |  |  |  |  | 44
3.3 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  | 45
27 | KNR 201-0120-03-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km | 0.63 |  | 0 | 46
28 | KNNR 001-0210-02-00 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. I-II. Wykop pod rurę fi 63mm | m3 | 353.16 |  | 0 | 47
29 | KNNR 001-0214-04-10 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 35 cm | m3 | 353.16 |  | 0 | 49
3.4 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  | 50
30 | KNR 228-0302-02-01 | Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 63 mm /SDR 17/ .I | m | 630 | 0 | 0 | 51
31 | KNR 218-0112-01-00 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach skręcanych o średnicy zewnętrznej: 63mm - kolano | szt | 42 |  | 0 | 52
32 | KNR 218-0112-01-00 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach skręcanych, o średnicy zewnętrznej: kolano 63-2"M | szt | 25 |  | 0
Etap II
1 |  | Montaż studni z elektrozaworami DN 1500mm H=1,5m
1.1 |  | Technologia studni z elektrozaworami
1 | KNNR 004-1111-02-00 | Zasuwy kielichowo-kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 50 mm | kpl | 2 | 0 | 0
2 | KNNR 004-1413-05-00 | Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1500 mm H=1,5m | studnia | 1 |  | 0
3 | ANALIZA WŁASNA | Włączenie się do istniejącego rurociągu 110mm w postaci złącza rurowego AVK | szt | 2 |  | 0
4 | ANALIZA WŁASNA | Technologia studni z elektrozaworami - 4x1" ICV | kpl | 2 |  | 0
2 |  | Instalacje Elektryczne - na kwaterach oraz budnynku pompowni dotyczy sterowania deszczownią |  |  |  | 0
2.2 |  | Sterowanie . |  |  |  | 0
5 | KNR 708-0301-01-00 | Układy sterowania systemem nawadniania komputer nawadniający AMI PENTA, stacja meteo, czujniki temp. zew 1szt., oprogramowanie Synopta oraz okablowanie do poszczególnych urządzeń | szt | 1 |  | 0
6 | KNNR 005-0405-06-00 | Analogia- Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przekręcanie masa do 10kg - stacja meteo wyposażona w czujniki ( prędkości wiatru, kierunku wiatru, opadu deszczu, wilgotności powietrza oraz temperatury powietrza) | szt | 1 |  | 0
7 | KNNR 005-0405-06-00 | Analogia- zakup i montaż czujnika wilgotności i temperatury powietrza w tunelu foliowym RTV | szt | 1 |  | 0
8 | KNR 708-0301-01-00 | Analogia- Skrzynka krosowa na 36 elektrozawory | 1 układ | 1 |  | 0
9 | KNR 510-0103-01-00 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folią YKSY 19x1,5mm2 | m | 220 |  | 0
10 | KNR-W 4-03 1203-03 | Badanie linii kablowej nn | odc. | 7 |  | 0
11 | KNR 708-0512-02-01 | Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, o ilości żył: ponad 7 do 24 | szt | 166 |  | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0
|  | PODATEK VAT 23% |  |  |  | 0
|  | OGÓŁEM |  |  |  | 0