ZP/55/2019                                                                                                                  Gdańsk, dnia 08.07.2019r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jak niżej:

Pytanie 1 – Czy Zamawiający dopuści analizator pozwalający kontrolować temperaturę w zakresie od 5 stopni poniżej temperatury otoczenia do 50 stopni Celsjusza?

Odpowiedź: Tak.

Kanclerz

/-/

mgr Marek Langowski