**ZESTAWIENIE SPRĘŻAREK W OBIEKTACH MTP PLANOWANYCH DO INTEGRACJI Z BMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Obiekt** | **Rodzaj urządzenia** | **Typ** | **Ilość** | **Moc elektryczna**  **urządzenia kW** | **Razem**  **kW** | **Uwagi** |
|  | Pawilon nr 3 | Sprężarka | GA 37 | 2 | 37,0 | 74,0 | ATLAS COPCO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pawilon nr 3A | Sprężarka | GA 37 | 1 | 37,0 | 37,0 | ATLAS COPCO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pawilon nr 5 | Sprężarka | GA 37 | 3 | 37,0 | 111,0 | ATLAS COPCO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pawilon nr 5A | Sprężarka | GA 37 | 1 | 37,0 | 37,0 | ATLAS COPCO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pawilon nr 6 | Sprężarka | GA 37 | 3 | 37,0 | 111,0 | ATLAS COPCO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |