**ZESTAWIENIE SPRĘŻAREK W OBIEKTACH MTP PLANOWANYCH DO INTEGRACJI Z BMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Obiekt**  | **Rodzaj urządzenia** |  **Typ** |  **Ilość**  | **Moc elektryczna****urządzenia kW** |  **Razem**  **kW** |  **Uwagi** |
|  | Pawilon nr 3 |  Sprężarka  |  GA 37 |  2 |  37,0 |  74,0 | ATLAS COPCO |
|  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Pawilon nr 3A |  Sprężarka  |  GA 37 |  1 |  37,0 |  37,0 | ATLAS COPCO |
|  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Pawilon nr 5  |  Sprężarka |  GA 37 |  3 |  37,0 |  111,0 | ATLAS COPCO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pawilon nr 5A |  Sprężarka |  GA 37 |  1 |  37,0 |  37,0 | ATLAS COPCO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pawilon nr 6 |  Sprężarka |  GA 37 |  3 |  37,0 |  111,0 | ATLAS COPCO |
|  |  |  |  |  |  |   |  |