Sygn. akt: RI.271.24.2023

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym postępowaniem znak RI.271.24.2023 - Budowa drogi            w strefie inwestycyjnej "Trzcianka-Południe", Zamawiający przedkłada informacje uszczegóławiające przedmiot zamówienia:

Zaprojektowana w Programie funkcjonalno-użytkowym sieć kanalizacji deszczowej docelowo przewiduje możliwość odprowadzania wód z przyległych dróg objętych planem zagospodarowania i ten element musi być spełniony przy opracowania projektu technicznego.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

Prowadząca sprawę: Ludwika Wikieł