Załącznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca robót:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie:		Remont elewacji w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu w trybie „zaprojektuj                    i wybuduj”

Obiekt:             	Budynek nr 9 – biurowo-sztabowy, kompleks wojskowy                              przy ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz

Adres:             		ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz

Inwestor:       Skarb Państwa - 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie ……..…… miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót (protokół końcowy)

(należy wpisać liczbę  miesięcy z przedziału 60-miesięcy do 84-miesięcy)

CENA CAŁKOWITA OGÓŁEM BRUTTO: ……………………………………zł

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 5 x 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| REMONT ELEWACJI W BUDYNKU NR 9 - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ETAP I |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Wykonanie programu robót wraz z uzyskaniem decyzji WKZ |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | analiza indywidualna | Wykonanie programu robót zawierającego rozwiązania techniczne oraz architektoniczne elewacji wraz z uzyskaniem decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych | kpl | 1.00 |  |  |
| RAZEM ETAP I |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek w % VAT |  |  |  |  |  | ……% |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ETAP II |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę |  |  |  |  |
| 2 d.2.1 | analiza indywidualna | Wykonanie projektu budowlanego na remont elewacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | kpl | 1.00 |  |  |
| 2.2 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 3 d.2.2 | analiza indywidualna | Demontaż wraz z ponownym montażem po wykonaniu wszystkich robót jednostek zewnętrznych klimatyzatorów (3 szt.), anten (2 szt.) | kpl | 1.00 |  |  |
| 4 d.2.2 | analiza indywidualna | Demontaż instalacji elektrycznej z elewacji w rurach winidurowych - ok. 30mb | kpl | 1.00 |  |  |
| 5 d.2.2 | KNR 2-02 1604-01 analogia | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - wraz z daszkiem nad wejściami | m2 | 468.00 |  |  |
| 6 d.2.2 | ZKNR C-2 0101-01 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią | m2 | 119.76 |  |  |
| 7 d.2.2 | KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku | m | 78.00 |  |  |
| 8 d.2.2 | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 64.00 |  |  |
| 9 d.2.2 | KNR-W 2-02 0522-02 analogia | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku UWAGA: MATERIAŁ Z DEMONTAŻU | m | 78.00 |  |  |
| 10 d.2.2 | KNR-W 2-02 0529-01 analogia | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku UWAGA: MATERIAŁ Z DEMONTAŻU | m | 64.00 |  |  |
| 11 d.2.2 | ZKNR C-2 0401-05 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2 | m2 | 415.84 |  |  |
| 12 d.2.2 | ZKNR C-2 0401-02 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - odbicie tynków z ościeży zewnętrznych | m2 | 37.48 |  |  |
| 13 d.2.2 | ZKNR C-2 0401-02 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - odbicie tynków z parapetów zewnętrznych | m2 | 13.91 |  |  |
| 14 d.2.2 | analiza indywidualna | Odbicie gzymsu zewnętrznego z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm | m | 82.00 |  |  |
| 15 d.2.2 | KNR 19-01 0310-08 | Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.50 |  |  |
| 16 d.2.2 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 429.43 |  |  |
| 17 d.2.2 | TZKNBK VIII 05-147 | Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich - czyszczenie cokołu ceglanego | m2 | 62.40 |  |  |
| 18 d.2.2 | TZKNBK VIII 05-135 | Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy - spoinowanie cokołu ceglanego | m2 | 31.20 |  |  |
| 2.3 |  | Roboty tynkarskie i malarskie elewacji |  |  |  |  |
| 19 d.2.3 | KNR BC-02 0124-03 | Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków | m2 | 429.43 |  |  |
| 20 d.2.3 | KNR 0-40 0209-03 analogia | Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki maszynowo, nakładanie zaprawy kryjąco - historyczny tynk wapienny - grubość warstwy 1,5cm UWAGA: PRZED NAŁOŻENIEM KOLEJNEJ WARSTWY, WARSTWĘ ZMATOWIĆ W CELU ZWIĘKSZENIA PRZYCZEPNOŚCI | m2 | 353.44 |  |  |
| 21 d.2.3 | KNR 0-39 0113-01 analogia | Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy - historyczny tynk wapienny - grubość warstwy 1,5cm | m2 | 353.44 |  |  |
| 22 d.2.3 | analiza indywidualna | Renowacja ościeży zewnętrznych przy użyciu zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista | m2 | 37.48 |  |  |
| 23 d.2.3 | analiza indywidualna | Renowacja parapetów zewnętrznych przy użyciu zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista | m2 | 13.91 |  |  |
| 24 d.2.3 | analiza indywidualna | Renowacja gzymsu wieńczącego przy użyciu zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista | m2 | 24.60 |  |  |
| 25 d.2.3 | analiza indywidualna | Renowacja gzymsu przy użyciu zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista | m2 | 17.96 |  |  |
| 26 d.2.3 | KNR 0-40 0212-04 | Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - malowanie elewacji - farba silikatowa elewacyjna | m2 | 353.44 |  |  |
| 27 d.2.3 | KNR 0-40 0212-04 analogia | Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - malowanie ościezy okiennych, gzymsu i parapetów zewnętrznych - farba silikatowa elewacyjna | m2 | 75.99 |  |  |
| 2.4 |  | Roboty malarskie krat okiennych |  |  |  |  |
| 28 d.2.4 | KNR 7-12 0101-02 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 13.14 |  |  |
| 29 d.2.4 | KNR 4-01 1212-06 | Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 13.14 |  |  |
| 30 d.2.4 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 13.14 |  |  |
| 2.5 |  | Utylizacja odpadów |  |  |  |  |
| 31 d.2.5 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m3 | 9.84 |  |  |
| 32 d.2.5 | analiza indywidualna | Utylizacja odpadów budowlanych – gruz | m3 | 9.84 |  |  |
| RAZEM ETAP II |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek w % VAT |  |  |  |  |  | ……….% |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ETAP I i ETAP II |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek w % VAT |  |  |  |  |  | ……% |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |