8/AMB/2022 – część nr 15    						Załącznik nr  1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY   (strona druga)

|  | Wymagane minimalne parametry termometr lekarski do pomiaru temperatury głębokiej | Wpisać dane i oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | # Producent |  |
|  | # Nazwa i typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | # Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2022 |  |
| 1 | Pomiar za pomocą podczerwieni – głowica czujnika umieszczana w uchu |  |
| 2 | Podgrzewana głowica czujnika |  |
| 3 | Bezrtęciowa technologia pomiaru |  |
| 4 | Zakres pomiaru min. od 20-42o C |  |
| 5 | Wyświetlacz LCD |  |
| 6 | Zasilany z baterii, baterie w komplecie z termometrem |  |
| 7 | Automatyczne wyłączenie po 10 sekundach |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączyć do dostawy |  |
| 9 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG - dołączyc do oferty |  |
| 10 | Folder z opisem parametrów – dołączyć do oferty |  |
| 11 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy. Karta gwarancyjna- dołączyć do dostawy |  |

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………………..

podpis Wykonawcy