## system 1.2
Załącznik nr 1.2
Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Dostawa systemu do elektroforezy zautomatyzowanej wraz z dzierżawą analizatora
Przez system do elektroforezy zautomatyzowanej rozumie się zestaw urządzeń umożliwiających wykonanie wszystkich badań objętych listą stanowiącą załącznik nr 1.1.
Wymagania graniczne ogólne, dotyczące całości oferowanego systemu
WARUNKI GRANICZNE
Lp. | OPIS | Wymogi | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE
I. | Wymagania ogólne
| Nazwa, typ, model, producent i klasa wyrobu medycznego zaoferowanego w dzierżawie analizatora: | Tak, podać
1 | Wykonawca, wraz z pierwszą dostawą systemu analitycznego dostarczy aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej i elektronicznej oraz w przypadku aktualizacji, dostarczy je, na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy. | TAK
2 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy | TAK
3 | Okresowe przeglądy techniczne dla zaoferowanych systemów analitycznych zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku | TAK
4 | Czas reakcji serwisu, z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h od momentu zgłoszenia telefonicznego (lub/i drogą elektroniczną e-mail) przez Zamawiającego. Możliwość zgłaszania usterki oraz pomoc autoryzowanego serwisu 7 dni w tygodniu. | TAK
5 | Serwisowanie urządzeń i naprawy oraz koszty części wymiennych na koszt Wykonawcy w czasie trwania umowy | TAK
6 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu lub analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu lub analizatora na nowy o identycznych parametrach, jak zaoferowany i na koszt Wykonawcy | TAK
II. | Wymagania dla systemu do elektroforezy zautomatyzowanej
1 | Automatyczny, jednomodułowy system do elektroforezy na żelach agarozowych, który umożliwi automatyczny przebieg wszystkich etapów elektroforezy w tym aplikacja, rozdział, suszenie, utrwalania, barwienia żeli oraz skanowanie bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń lub elementów | TAK
2 | System do elektroforezy żelowej – fabrycznie nowy lub używany po przeglądzie serwisowym, nie starszy niż 2017 | TAK
3 | System wyposażony w: - PC - monitor - drukarkę laserową - UPS | TAK
4 | Podtrzymywanie zasilania - urządzenia UPS w ilości zapewniającej podtrzymywanie przez co najmniej 20 minut funkcjonowania całego systemu - tak, by możliwe było ukończenie badań. | TAK
5 | Całkowita objętość analizowanej próbki nie większa niż 10μl | TAK
6 | Zakres wykonywanych rozdziałów: - białko surowicy (6 frakcji - β1-β2) - immunofiksacja: białko monoklonalne - immunofiksacja: białko Bence-Jonesa - immunofiksacja: daratumumab - prążki oligoklonalne | TAK
7 | Możliwość wykonania immunofiksacji u pacjentów leczonych lekiem Darzalex (Daratumumab), z usunięciem efektu migracji leku na żelu (IgG kappa) | TAK
8 | Pasma oligoklonalne w PMR wykonywane metodą izoelektroogniskowania bez immunoblottingu | TAK
9 | Możliwość wykrywania białka monoklonalnego z zastosowaniem przeciwciał przeciw: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, całkowitym oraz wolnym łańcuchom lekkim kappa i lambda | TAK
10 | Możliwość wykonywania badań w: - surowicy - moczu - PMR | TAK
11 | Zastosowanie jednorazowych membranowych aplikatorów do nakładania próbki bezpośrednio na żel | TAK
12 | Dostępne żele o różnych ilościach miejsc rozdziału | TAK
13 | Możliwość wykonywania: 7,15 (odpowiednio 30% i 70%) rozdziałów elektroforetycznych; 1, 2, 4 (odpowiednio 20%, 60%,20%) immunofiksacji | TAK
14 | Żele do prążków oligoklonalnych umożliwiają wykonanie maksymalnie 3 oznaczeń | TAK
15 | Płyny do utrwalania, barwienia i odbarwiania żeli zawarte w zestawie, bez konieczności dodatkowego przygotowywania z użyciem substancji niebezpiecznych tj.: metanol, etanol czy kwas octowy lodowaty | TAK
16 | Archiwizacja wyników i wykresów elektroforetycznych wraz z immunofiksacją | TAK
17 | Możliwość półilościowego obliczania stężenia białka monoklonalnego z zaznaczonego fragmentu krzywej | TAK
18 | Możliwość wpisywania danych pacjenta, w tym: - nazwisko i imię - płeć - data urodzenia i/lub PESEL - numer próbki - stężenie białka całkowitego | TAK
19 | Możliwość edytowania wykresu elektroforetycznego | TAK
20 | Wbudowany system kontroli jakości | TAK
21 | Bezpłatne szkolenie użytkowników z zakresu obsługi analizatora w miejscu instalacji aparatu | TAK
22 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z aparatem | TAK
23 | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie oferowanych oznaczeń 2 x w każdym roku umowy | TAK
24 | Podłączenie i pokrycie kosztów podłączenia do szpitalnej sieci informatycznej w celu transmisji danych o zleceniach i wynikach badań przekazywanych z i do systemu OPTIMED NXT (HIS) firmy Comarch S.A. poprzez oprogramowanie "INFOMEDICA" (LIS) firmy Asseco Poland S.A. obecnie zainstalowane w ZDL. W przypadku użycia zewnętrznej, sprzętowej bramki pośredniczącej (np. HL7) między laboratoryjnym systemem informatycznym, a niniejszymi systemami zintegrowanymi Wykonawca dostarczy dodatkową, backupową bramkę. | TAK
III. | Funkcje / parametry oceniane
1 | System składający się z niezależnych modułów: | Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
2 | Żele do wykrywania prążków oligoklonalnych IgG w PMR metodą ogniskowania izoelektrycznego z immunoblottingiem - pojedyncze przeciwciała: | Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt