Nowa Karczma, 02.03.2023 r.

Znak sprawy: RRG.271.1.2023.RJ

***WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytanie wraz z wyjaśnieniem oraz zmianą do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY NOWA KARCZMA”**.

**ZAPYTANIE NR 1**

Czy zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeżeli wykonawca wykaże dla części 2, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum 2 mln. PLN obejmującą m.in. wykonanie sieci wodociągowej o długości min. 1000 m, sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości min. 1000 m oraz tłoczni lub przepompowni ścieków o maksymalnym godzinowym dopływie ścieków wynoszącym co najmniej 15,0 m3/h. Poszczególne roboty obejmujące wykonanie sieci lub tłoczni mogły być wykonywane w ramach odrębnych robót budowlanych, z tym, że jedna musiała mieć wartość co najmniej 2 mln. PLN

**WYJAŚNIENIE NR 1**

W związku ze złożonym zapytaniem Zamawiający dokonuje poniższej zmiany SWZ.

**ZMIANA NR 1**

W SWZ punkt 6.3.1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca składający ofertę wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum 2 mln. PLN obejmującą m.in. wykonanie sieci wodociągowej o długości min. 1000 m, sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji deszczowej o długości min. 1000 m oraz tłoczni lub przepompowni ścieków o maksymalnym godzinowym dopływie ścieków wynoszącym co najmniej 15,0 m3/h. Poszczególne roboty obejmujące wykonanie poszczególnych sieci lub tłoczni (przepompowni) mogły być wykonywane w ramach odrębnych robót budowlanych, z tym, że jedna musiała mieć wartość co najmniej 2 mln. PLN.”

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>