**PYTANIA I ODPOWIEDZI II**

1. Czy zamawiający dopuści falownik o mocy 20Kw o sprawności europejskiej na poziomie 97,8%?

**Odp. Nie**

1. Czy zamawiający dopuszcza instalację modułów fotowoltaicznych o mocy zbiorczej 20,00 kwP lub większej?

**Odp. Tak ale odstępstwo nie może być większe niż 5%**