**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY LGY 10MM2 / 4M**

* TYP LGY 10
* ZAKOŃCZONY DWUSTRONNIE KOŃCÓWKĄ ALUMINIOWĄ Z OTWOREM FI 8
* OPLOT: ŻÓŁTO-ZIELONY
* MATERIAŁ LINKI : MIEDŹ
* DŁUGOŚĆ: 4 M
* ŚREDNICA LINKI : 10 MM