Nr sprawy: BZP/57/21						Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na roboty budowlane pn:

“KOMPLEKSOWY REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. AL. 23 STYCZNIA 12 W GRUDZIĄDZU ”

## I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al 23 Stycznia 12 w Grudziądzu.

Wstępny zakres prac do wykonania:

  - Remont dachu budynku mieszkalnego:

naprawa konstrukcji dachu, konstrukcji facjat, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów ponad dachem (w razie potrzeb również w części strychowej) 
z wprowadzeniem wkładów kominowych, wymiana: nasad kominowych, wywiewek blaszanych, wyłazu dachowego,  obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych.

  - Remont elewacji budynku mieszkalnego:

renowacja elewacji wraz z usunięciem rys i pęknięć ścian, remont balkonów 
z dostosowaniem wysokości balustrad do wymaganych norm, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku, remont studzienek doświetlających okna piwniczne, likwidacja przyczyn zawilgocenia murów zewnętrznych, naprawa schodów wejściowych do budynku,  wykonanie nowej opaski wokół budynku, przełożenie oraz wymiana podejść instalacji kanalizacji deszczowej do rur spustowych i rewizji, uporządkowanie, przełożenie w razie konieczności wymiana przewodów oraz osprzętu instalacji elektrycznej,

3.   Remont stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

wymiana bądź wzmocnienie zużytych elementów konstrukcyjnych stropu drewnianego, docieplenie stropu wraz z wykonaniem nowej podłogi

4.   Remont lokalu nr 10

5.   Remont infrastruktury technicznej

remont nawierzchni podwórka, remont ogrodzenia,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentacja projektowa – wykonawcza

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- przedmiar robót na podstawie którego Wykonawca przygotuje kosztorys ofertowy metodą uproszczoną i załączy go do oferty.

Wykonawca podczas realizacji robót musi przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Materiały budowlane należy zastosować w I gatunku i powinny posiadać aprobaty techniczne, atest lub certyfikaty o przydatności do stosowania w budownictwie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca zobowiązany jest dysponować  osobą posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz 
8 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę  do bezpośredniego wykonawstwa.