**GMINA WIĄZOWNICA**

**ul. Warszawska 15**

**37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie**

**tel./fax. ( 16) 622 36 31, 622 36 32**

**NIP 792-20-31-567 REGON 650900364**

RG3.271.15.2023 Wiązownica, 11.05.2023 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Nr 4**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ryszkowa Wola.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku ze złożonymi pytaniami, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Według naszej wiedzy ( jesteśmy wykonawcą z wieloletnim doświadczeniem) oraz wiedzy współpracujących z nami producentów systemów nawierzchni PU nie istnieją normy i wytyczne, które formułują minimalne wymagania parametrów dla podbudowy elastycznej. Podbudowa elastyczna jest alternatywą dla podbudowy z asfaltobetonu czy betonu. Dzięki jej zastosowaniu zwiększa się elastyczność całego systemu ( podbudowa+ system nawierzchni). Z reguły w celu zapewnienia komfortu użytkowania nawierzchni PU oraz przy zachowaniu jaj jak najdłuższej żywotności i jak najlepszych parametrów technicznych stosujemy podbudowy elastyczne o grubości 35 mm. Proszę zatem o odstąpienie od wymogu przedstawienia badań dla podbudowy typu ET.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymagań badania podbudowy ET, jednocześnie zwraca uwagę na to, iż podbudowa ET jest integralną częścią nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Zwracamy uwagę również na fakt, iż Wykonawca odpowiada za wykonanie podbudowy pod względem technicznym i jakościowym oraz na fakt, iż podbudowa, jako element całej nawierzchni, objęta jest gwarancją Wykonawcy.

W związku z udzieloną odpowiedzią na zadane pytanie ***(odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 2*** ***z dnia 08.05.2023 r.),*** Zamawiający dokonuje korekty udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 3, poprzez wykreślenie wymogu żądania potwierdzenia spełnienia założonych parametrów dla nawierzchni PU w zakresie badania parametrów warstwy ET.

**Wszystkie wprowadzone zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanej ofercie.**

**Wójt Gminy**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa
3. a/a