Warszawa, dnia 13.06.2024 r.

L.2612.191/19/PN/2024

Uczestnicy postępowanie nr SPL/19/PN/2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z póżn.zm.) zwanej dalej „Ustawą”, którego przedmiotem jest „Dostawa oraz instalacja serwera PACS (z wymaganymi licencjami) wraz z licencją do systemu obsługującego duplikator EPSON PP-100III oraz integracją z infrastrukturą i urządzeniami w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 31, 00-911 Warszawa”, nr sprawy: SPL/19/PN/2024.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ, Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

„Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie 45 dni licząc od dnia podpisania umowy.”

W związku z tym, iż w zakresie przedmiotu zamówienia mieści się również dostawa infrastruktury sprzętowej, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 70 dni od podpisania umowy.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na zakończoną usługę wsparcia obecnego systemu który użytkuje oraz z uwagi na fakt konieczności zapewnienia ciągłości pracy placówki.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 1. Dane ogólne, Lp. 1

„W czasie prowadzenia prac wykonawczych należy przestrzegać wszystkich norm

i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności:

- Zgodność z przepisami i wymogami NFZ,

- Zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM3.0,

- Zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych.”

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie inne szczegółowe zarządzenia i wymogi Zamawiający ma na myśli? Zapis jest nieprecyzyjny,

Odp.

Zapis dotyczy zabezpieczenia danych wrażliwych (danych osobowych oraz danych medycznych) pacjentów których badania były wykonywane do dnia rozpoczęcia procesu wdrożenia oraz migracji.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 1. Dane ogólne, Lp. 6

„System powinien umożliwiać automatyczną współpracę w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu min. HL7/HL7CDA, z systemem szpitalnym (HIS/ZSI), oraz systemami teleradiologicznymi (TELE/VPN).”

Prosimy Zamawiającego o wskazanie nazwy i producenta posiadanego systemu szpitalnego HIS/ZSI oraz systemów teleradiologicznych (TELE/VPN).

Odp.

Obecnie Zamawiający posiada system KS-SOMED firmy Kamsoft S.A. Dodatkowo w przyszłości Zamawiający planuje podpisać umowę w zakresie usług teleradiologicznych. Oferowany system powinien zapewnić możliwość obsługi takich usług.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 1. Dane ogólne, Lp. 9

„Zamawiający wymaga przeprowadzenia migracji danych obrazowych będących w posiadaniu Zamawiającego (Serwer PACS Impax Agfa). Zamawiający nie posiada odpowiednich dostępów ani haseł do serwera PACS. Ewentualne koszty w tym zakresie ponosić będzie Wykonawca. Wielkość wolumenu do migracji zostanie przekazana na etapie analizy przedwdrożeniowej Wykonawcy.”

Zadaniem Zamawiającego jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób przejrzysty i proporcjonalny. Zgodnie z art. 101 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.) wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry powinny być dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić Wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia. W związku z koniecznością dokładnego oszacowania czasochłonności przeprowadzanej migracji danych, prosimy Zamawiającego o określenie, jakiej wielkości jest baza danych obrazowych z systemu radiologicznego, która ma zostać poddana migracji. Udostępnienie takiej informacji dopiero na etapie analizy przedwdrożeniowej uniemożliwia Wykonawcom przygotowanie oferty oraz naraża Wykonawców na potencjalne ryzyko związane z nienależytym wykonaniem umowy.

Odp.

Zamawiający informuje, iż obecna wielkość bazy danych/wolumenu obrazowego koniecznego do migracji to ok. 5TB. Dane zapisane są w formacie DICOM3.0.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 1. Dane ogólne, Lp. 9

„Zamawiający wymaga przeprowadzenia migracji danych obrazowych będących w posiadaniu Zamawiającego (Serwer PACS Impax Agfa). Zamawiający nie posiada odpowiednich dostępów ani haseł do serwera PACS. Ewentualne koszty w tym zakresie ponosić będzie Wykonawca. Wielkość wolumenu do migracji zostanie przekazana na etapie analizy przedwdrożeniowej Wykonawcy.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku gdy uzyskanie odpowiednich dostępów i haseł do serwera PACS od dostawcy Serwera PACS Impax firmy Agfa będzie utrudnione, Zamawiający będzie pośredniczył w uzyskaniu niezbędnych informacji i dostępów, a opóźnienie wynikające z działania stron trzecich niebędących stroną postępowania, nie będzie obciążało Wykonawcy.

Odp.

Zamawiający nie posiada aktywnej umowy z obecnym dostawcą systemu PACS, jednakże wyraża zgodę na uczestniczenie w uzyskaniu dostępów do bazy/wolumenu, ale nie dopuszcza opóźnień związanych z wykonaniem wszelkich prac będących przedmiotem umowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 4

„Dostęp do panelu zarządzającego systemem PACS/WEB z dowolnego komputera

w sieci poprzez przeglądarkę min. FireFox, EDGE, Chrome bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek.”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania wykorzystującego java.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 5

„Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM będących na wyposażeniu placówki, zgodna z ilością podpinanych urządzeń min. 13 szt. z możliwością późniejszej rozbudowy

- 1xAparat RTG ucyfrowienie CR Agfa

- 1xAparat RTG cyfrowy DR

- 1xPantomogram Stomatologiczny Cyfrowy DR

- 2xDuplikator CD/DVD Epson PP100III

- 1xKonsola Lekarska Opisowa dla radiologii klasycznej

- 1xKonsola Lekarska Opisowa dla mammografii

- 1xkonsola Lekarska Opisowa Zdalna (opisy poza placówką)

- 1xMammograf Cyfrowy DR

- 3xAparat USG

- 1xAparat EKG (opcja)

Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł DICOM/WORKLIST. Ewentualne koszty serwisowe związane z podłączeniem urządzeń diagnostycznych do PACS ponosi Zamawiający.”

Prosimy Zamawiającego o wskazanie nazw modeli oraz producentów posiadanych urządzeń, które mają zostać podłączone do systemu.

Odp.

- 1xAparat RTG analogowy firmy: model: system ucyfrowienia pośredniego CR firmy: Agfa Healthcare, model: Universal X PLUS (ns: 10626)

- 1xAparat RTG cyfrowy DR firmy: model: STEPHANIX RAD PRO (NS: SMP046)

- 1xPantomogram Stomatologiczny Cyfrowy DR firmy: model: HYPERION X9 (ns: 70870336)

- 2xDuplikator CD/DVD – firma: Epson model: PP100III

- 1xKonsola Lekarska Opisowa dla radiologii klasycznej firmy: model:

- 1xKonsola Lekarska Opisowa dla mammografii firmy: model:

- 1xkonsola Lekarska Opisowa Zdalna (opisy poza placówką) – Zamawiający nie posiada danych w tym zakresie

- 1xMammograf Cyfrowy DR firmy: model: MAMMOMAT Inspirator (ns: 2082)

- 3xAparat USG firmy: model: 1. USG TOSHIBA TUS-A500 (ns: T5B1532342), 2. USG GE VOLUSON S8 (ns: VS8002179), 3. USG SIEMENS ACUSON S1000 (ns: 210560)

- Zamawiający dodaje: 1xAparat RTG cyfrowy SIEMENS MULTIX FUSION (ns: 1012)

- Zamawiający usuwa: 1xAparat EKG (opcja – planowany do zakupu)

Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 5

„Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM będących na wyposażeniu placówki, zgodna z ilością podpinanych urządzeń min. 13 szt. z możliwością późniejszej rozbudowy

- 1xAparat RTG ucyfrowienie CR Agfa

- 1xAparat RTG cyfrowy DR

- 1xPantomogram Stomatologiczny Cyfrowy DR

- 2xDuplikator CD/DVD Epson PP100III

- 1xKonsola Lekarska Opisowa dla radiologii klasycznej

- 1xKonsola Lekarska Opisowa dla mammografii

- 1xkonsola Lekarska Opisowa Zdalna (opisy poza placówką)

- 1xMammograf Cyfrowy DR

- 3xAparat USG

- 1xAparat EKG (opcja)

Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł DICOM/WORKLIST. Ewentualne koszty serwisowe związane z podłączeniem urządzeń diagnostycznych do PACS ponosi Zamawiający.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez koszty serwisowe związane z podłączeniem Zamawiający rozumie zarówno koszty licencji, jak i prac konfiguracyjnych po stronie urządzeń diagnostycznych.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że w zakresie kosztów ma na myśli licencje oraz wszystkie prace wymagane do podłączenia oraz uruchomienia w/w urządzeń do systemu PACS.

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 11

„System posiada polską pomoc kontekstową”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania umożliwiającego dostęp z poziomu systemu do instrukcji obsługi w języku polskim ułatwiającej korzystanie z oprogramowania.

Odp.

Zamawiający dopuszcza dostęp do instrukcji ułatwiającej korzystanie w języku polskim.

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 11

„System posiada polską pomoc kontekstową”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez oprogramowanie polskiej pomocy kontekstowej.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 11

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 38

„System umożliwia bezobsługowe przywracanie badań do archiwum on-line na żądanie (jeśli system nie jest zaopatrzony w bibliotekę LTO) system informuje który numer kasety LTO należy umieścić w napędzie”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający obecnie na wykorzystuje bibliotekę taśmową (LTO) do celów podniesienia bezpieczeństwa archiwizowanych danych.

Pytanie nr 12

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 44

„Program pozwala na wyszukanie badań pacjenta w systemie PACS po jednym

z poniższych kryteriów:

- ID Pacjenta,

- ID Badania,

- Imię i nazwisko Pacjenta,

- Data urodzenia Pacjenta,

- Opis badania (studyDescription),

- Data badania (w tym predefiniowane filtry ostatni kwartał, tydzień, miesiąc , wczoraj, przedwczoraj, konkretna data konkretny zakres dat),

- Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6h),

- Zlecającego badanie,

- Nr Pesel,

- Dowolne inne pole znajdujące się w danych tagach obrazu – możliwość wykonania takiej konfiguracji w dowolnej chwili poprzez serwis lub administratora danych – bez konieczności instalacji aktualizacji aplikacji”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania, w którym wyszukiwanie po powyższych kryteriach może odbywać się w rożnych modułach systemu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 13

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 45

„System wyposażony jest w moduł logowania i wyświetlania statystyk obciążenia serwerów (pamięć, procesor, dyski, ilość badań)”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 48

„Możliwość tworzenia archiwum badań odrzuconych. System na podstawie danych zawartych w obrazie automatycznie przenosi do archiwum badań odrzuconych”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 15

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 58

„System pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, modułu dystrybucji webowej z jednego panelu administracyjnego”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu, w którym zarządzenie modułem dystrybucji webowej odbywa się w innym panelu administracyjnym, niż zarządzenie użytkownikami PACS.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 60

„Możliwość przydzielenia typu użytkownika systemu do określonego oddziału/poradni np. poradni chirurgii”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania w którym nadawane są role użytkowników, bez przydzielania do poszczególnych podgrup.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 65

„Możliwość centralnego zarządzania użytkownikami stacji diagnostycznych oraz systemu dystrybucji obrazów”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 18

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 2. Moduł klienta archiwizacji obrazów diagnostycznych DICOM 3.0. (PACS), Lp. 68

„Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach, w tym przypisanie badania do „worklisty”, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 19

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 3. Moduł klienta klinicznego dystrybucji obrazów diagnostycznych, Lp. 8

„Użytkownik musi posiadać dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanego w języku polskim”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania, w którym użytkownik posiada dostęp z każdego poziomu systemu do instrukcji obsługi oprogramowania znajdującej się w systemie pomocy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 4. Moduł klienta uniwersalnej przeglądarki kliniczno-diagnostycznej – 2 sztuki Lp. 3

„Zamawiający wymaga dostawy 2 zestawów stacji roboczych PC o parametrach min.:

Komputer PC:

- procesor sześciordzeniowy min. 3.0 GHz lub równoważny,

- pamięć RAM min. 16 GB,

- dysk twardy min. HDD 256 GB SSD/SATA,

- LAN min. 1Gbit/s,

- nagrywarka CD/DVD,

- system operacyjny klasy min. Windows 10 ProPL 64-bit lub równoważny*,

- klawiatura i mysz komputerowa

Zamawiający udostępni Wykonawcy monitory medyczne wraz z kartą graficzną będące na wyposażeniu placówki:

- 1xStacja Opisowa Radiologii Klasycznej - monitory opisowe Barco monochromatyczne 2MPX + karta grafiki medyczna VGA + drukarka laserowa

- 1xStacja Opisowa Mammograficzna - monitory opisowe Barco multimodalne 5MPX + karta graficzna medyczna VGA + drukarka laserowa

Szczegółowe parametry modeli sprzętu komputerowego/monitorów posiadanych przez Zamawiającego stacji roboczych, zostaną przekazane Wykonawcy na etapie analizy przedwdrożeniowej”

Zadaniem Zamawiającego jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób przejrzysty i proporcjonalny. Zgodnie z art. 101 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.) wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry powinny być dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić Wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia. Udostępnienie informacji na temat sprzętu dopiero na etapie analizy przedwdrożeniowej uniemożliwia Wykonawcom przygotowanie oferty oraz naraża Wykonawców na potencjalne ryzyko związane z nienależytym wykonaniem umowy, ponieważ Wykonawca nie jest w stanie oszacować, czy udostępniany sprzęt jest wystarczający do obsługi zadań, do których jest przeznaczony.

Odp.

Zamawiający oczekuje by Wykonawca dostarczył stację sterującą konsoli lekarskiej wraz z niezbędnym oprogramowaniem z parametrami nie gorszymi niż oczekiwane. Zamawiający wymaga również od Wykonawcy zapewnienia pełnej kompatybilności dla oferowanej konsoli lekarskiej z posiadanymi monitorami medycznymi oraz peryferiami (opisanymi w/w punkcie). Obecnie posiadana przez Zamawiającego stacja sterująca konsoli lekarskiej nie pozwala na jej dalsze użytkowanie.

Pytanie nr 21

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 5. Menadżer badań, Lp. 8

„Transfer na odległe serwery”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jakie serwery Zamawiający ma na myśli.

Odp.

Zamawiający rozumie to jako możliwość wykorzystania rozwiązań działających w architekturach chmurowych.

Pytanie nr 22

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 5. Menadżer badań, Lp. 9

„Definicja filtrów złożonych”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez powyższą funkcjonalność.

Odp.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 OPZ, usuwając wymaganie.

Pytanie nr 23

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 5. Menadżer badań, Lp. 9

„Definicja filtrów złożonych”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 22.

Pytanie nr 24

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 5. Menadżer badań, Lp. 10

„Definicja serwerów danych”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez powyższą funkcjonalność.

Odp.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 OPZ, usuwając wymaganie.

Pytanie nr 25

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 5. Menadżer badań, Lp. 10

„Definicja serwerów danych”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 24.

Pytanie nr 26

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 5. Menadżer badań, Lp. 12

„Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez powyższą funkcjonalność.

Odp.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 OPZ, usuwając wymaganie.

Pytanie nr 27

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 5. Menadżer badań, Lp. 12

„Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 26.

Pytanie nr 28

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 5. Menadżer badań, Lp. 18

„Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ. Wymaganie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracowni diagnostyki obrazowej , bez podanej funkcjonalności Zamawiający nie będzie mógł realizować pracy w pełnym zakresie

Pytanie nr 29

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 5. Menadżer badań, Lp. 19

„Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 OPZ, usuwając wymaganie.

Pytanie nr 30

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 1

„Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 3

„Ukrywanie pasków narzędziowych”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 6

„Animacje dwóch serii tego samego pacjenta z możliwością synchronizacji. Automatyczna synchronizacja czasu i przekroju”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 8

„Automatyczna propagacja zmian na całą serię”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 34

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 9

„Obsługa obrazów wieloramkowych”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 11

„Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 36

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 24

„Blenda elektroniczna”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 25

„Zapis regionów zainteresowania jako nakładki”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 26

„Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez oprogramowanie funkcji pomiaru odległości punktu od prostej.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 39

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 27

„Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 32

„Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 33

„Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez oprogramowanie funkcji wykrywania krawędzi.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 34

„Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA)”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 41

„Podpowiedzi kontekstowe”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 42

„Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca.”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 45

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 6. Przeglądarka obrazów DICOM, Lp. 43

„Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 46

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 7. Rekonstrukcje wtórne (MPR) serie lub obrazy istotne, Lp. 2

„Zmiana środka współrzędnych rekonstrukcji”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 7. Rekonstrukcje wtórne (MPR) serie lub obrazy istotne, Lp. 7

„Prezentacja przestrzenna (stereo)”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 7. Rekonstrukcje wtórne (MPR) serie lub obrazy istotne, Lp. 8

„Wyznaczanie współrzędnych punktu na prezentacji stereo”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 49

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 8. Rekonstrukcje 3D: VOLUME RENDERING, Lp. 1

„Predefiniowane filtry, definicja i zapamiętywanie filtrów własnych”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 8. Rekonstrukcje 3D: VOLUME RENDERING, Lp. 2

„Narzędzia do ręcznej definicji parametrów obrazowania”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 8. Rekonstrukcje 3D: VOLUME RENDERING, Lp. 4

„Przezroczystość, cieniowanie, oświetlenie, okna obrazowania”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 52

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 8. Rekonstrukcje 3D: VOLUME RENDERING, Lp. 6

„Obroty swobodne (kąty Elulera), przesunięcia i powiększenia”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez oprogramowanie funkcji obrotów swobodnych (kąty Elulera).

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 53

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 8. Rekonstrukcje 3D: VOLUME RENDERING, Lp. 7

„Sześcian orientacji, włączanie/wyłączanie sześcianu”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 54

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 8. Rekonstrukcje 3D: VOLUME RENDERING, Lp. 9

„Edytor profili, zapis nowych i usuwanie zbędnych”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 55

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 8. Rekonstrukcje 3D: VOLUME RENDERING, Lp. 10

„Predefiniowane rzuty: koronalny, sagitalny, aksjalny”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 56

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 9. Rekonstrukcje 3D: SURFACE RENDERING

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania obsługi Rekonstrukcji 3D: SURFACE RENDERING.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 57

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 10. Funkcje ogólne, Lp. 3

„Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 58

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 10. Funkcje ogólne, Lp. 5

„Zapis badania podsumowującego”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 59

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 10. Funkcje ogólne, Lp. 9

„Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie min. .ppt”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 60

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 10. Funkcje ogólne, Lp. 12

„Obsługa obrazów istotnych (kluczowych - Key Object),”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 61

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 10. Funkcje ogólne, Lp. 13

„Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl P dodać obraz do menadżera wydruków itp.)”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 62

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 10. Funkcje ogólne, Lp. 14

„Obsługa dokumentów KO (Key Object Document) min.

- tworzenie,

- edycja,

- zapis do badania,

- wysłanie na inny serwer”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 63

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 11. Menadżer wydruków

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez oprogramowanie menadżerów wydruków.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 64

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 12. Moduł opisowy / archiwizacyjny, Lp. 2

„Moduł opisowy wywołany z menu albo ikoną z paska narzędziowego”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu uruchamiania modułu opisowego z poziomu ikony z paska narzędziowego.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 65

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 12. Moduł opisowy / archiwizacyjny, Lp. 3

„Automatyczne pobranie danych z badania w ramach tworzenia wzorca opisów”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 66

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 12. Moduł opisowy / archiwizacyjny, Lp. 4

„Istotne dla pacjenta i lekarza informacje możliwe do umieszczenia we wzorcu min.:

- opis modality,

- data bieżąca z komputera,

- czas bieżący z komputera,

- data wykonania badania,

- czas wykonania badania,

- identyfikator modality,

- nazwa wykonanej procedury,

- nazwisko pacjenta,

- data urodzenia pacjenta,

- godzina urodzenia pacjenta,

- wiek pacjenta,

- identyfikator płci pacjenta,

- określenie płci pacjenta (słowne),

- adres pacjenta,

- identyfikatory pacjenta (np. PESEL),

- lekarz zlecający,

- nazwa wykonującego badanie,

- adres wykonującego badania,

- jednostka organizacyjna wykonującego badanie,

- nazwisko lekarza wykonującego badanie,

- nazwisko technika wykonującego badanie,

- określenie asysty przy badaniu”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 67

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 12. Moduł opisowy / archiwizacyjny, Lp. 5

„Możliwość tworzenia indywidualnie skomponowanego wzorca dla określonego modality oraz dla każdego opisującego użytkownika zalogowanego do oprogramowania oddzielnie”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 68

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 12. Moduł opisowy / archiwizacyjny, Lp. 7

„Możliwość tworzenia i zapisania w edytorze gotowych tekstów (autotekst) do wprowadzania w dowolne miejsce opisu”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Treść przedmiotowego pytania nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, tylko żądaniem określonej zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 69

Dotyczy Załącznik nr 2 OPZ, 15. Gwarancja / inne wymagania / wsparcie techniczne, Lp. 4

„Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu ZDO w zakresie obsługi PACS/WEB oraz ewentualnej integracji z HIS/RIS”

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby osób do przeszkolenia.

Odp.

Zamawiający dopuszcza możliwość szkolenia liderów (min. 2 osoby z każdego z oferowanych przez Wykonawcę modułów systemu) w tym: lekarz, technik, ardministrator/informatyk.

Zamawiający informuje, iż zmianie uległ termin składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.06.2024r. do godz. 09:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2024r. o godz. 9:05. W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie uległ również termin związania ofertą, który został przesunięty na dzień 16.07.2024r., tj. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przez okres 30 dni.

w imieniu Zamawiającego

/-/ mgr Agnieszka Kuśmierska

Dyrektor Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.

Wyk. w 1 egz.

Przygotowała: w dniu 12.06.2024 r. Karolina Polemberska.