Załącznik Nr 5d do SWZ/ZP/PN – 9/2021

PAKIET NR 3 - USŁUGA SERWISOWA – załącznik Nr 5d

|  | Opis warunków serwisowania analizatorów; mini VIDAS/ KONELAB ( * niepotrzebne skreślić ) | Podać |
| --- | --- | --- |
|  | - Przedmiotem umowy jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych znajdującego się na wyposażeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie urządzenia medycznego /Mini VIDAS lub KONELAB 20ISE ( *niepotrzebne skreślić ) , zwanego dalej urządzeniem, polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych. - Przez okresowe przeglądy techniczne i konserwację należy rozumieć wykonywanie czynności o charakterze prewencyjnym w formie obsługi okresowej mającej na celu podtrzymywanie stałej gotowości eksploatacyjnej urządzenia. - Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: - Utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzenia, - Konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej urządzenia opartej o zalecenia producenta, - Przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych i kontroli stanu technicznego urządzenia zapewniających sprawną i bezpieczną jego eksploatację zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r. poz.175 ) - Prowadzenie paszportu technicznego urządzenia, formularzy wykonywanych czynności lub innych zeszytów urządzenia, - Prowadzenie kart naprawy urządzenia, - Dokonywanie, na zlecenie Zamawiającego, wyceny urządzenia oraz sporządzanie notatek o jego stanie, - Umożliwienie utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8,00 do godz. 15,00. / podać nr telefonu, maila - Ilość okresowych przeglądów /podać. - Okresowe przeglądy techniczne i konserwacja będą dokonywane zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. z 2019 r. poz.175). - Harmonogram zostanie przygotowany w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od podpisania umowy. - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności przeglądowo-konserwacyjnych zgodnie z właściwościami urządzenia, obowiązującymi instrukcjami, standardami, normą, po pisemnym zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu. Wykonanie napraw nastąpi po akceptacji kalkulacji cenowej/kosztorysu przez Zamawiającego. - Czynności przeglądowo-konserwacyjne i naprawcze obejmują w szczególności: - Określenie rodzaju uszkodzenia, - Ewentualną naprawę zużytych podzespołów lub ich wymianę, po akceptacji Zamawiającego, - Wymianę materiałów eksploatacyjnych, - Sprawdzenie prawidłowości działania, - Sprawdzenie i czyszczenie elementów urządzenia, - Testowanie i kalibracja urządzenia w zakresie parametrów elektronicznych, mechanicznych i optycznych, - Legalizację, (jeśli dotyczy) - Aktualizację oprogramowania. (jeśli dotyczy) - Z każdego przeglądu, konserwacji i naprawy zostanie sporządzony i dostarczony Zamawiającemu protokół wykonania przeglądu/konserwacji/naprawy, zawierający co najmniej następujące informacje: - Datę rozpoczęcia wykonywania przeglądu/konserwacji/naprawy, - Godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, - Dostrzeżone usterki i ich przyczyna, - Rodzaj wykonanych czynności, - Wskazanie wymienionych podzespołów i części zamiennych, - Imiona i nazwiska osób wykonujących prace, stan urządzenia po wykonanie przeglądu/konserwacji/naprawy. - Zgłoszenia wykrycia usterki i konieczności przeprowadzenia naprawy przekazywane będą przez Zamawiającego w formie telefonicznej (na numer Wykonawcy : …/podać - Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu zdiagnozowanie przyczyn(y) usterki (awarii) oraz naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie nie później niż w ciągu 24 godzin (w dni robocze), lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy po uzyskaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. poprzednim, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 8,00 a 15,00. - W ramach czynności, o których mowa w pkt.10, nie później niż w terminie 48 godzin od godziny zgłoszenia wykrycia usterki, Wykonawca po wykonaniu diagnostyki urządzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys – kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego urządzenia. - Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia przez Wykonawcę, w sposób wskazany w pkt 10, o akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych – w terminie 14 dni roboczych od tej daty. - Jeżeli wykonanie usług serwisowych lub czas naprawy urządzenia przekroczy 10 dni roboczych, liczonych od dnia rozpoczęcia czynności przeglądowo-konserwacyjnych lub od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego urządzenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze. - Koszt przesłania urządzenia, o którym mowa w ustępie poprzednim, oraz ubezpieczenia w czasie transportu pokrywa Wykonawca. - Naprawy będą dokonywane zgodnie z przyjętymi przez strony ustaleniami w siedzibie Zamawiającego lub po przesłaniu/odebraniu przez Wykonawcę urządzenia w siedzibie Wykonawcy. Koszt przesłania/odebrania urządzenia oraz koszty transportu ponosi Wykonawca. Usługi przeglądowo-konserwacyjne zawsze będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. - Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejsza umową są: - Pani ….– kierownik Laboratorium (tel. 54 230000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000aboratorium (tel. ska - kierownik umową ów z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego.cji danej przez producenta. nie zastępcze. o d 87 46) oraz - Pan ….. – konserwator sprzętu medycznego (tel. 534 271 214). - Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z niniejsza umową jest Pan; ………………………………………………………………………... . - Wykonawca oświadcza, że: - Posiada wymagane uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje sprzętem i wykwalifikowanym personelem niezbędnym do wykonania wszelkich świadczeń wynikających z postanowień niniejszej umowy w sposób całkowicie z nią zgodny i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, - Wszelkie świadczenia wykonywane na rzecz Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej umowy wykona z najwyższą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się świadczeniem usług, - Zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie wykorzystywane przez Wykonawcę przy świadczeniu usług materiały eksploatacyjne dotyczące urządzenia będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości. W razie gdyby uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było niemożliwe, wiązało się z trudnościami lub w sposób istotny podwyższało koszty wymiany Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane i/lub nieoryginalne materiały eksploatacyjne. - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac, będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, najwyższą starannością oraz wymaganiami wskazanymi prze producenta urządzenia. |  |

*Wykonawca składający ofertę na dane urządzenie skreśla pozostałe.

Wykonawca może złożyć ww ofertę na każdy aparat oddzielnie .

…………………………………………..                             …………………………………………..

Miejscowość i data                                                     Podpis i pieczątka imienna osoby upoważniona