**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę materiałów elektrycznych (PN/48/2024/D) – formularz podstawowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Obudowa naścienna z drzwiami pełnymi typ Spacial 3D **700x500x250** (NSYS3D7525P) z płytą montażową pełną Schneider Electric |  | kpl. | 12 |  |  |
| 2. | Wyłącznik nadprądowy **MCN101E** HAGER |  | szt. | 12 |  |  |
| 3. | Wyłącznik nadprądowy **MCN104E** HAGER |  | szt. | 12 |  |  |
| 4. | Wyłącznik nadprądowy **MCN106E** HAGER |  | szt. | 30 |  |  |
| 5. | Wyłącznik nadprądowy **MCN110E** HAGER |  | szt. | 25 |  |  |
| 6. | Wyłącznik nadprądowy **MBN116E** HAGER |  | szt. | 10 |  |  |
| 7. | Styk pomocniczy **MZ201N** HAGER |  | szt. | 20 |  |  |
| 8. | Stycznik **ESC225** 2NO HAGER |  | szt. | 37 |  |  |
| 9. | Styk pomocniczy do stycznika **ESC080** HAGER |  | szt. | 37 |  |  |
| 10. | Wyłącznik różnicowo-prądowy na prąd przemienny (**CD226J In25A, 30mA**) HAGER |  | szt. | 13 |  |  |
| 11. | Transformator 230/24/12V **ST312** HAGER |  | szt. | 13 |  |  |
| 12. | Gniazdo z bolcem uziemiającym **SN216** HAGER |  | szt. | 12 |  |  |
| 13. | Wyłącznik **4G10-52-U,** nr kat. 63-840341-011, prod. APATOR |  | szt. | 37 |  |  |
| 14. | Wyłącznik główny **4G25-10-U S2**5, prod. Apator |  | szt. | 10 |  |  |
| 15. | Kontrolka LED metalowa fi10mm czerwona 24/28V AC/DC **SMBD14024** Signal-Construct |  | szt. | 37 |  |  |
| 16. | Kontrolka LED metalowa fi10mm zielona 24/28V AC/DC **SMBD14224** Signal-Construct |  | szt. | 37 |  |  |
| 17. | Kontrolka LED metalowa fi10mm żółta 24/28V AC/DC **SMBD14124** Signal-Construct |  | szt. | 13 |  |  |
| 18. | Zacisk ochronny **ZO-2204**, nr kat. 14-2336 Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 13 |  |  |
| 19. | Szyna montażowa **TS35** (a' 1m) Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 34 |  |  |
| 20. | Złączka **ZUG G4** (żółta), nr kat. A11-0101 Spółdzielnia „Pokój" |  | szt. | 800 |  |  |
| 21. | Zwieracz **ZKU-4/10** Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 40 |  |  |
| 22. | Trzymacz złączek **KU 1** Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 110 |  |  |
| 23. | Płyta skrajna **PSU-4** Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 32 |  |  |
| 24. | Przewód **LgY** **450x750 1x1,5mm czarny** (odcinki po 100m) |  | mb. | 200 |  |  |
| 25. | Przewód **LgY** **450x750V 1x2,5mm niebieski** (odcinek 100m) |  | mb. | 100 |  |  |
| 26. | Dławica **PG 13,5** |  | szt. | 100 |  |  |
| 27. | Dławica **PG 11** |  | szt. | 330 |  |  |
| 28. | Zasilacz impulsowy Carlo Gavazzi **SPD-24-10-1** Carlo Gavazzi |  | szt. | 25 |  |  |
| 29. | Końcówka tulejkowa izolowana **1/10** (opakowanie 100 szt.), TE 1-10, prod. Erko |  | op. | 7 |  |  |
| 30. | Końcówka tulejkowa izolowana **1,5/10** (opakowanie 100 szt.), TE 1,5-10, prod. Erko |  | op. | 3 |  |  |
| 31. | Końcówka zaciskowa **2x1/10** (opakowanie 100 szt.), TV 1-10, prod. Erko |  | op. | 3 |  |  |
| 32. | Końcówka zaciskowa **2x1,5/10** (opakowanie 100 szt.),TV 1,5-10, prod. Erko |  | op. | 3 |  |  |
| 33. | Rezystor **M0,6W-51R**, nr kat. **MF006FF510JA50**, prod. ROYAL OHM |  | szt. | 4 |  |  |
| 34. | Opornik **1000 Ohm** |  | szt. | 24 |  |  |
| 35. | Opornik **500 Ohm** |  | szt. | 44 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM:** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.[[1]](#footnote-1)
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

 **……………………………………………………………...**

 *podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[2]](#footnote-2)*

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) [↑](#footnote-ref-2)