## Zadanie 5 pogwarancyjne
Wykaz central wentylacyjnych
Zadanie 5 - Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych pogwarancyjnych.
L.p. | Obiekt | Producent | Centrala | Numer | Filtr | Gwarancja
1 | KWP Opole, Laboratorium, digestorium | VBW Engineering | SPS-ECOBOX-H-4 L-A-NE-PP | C48156/18 | FD-400x310x20-G4 - 2 szt. | NIE
2 | KMP Opole, Dyżurka, Strefa wejściowa | Clima-Produkt | Golem-G-29-1-L-S | C-5428/06 | wstępny - kieszeniowy 592x592x360-G4 | NIE
wyciągowy - kieszeniowy 592x592x360-G5
3 | SPPP Opole, Sanitariaty | Clima-Produkt | Golem-G-151-1-P-S-s | C9436/08 | nawiewny - 592x335x590/1 - F7 | NIE
wywiewny - 592x335x360 - G4
4 | SPPP Opole, sala konferencyjna | Provent | Mistral 2000 EC | 45-11-19-C | 695x710 klasa G4 (płaskie) - 2 szt. filc (bez ramek) filtr wstępny kanałowy (przed nagrzewnicą) 450x450 fi 600 - 1 szt. | NIE
5 | SPPP Opole, szatnie | Dospel | Erato 1/X-133M/1-1;1-1/L;P | 710-CAO00014 | 605x660x100 - klasa EU4 (działkowy) - 2 szt. | NIE
6 | I KP, Cmentarna 1a | VBW Engineering | SPS-1/30-P-1000/250-1-3-1-K(D-NW-ZW) | C15489/07 | działkowy kasetowy 630x330x100-G4 | NIE
7 |  |  | SKN-3/30-P-1170-3-1-P-T-1 K-28-4/7-1 | A10276/07 | działkowy kasetowy 575x330x50-G4 | NIE
8 | KPP Brzeg | VBW Engineering | SPS-MINI/50-P | C44317/17 | FD - 375x330x50-G4 | NIE
9 |  |  | BS-1(50)-P | C44318/17 | FD - 592x490x100-G4 - 2 szt. | NIE
10 |  |  | SPS-1/50-P | C44320/17 | FD - 630x330x50-G4 | NIE
11 |  |  | SPS-MINI/50-P | C44321/17 | FD - 375x330x50-G4 | NIE
12 | KP Grodków | Harmann | FFHC 250/9.0/1250EC | 137767 | typ i rodzaj filtra nieznany | NIE
13 |  |  | FFHC 160/3.0/550EC | 137766 | typ i rodzaj filtra nieznany | NIE
14 | KPP Kluczbork | Clima-Produkt | H-Hermes-I-01-S-FB4/WHC/CF1/SA1-R | C13560/11 | kieszeniowy 450x335x150-G4 | NIE
15 | KPP Nysa (sala konferencyjna) | VBW Engineering | BS-MINI(50)-L | C38761/15 | FD-535x385x100-G4 | NIE
16 | KPP Nysa (PDOZ) | VBW Engineering | SPS-MINI/50-P | C41274/16 | FD-375x330x50-G4 | NIE
17 | KPP Nysa (siłownia) | VBW Engineering | SPS-MINI/50-P | C38762/15 | FD-375x330x50-G4 | NIE
18 | KPP Olesno, pom. 012 | VBW Engineering | SKN-3/30-P-1210-3-1-P-T-2 X-2/5-1 | A10500/08 | działkowy kasetowy 575x330x50-G4 | NIE
19 | KPP Olesno, pom. 234 | Pro-Vent | Mistral 250 (wymiennik krzyżowy) |  | filc 270x420 - 2 szt., klasa EU4 | NIE
20 | KPP Olesno, pom. Warsztat | Clima-Produkt | Hermes APN-1-P-1000/100 | C7968/08 | kieszeniowy 450x335x360 | NIE
21 | KP Dobrodzień | VBW Engineering | BS-MINI(50)-P | C26379/11 | FD - 535x385x100-G4 | NIE
22 | KP Głogówek, Parter | VBW Engineering | SPS-1/50-L1000/280-3-1-P-T-1 (D-NW2-ZW/P-T1) | C28100/12 | FD - 630x330x100-G4 | NIE
23 | KP Głogówek, Piętro | Systemair | TLP200/50 | 010/1876/120213 | 430x425, klasa EU4 | NIE
24 | KPP Strzelce Op, Areszty | VBW Engineering | SPS-1/50-L680/250-3-1-P-T-1 (D-NW1-ZW/T1) | C31751/13 | FD - 630x330x50-G4 | NIE
25 |  |  | SPS-1/50-L620/300-3-1-P-T-1 (D-T1/ZW) | C31752/13 | FD - 630x330x50-G4 | NIE
26 | KP Zawadzkie | Vents | VPA 200-3, 4-1 A16 | 07.2019/4442 | 439x428x70 G4 x 1 szt. | NIE
27 |  | Vents | VPA 315-9, 0-3 A16 | 01.2020/5307 | 475x470x70 G4 x 1 szt. | NIE
Note on F9: sekcja 1
Note on F10: sekcja 3
Note on D13: Pracownik: w łazience na parterze
Note on D14: Pracownik: w garażu 6
Note on F25: zmierzono 570