## Arkusz1
ZP/180/2024 ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET Nr 1 - Odczynniki laboratoryjne - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1. | Dzierżawa nablatowego, w pełni automatycznego systemu, umożliwiającego wykonanie wszytkich etapów barwienia histochemicznego (podgrzanie szkiełek, bezksylenowe odparafinowanie, barwienie histochemiczne), wraz z osprzętem, obejmująca podłączenie urządzenia do laboratoryjnego systemu informatycznego. Pełna specyfikacja w Załączniku nr 2a. | 12 | miesiąc |  | 0 |  | 0
2. | Dzierżawa dwóch nablatowych, automatycznych systemów, otwartych dla przeciwciał i systemów detekcji, buforów do odkrywania, buforów płuczących, chromogenów innych producentów, umożliwiających wykonywanie barwień immunohistochemicznych, w skład każdego systemu wchodzą: procesor do odczynów immunohistochemicznych, urządzenie do odkrywania antygenów, drukarka do drukowania protokołów, drukarka do kodów kreskowych na szkiełka, dwa urządzenia UPS oraz tusze do drukarek. Pełna specyfikacja w Załączniku nr 2b. | 12 | miesiąc |  | 0 |  | 0
3. | Slide Racks, 4-Pack -uchwyty na szkiełka kompatybilne ze sprzętem z poz. 2, każdy mieszczący 12 szkiełek, sprzęt i akcesoria laboratoryjne, 4 stojaki w jednym opakowaniu | 6 | opakowanie |  | 0 |  | 0
4. | Przeciwciała RTU do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 60 testów, opakowanie posiada kod rozpoznawany przez maszynę z Pakietu 1 poz. 2, przeciwciało posiada certyfikat IVD. Lista przeciwciał do wyboru znajduje się w Załączniku 2c. | 580 | opakowanie |  | 0 |  | 0
5. | Zestaw testów do barwienia - zestaw do barwienia umożliwiający wykonanie 100 testów, kompatybilny z urządzeniem z pakietu 1 poz.1, do wyboru przez Zamawiającego zestawy umożliwiające wykonanie barwień: Alcian Blue, Congo Red, Elastic Stain, PAS, Mucicarmine, Alcian Blue + PAS, Massons Trichrome, Alcian Blue + PAS + Htx, Reticulin-Nuclear Fast Red, Jones’ Basement Membrane H&E, GMS | 40 | zestaw |  | 0 |  | 0
6. | Zestaw testów do barwienia - zestaw do barwienia umożliwiający wykonanie 50 testów, kompatybilny z urządzeniem z pakietu 1 poz.1, do wyboru przez Zamawiającego zestawy umożliwiające wykonanie barwień: Alcian Blue, Congo Red, Elastic Stain, Giemsa, PAS, Mucicarmine, Alcian Blue + PAS, Massons Trichrome, Alcian Blue + PAS + Htx, Reticulin-Nuclear Fast Red, Orcein Stain, GMS | 60 | zestaw |  | 0 |  | 0
7. | Roztwór do usunięcia parafiny - roztwór do usuwania parafiny z tkanek przeznaczonych do zabarwienia, kompatybilny z urządzeniem z pakietu 1 poz.1, zestaw składający się z 5 gotowych do użycia pakietów wraz z dozownikami | 13 | zestaw |  | 0 |  | 0
8. | Zestaw konserwacyjny - służący do konserwacji i czyszczenia urządzenia do barwień histochemicznych, gotowy do użycia, kompatybilny z urządzeniem z pakietu 1 poz.1, w opakowaniu o pojemności 100ml, wystarczający na minimum 33 protokoły czyszczenia maszyny | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0
9. | Koncentrat roztworu płuczącego 50x - roztwór płuczący w procedurach barwienia histochemicznego, kompatybilny z urządzeniem z pakietu 1 poz. 1, wymagający rozcieńczenia i wymieszania, w opakowaniu zawierającym 4 sztuki o objętości 200ml | 22 | opakowanie |  | 0 |  | 0
10. | Zestaw do znakowania preparatów - zestaw służacy do wykonywania etykiet na barwione preparaty, umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację za pomocą kodów kreskowych i tekstu, wysoce odpory na działanie temperatury do 130 C i uzywanych w procesie chemikaliów, kompatybilny z urządzeniem z pakietu 1 poz. 1 | 2 | zestaw |  | 0 |  | 0
11. | ACTH - przeciwciało mysie (Anti-Adrenocorticotropin) monoklonalne klon 02A3 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
12. | CD123 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon ZM80, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu roztworu stężonego (1 ml). | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
13. | Chromogranin A - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon DAK-A3 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 3 | opakowanie |  | 0 |  | 0
14. | c-Myc - przeciwciało królicze (Anti-Human) monoklonalne klon ZR355 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
15. | Follicle-Stimulating Hormone - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon ZR246 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
16. | GATA-3 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon L50-823 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 0,5 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
17. | Granzyme B - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon GrB-7, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu roztworu stężonego (1 ml). | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
18. | Growth Hormone - przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
19. | IgG4 - przeciwciało królicze (Anti-IgG4) monoklonalne klon ZR299 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego (0,5 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
20. | Immunoglobulins/HRP - przeciwciało królicze (Anti-Mouse) poliklonalne do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 2 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
21. | Luteinizing Hormone - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon ZR173 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
22. | OCT-2 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon ZM90 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 0,5 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
23. | Prolactin - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon ZM203 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 0,5 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
24. | STAT6 - przeciwciało królicze (Anti-Human) monoklonalne klon ZR289 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 0,5 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
25. | TSH - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon ZM294 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego 1 ml, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
26. | Przeciwiało Anti-ATRX - przeciwciało królicze monoklonalne (ZR244), do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego o pojemności 0,1 ml.. | 5 | opakowanie |  | 0 |  | 0
27. | Anti-PRAME - przeciwciało królicze (Anti-Human) monoklonalne, klon EPR20330, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego o pojemności 0,1 ml. | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0
28. | CD 44- przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne DF1485. skoncentrowane przeciwciało do użytku ręcznego, do immunohistochemii w postaci roztworu stężonego o pjemności 1 ml | 5 | opakowanie |  | 0 |  | 0
29. | PD-L1 - przeciwciało królicze monoklonalne (klon 28-8), do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci gotowej do użycia, do wykorzystania w urządzeniu do immunohistochemii z poz. 2 | 5 | opakowanie |  | 0 |  | 0
30. | Monoclonal Mouse Anti-Human HLA-ABC Antigen clone W6/32 (M0736)- monoklonalny mysi anty-ludzki antygen HLA-ABC/RPE, klon W6/32, 1 mL | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
31. | Monoclonal Mouse Anti-Human HLA-DP, DQ, DR Antigen, clone CR3/43 (M0775)- monoklonalny mysi anty-ludzki antygen HLA-DP, DQ, DR/FITC, klon CR3/43, 1 mL | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
32. | Mesothelial Cell- przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne (klon HBME-1), do immunochistochemi na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci stężonego roztworu o pojemności 1 ml | 3 | opakowanie |  | 0 |  | 0
33. | CD117- przeciwciało królicze (Anti -Human) poliklonalne, do immunochistochemi na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie. W postaci stężonego roztworu o pojemności 0,2 ml. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
34. | SSTR2 Somatostatin Receptor Type 2- przeciwciało królicze monoklonalne, klon ZR233, do immunochiostochemi na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie. W postaci stężonego roztworu o pojemności 1 ml. | 3 | opakowanie |  | 0 |  | 0
35. | Hairy Cell Leukemia - przeciwciało mysie monoklonalne, klon DBA.44, do immunochiostochemi na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie. W postaci stężonego roztworu o pojemności 1 ml. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
36. | C1q Complement/FITC- przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie, w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
37. | C3c Complement/FITC - przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie, w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
38. | Fibrinogen/FITC- przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
39. | IgA, Specific for Alpha-Chains/FITC- przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
40. | IgG, Specific for Gamma-Chains/FITC - przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie, w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
41. | IgM, Specific for Mu-Chains/FITC - przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie, w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
42. | Kappa Light Chains/FITC - przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie, w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
43. | Lambda Light Chains/FITC - przeciwciało królicze (Anti-Human) poliklonalne do immunofluorescencji na ludzkich skrawkach tkankowych przygotowanych do dalszej obróbki w kriostacie, w postaci roztworu stężonego (2 ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
44. | Antibody Diluent - mieszanina służąca do przygotowywania roztworów pierwszych i drugich przeciwciał oraz odczynników kontroli ujemnej do stosowania w immunohistochemicznych (IHC) procedurach barwienia, bufor Tris-HCl zawierający białko stabilizujące i 0,015 mol/L azydku sodu, o pojemności 120 mL, do zastosowania w 400-600 testach | 7 | opakowanie |  | 0 |  | 0
45. | Cleaning Agent - zestaw mieszaniny umożliwiającej sporządzenie 250 mL roztworu służącego do czyszczenia powierzchni, które miały kontakt z 3,3'-diaminobenzidine (DAB) oraz odczynnika służącego do czyszczenia urządzenia do immunohistochemii po wykonaniu barwienia tkanek w opakowaniu o pojemności 3,8l, kompatybilny z urządzeniem do immunohistochemii z Pakietu 1 pozycja 2 | 3 | opakowanie |  | 0 |  | 0
46. | Proteinase K - odczynnik umożliwiający trawienie proteolityczne skrawków tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie, który ułatwia dostęp przeciwciał i sond do miejsc docelowych w tkance, w opakowaniu o pojemności 110ml, pozwalający na wykonanie 1100 testów | 3 | opakowanie |  | 0 |  | 0
47. | Protein Block, Serum Free -blok białkowy do nieswoistego barwienia tła w procedurach immunohistochemicznych. Jest kompatybilny ze wszystkimi przeciwciałami pierwotnymi i wtórnymi niezależnie od gatunku o poj 110 ml | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
48. | Zestaw odczynników do immunohistochemii -zawierający: 4X DM831 Wash Buffer, 9x DM 828 Target Retrieval Solution High pH, 3x SM 801 Peroxidase Blocking Reagent, 3xSM 802 HRP, 3x DM 827 DAB Chromogen, 12x SM 803 Substrate Buffer, 3x SM 804Mouse Linker, kompatybilny z urządzeniem do immunohistochemii z Pakietu 1 pozycja 2 | 55 | opakowanie |  | 0 |  | 0
49. | Linker króliczy - odczynnik przeznaczony jest do amplifikacji sygnału pierwotnych przeciwciał króliczych w połączeniu z systemem wizualizacji wykorzystywanym w urządzeniu do immunohistochemii z poz.2 | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0
50. | HERCEP TEST for Automated Link Platforms – zestaw zawierający odczynniki potrzebne do wykonania dwuetapowej procedury barwienia immunocytochemicznego na standardowo przetworzonych próbkach zatopionych w parafinie, pozwalający na wykonanie 50 testów, kompatybilny z urządzeniem do immunohistochemii z Pakietu 1 pozycja 2 | 5 | opakowanie |  | 0 |  | 0
51. | Target Retrieval Solution, Low pH -bufor o pH 6,1, wykorzystywany w immunohistochemii, 50-krotnie stężony, kompatybilny z urządzeniem do immunohistochemii z Pakietu 1 pozycja 2, w opakowaniu zawierającym 3 sztuki o pojemności 30ml | 6 | opakowanie |  | 0 |  | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
PAKIET Nr 2 -Odczynniki laboratoryjne - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1. | MAP-2 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne klon A-4 do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego (200 µg/ml), przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
2. | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse (H09) - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon IHC132, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia (8ml) lub stężone 0,2 mg/ml w PBS w 2% BSA. | 9 | opakowanie |  | 0 |  | 0
3. | C4/C4d - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon ZM78, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w formalinie lub przygotowanych w kriostacie, w postaci roztworu stężonego 0,1ml, posiada IVD. | 3 | opakowanie |  | 0 |  | 0
4. | Woda destylowana – woda pozbawiona, metodą destylacji, soli mineralnych oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających, w opakowaniu o pojemności 5l | 1900 | opakowanie |  | 0 |  | 0
5. | Aceton - substancja chemiczna w postaci bezbarwnej cieczy, cz.d.a, o zapachu aromatycznym, w opakowaniu o pojemności 5l | 5 | opakowanie |  | 0 |  | 0
6. | Alkohol etylowy – absolutny, 99,8%, cz.d.a, w opakowaniu o pojemności 1l | 6 | opakowanie |  | 0 |  | 0
7. | Alkohol etylowy - substancja chemiczna w postaci bezbarwnej cieczy, całkowicie skażona, stężenie 99%, w opakowaniu o pojemności 5l | 550 | opakowanie |  | 0 |  | 0
8. | Formalina buforowana 10% - utrwalacz do badań histologicznych, stężenie formaldehydu 4 %, w opakowaniu o pojemności 5l | 240 | opakowanie |  | 0 |  | 0
9. | Ksylen - substancja chemiczna w postaci bezbarwnej cieczy, cz.d.a, Zawartość węglowodorów C8 min. 98,5 %, w opakowaniu o pojemności 5l | 380 | opakowanie |  | 0 |  | 0
10. | Eozyna - wodny 1% roztwór eozyny Y do rutynowego barwienia histopatologicznego, w opakowaniach o pojemności 1l | 60 | opakowanie |  | 0 |  | 0
11. | Hematoksylina Mayera - barwnik wodny hematoksyliny zawierający wodzian chloralu - 4% do rutynowego barwienia histopatologicznego, w opakowaniach o pojemności 1l | 75 | opakowanie |  | 0 |  | 0
12. | Parafina histopatologiczna z DMSO - substancja chemiczna w postaci białych, przejrzystych granulek, służąca do utrwalania tkanek, w składzie: 96% parafiny, 0,9% DMSO, 3,1% polimerów, pakowana po 10kg | 140 | opakowanie |  | 0 |  | 0
13. | Odczynnik EA50 do barwienia metodą Papanicolaou - barwnik wykorzystywany do przygotowywania preparatów cytologii ginekologicznych metodą Papanicolaou, w opakowaniu o pojemności 500ml | 6 | opakowanie |  | 0 |  | 0
14. | Szybki odwapniacz do tkanek - niewymagający źródła ciepła, elektryczności oraz innych substancji chemicznych, nie zmieniający właściwości jądrowych tkanki, na bazie kwasu solnego, pakowany po 4 sztuki o pojemności 1l w opakowaniu, równoważny z odwapniaczem Shandon TBD-1 pod względem czasu potrzebnego do odwapnienia tkanki poddawanej obróbce chemicznej | 15 | opakowanie |  | 0 |  | 0
15. | Szybki odwapniacz do tkanek - niewymagający źródła ciepła, elektryczności oraz innych substancji chemicznych, nie zmieniający właściwości jądrowych tkanki, na bazie kwasu mrówkowego, pakowany po 4 sztuki o pojemności 1l w opakowaniu, równoważny z odwapniaczem Shandon TBD-2 pod względem czasu potrzebnego do odwapnienia tkanki poddawanej obróbce chemicznej | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0
16. | Oil red "O" acc. Johnson - zestaw odczynników do wykrywania neutralnych lipidów w preparatach mrożonych, pozwalający na wykonanie 100 testów | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
17. | Płyn utrwalający - płyn o charakterystycznym zapachu i jasno zielonej barwie, pozwalający na przechowywanie niewybarwionych szkiełek lub próbek, wstępnie przefiltrowany, w opakowaniu 4 litry | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
18. | Zestaw do preparowania komórek w preparatach typu cellblock - gotowy do użycia, składający się z 11 ml odczynnika osadzającego, 11 ml odczynnika żelującego oraz 50 kasetek wraz z wkładkami do preparatów typu cell block, pozwalający również na przetwarzanie tkanek i fragmentów biopsji oraz możliwy do użycia w szybkim programie biopsyjnym, wystarczający na około 50 preparatów | 42 | opakowanie |  | 0 |  | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
PAKIET Nr 3 - Odczynniki laboratoryjne - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1. | hCG - przeciwciało królicze, poliklonalne, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, gotowe do użycia, pozwalające na wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
2. | Napsin A (MRQ-60) - przeciwciało mysie, monoklonalne, klon MRQ-60, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, gotowe do użycia, pozwalające na wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 12 | opakowanie |  | 0 |  | 0
3. | PSA - przeciwciało królicze, poliklonalne, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, gotowe do użycia, pozwalające na wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0
4. | anti-p40 (BC28) - przeciwciało mysie, monoklonalne, klon BC28, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, gotowe do użycia, pozwalające na wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 33 | opakowanie |  | 0 |  | 0
5. | DOG1 - przeciwciało królicze (Anti-Human) monoklonalne, klon SP31, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 testów, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 6 | opakowanie |  | 0 |  | 0
6. | CINtecp16 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon E6H4, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 testów, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 25 | opakowanie |  | 0 |  | 0
7. | Przeciwciało CA IX - Przeciwciało monoklonalne królicze anhydrazy węglanowej IX (EP161) przeznaczone jest do użytku laboratoryjnego do wykrywania białka anhydrazy węglanowej IX w tkankach utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie, posiada certyfikat IVD. | 7 | opakowanie |  | 0 |  | 0
8. | Przeciwciało Olig 2- Przeciwciało monoklonalne królicze Olig2 (EP112), przeznaczone do użytku laboratoryjnego do wykrywania białka Olig2 w tkance utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie, posiada certyfikat IVD. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
9. | Przeciwciało anti-CD25- przeciwciało mysie monoklonalne CD25 (4C9), przeznaczone do użytku laboratoryjnego do wykrywania białka CD25 w tkance utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie, posiada certyfikat IVD. | 3 | opakowanie |  | 0 |  | 0
10. | Przeciwciało Anti-SOX11 - przeciwciało mysie monoklonalne SOX-11 (MRQ-58), przeznaczone do użytku laboratoryjnego do wykrywania białka SOX-11 w tkance utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie, posiada certyfikat IVD. | 6 | opakowanie |  | 0 |  | 0
11. | PAX8 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon MRQ-50, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 testów, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 13 | opakowanie |  | 0 |  | 0
12. | SOX-10 - przeciwciało królicze (Anti-Human) monoklonalne, klon SP267, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 testów, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 25 | opakowanie |  | 0 |  | 0
13. | CD71 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon MRQ-48, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 12 | opakowanie |  | 0 |  | 0
14. | CD38 - przeciwciało królicze (Anti-Human) monoklonalne, klon SP149, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0
15. | PD-1- przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon NAT105, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0
16. | HHV-8 - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon 13B10, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu gotowego do użycia umożliwiającego wykonanie 50 oznaczeń, przeciwciało posiada certyfikat IVD. | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
PAKIET Nr 4 - Odczynniki laboratoryjne - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1. | Anti-SV40 Antigen - przeciwciało mysie (Anti-Human) monoklonalne, klon PAb416, do immunohistochemii na ludzkich skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, w postaci roztworu stężonego (0,2 mg/ml), o pojemności 200 µg. | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
PAKIET Nr 5 - Odczynniki laboratoryjne - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i
2. | AFOG Kit - zestaw odczynników do barwienia histochemicznego tkanek metodą AFOG służącą do wizualizacji złogów białka w kłębuszkach nerkowych, pozwalający na przygotowanie 100 preparatów | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
5. | Ziehl - Neelsen Kit - zestaw odczynników umożliwiających barwienie tkanek metodą Ziehl - Neelsen służącą do obrazowania mykobakterii, w zestawie umożliwiającym wykonanie 100 testów | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
PAKIET Nr 6 - Odczynniki laboratoryjne - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1. | Acid Fuchsin - substancja chemiczna w postaci niebiesko-zielonego proszku, w opakowaniu 25g | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
2. | Acetic Acid - substancja chemiczna w postaci bezbarwnej cieczy o piekącym zapachu, czystość ≥99,99%, w opakowaniu o pojemności 500ml | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
3. | Aldehyd glutarowy 25% - roztwór wodny aldehydu glutarowego o stężeniu 25%, w postaci bezbarwnej cieczy, przystosowany do zastosowań w diagnostyce klinicznej, w opakowaniu o pojemności 100ml | 12 | opakowanie |  | 0 |  | 0
4. | Cresyl Violet acetate - substancja chemiczna w postaci ciemnozielonego proszku, o zawartości barwnika ok. 70%, w opakowaniu 10g | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
5. | Cytochrom C - otrzymywany z wołowego serca, w postaci proszku lub kryształów, czystość ≥95%, w opakowaniach po 100mg | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
6. | Eozyna żółtawa - substanscja chemiczna w postaci proszku o barwie od jasnopomarańczowej do ciemnoczerwonej, zawartość barwnika ≥90%, w opakowaniach 25g | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
7. | Glicerol - substancja chemiczna w postaci bezbarwnej cieczy, w opakowaniu o pojemności 1l | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
8. | Kakodylan sodu (trihydrat) - substancja chemiczna w postaci ciała stałego, czystość ≥98%, w opakowaniu 100g | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
9. | Kwas fosfowolframowy (hydrat) - substancja chemiczna w postaci jasnozielonego ciała stałego, cz.d.a., w opakowaniu 100g | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
10. | Kwas solny - substancja chemiczna w postaci bezbarwnej cieczy o piekącym zapachu, stężenie 36%, w opakowaniu o pojemności 1l | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
11. | Nitrotetrazolium Blue chloride - substancja chemiczna w postaci proszku, cz.d.a., w opakowaniach 250mg | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
12. | Orange G - substancja chemiczna w postaci ciała stałego, o zawartości barwnika ok. 80%, w opakowaniu 25g | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
13. | Oxalic acid dihydrate - substancja chemiczna w postaci białego ciała stałego, cz.d.a., w opakowaniu 500g | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
14. | PBS (Phosphate buffered saline) - substancja chemiczna w postaci ciała stałego, w tabletkach, pakowana po 100 tabletek w opakowaniu. | 6 | opakowanie |  | 0 |  | 0
15. | Tlenek propylenu - substancja chemiczna w postaci bezbarwnej cieczy, czystość ≥99.5%, w opakowaniu o pojemności 1l | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
16. | MNA (Methylnadic anhydride) - substancja chemiczna przeznaczona do utwardzania bloczków eponowych, w opakowaniach o pojemności 250ml | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0
17. | DDSA (2-Dodecenylsuccinic acid anhydride) - substancja chemiczna przeznaczona do utwardzania bloczków eponowych, w opakowaniach 250g | 3 | opakowanie |  | 0 |  | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
PAKIET Nr 7 - Odczynniki laboratoryjne - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1. | Zieleń metylowa - substancja chemiczna w postaci ciemnozielonego lub krystalicznego proszku, w opakowaniu 100g | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 25 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
PAKIET Nr 8 - Odczynniki laboratoryjne - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1. | Chromosome 17 Alpha Satellite Probe Green - Sonda FISH dostarczona w opakowaniu na 5 testów w postaci skoncentrowanej, komplementarna do regionu D17Z1, wyznakowana zielonym fluorochromem. RUO lub IVDD | 6 | opakowanie |  | 0 |  | 0
2. | Tissue Pretreatment Kit - zestaw odczynników do stosowania w obróbce cieplnej i trawieniu enzymatycznym tkanek utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) przed fluorescencyjną hybrydyzacją in situ (FISH) lub chromogenną hybrydyzacją in situ (CISH), produkt przeznaczony do ogólnego użytku laboratoryjnego. | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0
3. | HER2/17cen Amplification v2 - sonda FISH dostarczana w opakowaniu na 10 testów o pojemności 100ul, zawieszona w buforze i gotowa do użycia. Mieszanina zawiera wyznakowane czerwonym fluoroforem sondy o długości 157,58Kb, 96,5Kb i 111,82Kb obejmujące region genu HER2 (ERBB2) i regiony sąsiadujące, oraz sondę wyznakowaną zielonym fluoroforem komplementarną z centromerem chromosomu 17. Produkt RUO, jest dostarczany w zestawie z DAPI o pojemności 150ul | 30 | opakowanie |  | 0 |  | 0
4. | HER2 (ERBB2) Amplification Probe - sonda FISH dostarczana w opakowaniu na 10 testów o pojemności 100ul, zawieszona w buforze i gotowa do użycia. Mieszanina zawiera wyznakowaną czerwonym fluoroforem sondę o długości 347 kz obejmującą region genu HER2 (ERBB2) i regiony sąsiadujące, oraz sondę wyznakowaną zielonym fluoroforem komplementarną z centromerem chromosomu 17. Produkt posiada IVDD i jest dostarczany w zestawie z DAPI o pojemności 150ul. | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
PAKIET Nr 9 - Drobny sprzęt laboratoryjny - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1. | Silanizowane szkiełka mikroskopowe - do procedur immunohistochemicznych, kompatybilne z urządzeniem z pak.1 poz. 1 (1op. = 500szt.) | 65 | opakowanie |  | 0 |  | 0
2. | Butelki na odczynniki (Reagent Bottles), pojemność 5ml, kompatybilne z urządzeniem z pak.1 poz. 1 | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
3. | Butelki na odczynniki (Reagent Bottles), pojemność 12ml, kompatybilne z urządzeniem z pak.1 poz. 1 | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
4. | Zestaw Label Kit do urządzenia z pak.1 poz. 1, Large Flap Slide Label Kit including 6 rolls labels (500 each), 2 ribbons, 1 cleaning cloth | 6 | opakowanie |  | 0 |  | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
PAKIET Nr 10 - Drobny sprzęt laboratoryjny - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1. | Bibuła jakościowa - średnia, o gramaturze 65g/m2, w arkuszach o wymiarach 450 x 560mm, w opakowaniach po 100 arkuszy | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
2. | Komora do kominków TPX– pojedyncza komora na próbki, nasadki i filtry, przeznaczona do wielokrotnego użytku. umożliwiająca korzystanie z jednorazowych filtrów do próbek o objętości 0,5ml oraz 0,4ml lub mniej, kompatybilna z cytowirówką Cytospin | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
3. | Medium do przymrażania tkanek - preparat umożliwiający szybkie schłodzenie obrabianego materiału do temperatury -50 stopni Celsjusza, do zastosowania przy obróbce świeżego materiału tkankowego, bezzapachowy, w opakowaniu o pojemności 400ml z aplikatorem | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
4. | Pojemnik na zużytą parafinę – pojemnik o pojemności 5 litrów, kompatybilny z procesorem tkankowym Thermo Scientific Shandon Excelsior AS, w opakowaniu zawierającym 5 sztuk | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
5. | Taśma termotransferowa – kompatybilna z drukarką do szkiełek Epredia SlideMate AS, pozwalająca na zadruk 12000 szkiełek, nadruk odporny na kontakt z odczynnikami używanymi w procesie obróbki materiału histopatologicznego | 20 | opakowanie |  | 0 |  | 0
6. | Marker histologiczny - atrament do oznakowania chirurgicznych linii cięcia na obrabianym materiale histopatologicznym, właściwy dla tkanki świeżej i utrwalonej, zapewniający trwałe oznaczenia na tkankach, gotowy do użycia, do wyboru przez Zamawiającego w kolorze niebieskim, czarnym, czerwonym lub żółtym, pomarańczowym lub fioletowym, w opakowaniu zawierającym 15 sztuk o pojemności 4ml | 40 | opakowanie |  | 0 |  | 0
7. | Pudełko kartonowe do archiwizacji preparatów - wykonane z tektury trójwarstwowej, falistej (fala B), o gramaturze 400 g/m2, składające się z dwóch części: spodu i pokrywy. Spód pudełka o wymiarach 330x83x34mm (krawędź wewnętrzna) z otworem ułatwiającym wysunięcie z pokrywy, umiejscowionym przy górnej krawędzi spodu pudełka. Spód pudełka klejony i dodatkowo zszywany. Pokrywa ściśle przylegająca do spodu, umożliwiająca jego wsunięcie do wewnątrz wzdłuż długiej krawędzi, klejona. | 1000 | sztuka |  | 0 |  | 0
8. | Pudełko kartonowe do archiwizacji bloczków parafinowych - wykonane z tektury trójwarstwowej, falistej (fala B), o gramaturze 400 g/m2, składające się z dwóch części: spodu i pokrywy. Spód pudełka o wymiarach 335x125x40mm (krawędź wewnętrzna). Spód pudełka klejony i dodatkowo zszywany. Pokrywa ściśle przylegająca do spodu, zakładana od góry (spód wchodzący w pokrywę), posiadająca wycięcia ułatwiające zdejmowanie umiejscowione w centralnej części długiej, dolnej krawędzi, klejona. | 1000 | sztuka |  | 0 |  | 0
9. | Kasetka biopsyjna do przeprowadzania drobnych materiałów - Wymiary standardowe (uniwersalne). Małe prostokątne otwory 1x5mm - po 168 otwory na wieczku i podstawie. Wieczko na wcisk Kasetka biopsyjna dedykowana do drukarek laserowych, kompatybilna z drukarkami FA-Tech i Epredia oraz z gąbkami różnych producentów, dostępna w minimum 6 różnych kolorach (m.in. biały, niebieski, zielony, żółty i różowy). Opakowanie max. 1000 szt. z podajnikiem. | 150 | opakowanie |  | 0 |  | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
PAKIET Nr 11 - Drobny sprzęt laboratoryjny - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1. | Zestaw do znakowania skierowań i pojemników z materiałem tkankowym - zestaw zawierający etykiety oraz taśmę barwiącą termotransferową. Etykiety błyszczące białe, o wymiarach 24x24 mm, wykonane z folii z tworzywa sztucznego, rogi zaokrąglone, jednostronnie pokryte klejem akrylowym, kompatybilne z drukarką etykiet Godex RT230, posiadające krótkotrwałą odporność na kontakt z kwasami, alkoholami i ksylenem. Taśma barwiąca termotransferowa żywiczna, pozwalająca na zadruk w kolorze czarnym, o długości 74m (± 0,5%) i szerokości 33mm, kompatybilna z drukarką etykiet Godex RT230 | 60 | zestaw |  | 0 |  | 0
2. | Zestaw do znakowania preparatów histopatologicznych - zestaw zawierający etykiety oraz taśmę barwiącą termotransferową. Etykiety matowe białe, o wymiarach 24x24 mm, wykonane z folii z tworzywa sztucznego, rogi zaokrąglone, jednostronnie pokryte klejem akrylowym, kompatybilne z drukarką etykiet Godex RT230, posiadające odporność na kontakt z kwasami, alkoholami i ksylenem, nadruk odporny na kontakt z acetonem oraz na ścieranie mechaniczne na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem. Taśma barwiąca termotransferowa żywiczna, pozwalająca na zadruk w kolorze czarnym, o długości 74m (± 0,5%) i szerokości 33mm, kompatybilna z drukarką etykiet Godex RT230 | 15 | zestaw |  | 0 |  | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
PAKIET Nr 12 - Drobny sprzęt laboratoryjny - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Wymagane próbki
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Końcówki do pipet automatycznych - białe, przezierne, niesterylne, wydłużone, umożliwiające odmierzenie 0,5-10μl cieczy, typu Eppendorf, w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk (zamiennie 2 opakowania po 500 sztuk) | 10 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Końcówki do pipet automatycznych - przezierne, niesterylne, wydłużone, umożliwiające odmierzenie do 200μl cieczy, typu Eppendorf, w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk (zamiennie 2 opakowania po 500 sztuk lub 5 opakowań po 200 sztuk) | 10 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
3. | Końcówki do pipet automatycznych -przezierne, niesterylne, umożliwiające odmierzenie do 1000μl cieczy, typu Eppendorf, w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk (zamiennie 2 opakowania po 500 sztuk lub 5 opakowań po 200 sztuk) | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
4. | Końcówki do pipet automatycznych -przezierne, niesterylne, umożliwiające odmierzenie do 5000μl cieczy, typu Eppendorf, w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk (zamiennie 2 opakowania po 500 sztuk lub 5 opakowań po 200 sztuk) | 5 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
5. | Medium przymrażające do kriostatu – preparat w postaci lepkiej cieczy, przeznaczony do zatapiania materiału tkankowego w trakcie badań śródoperacyjnych, w opakowaniu z wydłużoną końcówką dozownika ułatwiającą aplikację, o pojemności 100ml | 40 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
6. | Ostrza do mikrotomu – wykonane ze stali nierdzewnej, krawędź tnąca dodatkowo hartowana, przeznaczone do skrawania rutynowego twardego materiału tkankowego, o długości 80mm, szerokości 8mm, grubości 0,25mm i kąt ostrza 35°, posiadające dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu), w opakowaniu zawierającym dozownik mieszczący 50 sztuk | 220 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | tak
7. | Ostrza do mikrotomu – wykonane ze stali węglowej, o długości 80mm, szerokości 8mm, grubości 0,25mm i kąt ostrza 35°, przeznaczone wyłącznie do skrawania w kriostatach w celu uzyskania bardzo cienkich sekcji, posiadające dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu), w opakowaniu zawierającym dozownik mieszczący 20 sztuk | 15 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
8. | Probówki okrągłodenne - probówka okrągłodenna wykonana z polistyrenu, bez kołnierza, nieskalowana, o pojemności 10ml i średnicy 16mm, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 500 sztuk | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
9. | Korki do probówek - korki do probówek o średnicy 16mm, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 1000 sztuk | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
10. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne - wykonany z polipropylenu, umożliwiajacy transport wycinków chirurgicznych w 10% zbuforowanej formalinie, o pojemności 1l | 350 | 1 sztuka |  | 0 |  | 0 |  | nie
11. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne - o pojemności 200-250ml, szczelnie zakręcane, wykonane z PP o wymiarach: śr. górna 65,0mm, śr. dolna 59,0mm, wysokość 100mm | 250 | 1 sztuka |  | 0 |  | 0 |  | nie
12. | Taca kartonowa do transportu preparatów - taca kartonowa do transportu szkiełek, niezamykana, wykonana z wysokiej jakości kartonu kredowego, posiadająca osobne przegródki na każdy preparat, posiadająca żłobienia ułatwiające wyjmowanie szkiełek, umożliwiająca transport 20 preparatów | 100 | 1 sztuka |  | 0 |  | 0 |  | nie
13. | Pipety Pasteura – wykonane z polietylenu, przezierne,skalowane 3ml, ze skalą co 0,25ml, o pojemności całkowitej 7 ml, w opakowaniu po 500 sztuk | 10 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
14. | Pojemnik wysyłkowy do szkiełek - pojemnik na 5 szkiełek, pionowy, bezbarwny, wykonany z tworzywa | 300 | 1 sztuka |  | 0 |  | 0 |  | nie
15. | Preparat do usuwania parafiny – preparat służący do usuwania resztek parafiny z mikrotomów i powierzchni laboratoryjnych, będący mieszaniną olejów mineralnych wysokiej jakości, bezzapachowy, bezbarwny, w opakowaniu o pojemności 100ml z atomizerem | 30 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
16. | Probówki typu Eppendorf – wykonane z polipropylenu lub polistyrenu, przezierne, stożkowe, skalowane, o pojemności 1,5ml, bez korka, w opakowaniu po 500 sztuk | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
17. | Probówki typu Eppendorf – wykonane z polipropylenu lub polistyrenu, przezierne, stożkowe, przezierne, skalowane, o pojemności 2ml, bez korka, w opakowaniu po 500 sztuk | 4 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
18. | Szkiełka podstawowe - wykonane ze szkła o wysokiej przejrzystości, krawędzie szlifowane, z jednostronnym kolorowym, matowym polem do opisu umożliwiającym wykonanie nadruku przy użyciu drukarki SlideMate AS (białe, zielone, niebieskie, różowe, żółte - do wyboru w zależności od zapotrzebowania kupującego), o wymiarach 25x75 mm, w opakowaniu zawierającym 50 sztuk | 3000 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
19. | Szkiełka podstawowe – adhezyjne, Super Frost Plus, zaopatrzone w czynnik zwiększający lepsze przyleganie tkanek z jednostronnym, nieemaliowanym, kolorowym polem do opisu (białe, zielone, niebieskie, różowe, żółte - do wyboru w zależności od zapotrzebowania kupującego), o wymiarach 75 x 25 x 1,0 mm, krawędzie szlifowane pod kątem 90°, w opakowaniu zawierającym 72 sztuki. | 30 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
20. | Szkiełka nakrywkowe (Menzel Glaser lub równoważne)– wymiar 24 mm x 50 mm, grubość 0,13 mm – 0,17 mm (1 opakowanie = 100 szt.), wykonane ze szkła bromo–krzemowego o wysokiej jakości, bezbarwne, o niskim poziomie zanieczyszczeń, pozbawione prążków, pęcherzyków, smug, wysoko przezierne o równej powierzchni, odporne na działanie substancji chemicznych, pakowane tak aby szkiełka nie przywierały do siebie, posiadające deklaracje CE oraz IVD. | 70 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
21. | Gąbka biopsyjna - gąbka zabezpieczająca drobny materiał w kasetce histologicznej, o wymiarach 30 x 25 x 1 mm, wykonana z materiału umożliwiającego penetrację odczynników, odpornego na działanie odczynników i temperatury do 65 °C, dobrze przylegająca do ścianek kasetki, w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk | 85 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
22. | Taśma do zaklejania preparatów – pokryta żywicą, wykorzystująca technikę zaklejania na mokro, w której jest mocowana do szkiełka podstawowego za pomocą ksylenu, kompatybilna z zaklejarką Tissue-Tek Film Coverslipper, w opakowaniu zbiorczym po 5 sztuk | 40 | opakowanie |  | 0 |  | 0 |  | nie
23. | Foremki do zatapiania - foremki do zatapiania materiału w parafinie, metalowe, o wymiarach 15 x 15 x 7 mm | 40 | sztuka |  | 0 |  | 0 |  | nie
24. | Foremki do zatapiania - foremki do zatapiania materiału w parafinie, metalowe, o wymiarach 24 x 24 x 7 mm | 40 | sztuka |  | 0 |  | 0 |  | nie
25. | Foremki do zatapiania - foremki do zatapiania materiału w parafinie, metalowe, o wymiarach 30 x 24x 7 mm | 20 | sztuka |  | 0 |  | 0 |  | nie
26. | Rękawice sekcyjne - ŚOI o połączeniu wytrzymałości oraz elastyczności w celu bezpiecznego operowania bardziej niebezpiecznymi substancjami. Materiał:Lateks naturalny /neopren. Rozmiar: 6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5- 10. Długość: 305 mm. Kolor: naturalny. Pozbawiona dodatkowych usztywnień, nieflokowana naturalna guma o grubości 0,43 mm, zapewniająca wyjątkową wrażliwość dotykową oraz wydajność. Zredukowane ryzyko reakcji alergicznych. AQL — 0,65 (EN374) Zgodne z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz europejskimi normami zharmonizowanymi EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374- 5:2016, EN 421:2010 oraz identyczne z ŚOI podlegającymi badaniu typu UE (Moduł B,Załącznik V Rozporządzenia); Opakowanie max: 12 par | 1296 | para |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 6 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz parametry jakościowe kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
PAKIET Nr 13 - Drobny sprzęt laboratoryjny - zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1. | UranyLess – nieradioaktywna lantanowa mieszanina barwiąca stosowana w mikroskopii elektronowej, w bezpowietrznej butelce z pompką o pojemności 30ml | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
2. | 3% cytrynian ołowiu - roztwór do zwiększenia kontrastu, gotowy do użycia, w bezpowietrznej butelce z pompką o pojemności 30ml | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
3. | DePeX - neutralny roztwór polistyrenu i plastyfikatorów w ksylenie służący do zatapiania preparatów, w opakowaniach o pojemności 100ml | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
4. | Siatki miedziane - 400 oczkowe , o średnicy 3,05mm, w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk | 1 | opakowanie |  | 0 |  | 0
5. | Pojemnik do przechowywania siatek -posiadający ponumerowane pozycje, z przezroczystą, przesuwną pokrywą , która zabezpiecza siatki, w opakowaniu zawierającym 10 sztuk | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
6. | Żyletki - Ostre żyletki o jednej krawędzi tnącej ze stali nierdzewnej, w opakowniu zawierającym 100 sztuk | 2 | opakowanie |  | 0 |  | 0
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień (od 1 do max. 14 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.e) Cenę jednostkową netto i wprowadzi stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny