ZAŁĄCZNIK NR3

CENNIK MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH – przyłącze do budynku przy ul. Wschodniej 1 w Kostrzynie nad Odrą.

| Lp. | nazwa materiału | ilość | J/M | cena jednostkowa brutto | cena x ilość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rura preizolowana z/sz, alarm pojedynczy impulsowy 60,3/125 L = 12m | 35 | szt. |  |  |
| 2 | rura preizolowana z/sz, alarm pojedynczy impulsowy 48,3/110 L = 12m | 6 | szt. |  |  |
| 3 | mufa termokurczliwa sieciowa (SXWP) D125 (pianka+korki odp.+ korki wtapiane) | 72 | kpl. |  |  |
| 4 | mufa termokurczliwa sieciowa (SXWP) D110 (pianka+korki odp.+ korki wtapiane) | 16 | kpl. |  |  |
| 5 | mufa termokurczliwa redukcyjna D125/110 (pianka+korki odp.+ korki wtapiane) | 2 | kpl. |  |  |
| 6 | mufa termokurczliwa redukcyjna D140/125 (pianka+korki odp.+ korki wtapiane) | 2 | kpl. |  |  |
| 7 | mufa termokurczliwa redukcyjna D160/125 (pianka+korki odp.+ korki wtapiane) | 2 | kpl. |  |  |
| 8 | trójnik równoległy redukcyjny preizolowany: wlot 60,3/ odgałęzienie 60,3/ wylot 48,3 | 2 | szt. |  |  |
| 9 | kolano prefabr. 90st A=B=1m 60,3/125 | 12 | szt. |  |  |
| 10 | kolano prefabr. 85st A=B=1m 60,3/125 | 4 | szt. |  |  |
| 11 | kolano prefabr. 90st A=B=1m 48,3/110 | 6 | szt. |  |  |
| 12 | zawór odcinający, prefabrykowany, doziemny 60,3/125 | 2 | kpl. |  |  |
| 13 | rura wejściowa (kolano pion 900) 1,5 x 2,5m 48,3/110 | 2 | szt. |  |  |
| 14 | pierścień uszczelniający D125 | 4 | szt. |  |  |
| 15 | pierścień uszczelniający D110 | 4 | szt. |  |  |
| 16 | END-CUP 60,3/125 | 2 | szt. |  |  |
| 17 | END-CUP 48,3/110 | 2 | szt. |  |  |
| 18 | łącznik zaciskowy do drutu (opakowanie100 szt.) | 2 | szt. |  |  |
| 19 | mata piankowa (poduszka kompensacyjna) 2x1x0,4m | 14 | szt. |  |  |
| 20 | Taśma ostrzegawcza L-500 mb | 2 | szt. |  |  |
| RAZEM brutto: |  |

……………………………………                             ……………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                       (podpis osoby uprawnionej)