Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

**REGON: 910858394 NIP: 8921296985**

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 4/5/2024

Nasza data: 25.06.2024 r.

Numer ogłoszenia : BZP 00369173 z dnia 2024-06-17

Termin składania ofert: **01.07.2024 r. godzina 10.00**

**Wykonawcy - Dostawcy**

**postępowania przetargowego**

**ZP/TP- 4/2024**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 24.06.2023 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego,

**pn.** *„***Dostawa sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 32 pakiety„**

**1. Zadanie 1 poz. 108**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów ze złączeń ENFit bez schodkowego łącznika. W związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane adaptery przejściowe. Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z dodatkowymi łącznikami EnLock nie są już produkowane.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**2. Zadanie 1 poz. 130, 179**

Czy Zamawiający dopuści Flocare zgłębnik gastrostomijny G-Tube CH 20. Posiadający centymetrową podziałkę na zgłębniku ułatwiającą kontrolę zakładania. Część zgłębnika znajdująca się w balonie ma pasmo widoczne w promieniach RTG. Nie posiadający dodatkowych dwóch bocznych otworów na końcu zgłębnika. Na rynku nie ma zgłębnika G-Tube, który posiadałby otwory boczne. Wolny od DEHP

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**3. Pakiet nr 24, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści papier EKG rozmiar 114 x 150 x 75 kartek?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**4. Pakiet nr 28, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z filtrem bakteryjnym 0,1 µm bez zastawki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**5. Pakiet nr 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G/90?


**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**6. Pakiet nr 29, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe sterylne szczoteczki do mycia rąk w opakowaniu 40 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia zgodnie z wskazaną ilością opisaną w SWZ**

**7.Pakiet nr 1, pozycja3 –** Czy Zamawiający dopuści igły do punki mostka 16G regulowane   
w zakresie 1 – 5cm, takie jak na zdjęciu poniżej?



W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę w zakresie 10 - 75 milimetrów**

**8.Pakiet nr 1, pozycja7 –** Czy Zamawiający dopuścizestaw do kaniulacji rozm. 7Fx15cm,   
w skład którego wchodzą: kateter, igła, prowadnik, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 5ml, motylek z zaciskiem, korek luer lock – 3 szt.; kateter posiada poliuretanowy, radiocieniującytrzon z centymetrową podziałką głębokości wprowadzenia, zawierającyodseparowane kanały oraz odpowiadające ich liczbie otwory w pobliżuatraumatycznej końcówki kateteru, każdy   
z kanałów przechodziw korpusie w rurkę posiadającą blokadę przepływu oraz oznakowany portluer przeznaczony do podawania płynów; trójkanałowy (16/18/18 G); rozszerzacz 8F; prowadnica 0,89mm x 60cm; igła wprowadzająca 18Gx7cm?

****

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**9.Pakiet nr 1, pozycja9 –** Czy Zamawiający dopuści osobno przyrząd oraz osobno skalę OCŻ?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający usunął pozycje z pakietu**

**10.Pakiet nr 1, pozycja15 –** Czy Zamawiający dopuściworek do godzinowej zbiórki moczu o parametrach:

• Wykonany z medycznego PCV

• Worek o pojemność 2000ml z zastawką antyzwrotną

• Dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką

• Bezigłowy port do pobierania próbek moczy

• Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia

• Komora pomiarowa o pojemności 500ml

• Filtr hydrofobowy w worku i komorze

• Worek zbiorczy skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml

• Komora kroplowa skalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml

• Uniwersalny, zintegrowany wieszak

• Jednorazowego użytku

• Bezlateksowy

• Sterylizowany tlenkiem etylenu

• Opakowanie: folia/papier



W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**11.Pakiet nr 1, pozycja36 –** Czy Zamawiający dopuści ostrze o szerokości golenia   
4cm (+/- 1cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**12.Pakiet nr 1, pozycja40-41 –** Prosimy o doprecyzowanie do jakiego ssaka mają pasować wkłady?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**13.Pakiet nr 1, pozycja43 –** Czy Zamawiający dopuści możliwość ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 0-250ml/h (dla gęstości 10%) i 0-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**14.Pakiet nr 1, pozycja61 –** Czy Zamawiający dopuścidren do odsysania gładki w środku, posiadającyspecjalne żebrowanie wzdłuż drenu (na zewnątrz) uniemożliwiające jegozaginanie się podczas wykonywania procesu odsysania?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**15.Pakiet nr 1, pozycja70-72 –** Czy Zamawiający dopuści dren Kehr posiadający ramiona o długości 450mm x 180mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren od 400 do 500 mm i od 160 do 200 mm**

**16.Pakiet nr 1, pozycja77 –** Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki wykonane z medycznego PCV?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**17.Pakiet nr 1, pozycja77 –** Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 półpierścieni?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**18.Pakiet nr 1, pozycja79 –** Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki wykonane z medycznego PCV?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**19.Pakiet nr 1, pozycja80 –** Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki wykonane z medycznego PCV?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**20.Pakiet nr 1, pozycja83 –** Czy Zamawiający dopuścirurki Guedel rozmiar 3 o długości 90mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**21.Pakiet nr 1, pozycja 83 –** Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel rozmiar 4 o długości 100mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**22.Pakiet nr 1, pozycja85 –** Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel rozmiar 4 o długości 100mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**23.Pakiet nr 1, pozycja 85 –** Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel rozmiar 5 o długości 110mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**24.Pakiet nr 1, pozycja86 –** Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel rozmiar 0 o długości 60mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**25.Pakiet nr 1, pozycja89 –** Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z odsysaniem o parametrach:

•Wykonana z medycznego PVC

• Kanał wbudowany w ściankę rurki doodsysania wydzieliny znad mankietu

• Dren odsysający zakończony uniwersalnymłącznikiem

• Mankiet niskociśnieniowy,wysokoobjętościowy

•Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankietu i numerem LOT

• Przezroczysta, bez lateksu

• Linia rtg na całej długości rurki

• Znacznik głębokości

• Skalowana co 1cm

• Jałowa, jednorazowego użytku

• Pakowana w opakowanie papier-foliazachowujące kształt rurki

• Rozmiar 7-8mm

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**26.Pakiet nr 1, pozycja92 –** Czy Zamawiający dopuści zgłębnik wykonany z PCV o długości 125cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**27.Pakiet nr 1, pozycja94 –** Czy Zamawiający dopuścipojemnik o pojemności 35ml?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**28.Pakiet nr 1, pozycja95 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 50ml?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**29.Pakiet nr 1, pozycja96 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250ml?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**30.Pakiet nr 1, pozycja97 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 520ml?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**31.Pakiet nr 1, pozycja98 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1,2l?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**32.Pakiet nr 1, pozycja99 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2,3l?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**33.Pakiet nr 1, pozycja100 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2,3l?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**34.Pakiet nr 1, pozycja101 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,4l?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**35.Pakiet nr 1, pozycja102 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 5,6l?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**36.Pakiet nr 1, pozycja115 –** Czy Zamawiający mógłby określi model, numer katalogowy, producenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**37.Pakiet nr 1, pozycja117 –** Czy Zamawiający dopuścipowierzchnię całkowitą 66 x 45cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza +/- 5 cm**

**38.Pakiet nr 1, pozycja133 (b-e, g) –** Czy Zamawiający dopuściigły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**39.Pakiet nr 1, pozycja137 –** Czy Zamawiający dopuściprzyrząd z komorą kroplową wykonaną z PCV o długości min. 45mm, całość wolna os ftalanów?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**40.Pakiet nr 1, pozycja143 –** Czy Zamawiający dopuścifiltr oddechowy o parametrach:

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

• Przestrzeń martwa: 40ml

• Waga: 30g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak

Obraz zawierający naczynia

Opis wygenerowany automatycznie

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**41.Pakiet nr 1, pozycja144 –** Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

• Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy

• Przestrzeń martwa: 16ml

• Waga: 9g

• Objętość oddechowa: 200-1000ml

• Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

• Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min

• Złącza: 15F

• Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką

• Port tlenowy: tak

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak

Obraz zawierający przybory kuchenne, naczynia

Opis wygenerowany automatycznie

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**42.Pakiet nr 1, pozycja148 –** Czy Zamawiający wymaga opasek z dodatkowym otworem na karku?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

**43.Pakiet nr 1, pozycja153 –** Czy Zamawiający wymaga otworu w opasce zapewniającego unieruchomienie rurki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

**44.Pakiet nr 1, pozycja163 –** Czy Zamawiającydopuści podkład składający się z 1 warstwy bibuły oraz 1 warstwy folii PE?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**45.Pakiet nr 1, pozycja 163 –** Czy Zamawiający dopuści perforację co 38 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**46.Pakiet nr 1, pozycja 163 –** Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze białym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**47.Pakiet nr 1, pozycja164 –** Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 40m?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**48.Pakiet nr 1, pozycja167 –** Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z medycznego PCV?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**49.Pakiet nr 1, pozycja174 –** Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki wykonane   
z medycznego PCV?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**50.Pakiet nr 1, pozycja188 –** Czy Zamawiającydopuści zestaw do nakłucia klatki piersiowejTORAMATIC wyposażony w trójdrożny zawór przeciwzwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów, w skład którego wchodzi: worek do zbiórki odprowadzanych płynów z zastawką przeciwzwrotną i odpływem o pojemności 2000 ml, skalowany co 100ml; dreny łączące: pomiędzy workiem, a zastawką (4,8 x 6,8 – 85 cm dł.) oraz pomiędzy zastawką i igłą (4,8 x 6,8 – 40 dł.); zastawki przeciwzwrotne wzdłuż linii; strzykawka do aspiracji 60ml; igła Veress 15 G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowanie: 1 szt. / wew. folia, zew. papier/folia?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**51.Pakiet nr 1, pozycja193 –** Czy Zamawiający dopuści woreczek o pojemności 250ml?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**52.Pakiet nr 26, pozycja1 –** Czy Zamawiający dopuści gramaturę 38g/m2 (23g/m2 papier, 15g/m2 folia)?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**53.Pakiet nr 26, pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści prześcieradła pakowane po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**54.Pakiet nr 26, pozycja2 –** Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny   
w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 190cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 13 g/m², pulpy celulozowej 84g   
z superabsorbentem SAP30g , warstwy celulozowej 13 g/m², niebieskiej folii PE 37 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność min. 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**55.Pakiet nr 26, pozycja3 –** Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 25g/m2‑?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**56.Pakiet nr 26, pozycja 3 –** Czy Zamawiający dopuści wymiary min. 80cm x 190cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Taki wymiar zawarty jest w załączniku do SWZ**

**57.Pakiet nr 28, pozycja 2-5 –** Czy Zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**58.Pakiet nr 29, pozycja1 –** Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do mycia rąk suche pakowane po 100 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia zgodnie z wskazaną ilością opisaną w SWZ**

**59.Pakiet nr 29, pozycja2 –** Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do mycia rąk nasączone 4% chlorheksydyną pakowane po 80 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia zgodnie z wskazaną ilością opisaną w SWZ**

Z poważaniem

Marek Bruzdowicz - Pełnomocnik