## Arkusz2
Wykonawca:
Politechnika Gdańska Dział Eksploatacji
ul. Narutowicza 11/12
80-226 Gdańsk
NIP:584-020-35-93
Rego: 000001620
PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO WENTYLATORÓW
Data: 2021-11-25 |  |  | Obiekt : Gmach Główny / Dział Gospodarczy
Lp. | Producent |  | Nr fabryczny | Typ / Model | Lokalizacja | Rozdzielnia el. | Pobór prądu [A] | Nazwa wew.
1 | Venture |  | 6541463216 | RF/2-160 | Dach | RZS-1 | L1/L2/L3 | 1.W.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
WYKONANE CZYNNOŚCI
Wentylator |  | sprawdzenie wsporników / podstaw pod kątem uszkodzeń i stabilności
sprawdzenie połączeń śrubowych, dokręcenie w przypadku luźnych elementów
sprawdzenie stanu obudowy wentylatora
sprawdzenie stanu puszek hermetycznych oraz wyłączników serwisowych
sprawdzenie stanu siatki ochronnej obudowy
sprawdzenie połączenia elastycznego wentylatora z systemem kanałów
sprawdzenie stanu wszystkich połączeń elektrycznych
sprawdzenie zabrudzenia wentylatora (ewentualnie czyszczenie)
uruchomienie wentylatora i sprawdzenie poziomu drgań
sprawdzenie wartości prądów wentylatora przy maksymalnym obciążeniu
sprawdzenie stanu oraz poprawności działania regulatora obrotów
Rozdzielnia elektryczna |  | sprawdzenie stanu falowników wentylatora (czyszczenie w przypadku zabrudzenia)
sprawdzenie stanu filtra oraz wentylatora rozdzielni (ewentualna wymiana filtra)
sprawdzenie stanu wszystkich aparatów (np. styczniki, przekaźniki)
sprawdzenie stanu wszystkich połączeń elektrycznych
sprawdzenie stanu obudowy rozdzielni elektrycznej
UWAGI
MATERIAŁY
| ………………………………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………………….
| przedstawiciel wykonawcy |  |  |  | przedstawiciel zleceniodawcy