Znak: ZOZ.V.010/DZP/48/24 Sucha Beskidzka dnia 04.06.2024r.

Dotyczy: Postępowania **Dostawa sprzętu medycznego (aparat do elektrokoagulacji, aparat do znieczulania, respiratory stacjonarne, respiratory transportowe, aparat USG, wiertarka operacyjna ) finansowanego w ramach inwestycji . „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej wraz z doposażeniem współpracujących pracowni diagnostycznych”**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Załącznik nr 1c pakiet nr 3 - PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE**

**Dotyczy: punktu 59**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator wyposażony w podstawowy, pojedynczy, sterowany dotykowo, kolorowy monitor o przekątnej 12,1”?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem: