## Table 1
IP. 271.3.1.2023
Załącznik nr 1a do SWZ
ROZBICIE CENY OFERTOWEJ
Pozycje przedmiaru | Nazwa | Wartość netto zł
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach
1. | Wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa
2. | Rozbiórka istniejących obiektów, prace deomntażowe
3. | Remont ujęcia głębinowego nr 1
4. | Wykonanie studni głębinowej nr 2
5. | Remont budynku SUW
6. | Wydzielenie pomieszczenia chlorowni wraz z wyposażeniem
7. | Wymiana układu technologicznego SUW
8. | Budowa zbiorników retencyjnych żelbetowych V = 300 m3 - 2 szt.
9. | Remont zbiornika wód popłucznych
10. | Wykonanie zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne oraz ścieki z chlorowni
11. | Wykonanie sieci uzbrojenia terenu - rurociągi ciśnieniowe i grawitacyjne
12. | Wykonanie sieci uzbrojenia terenu - sieci elektroenergetyczne i sterownicze zewnętrzne
13. | Wykonanie warsztatowe, dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic (zasilająca, sterowniacza, zestawu pompowego) wraz z systemem sterowania, wizulaizacji, monitoringu i powiadamiania o stanach alarmowch. Rozruch technologiczny SUW
14. | Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego
15. | Instalacja fotowoltaiczna
| Razem netto | 0
Podatek Vat…...%
| Ogółem brutto | 0