## Zestawy do Salm.i List.
Nr sprawy: AD-O.272.7.2019 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Zestawy do wykrywania pałeczek Salmonella i Listeria "J"
0 | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-0156 | Zestaw real - time PCR do wykrywania Salmonella spp. | 67 | zestaw | Kompletny zestaw odczynników do izolacji i wykrywania specyficznego DNA Salmonella spp. w reakcji real - time PCR z zastosowaniem izolacji DNA z hodowli w zbuforowanej wodzie peptonowej zawierający odczynnik lizujący, sondy fluorescencyjne, mix do amplikacji, kontrolę: dodatnią i ujemną PCR oraz akcesoria: paski 8-probówkowe do PCR na 0,2 ml i paski 8 – kapturkowe do PCR, płaskie
2. | A-0157 | Zestaw real - time PCR do wykrywania Listeria monocytogenes | 64 | zestaw | Kompletny zestaw odczynników do izolacji i wykrywania specyficznego DNA Listeria monocytogenes w reakcji Real - Time PCR z zastosowaniem izolacji DNA z hodowli w bulionie do przednamnażania zawierający odczynnik lizujący, sondy fluorescencyjne, mix do amplikacji, kontrolę: dodatnią i ujemną PCR oraz akcesoria: paski 8-probówkowe do PCR na 0,2 ml i paski 8 – kapturkowe do PCR, płaskie
3. | A-0158 | Bulion do przednamnażania Listeria | 43 | kg
Cena za całość zamówienia brutto ………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
-kompatybilność zestawów z aparatem PCR w czasie rzeczywistym - model CFX 96 Touch i CFX 96 Touch Deep Well
- okres przydatności do użycia: dla testów min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego, dla bulionu do przednamnażania Listeria monocytogenes min. 15 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
- całkowity czas wykonania analizy dla próbek badanych w kierunku Salmonella spp.: nie dłuższy niż 24 godziny łącznie z etapem przednamnażania, izolacji DNA i reakcji PCR dla próbek żywności, środowiskowych i pasz
- całkowity czas wykonania analizy dla próbek badanych w kierunku Listeria monocytogenes: nie dłuższy niż 28 godzin łącznie z etapem przednamnażania, izolacji DNA i reakcji PCR dla próbek żywności i środowiskowych
- taki sam protokół przednamnażania dla próbek żywności, pasz i próbek środowiskowych
- zestawy muszą posiadać certyfikat walidacji dla metody alternatywnej zgodny ze standardem ISO1640 wraz z walidacją na posiadane aparaty PCR_RT, ceryfikat walidacji musi być wydany przez międzynarodową
organizację dokonującą walidacji metod zgodnie z normą ISO16140 (do oferty przetargowej należy dołączyć przykładowy certyfikat walidacji dla metody alternatywnej wraz z walidacją na posiadane aparaty PCR_RT)
- zestwy muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
(do oferty przetargowej należy dołączyć przykładowe zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym w języku polskim)
- do zestawów należy dołączyć instrukcję w jaki sposób postępować z zestawem, w języku polskim (do oferty przetargowej należy dołączyć instrukcję w jaki sposób postępować z zestawami)
- termin przydatności odczynników po otwarciu zestawu nie krótszy niż 1 miesiąc
- zestawy powinny posiadać wszystkie odczynniki niezbędne do izolacji DNA reakcji PCR, kontrolę wewnętrzną reakcji PCR w każdej próbce oraz kontrolę dodatnią i ujemną (karty charakterystyki tych odczynników,
zgodne z obowiązującymi przepisami należy dostarczyć na etapie dostawy towaru)
- zamawiający wymaga, aby wykonawca przeszkolił min. 5 pracowników przez min. 8 godzin zegarowych z przeprowadzenia analizy oraz wykonania odczytu badania
Termin dostawy nie dłuższy niż 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.