Załącznik nr 1 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

składanej do postepowania w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie art. 132 ustawy z dnia  11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych                                                                        (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp

na dostawę wyrobów medycznych

I. 	Dane  Wykonawcy:

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a także wymienić wszystkich pozostałych wykonawców)

1.	Nazwa: ..........................................................................................................................................................

2.	Adres: ….......................................................................................................................................................

/ kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu/

3. 	Województwo 	............................................	   Powiat	...............................................................

4.	Tel. 		...........................................	    Fax. 	...............................................................

5.	Regon		...........................................	    NIP		...............................................................

6.	Bank		...........................................	Nr rachunku 	...............................................................

UWAGA: na powyżej wpisany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi zwrot wadium wpłaconego w formie pieniężnej (jeżeli było wymagane)

7.	Nazwiska oraz funkcje osób reprezentujących Wykonawcę oraz upoważnionych do podpisania umowy z Zamawiającym:  .......................................................................................................................

8. 	Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym:  …………………….

tel. ……................................  fax. .........................................   adres e-mail ………………………..

II.	Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami za następującą cenę:

Pakiet 1

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 2

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 3

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 4

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 5

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 6

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 7

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 8

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 9

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 10

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 11

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 12

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 13

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 14

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 15

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 16

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 17

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 18

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 19

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 20

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 21

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 22

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 23

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 24

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 25

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 26

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 27

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 28

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 29

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 30

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 31

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 32

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 33

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet 34

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

zgodnie z załączonym „Formularzem asortymentowo-cenowym” (Załącznik nr 2 do SWZ).

III. Oświadczenia dotyczące SWZ:

- Oświadczamy, że cena oferty podana w pkt II oferty została skalkulowana w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie; oraz cena ta uwzględnia należne podatki i inne należności publicznoprawne, a także wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

- Przedmiot zamówienia wykonamy sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że  przedmiot zamówienia będziemy dostarczać do Zamawiającego (Apteka Szpitalna w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 lub do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Czeladzi, ul. Szpitalna 40)  wg. zamówień do ………….  godzin od daty złożenia zamówienia częściowego – Pakiet nr …..*

*W przypadku oferowania różnych terminów dostaw częściowych w zakresie pakietów należy powielić wiersz i wypełnić oddzielnie dla każdego pakietu w zakresie, którego składa się ofertę.

W przypadku oferowania jednego terminu dostaw częściowych w zakresie kliku pakietów na które składa się ofertę, należy zaznaczyć odpowiednio nr pakietów których oferowany termin dostaw częściowych dotyczy.

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia z datą ważności nie krótszą niż 12 miesięce od daty dostawy.

- Oferujemy termin płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia - 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że ceny przedmiotu zamówienia nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania Umowy, o ile nie wystąpią okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 5 lit. b), c)  umowy   - Załącznik 8 do SWZ.

- Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług*

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ………………………(wpisać), oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………..złotych (wpisać), a także stawkę podatku od towarów i usług, która – zgodnie z naszą wiedzą - będzie miała zastosowanie: ……………% (wpisać)*

8.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

9. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

10. Bez zastrzeżeń przyjmujemy warunki realizacji zamówienia wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz z projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia i realizacji umowy na takich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczam, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają następujące roboty budowlane, dostawy, usługi* składające się na przedmiot zamówienia:

*niepotrzebne skreślić

| Nazwa Wykonawcy, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | Robota budowlana, dostawa, usługa* składająca się na przedmiot zamówienia, która zostanie wykonana przez Wykonawcę wskazanego w kol. 1 |
| --- | --- |

(UWAGA: pkt. 11 dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego)

- Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi*/z pomocą podwykonawców*, którym

powierzymy do wykonania:

a)	…………..………………………………………..................................................................................

(Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………..................................................................................

(części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

b)	…………..………………………………………..................................................................................

(Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..……………………………………….................................................................................

(części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

- Rodzaj Wykonawcy:

- Mikroprzedsiębiorstwo*

- Małe przedsiębiorstwo*

- Średnie przedsiębiorstwo*

- Jednoosobowa działalnością gospodarczą*

- Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej*

- Inny rodzaj*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pkt. 13  należy wypełnić dla każdego Wykonawcy odrębnie.

- Potwierdzamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych   oświadczeń.

- Oświadczamy, że nie zalegamy z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO oświadczenia powyższego Wykonawca nie składa. W takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ...................................................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo - cenowy

| PAKIET 1 Strzykawki, igły aparaty do przetoczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT% | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200μm,dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe, uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym,całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym),dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią,zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na zacisku rolkowy, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 110 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezpieczny przyrząd do infuzji bez ftalanów, do bezpiecznego przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością utrzymania przez 24 godziny w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewnepołączenie z pojemnikami z płynami. Odpowietrznik z filtremprzeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm, zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe, ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami.Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 8μm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przedprzedostawaniem się powietrza do drenu, zapobiegając zatorowipowietrznemu. Miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, któryumożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Niepirogenny, nie zawiera lateksu iftalanów. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie papier/folia | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 1ml do insuliny z bezlateksowym uszczelnieniem, U=40j, igła 0,4 x 13mm, czerwony, kontrastujący tłok,nazwa strzykawki oraz logo producenta na korpusie op. zbiorcze 100 szt. | op. 100szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 1ml do tuberkuliny z uszczelnieniem, pomarańczowy, kontrastujący tłok, skala co 0,05 ml z dopakowaną igłą 0,45 x 13mm nazwa strzykawki oraz logo producenta na korpusie op. zbiorcze 100 szt. | op. 100szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 2 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujacy tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone centralnie. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,1 ml. Przedłużona skala do 2,2 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta.Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego.Pakowana po 100 sztuk. | op. 100 szt. | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 3 ml. Cylindrer i tłok wykonany z polipropylenu. Tłok w kontrastującym zielonym kolorze z czterostronnym podcięciem umożliwiającym bezpieczne operowanie tłokiem. Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Czarna, trwała skala co 0,1ml. Nazwa strzykawki, logo producenta na korpusie.Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pakowana po 100 sztuk | op. 100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 5ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujacy tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,2 ml. Przedłużona skala do 5,5 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta.Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego.Pakowana po 100 sztuk | op. 100 szt. | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 5 ml. Cylinder i tłok wykonany z polipropylenu. Tłok w kontrastującym zielonym kolorze z czterostronnym podcięciem umożliwiającym bezpieczne operowanie tłokiem . Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Czarna, trwała skala co 0,2ml. Nazwa strzykawki, logo producenta na korpusie.Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pakowana po 100 sztuk. | op. 100 szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 10 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujacy tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,5 ml. Przedłużona skala do 11 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta.Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego.Pakowana po 100 sztuk | op. 100 szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 10 ml. Cylindrer i tłok wykonany z polipropylenu. Tłok w kontrastującym zielonym kolorze z czterostronnym podcięciem umożliwiającym bezpieczne operowanie tłokiem . Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Czarna, trwała skala co 0,2ml. Nazwa strzykawki, logo producenta na korpusie.Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pakowana po 100 sztuk | op. 100 szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 20 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujacy tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 1 ml. Przedłużona skala do 22 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta.Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. | szt. | 86 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych 50 ml ze stożkiem LUER- LOCK, usytuowanym centralnie. Korpus strzykawki wykonany z polipropylenu, zielony kontrastujący tłok strzykawki z polipropylenu. Tłok gumowy z podwójnym uszczelnieniem, kryza ograniczająca wysuwaniesię tłoka. Skalowanie co 1 m.Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Pojemność nominalna 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml.Bez zawartości lateksu.Bez zawartości ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych 50 ml.Transparentny cylinder o zabarwieniu bursztynowym umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości . Biały kontrastujący tłok, ze stożkiem LUER- LOCK, usytuowanym centralnie. Korpus strzykawki wykonany z polipropylenu, tłok strzykawki z polipropylenu. Tłok gumowy z podwójnym uszczelnieniem, kryza ograniczająca wysuwaniesię tłoka.Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 1 ml. Pojemność nominalna 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml.Bez zawartości lateksu. Bez zawartości ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 8 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Strzykawka 3-częściowa cewnikowa o pojemności 100ml . Przezroczysty cylinder ze stożkiem cewnikowym ściętym skośnie pod katem 45° oraz redełkowanymi uchwytami na palce. Tłok z uchwytem aspiracyjnym oraz dwoma łącznikami luer. Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Czarna skala co 2ml (cyfrowa co 10ml). Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. | szt. | 8 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku. Rurka igły wykonana z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej. Osłonka i nasadka wykonana z polipropylenu. Końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach. Typ szlifu igły: LB/BL standard długo ścięte, nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły. Bez lateksu, bez ftalanów, nietoksyczna, niepirogenna, sterylna, opakowanie jednostkowe kodowane kolorystycznie zgodnie z rozmiarem igły. Opakowanie jednostkowe-papier/folia, opakowanie handlowe - 100 sztuk. Rozmiary 0,4 x 19, 0,5 x 25, 0,6 x 25, 0,7 x 30, 0,8 x 40, 0,9 x 40, 1,1 x 40, 1,2 x 40 (według zapotrzebowania zamawiającego). | op. 100szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igły do pena 30 G (0,3 x 8mm); 31 G (0,25 x 6 mm) do wyboru zamawiającego, sterylne, z barwnym kodowaniem rozmiaru igieł na opakowaniu jednostkowym, kompatybilne do wszystkich rodzajów penów. Opakowanie 100 szt. | op. | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 2 Linia do Mindray, wapno sodowane, pomiaru ciśnienia metodą krwawą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Pochłaniacz CO2 o wysokiej wydajności, z indykatorem zużycia: biały do fioletowego, o niskiej zawartości NaOH ≤ 3%, regularny kształt granulek, niski stopień pylenia poniżej 0,3%. Wapno medyczne, dopuszczone do użytku w UE i zgodne z wymogami amerykańskiej i brytyjskiej farmakopei. Opakowanie kanister 5l/4,5 kg | op | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym kołnierzem. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Produkt jednorazowy, sterylny , pakowany pojedynczo | szt | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw, set uniwersalny do pompy objętościowej typu Mindray eVP, filtr 15µm, zacisk rolkowy. | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 3 Osłona na mikroskop, rektraktor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Zestaw RETRAKTOR. Minimalny skład zestawu: 1. Retraktor 5-9 cm – 1 szt. 2. Retraktor 9-14 cm – 1 szt. 3. Worek do liczenia gazików – 1 szt. 4. Rękawice chirurgiczne lateksowe – siła zrywu przed i po starzeniu min. 18 N, AQL nie większy niż 0,65, wydłużenie (początkowe) przy zerwaniu nie mniej niż 850%, rozmiar 7.0 – 1 para 5. Serweta 100x75 cm, wzmocniona na całej powierzchni, stanowiąca owinięcie całego zestawu – 1 szt. Zestaw zapakowany sterylnie w opakowanie typu TYVEC. | szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do mikroskopu – minimalny skład zestawu: 1. Osłona foliowa na mikroskop specjalistyczny 355/395x130 cm (+/- 10%) z optyką 70/80x2,4 cm, z 5 głównymi taśmami (min. 80 cm) – 1 szt. 2. Rękawiczki rozmiar 7,0 lateksowe, siła zrywu przed i po starzeniu nie mniej niż 17N, AQL 0,65, wydłużenie (wg ASTM D3577) nie mniej niż 800% - 1 szt. 3. Rękawiczki rozmiar 7,5 lateksowe, siła zrywu przed i po starzeniu nie mniej niż 17N, AQL 0,65, wydłużenie (wg ASTM D3577) nie mniej niż 800% - 1 szt. 4. Ręcznik chłonny 18x25 cm – 1 szt. 5. Papier krepowy lub serweta na stolik instrumentalny jako owinięcie zestawu (dowolny rozmiar) – 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu TYVEC, ze sterylnym marginesem. Zestawy pakowane w pudełka kartonowe, dodatkowo zabezpieczone od środka folią celem zapewnienia odpowiedniej sterylności wymaganej na bloku operacyjnym. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 4 Kaniule dożylne, paski do glukozy i inne wyroby medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, nie dłuższy niż 2 cm, przezierny kompatybilny z końcówką luer lock i luer, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+/- 25 ml) zgodnym z wymaganiami normy ISO 10555. Możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100 aktywacji. zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przeźroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną oraz leki chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max 0,10 ml wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 17,2 bara= 250psi, na ciśnienie zwrotne min. 6,7 bara = 97 psi. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. | szt. | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula dożylna bez portu bocznego, rozmiar 0,6 mm ( 26 G) i 0,7 mm (24 G) dla noworodków i dzieci - przepływ 13ml/min, wykonana z PTFE, bez pasków radiocieniujących, widoczna w USG, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości. | szt. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezpieczne kaniule dożylne poliuretanowe, z samoaktywującym się zabezpieczeniem: plastikowym wyposażonym w kapilary chroniącym personel przed przypadkowym zakłuciem, z portem górnym z samodomykającym się korkiem, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia i uniemożliwiające powtórne użycie mandrynu, igła prowadząca z otworem bocznym lub bez , nazwa producenta lub nazwa własna produktu na koreczku kaniuli , kontrastujące w prom. RTG (min 4-6 pasków). Bez zawartości PVC i lateksu. Opakowania typu Tyvek lub blistry. Sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. Dostępne rozmiary: 0,9 (22 G) x25mm , przepływ min. 36 ml/min; 1,1 (20G) x 25mm-33mm, przepływ min. 61 ml/min; 1,3 (18G) x 32-33mm, przepływ min. 103 ml/min; 1,3 (18G) x 45mm, przepływ min. 96 ml/min; 1,5 (17G) x 45mm, przepływ min. 128 ml/min; 1,7-1,8 (16G) x 45-50mm, przepływ min. 196 ml/min; 2,0-2,2 x 45-50 mm, przepływ min. 270 ml/min. | szt. | 30 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z worka lub butelki, z płaską powierzchnią, łatwą do dezynfekcji, do zastosowania do 96h, długość powyżej 9cm. | szt. | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Osłonka światłooporna na worki żywieniowe, rozmiary 30x50cm, 40x60cm do wyboru. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Paski do glukometrów: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna; paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; paski testowe do pomiaru i monitorowania stężenia glukozy we krwi spełniające normy: EN 61326-2-6, EN 61010-2-101, EN 980 oraz Dyrektywą 98/79/EC, zapis w/w norm ujęty w instrukcji obsługi pasków testowych. | op. 50szt | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania); ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający wbudowaną w złącze luer-lock zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; sterylny. | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła do do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych j. uż., ostrze Quincke, 22 G, dł. 120 - 130 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła do do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych j. uż., ostrze Quincke, 18G, 22G, 25G, 26G, 27G G, dł. 90 mm | szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego j. uż., 25G, 26G, 27G dł. 90 mm z prowadnicą typuPencil Point | szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła do punkcji lędźwiowej i znieczuleń podpajęczynówkowych, sterylna, j. uż. 20G x 38- 40 mm (0,9 x 38 - 40 mm) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła do punkcji lędźwiowej i znieczuleń podpajęczynówkowych, sterylna, j. uż. 22G x 38 - 40 mm (0,7 x 38 - 40 mm) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 16G, 18G (igła Tuohy, filtr, łącznik, cewnik) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zgłębnik gastrostomijny typu ENFit składający się z: przezroczystego, poliuretanowego zgłębnika o długości 40 cm ze znacznikiem widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie), trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą, z końcówką pokrytą Hydromerem, zakończoną pętlą, dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne, z 12-centymetrową podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej. Płytka zewnętrzna wykonana z silikonu, służąca do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciami zgłębnika. Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, skalpel, punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem, nić trakcyjna z pętlą, do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika, łącznik do żywienia ENFit, zacisk do regulacji przepływu, rozmiar CH 10, 14, 16 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Preparat o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym - oba działania potwierdzone certyfikatem CE, zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyśpieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny; biokompatybilny, wolny od pirogenów; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii sercowo-naczyniowej; możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako, proszek, pasta lub żel, 1g. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Preparat o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym - oba działania potwierdzone certyfikatem CE, zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyśpieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny; biokompatybilny, wolny od pirogenów; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii sercowo-naczyniowej; możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako, proszek, pasta lub żel, 3g. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła do portów bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym. Długość drenu: 19cm +/-1cm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem, wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia, mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa, elastyczne i ergonomiczne skrzydełka, przezroczysta podstawa z otworami wentylacyjnymi umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia oraz wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325psi. Rozmiary igły 19G, długości :15, 20mm; 20G, długości :15,20 mm. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Igła do blokad nerwowych ze specjalnym szlifem miniimalizującym ból podczas wkłucia wykonana z nierdzewnej stali chromowo-niklowej 21G 0,8x120mm op. 100 sztuk | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Igła motylek z elastycznym dren długości 30 cm, różne rozmiary do wyboru: 0,40x19 27G, 0,50x19 25G, 0,60x19 23G, 0,70x19 22G, 0,80x19 21G, 0,90x19 20G, 1,10x19 19G, 1,20x19 18G. | szt. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków ze szlifem ołówkowym i otworem bocznym zapobiegajacym niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed za-nieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi skrawkami. Rozmiary 1,2x30 i 1,2x40 wskazywany każdorazowo w zamówieniu op=100 szt | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Tępe igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z filtrem 18 G 1,20 x 40 mm, ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 45˚, zapobiegającym defragmentacji korka i chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia).Op =100 sztuk | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Igła do znieczuleń typu Touhy 16G 80mm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Igła do identyfikacji nerwów obwodowych typu Stimuplex Ultra 360, kompatybilna z urządzeniem Stimuplex B.Braun, końcówka o specjalnym atraumatycznym szlifie i specjalnym, hiperechogenicznym znakowaniu końcówki igły w przebiegu 20 mm, izolowana z wyjątkiem samej końcówki, z przewodem łączącym z urządzeniem, z drenem do podaży środka znieczulającego dł. 80 mm, o następujących wymiarach: 22G 0.70 x 50 mm lub 80mm mm do wyboru oraz 21G 0,9 x100mm Ergonomiczna rękojeść ze strzałką informującą o położeniu szlifu końca igły. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw transfuzyjny kompatybiliny z pompą Medima, dren wykonanay z PCV bez zawartość DEHP, filtr 200 mikronów, objętość napełnienia 20ml, długość 250cm | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wymazówka drewniana z wacikiem bawełnianym dł. 15-20 cm op-100 sztuk | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Aspirator endometrialny: składa się z kaniuli i ruchomego tłoka za pomocą których możliwe jest aspiracyjne pobranie materiału komórkowego z endometrium. Zakończony jest otworem umożliwiającym pobranie materiału histologicznego. Długość robocza: 24,50cm. Posiada oznaczenie głębokości ułatwiające prawidłowe umieszczenie kaniuli: 3,4,5,6,7,8,9,10cm. Opakowanie zbiorcze: 50szt | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dodatkowe wymagania dla pozycji 7:

Zamawiający wymaga użyczenia bez dodatkowych kosztów kompletu (glukometr, płyn kontrolny, nakłuwacze oraz bateria zabezpieczona fabrycznie) kompatybilnego z paskami z pozycji 7 na czas trwania umowy w ilości 60 szt.; dostarczonego w ciągu 48 godzin w dni robocze od zamówienia w ilości wymienionej w pojedynczym zamówieniu.

Opis glukometru: duży ekran glukometru z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu po zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego).

Szkolenie personelu przeprowadzającego badanie poziomu cukru w siedzibie Zamawiającego w ciągu 1 tygodnia od podpisania umowy. Potwierdzeniem szkolenia będzie protokół ze szkolenia.

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 5 Zawory bezigłowe, kraniki, korki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 100 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta min. Przez 7 dni lub min. 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm (bez przedłużki). Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa zaworu bez przedłużki max. 0,04 ml, z przedłużką max. 0,15 ml, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji,. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, min. 100 ml/min, przestrzeń martwa max. 0,1ml. Wnętrze zaworu pozbawione części mechanicznych i metalowych., ciśnienie neutralne. Zawór z dodatkową wewnętrzną zastawką kompensującą ciśnienie refluksu, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koreczki luer lock z trzpieniem wystającym poza krawędź koreczka, karbowanie na całej długości części chwytnej koreczka, pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka, sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi), kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane, pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50, 100 lub 200szt, w kolorze czerwonym | szt. | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii.Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście)., objętość wypełnienia 0,26 ml, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 6 Port naczyniowy delta, igła do portu, insuflator, klipsy tytanowe i inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Port żylny, z komorą tytanową, kształt delty, obudowa portu wykonana z polisulfonu, obudowa portu wykluczająca kontakt pacjenta z tytanowymi elementami, wielkość 30x22mm, waga 4,7 gram, śr. membrany 9,5 mm, wysokość komory portu 10,6 mm; do prowadzenia długotrwałej chemioterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, cewnik silikonowy 8,5F, długość 800mm, z oznakowaną na cewniku długością (oznakowanie co 1 cm, opis co 5 cm), o atraumatycznym, zaokrąglonym zakończeniu, łącznik luer do przepłukania cewnika wstępnie połączony z cewnikiem, dwa plastikowe łączniki do połączenia cewnika z portem z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu się cewnika. Port niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325 PSI z przepływem 5 ml/s. Karta identyfikacyjna dla pacjenta w języku polskim. Zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera w składzie: igła Seldingera 18G x 70mm, drut prowadnik J w podajniku 0,035 x 50mm, osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia 7F dla cewnika 6,5F lub 9F dla cewnika 8,5F, tunelizator o tępych zakończeniach, strzykawka 10 ml, 2 szt. Igły do portu G22, igła do portu ze szlifem łyżeczkowym z drenem i zaciskiem G20 x 15 lub 20mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler jednorazowego użytku endoskopowy liniowy z nożem,rękojeść staplera,dł. trzonu 60 mm ,średnica 12mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzon do staplera z ładunkiem z lp.3 dł.lini zszywek 60 mm,wysokość zamkniętej zszywki 1,2mm-2mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzon do staplera z ładunkiem z lp.3 dł.lini zszywek 60 mm,wysokość zamkniętej zszywki 1,5mm-2,25mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunki do trzonu z lp.3, op. 10szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunki do trzonu z lp.4, op. 10szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy wewnętrzny stapler okrężny z bezbarierową głową staplera o dużej objętości, uszczelniony, rozmiar 29 pojemność główki 10,9 ml po zamknięciu | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Stapler liniowy jednorazowego użytku załadowany ładunkiem (rozmiar staplera 30,45,60 wysokośc otwartej zszywki 3,5 lub 4,8 mm) | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ładunek do staplera lp.8 (rozmiar staplera 30,45,60 wysokośc otwartej zszywki 3,5 lub 4,8 mm) | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm-2,5mm. Wysokość otwartej zszywki 5mm. Obrotowe ostrze. Rozmiar zewnetrznej średnicy kowadełka staplera 25,29,33 mm. W zależności od potrzeb rozmiar będzie wskazany. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtry jednorazowe sterylne do insuflatora | op. 25szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw drenów jednorazowych płuczących z luer lock, do pompy wielospecjalistycznej ssąco - płuczącej, dł.4,5m | op. 10szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren do insuflacji wielorazowy z podgrzewaniem gazu, autoklawowalny | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren do odsysania z filtrem do wytworzenia próżni do pompy wielospecjalistycznej | op. 10szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Klipsy tytanowe pojedyncze o rozmiarze: szer. 8,1 mm , wys. 7,9 (medium – large), kompatybilne z klipsownicą Aesculap, opakowanie 120 klipsów | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 7 Staplery liniowe i okrężne, laparoskopowe, jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym i ładunki i inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki tytanowe zamykające się do 1,5mm (niebieski do tkanki normalnej), 1,8mm (złoty do tkanki średnio-grubej) i 2,0 mm (zielony do tkanki grubej). Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm oraz odpowiednio z średnicą noża: 12,4 mm; 16,4 mm; 20,4 mm;24,4 mm. Wysokość otwartej zszywki min 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku). | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadający sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadający sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Klipsy tytanowe średnio - duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5 mm i 8,7 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 8,0 mm i 12,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z termoplastycznego PCV wyłożonego wewnętrzną warstwą poliuretanu, z linią widoczną w RTG, ze znacznikami głębokości co 2 cm, rozm. 8 F, 10F/ 22 cm; 12F, 16F/25 cm, 20F, 24F, 28F, 32F/ 40 cm, sterylny. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do szynowania moczowodów podwójny awaryjny. Zestaw skłądający się z : kateter typu podwójnie wygięty 4F, średnica pętli pęcherzowej: 2 cm, odstępy pomiędzy pętlami od 26 do 30 cm, zacisk, popychacz, prowadnik. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Lejce naczyniowe czerwone 2.4x1.2mmx75cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Lejce naczyniowe 1.5mmx40cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 23 cm lub 36 cm śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną kontrolowaną termicznie, współpracujące z kompatybilnym generatorem GEN11, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 38 mm, długość ramienia 20 cm, rotacja pełna 360 o, dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energię, dolny szary uruchamia nóż), końcówka robocza zaprojektowana do jednorazowego użycia | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 8 System do odsysania, osłonki, higiena jamy ust. i inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 dł. 56 cm; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania do 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz. oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Regulacja siły odsysania za pomocą przesuwnego wskaźnika, znajdującego się na rękojeści. Elementy typu szczoteczka, gąbka mocowane poprzez trwałe połączenie z rękojeścią. Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. Produkt bez lateksu. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz jednocześnie akcesoriami do higieny jamy ustnej lub standardowymi cewnikami. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik schodkowy kapkon z kontrolą siły ssania, zakończony zatyczką zabezpieczającą światło drenu). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25CH. Podwójne opakowanie folia - folia/papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. /typ rękojeści: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm rękojeść pediatryczna #1 - biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm rękojeść dla dorosłych #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm rękojeść dla dorosłych #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe.. Okres ważności 3 lata. Produkt czysty mikrobiologicznie. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Osłona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji np. na OIT. Zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka, zmniejsza ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem, otarciem oraz przedostaniem się płynów. Produkt posiada dwie strefy przylegania i ochrony powiek: - wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem, umożliwia stałą kontrolę zamknięcia powiek - zewnętrzna, biała z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka. Osłona posiada nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania nawet w rękawiczkach. W opakowaniu dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. Produkt sterylny. | para | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 9 Filtry różne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Filtr zewnętrzny kompatybilny z Koncentratorem tlenu Kröber O2, op. 5szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr powietrzny kompatybilny z Koncentratorem tlenu Kröber O2 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nawilżacz kompatybilny z Koncentratorem tlenu Kröber O2 350ml | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uniwersalny filtr wlotowy do koncentratora tlenu kompatybilny z koncentratorem Devilbiss | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr zewnętrzny, szorstki, gąbkowy, kompatybilny z Koncentratorem tlenu Devilbiss, op. 5szt. | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtr do prózni przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy o skuteczności filtracji ≥99,999% hydrofobowy, membrana wykonana z włókna szklanego, powierzchnia filtracji 16cm2, przepływ 60l/min do wyboru na 3 średnice drenu 6mm, 8mm,11mm | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 10 Siatka do sakrokolpopeksji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Siatka do sakrokolpopeksji typu PRO Swing. Zestaw do korekcji zaburzeń narządu płciowego metodą laparoskopową, składający się z dwóch ukształtowanych implantów wykonanych z polipropylenu monofilamentowego o parametrac h: gruboś ć: 0, 48 mm, gramatura 55 /m 2, porowatość 6 2, wielkość porów: 1,53 x 1,30 mm. Zestaw składa się z dwóch siatek o rozmiarach: 18 x 8 cm, 18 x 4 cm | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 11 Worek laparoskopowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Worek laparoskopowy do wyciągania fragmentów tkanek i struktur podczas zabiegów laparoskopowych o średnicy troakaru 10 mm, otwierany automatycznie z możliwością manewrowania lub wysuwane za pomocą narzędzia, o pojemności: 200ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek laparoskopowy do wyciągania fragmentów tkanek i struktur podczas zabiegów laparoskopowych o średnicy troakaru 10 mm, otwierany automatycznie z możliwością manewrowania lub wysuwane za pomocą narzędzia, o pojemności: 400ml | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.4.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 12 Obwody anestetyczne, oddechowe, maski oddechowe, cewniki do odsysania w systemie zamkniętym, światłowód, czujnik temp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Obwód anestetyczny o śr. 22 mm składający się z dwóch rur o dł. min. 1,8 m oraz trzeciej o dł. min. 90 cm, rurki Y, łącznika prostego, worka oddechowego 2 l, czysty biologicznie lub sterylny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych: 2 rury rozciągliwe o dł po rozciągnięciu 200cm, dodatkowa rura do worka o długości po rozciągnięciu 150cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, bezalteksowy worek 2 l czysty biologicznie lub sterylny | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Obwód oddechowy do respiratora Hamilton, dł. 180 cm, tzw. rura w rurze z dodatkowym łącznikiem karbowanym i z czujnikiem przepływu oraz dwoma drenami | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obwód do respiratora typu Trilogy Evo 22mm z filtrem wydechowym | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zastawka wydechowa jednorazowa kompatybilna z respiratorem Hamilton C1/T1/MR1 op. 10 sztuk | op | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pułapka wodna kompatybilna z aparatem GE D-FEND prox, op. 10 sztuk | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wymiennik ciepła i wilgoci wykonany z celulozy o konstrukcji dwumembranowej umieszczonej symetrycznie po dwóch stronach wymiennika dla pacjentów spontanicznie oddychających z tracheostomią, z portem do odsysania z samodomykaną membraną oraz portem do podawania tlenu umieszczony w obudowie wymiennika umożliwiającym podgrzewanie i nawilżanie dodatkowego tlenu, o wydajności nawilżania 32 mg H2O/I przy VT 500 ml, przestrzeni martwej 10 ml, wadze 6,3g , sterylny. | szt. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; o wadze do 37 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej do 74,5 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio minimum dla Vt: 250ml: 37.1; 500ml: 33.8; 750ml: 31.5; 1000ml: 28.5; 1200ml: 26.2 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2.8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy respiratorze lub innym urządzeniu medycznym, membrana harminijkowa zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej nie mniej niż 99.9999% , objętość 100-120 ml, niski opór przepływu nie większy niż 0,7 cm H2O/30L/min oraz 1,7 cm H2O/60L/min, waga 55-56g, czas stosowania 24 godziny, złącze 22F/22F bez portów. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Maski anestetyczne jednorazowego użycia z zaworem, bez DEHP i lateksu rozmiar: 0, 1, 2, 3, 4, 5 (do wyboru wg. potrzeb) | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, rurka z PCV,mankiet silikonowy, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełnienia mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta , w rozmiarach 1- 6 i w zakresach wagowych:< 5kg; 5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg; >100kg. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Maska tlenowa do natleniania biernego z drenem dł. w przedziale 150-210 cm dla dorosłych | szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Maska tlenowa do natleniania biernego z drenem dł. w przedziale 150-210 cm dla dzieci i noworodków | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenowym i drenem rozm. M, L, XL do wyboru | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Przewód tlenowy do maski o dł. 2 – 2,5m z systemem antyzgięciowym wykonany z medycznego PCV | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dreny do CO2 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowy, sterylny, zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych do rurek intubacyjnych , długość cewnika min 58cm; rozmiar 12, 14 i 16 Ch, w zestawie naklejki z dniami tygodnia , okres użytkowania min.72h, pozbawiony DEHP. | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Jednorazowy, sterylny, zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek tracheostomijnych , długość cewnika min 34cm; rozmiar 12, 14 i 16 Ch, w zestawie naklejki z dniami tygodnia , okres użytkowania min.72h, pozbawiony DEHP. | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Czujnik typu ProAQT do pomiaru ciągłego rzutu serca z analizy konturu fali tętna kompatybilny z monitorem typu PulsioFlex (op. 5szt.) | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Prowadnica intubacyjna jednorazowego użycia pokryta medycznym PCV do ukształtowania z drutem | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, rozmiar 3,3 i 5,0 : dł. 60, 70, 80 cm do wyboru , koniec wygięty, znaczniki głębokości, posiada przewód na całej długości. Sterylnie, pojedynczo pakowana . | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, bez mankietu, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki długiego na co najmniej 2cm do rozmiaru 6,5, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, oczko Murphy’ego, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 2,0 – 7,0 mm co 0,5mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, z mankieterm, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 5,0 – 10,0 mm co 0,5mm. | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym silikonowana, z prowadnicą w środku, w rozm.3,0-9,0, wykonana z termoplastycznego PCV, rurka wyprofilowana w kształcie łuku, 15mm łącznik, wzmocniona drutem kwasoodpornym na całej długości, wtopionym w ścianę rurki, widocznym w promieniach RTG, otwór Murphyego, znaczniki głębokości intubacji w postaci podwójnych linii poziomych, oznaczenie rozmiaru rurki w trzech miejscach na rurce w tym na baloniku kontrolnym, na rurce oraz na łączniku 15mm, jałowa, pakowana pojedynczo. | szt | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, rozmiary: 7.0, 8.0 , 9.0 (do wyboru wg.potrzeb) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych, dł. szczoteczki roboczej 110mm, a całkowitej 195mm, o średnicy 8mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Rurka tracheostaomijna wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana z ruchomym szyldem i mankietem linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku rozm 7, 8, 9 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Łyżka laryngoskopowa jednorazowa plastikowa, rozmiary: 1, 2, 3, 4 (do wyboru w wg. potrzeb) | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Rurka ustno - gardłowa GUEDEL, j.uż. nr 2-6 (w zależności od potrzeb) | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm (w zależności od potrzeb) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm. (w zależności od potrzeb) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Zestaw do konikotomii dla dorosłych – kaniula 4mm – jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych szybki dostęp do tchawicy pacjenta, założenie nie wymaga nacięcia skóry, specjalna konstrukcja rekojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy w momencie wkłucia; dzięki standardowej końcówce o średnicy 15mm, umozliwia wentylację przy uzyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami, całość sterylna | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cm H2O, komora o objętości 2100-2200ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 -2200 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Zestaw do paracentezy, toracentezy z trzema igłami i kranikiem trójdrożnym, w zestawie worek, strzykawka. Produkt jednorazowego użytku, sterylny, igła min. 88mm | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Zestaw do drenażu opłucnej zawierający kaniulę punkcyjną 3,35x78mm, cewnik wykonany z poliuretanu, podwójną zastawkę antyrefluksową, worek 2,0 l, strzykawkę trzyczęściową 60ml, kranik trójdrożny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Dren łączący sterylny męsko - żeński 210cm | szt. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Dren do ssaka balonowy z rozszerzeniami co 1m wykonany z medycznego PVC; zwój 30m | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczeniem Producenta - należy dołączyć), sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku. Jakość wody spełniająca normę USP43. Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika które umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody. | szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Kaniula dotętnicza jednorazowa, cewnik wykonany z PTFE, sterylna z zaworem odcinającym typu Multi flo. Opakowanie typu Tyvec, odporne na przypadkowe uszkodzenie czyli utratę jałowości. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Cewnik do żyły głównej dwuświatłowy. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy, zawierający cewnik dł. 20cm 7F o średnicy kanałów 16/16G, igłę typu V (możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania przy użyciu EKG. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Cewnik do żyły głównej trzyświatłowy. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, zawierający cewnik dł. 20cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, igłę typu V ( możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania przy użyciu EKG. | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Cewnik do tętnicy udowej, zakładany metoda Seldingera, z zaciskiem szczelinowym w części proksymalnej, nasadka z oznaczeniem rozmiaru kaniuli, zabezpieczona koreczkiem luer lock , skrzydełka mocujące oraz czytelne kodowanie kolorem, w zestawie igła wprowadzająca oraz prowadnica. Do wyboru rozmiary: 20G/8cm, 20G/12cm, 20G/16cm, 18G/8cm. 18G/12cm. 18G/16cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Dreny do pompy infuzyjnej typu Ascor AP31 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Igła do akupunktury z oplotem miedzianym 0,30 x 25 mm op=100 sztuk | op | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Rampa trójdrożna z końcówkami Luer - Lock , sterylna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Rampa pięciodrożna z końcówkami Luer – Lok, sterylna | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (CSE) składajacy się z: Igły typu Tuohy rozmiar 18G x 88mm z trwałymi znacznikami długości co 1 cm, z przezroczystym uchwytem i na stałe połączonymi skrzydełkami, plastikowym mandrynem szczelnie wypełniajacym igłę, z końcówką w kolorze odpowiadającym średnicy igły, zgodnie z normą ISO 6009 . Dodatkowy otwór w osi igły. Igła podpajęczynówkowa 27G x. z końcówką typu pencil point pokryta izolacją, zapewniającą stabilne położenie w igle Tuohy. Koreczek z silikonowym kołnierzem unieruchamiający igłę podpajęczynówkową w igle Tuohy. Strzykawka 3- częściowa LOR z tłokiem w barwie kontrastującej do komory i paraboliczną skalą celem odróżnienia jej od standardowych strzykawek. -Cewnik poliamidowy długości 1000mm z trwałymi znacznikami długości, zamkniętym końcem i 3 otworami bocznymi oraz zmiękczonym końcem zapobiegającym ryzyku przebicia opony twardej. Zatrzaskowy, przezierny łącznik do cewnika zapewniający pewne i szybkie połączenie z filtrem. Filtr o małej średnicy nie przekraczającej 30mm z 2 końcówkami luer lock zabezpieczonymi zatyczkami. System mocowania filtra do skóry zapewniający pewne umiejscowienie filtra z możliwością jego obrotu o 360 stopni. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Zestaw do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z opłucnej i klatki piersiowej: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm, cewnik (2,7 x 450 mm) wykonany z poliuretanu, kontrastuje w promieniach RTG, podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika, worek 2,0 l, strzykawka trzyczęściowa 60 ml z końcówką lock, kranik trójdrożny. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Światłowód z płaskim czołem, o średnicy rdzenia 600um, RFID, 10-cio razowy, do sterylizacji w autoklawie, średnica zewnętrzna 0.96mm. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Czujnik temperatury kompatybilny z termometrem KD-2300 Data Therm II | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.4.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 13 Cewniki Foley Tiemann Nelaton Pezzer, ostrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Cewnik Foley’a z balonem, silikonowany,cewnik wyposażony w dwa boczne otwory,na łączniku oznaczenie rozmiaru, pojemności balonu oraz nazwy producenta, zastawka lateksowa, Sterylizowany tlenkiem etylenu, rozmiary: Ch 6, Ch 8, ch10 (do wyboru wg. potrzeb) | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foley’a z balonem, silikonowany,cewnik wyposażony w dwa boczne otwory,na łączniku oznaczenie rozmiaru, pojemności balonu oraz nazwy producenta, zastawka lateksowa, Sterylizowany tlenkiem etylenu, rozmiary: Ch 12 - Ch 22 (do wyboru wg. potrzeb) | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Nelaton wykonany z miękkiego i elastycznego PCV,zmrożona powierzchnia. Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe j. uż. z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym.Oznaczenie nazwy producenta na łączniku,sterylny, rozmiary: Ch 8 – Ch 18 (do wyboru wg. potrzeb) | szt. | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Tiemann Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV,odpornego na załamania i skręcanie.Wyposażony w dwa boczne otwory,przeźroczysty dren j.uż. z barwnym oznaczeniem rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym, powierzchnia zmrożona, sterylny, rozmiary: Ch 8 - Ch 18 (do wyboru wg. potrzeb) | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik Pezzer z latexu silikonowanego, j.uż. z 3 otworami odbarczającymi, dł. min. 40cm, sterylny, Ch20 – Ch 36 (do wyboru wg. potrzeb) szt. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej, wymienne nr 10, 10A, 11, 12, 15, 20, 22, 24 (w opak. po 100szt.) Opakowanie jednoskowe o opakowanie a`100 oznakowane wzorem ostrza i numerem. Na ostrzu, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym logo producenta celem identyfikacji. Opakowanie jednostkowe musi posiadać nr katalogowy. | op. 100szt | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nakłuwacz: Głębokość nakłucia 1,8mm lub 2,4mm, igła średnica: 0,8 mm (21G) pakowane w opakowania po 200 szt. dzieci i dorośli o delikatnej skórze – poziom cukru we krwi, obudowa w kształcie litery „T" pozwala pewnie i w stabilny sposób posługiwać się nakłuwaczem, aktywacja nakłuwacza następuje po naciśnięciu kolorowego przycisku. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Worek na mocz do dobowej zbiórki moczu z odpływem i zaworem antyzwrotnym 2000 ml,czytelna łatwa do oczytu skala,j. uż., kranik spustowy typu poprzecznego, sterylizowany tlenkiem etylenu, tylna ściana worka biała. | szt. | 31 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Woreczki do pobierania próbek moczu dla dzieci z rozróżnieniem dla chłopców i dziewczynek (do wyboru wg. potrzeb) | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wieszak do worka na mocz, plastikowy | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zatyczka do cewnika uniwersalna, sterylna, o budowie schodkowej | szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 14 Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, system leczenia wypadania macicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Taśma podcewkowa TOT: System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Parametry: 1. System całkowicie jednorazowy, sterylny 2. Monoflamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m2 3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy 4. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną 5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy 6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione w technice out-in oraz in -out | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Zestaw składa się z systemu kotwiczenia tkanek opartym o 3 kotwy wraz ze szwami, oraz specjalnie zaprojektowanym instrumentem pozwalającym na bezpieczne i precyzyjne wszczepienie do wiązadeł. - 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej RIG (Retractable Inserton Guide) o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu wykonanego z polipropylenu monoflamentowego. System całkowicie jednorazowy, sterylny. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Innowacyjny system polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monoflamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do zidentyfkowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowane instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz wewnętrznych mięśni zasłonionych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um. System całkowicie jednorazowy, sterylny. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 15 Pozycjoner głowy i inne wyroby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Jednorazowy, przeciwodleżynowy pozycjoner szczelinowy po głowę pacjenta, wykonany z pianki poliuretanowej, kolor różowy, wycięcie pod twarz, rozmiar 23cm x 21cm x 10cm, dostępny z wycięciem szczelinowym na rurkę intubacyjną. pakowany próżniowo do 20% objętości. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda neutralna dzielona z równymi połówkami o powierzchni 85cm2 oraz z dodatkową odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią od połówek elektrod o powierzchni 23cm2. Elektroda wykonana na podłożu przepuszczalnym dla powietrza (włóknina nie pianka). Elektroda z wklejką do protokołów oraz „nakładką” umożliwiającą łatwiejsze oddzielenie elektrody od folii ochronnej oraz skóry pacjenta. 1op=50 sztuk | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa powierzchniowa elektroda pediatryczna do badania EMG op=100 sztuk | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji dla dorosłych do Lifepak z RTS, które można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, co zapewnia niezawodność połączenia. Mają zastosowaną technologię rastrową i owalny kształt celem zmniejszenia podrażnień skóry. Doskonała radioprzezierność. Opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia długości minimum 104 cm pozwalająca na wygodniejsze użytkowanie produktu. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl. Powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi nie mniej niż 102 cm2, pary – 204 cm2. | para | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr antybakteryjny do regulatora ssania typu Korgiel | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkład workowy jednorazowy o pojemności 2L do pojemnika wielorazowego typu Flovac | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik wielorazowy do wkładów jednorazowych typu Flovac 2L kompatybilny z ssakiem typu New Hospivac | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 1,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; z substancją żelującą wewnątrz wkładu. Kompatybilny z ssakiem Vario firmy Medela | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zbiornik wielorazowego użytku kompatybilny z ssakiem Vario firmy Medela o poj. 1,5 litra, do wkładów jednorazowych, wykonany z poliwęglanu; z blokadą utrzymującą zamocowany zbiornik w uchwycie i umożliwiającą usunięcie wkładu jedną ręką; z portem do połączenia podciśnienia umieszczonym w zbiorniku, umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Filtr bakteryjny; jednorazowy; z zabezpieczeniem przed przelaniem; montowany w obudowie ssaku Vario firmy Medela | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 2,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; z substancją żelującą wewnątrz wkładu. Kompatybilny z ssakiem Basic firmy Medela | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zbiornik wielorazowego użytku kompatybilny z ssakiem Basic firmy Medela o poj. 2,5 litra, do wkładów jednorazowych, wykonany z poliwęglanu; z blokadą utrzymującą zamocowany zbiornik w uchwycie i umożliwiającą usunięcie wkładu jedną ręką; z portem do połączenia podciśnienia umieszczonym w zbiorniku, umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Worek do stomii jednoczęściowy w kolorze cielistym, w rozmiarze do przycięcia 15 - 45 ( poj. 220 ml); 15-50 (poj. 460ml); 15 - 65 (poj.600ml) do wyboru przez Zamawiającego podczas zamawiania. Wbudowana, oddychająca membrana ochronna odporna na wodę i olej; przepuszczalna dla gazów z impregnowanym węglem aktywnym. Skrócona górna część worka zapobiegająca zwijaniu się. Przylepiec z olejem strukturyzującym i kopolimerami. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pasta na rany składającą się z polisacharydowej struktury alginianu, do którego przymocowane są jony srebra. Tubka 15g opakowanie 10 sztuk. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewnik Troakar z termoczułego PCV z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenażu, z linią widoczną w rtg, znakowaniem wgłębnym cewnika w odstępach co 5 cm, kodowane kolorami,rozm. 18,20,24,28,32 Ch | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sondy do długotrwałego karmienia ze złączem do podawania leków i obciążnikiem 3g/5g/7g – poliuretanowe, niejałowe CH 8 -długości 91 cm/110 cm/140 cm; CH 10 - 109cm/140 cm; CH 12 –91cm /109cm/140 cm, z podziałką co 1 cm z mandrynem i złączem EnFit | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw do drenażu przezskórnego, 2-stopniowy, rozmiar 9F/26cm, Pigtail | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sterylny preparat pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający do płukania i pielęgnacji cewnika i pęcherza moczowego, lekko hipotoniczny płyn o mniej drażniącym działaniu dzięki dodatkowi magnezu. Preparat zapobiegający krystalizacji fosforanów i rozpuszczający istniejące zwapnienia w cewnikach założonych na stałe, w składzie kwas cytrynowy o stężeniu 3,23g i tlenek magnezu 0,38g, opakowanie 100ml ze zintegrowanym drenem, klamrą zabezpieczającą przed przypadkowym wyciekiem oraz uniwersalną, sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie dopasowaną do wszystkich typów cewników. System całkowicie zamknięty , gotowy do użycia, wyrób medyczny | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sterylny preparat pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający, do płukania i rutynowej dekolonizacji cewnika i pęcherza moczowego. Wykazuje działanie bakteriobójcze i antyadhezyjne, likwiduje biofilm i zapobiega adhezji bakterii do powierzchni cewnika. zapobiegający powstawaniu biofilmu, w składzie Poliheksanidyna 0,02% opakowanie 100ml zintegrowanym drenem, klamrą zabezpieczającą przed przypadkowym wyciekiem oraz uniwersalną, sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie dopasowaną do wszystkich typów cewników. System całkowicie zamknięty , gotowy do użycia wyrób medyczny. | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Tubus proktoskopowy 130x20mm, | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Tubusy sigmidoskopowe jednorazowe 250x20mm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Anoskop operacyjny średnica 23mm, skośny | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Gumki (pierścienie) ligacyjne, opakowanie 100 sztuk | op.100szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 16 Cewnik do podawania tlenu, cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, zgłębnik żołądkowy, kanka doodbytnicza, dreny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dwudrożny, dren z elastyczną końcówką, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, gwiazdkowy przekrój drenu, odporny na zagięcia, bez lateksu, sterylny, dł. 140-500 cm | szt. | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos pediatryczny, dla noworodków i dzieci, dren 200 cm z elastyczną końcówką | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, rozmiary: Ch 6 - Ch 10 dł. 40 cm lub Ch 12 - Ch 24 dł. 40 - 60cm (do wyboru wg potrzeb zamawiającego), zmrożona powierzchnia, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie na opakowaniu | szt. | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren przedłużający do pomp infuzyjnych, dł. 150cm, końcówka Luer Lock, kolor biały, bez lateksu i ftalanów, średnica zewnętrzna drenu 2,4 mm, wewnętrzna 1,24 mm | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren przedłużający do pomp infuzyjnych, dł. 150cm, końcówka Luer Lock, kolor bursztynowy, bez lateksu i ftalanów, średnica zewnętrzna drenu 2,4 mm, wewnętrzna 1,24 mm | szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. Ch 12 – Ch 20 (do wyboru wg potrzeb zamawiającego) | szt. | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. Ch 24 - 26 do płukania żołądka, jednokanałowy (do wyboru wg potrzeb zamawiającego) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zgłębnik dwunastniczy wykonany z PCV, atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka, cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, rozmiar CH 16 - CH 18, dł. 1500mm (do wyboru wg potrzeb zamawiającego) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sonda żywieniowa do karmienia 6 Fr , 8 Fr dł. 40-50 cm, (do wyboru wg potrzeb Zamawiającego) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kanka doodbytnicza CH 16 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kanka doodbytnicza CH 24 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do lewatywy j. uż. nie sterylny - worek o pojemności 1,5 l, z otworem do zawieszenia, skalowany cyfrowo co 250 ml, dren 115 cm z zaciskiem przesuwnym, serweta 42 x 45 cm, mydło w płynie (min. 9 ml), rękawice foliowe, bez lateksu | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Dren zakończony odłączączanym łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. Rozmiary: CH 8-CH24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. (do wyboru wg potrzeb zamawiającego) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren do drenażu klatki piersiowej ze stalowym trokarem.Trokar z aluminium. Wykonany z PCV z linią RTG na całej długości, sterylny, z otworem końcowym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, skalowany co 2cm, z fabrycznie zamontowanym łącznikiem. Długość 7-34 cm, w zależności od rozmiaru. Pakowany podwójnie: wewnętrzne oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Rozmiary: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40 (do wyboru wg potrzeb zamawiającego) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sonda Sengstakena wykonana ze 100% silikonu, 4-światłowa, wyposażona w prowadnicę, niskociśnieniowy balon, gąbkąwą podkładkę oraz numeryczne znaczniki głębokości. Długość balonu żołądkowego 60mm, długość balonu przełykowego 140mm. Rozmiar CH 16 - CH 20 (do wyboru wg potrzeb zamawiającego) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cewnik Foleya trójdrożny wykonany ze 100% silikonu z plastikową zastawką do napełniania balonu oraz zatyczką. Linia kontrastująca w RTG. Łącznik kodowany kolorystycznie. Pakowany podwójnie:folia z min. podwójną perforacją, folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary: CH 16 - CH 24 - dł. 400mm, balon 30ml. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cewnik Foleya dwudrożny z plastikową zastawką, 100% silikon, 10 ml strzykawka z 10% sterylnym wodnym roztworem gliceryny do uszczelnienia balonu, kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu, bez lateksu i ftalanów, rozmiary CH 12 - CH 24, dł. 400 mm, balon 10 ml. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 17 Zestaw do drenażu ran, dreny, myjki, szczotki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Zestaw do drenażu ran sterylny, podwójnie pakowany składający się z: mieszek do odsysania ran harmonijkowy 400 - 500ml, z dużym otworem, z dodatkowym zaworem ciśnieniowym, z drenem łączącym o długości min. 1000 mm, z zakończony uniwersalnym łącznikiem pasującym do drenów, o rozmiarach od 10 CH do 18 CH, z klamrą zaciskową, dren typ Ulmer lub Redon o dł. 500 mm, z trokarem, z nitką rtg, | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mieszek do odsysania ran harmonijkowy 150 ml, sterylny | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik do drenów o budowie schodkowej | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do drenażu tarczycy sterylny (mieszek, dren , korek, zacisk, 2 dreny Ulmera lub Redona) | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta oraz osobno pakowanego drenu, sterylnego, śr. wew 7 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, MMAD 2,7 µm potwierdzone w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 ml/min. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzałamaniowy 120cm, komora kroplowa (Pasteura), 2 antybakteryjne filtry hydrofobowe, zastawka antyzwrotna, ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, nadrukowana instrukcja opróżniania worka, wentylowana zakładka na kranik spustowy, podwójne, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu, klamra zaciskowa, użycie do 14 dni | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenku etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H2O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, podwójnie uszczelnionym, dł.15cm, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną, giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 22F od strony maszyny, przestrzeń rozciągliwa w zakresie 70mm - 150 mm, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny. | szt. | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml oraz z filtrem węglowym. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt. | op.10szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 6 mm, długość 1,8 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 18 Jednorazowe wkłady workowe preżelowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Wkład workowy o poj. 1L lub 1,5L do zamkniętego systemu do odsysania z pola operacyjnego, posiadający 4 porty o rożnej średnicy, zapobiegający nieprawidłowemu podłączeniu drenów. Wkład wyposażony w wbudowany filtr antybakteryjny o skuteczności filtracji na poziomie >99,99%, w zastawkę antyzwrotna zapobiegająca przepływowi wstecznemu podczas odłączania drenu pacjenta, mechaniczny zawór przeciwprzelewowy zapobiegający przepełnieniu pojemnika. Wkład posiadający hermetyczne uszczelnienie. Możliwość wstawienia wkładów w większe kanistry. | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład workowy o poj. 3L do zamkniętego systemu do odsysania z pola operacyjnego, posiadający 4 porty o rożnej średnicy, zapobiegający nieprawidłowemu podłączeniu drenów. Wkład wyposażony w wbudowany filtr antybakteryjny o skuteczności filtracji na poziomie >99,99%, w zastawkę antyzwrotna zapobiegająca przepływowi wstecznemu podczas odłączania drenu pacjenta, mechaniczny zawór przeciwprzelewowy zapobiegający przepełnieniu pojemnika. Wkład posiadający hermetyczne uszczelnienie. Możliwość wstawienia wkładów w większe kanistry. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik zewnętrzny/kanister o po. 1,5L i 3L dedykowany do w/w wkładu workowego. Wykonany z odpornego poliwęglanu, skalowany, z uchwytem i zaworem wł./wył. (ON/OFF). (do wyboru wg. potrzeb) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Metalowy uchwyt na szynę modura z zaciskiem. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 19 Czepki do mycia i chusteczki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Nasączane jednorazowe chusteczki przeznaczone do częstego i łagodnego oczyszczania i mycia całego ciała (włącznie ze strefami intymnymi), niezawierające składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, silikonu oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki kojące dla skóry tj. wyciąg z jojoby oraz glicerynę, nie wymagające spłukiwania. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne. Miekkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału tj. mieszaniny włókien: poliester i wiskoza, chusteczki o dużym rozmiarze 20 x 30 cm i gramaturze 50g/m2, pakowane w opakowania po 48 szt. typu flow-pack, testowane dermatologicznie, zarejestrowane jako wyrób medyczny. | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy czepek do mycia włosów bez użycia wody, bez konieczności spłukiwania, możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej, zawierający łagodny środek myjący lauroilosarkozynian sodu oraz witaminę E, o neutralnym dla skóry głowy pH, hipoalergiczny. Niezawierający składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, silikonu oraz obciążających włosy odżywek. Czepek w kształcie ronda o średnicy 30 cm, wykony z poliestru i wiskozy, posiadający nieprzemakalną zewnętrzną powłokę gwarantującą utrzymanie wilgotności w środku oraz gumkę okalającą, dzięki której czepek nie zsuwa się z głowy. Pakowany pojedynczo w łatwo otwierającym się opakowaniu (bez konieczności użycia nożyczek), testowany dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób medyczny. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 20 Elektrody do EKG i Holtera żelowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Elektrody do EKG żelowe, piankowe dla dorosłych 42 - 50 mm | op.50szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody do EKG żelowe, piankowe, pediatryczne 25 – 32 mm | op.50szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody do Holtera żelowe, piankowe, z przecięciem i otworkiem do mocowania kabla pacjenta, rozmiar 56 x 42 mm (+/- 1 mm) | op.50szt | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 21 Szyny palcowe, proktoskopy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Sigmoidoskop jednorazowy ze światłem LED oraz z gruszką pompującą powietrze; niesterylny. Długość 250 mm, średnica zewnętrzna 23 mm. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proktoskop operacyjny otwarty ze światłem, STERYLNY Długość narzędzia 122 mm, przestrzeń operacyjna 23x85mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 22 Pinceta, szpatułka, ustnik, zestaw inhalacyjny, wzierniki, folie operacyjne, kieliszki, smoczki, maski tlenowe, kruszarka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Pinceta anatomiczna prosta, długość 13 cm +/- 1 cm, wykonana z polipropylenu, antypoślizgowa powierzchnia chwytna, jałowa. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szpatułka laryngologiczna drewniana, niesterylna | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szpatułka laryngologiczna sterylna, plastikowa | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ustnik jednorazowego użycia do spirometru UP 050 plastikowy | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ustnik jednorazowego użycia do spirometru, tekturowy, opakowanie 100 szt. | op.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pneumotachograf Dpp - jednorazowy | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dzieci, wyposażona w regulowaną blaszkę, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik. Nebulizator o pojemności 8ml, skalowany co 1 ml. Rozłączany dren 2,1m o przekroju gwiazdkowym z uniwersalnymi łącznikami. Sterylna, opakowanie folia-papier z napisami w j. polskim oraz instrukcją. Dren ustabilizowany foliową opaską. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dorosłych, wyposażona w regulowaną blaszkę, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik. Nebulizator o pojemności 8ml, skalowany co 1 ml. Rozłączany dren 2,1m o przekroju gwiazdkowym z uniwersalnymi łącznikami. Sterylna, opakowanie folia-papier z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Dren ustabilizowany foliową opaską. | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw inhalacyjny z pojemnikiem na lek i ustnikiem jednoraz. użycia | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wziernik ginekologiczny jedn. użycia sterylny w rozmiarze XXS, S, M, L, bez lateksu i ftalanów | szt. | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem. Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej. Rozmiar 28cm x 30cm (+ 2 cm). | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem. Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej. Rozmiar 45 cm x 55 cm (+ 2 cm). | szt. | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kieliszek do podawania leków wykonany z transparentnego polipropylenu umożliwiającego wizualną obserwację podawanego leku. Pojemność kieliszka 30 ml, szerokość dna 27 mm, szerokość górnego brzegu – 39 mm. Dokładna i łatwa do odczytania skala linearna co 1 ml, cyfrowa co 5 ml. Zaokrąglone brzegi kieliszka zwiększają komfort podczas kontaktu z ustami pacjenta. Kieliszek kompatybilny z przykrywką zabezpieczającą przed przypadkowym zanieczyszczeniem zawartości. Jednorazowego użytku - informacja w formie zharmonizowanego symbolu na każdej sztuce. . Dostępny w pięciu kolorach: biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony. Opakowanie handlowe 90 sztuk. | op. 90szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kruszarka do leków wielorazowego użytku, wykonana z poliamidu oraz stali nierdzewnej umożliwiająca kruszenie bezpośrednio w plastikowym kieliszku zapewniając Zachowanie warunków higienicznych . Na moździerzu zintegrowana z nasadką która rozmiarem pasuje do kieliszka co pozwala ograniczyć straty resztkowe leku. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Osłonka (prezerwatywa) na głowicę usg do badań transwaginalnych. Opakowanie 144 sztuki. | op. 144szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori w biopatach żołądka i dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem niewielkiej ilości wody destylowanej. Zmiana barwy krążka bibuły z żółtego na amarantowy w czasie od kilku minut do jednej godziny świadczy o możliwości występowania bakterii Helicobacter pyroli w badanej próbce. Okres gwarancji 2 lata od daty wyprodukowania. Pakowany w pudełka kartonowe po 50 szt. | op. 50szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kieszeń na płyny: sterylna kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 40x30cm z folii o grubości 0,06mm-0,1mm | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kompresy (tampony) celulozowe,bezpyłowe niejałowe 8 warstwowe, rozmiar: 7,5 x 7,5 cm* | op. 2x500 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 23 Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, z mikroteksturowanym wykończeniem na zewnątrz, kolor naturalnego lateksu/ biały, kształt anatomiczny oraz ergonomiczna konstrukcja, mankiet rolowany, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03, mankiecie: 0,15±0,03 mm, typowa długość min 280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- poniżej 10 µg/g, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 ; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0 | para | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne,ortopedyczne lateksowe z wewnątrzną warstwą hydrożelową oraz z CPC i silikonem, kolor brązowy, kształt anatomiczny z niezależnym kciukiem, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi prążkowaniami, o grubości ścianki na palcu: 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, mankiecie: 0,21 mm, długość min 280mm, siła zrywu przed starzeniem min. 34N, AQL 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 50 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1,5, EN 16523, sterylizowane radiacyjnie, rozm. 6,0-9,0 | para | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, pokryte od wewnątrz powłoką hydrofobową ułatwiającą zakładanie na wilgotne dłonie, gładkie z mikroteksturowanym wykończeniem, kolor biały/naturalny, kształt anatomiczny, ergonomiczne-potwierdzone oświadczeniem producenta, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu i mankiecie: 0,14±0,03mm, na dłoni: 0,13±0,03 mm, typowa długość min. 300mm, AQL max 0,65, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa Rozp. 2017/745, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, przebadane na min 10 substancji chemicznych wg EN ISO 374/EN 16523, w tym jodopowidon 10%, glukonian chlorheksydyny 4%, glutaraldehyd 4%, kwas nadoctowy 32% - min 4 poziom odporności, 99% etanol i 99% izopropanol-poziom min 2, zgodne z EN ISO 21420, EN 421, EN 455-1,2,3,4, EN 556, odporne na min 20 cytostatyków przez min 30 min w rzeczywistych warunkach (test ACPP), opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 | para | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe z nitrylową warstwą wewnętrzną z CPC i silikonem, kolor jasnobrązowy, kształt anatomiczny z niezależnym kciukiem, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi prążkowaniami, o grubości ścianki na palcu: 0,17 mm, na dłoni i mankiecie ≥0,14, długość min 280mm, siła zrywu przed starzeniem min 17N, AQL 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 50 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1,5, EN 16523, sterylizowane radiacyjnie, rozm. 5,5-9,0 | para | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 24 Myjki i inne wyroby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, pozbawiony latexu, rozmiar 12cm x 20 cm, gramatura 150g/m2 z dodatkiem aloesu oraz rumianku. | op. 10szt | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. | op. 12szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15 cm (±2 mm), długość części gąbkowej 2,5cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Oczyszczająca, nie zawierająca mydła pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry.Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon.Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Na opakowaniu wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pokrowiec na aparaturę rtg, przeźroczysty, sterylny ø 120 – 120 cm (śr. otworu 70-80 x 70-80) | szt. | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pokrowiec na przewody 16 x 200 cm (+10cm), sterylny | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 70 szt. | op. 70szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Półmaska FFP3 NR certyfikowana zgodnie z normą EN 149:2001 + A1:2009. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425. Składana, płaska konstrukcja, zintegrowana kształtka na nos. Pianka uszczelniająca w części nosowej. Mocowana na gumki zakładane na uszy z klipsem umożliwiającym połączenie w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy. Bez zaworu. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nawilżający żel do cewnikowania z lidokainą HCL 2%. Minimalizujący ryzyko zakażeń jatrogennych dzięki zawartości środków bakteriobójczych i bakteriostatycznych o szerokim spektrum działania – w składzie Chlorhexidine Digluconate 0,05%. Dostępny w dwóch pojemnościach, w ampułkostrzykawkach - 6 ml dla dzieci i kobiet oraz 11 ml dla mężczyzn. Pojemność dostępna do wyboru Zamawiającego. | szt. | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany 50cm x 50m lub 35cm x 50m, biały lub niebieski | rolk. | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Plaster do prób prowokacyjnych, składa się z 3 paneli – plastrów samoprzylepnych. Każdy panel zawiera po 12 płatków, w opakowaniu jest 36 płatków. 35 płatków pokrytych jest warstwą zawierającą substancje testujące. Jeden płatek (płatek nr 9) jest pustym płatkiem. Opakowanie zawiera 10 zestawów. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Utrwalacz cytologiczny 150ml | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szczoteczka cytologiczna sterylna, opakowanie 100szt., typ wachlarz, miękkie zakończenie włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek, uchwyt wykonany z polipropylenu, rdzeń ze stali nierdzewnej, włosie z nylonu. Nie zawiera PVC, lateksu oraz ftalanów. Sterylizowane tlenkiem etylenu. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Miękka i komfortowa gąbka do łatwego i efektywnego mycia . Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3cm . Wykonana z poliuretanu . Nasączona 25 ml substancją myjącą nie zawierającą mydła z dodatkiem 2% roztworu diglukonianu chlorheksydyny . Zastosowana formuła nie wymaga spłukiwania .Bez lateksu . Jednorazowego użytku . Pakowana pojedynczo . Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 25 Czujniki do monitora Hemosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Czujnik do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi oraz rzutu minutowego serca na podstawie analizy fali tętna z jednego dostępu naczyniowego. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi oraz rzutu minutowego serca na podstawie analizy fali tętna, wykrywający ryzyko wystąpienia hipotensji przed jej występieniem. Czujnik mierzy: dp/dt określając jako kurczliwość i Eadyn- okraśjąc jako elastancję. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik do ciągłych pomiarów hemodynamicznych wykorzystujący zaawansowaną technologię ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy ramiennej na podstawie krzywej ciśnienia tętniczego w palcu. Czujnik wykrywający ryzyko wystąpienia hipotensji przed jej występieniem. Czujnik mierzy: dp/dt określając jako kurczliwość i Eadyn- okraśjąc jako elastancję. Czujnik w trzech rozmiarach: S, M, L | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik do ciągłych pomiarów hemodynamicznych wykorzystujący zaawansowaną technologię ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy ramiennej na podstawie krzywej ciśnienia tętniczego w palcu. Czujnik w trzech rozmiarach: S, M, L | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda do pomiaru saturacji tkankowej, mózgowej metodą NIRS. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy przetwornik do ciągłego, inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi typu Tru Wave umożliwiający ciągły pomiar oporów obwodowych SVR, kompatybilny z Hemosphere. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 26 Elektroda bierna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Elektroda bierna jednorazowego użycia dwuścieżkowa dla dorosłych, żelowa o zaokrąglonych brzegach, o prostokątnym kształcie i pow. 105 - 110 cm2 do diatermii typu: EMED, Valleylab, Conmed, Medadyne | szt. | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 27 Testy combo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Testy antygenowe na grypę A/B, Covid-19, RSV, każdy test pakowany oddzialnie | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 28 Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, chirurgiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455.. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | op. 100szt | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie. Odporne na min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk. | op. 100szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 37 cytostatyków wg. ASTM D6978. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z możliwością mocowania do ściany. Op. 50szt. | op. 50szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu 0,17±0,01 , na dłoni0,14±0,01 , mankiecie 0,11±0,01 długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 80 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N. Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Rozmiary od 6,0 - 8,5. | para | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dostawca w ramach umowy zobligowany jest, na wezwanie zamawiającego, do dostarczenia uchwytów uniwersalnych pojedynczych - w ilości 80 szt. - na opakowania rękawic diagnostycznych umożliwiający zawieszenie na ścianie, wózku zabiegowym ( dołączony zestaw montażowy) w pozycji pionowej i poziomej, odporny na środki dezynfekcyjne, pokryty farbą antybakteryjną o działaniu redukującym bakterie Escherichia Coli, MRSA. Dotyczy pozycji 1.

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 29 Stazy, żele, pokrowce, kaczki, baseny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy z mankietem, dwużyłowy | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Basen jednorazowy głęboki | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Basen plastikowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch foliowy jednorazowy | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy wziernik do ucha, opakowanie 100szt. | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaczka jednorazowa | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaczka plastikowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Koc ratunkowy | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Miska do mycia pacjenta jednorazowa | szt. | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Miska nerkowa jednorazowa 0,7 l | szt. | 8 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nocnik jednorazowy op. 200szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych x100szt | op. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt x 100szt | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pasta do abrazji naskórka 160g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pojemnik histopatologiczny od rozmiaru 15ml do 35 ml (do wyboru przez zamawiającego ) | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pojemnik histopatologiczny od rozm. 2300ml do 5000ml (do wyboru przez zamawiającego) | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pojemnik histopatologiczny od rozm.120 ml do 1000 ml (do wyboru przez zamawijącego) | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pojemnik histpat 10-11 L | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rękawice foliowe op. 100 szt | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Słuchawki lekarskie (stetoskop) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku. Wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej 2,5cm x 11,25m, perforowanego co 45cm. Opakowanie kartonowe w formie dyspensera z fabrycznie umieszczoną (nie doklejoną) graficzną instrukcją użycia. Dostepne kolory: niebieski i różowy. Opakowanie 25szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Worek na wymiociny x 20szt | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Żel do EKG 250 g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Żel do USG 0,5 l | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Szkiełko do rozmazu: Szkiełka mikroskopowe 1 brzeg matowany dwustronnie 76x26 (A'50) | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pudełko transportowe na 5 szkiełek | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Papier do sterylizacji 100x100cm biały op. 250szt. | op. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Papier do sterylizacji krepowany 100x100cm zielony op. 250szt. | op. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Papier do sterylizacji 120x120cm biały op. 100szt. | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Papier do sterylizacji krepowany 120x120cm zielony op. 125 szt. | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Papier do sterylizacji 75x75cm biały op. 250szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Papier do sterylizacji krepowany 75x75cm zielony op. 250 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Rękaw papierowo-foliowy płaski 100mm x 200m | szt. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Rękaw papierowo-foliowy płaski 300mm x 200m | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 75mmx25x100m | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Rękaw papierowo-foliowy płaski 150mm x 200m | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Rękaw papierowo-foliowy płaski 200mm x 200m | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Taśma ze wskaźnikiem para wodna 19mmx50m (TIS19) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Taśma ze wskaźnikiem para wodna 25mmx50m (ITS25) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 30 Retraktory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Giętkie, niebieskie, polipropylenowe haki do chwilowego rozciągnięcia i przytrzymania tęczówki podczas operacji. Z płaskim silikonowym stoperem dostosowuje się łatwo, aby zabezpieczyć hak. Sterylne. Opakowanie zawiera 5 retraktorów. Retraktory jednorazowego użytku zbudowany z niebieskiego haczyka wykonanego z polipropylenu oraz z silikonowego stopera, sterylne, 5 sztuk w opakowaniu opak. | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 31 Zestaw ssąco-płuczący do zabiegów endoskopowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Zestaw ssąco-płuczący do zabiegów endoskopowych rozm. 5mm w wersji grawitacyjnej do podłączenia dwóch lub jednej butli z przyciskiem | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 32 Dren jednorazowy do histeroskopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Dren płuczący do histeroskopii, z funkcją kontroli przepływu, jednorazowy, sterylny, kompatybilny z posiadana przez zamawiającego pompą Endomat Select firmy Karl Storz, op. 10szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 33 Balony żołądkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | System balonu żołądkowego do terapii otyłości u pacjentów ze wskaźnikiem masy ciała BMI ≥ 30, okres implantacji do 6 miesięcy; balon wypełniany roztworem soli fizjologicznej bez wymogu dodawania błękitu metylowego ; wykonany z 7 warstw silikonu medycznego; zakres napełnienia od min.400 cm³ do min. 700 cm³; zawór balonu wyposażony w znacznik RTG, nie zawierający metalowych elementów; balon wyposażony w poliuretanowy cewnik zakładający o średnicy zewnętrznej 6,5mm bez metalowego prowadnika usztywniającego z 5 znacznikami długości rozmieszczonymi co 5 centymetrów pomiędzy 30 i 50 centymetrem długości cewnika, przyłącze Luer-Lock systemu napełniającego. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System balonu żołądkowego do terapii otyłości u pacjentów ze wskaźnikiem masy ciała BMI ≥ 27, okres implantacji do 12 miesięcy; balon wypełniany roztworem soli fizjologicznej bez wymogu dodawania błękitu metylowego ; wykonany z 7 warstw silikonu medycznego; zakres napełnienia od min.400 cm³ do min. 700 cm³; zawór balonu wyposażony w znacznik RTG, nie zawierający metalowych elementów; balon wyposażony w poliuretanowy cewnik zakładający o średnicy zewnętrznej 6,5mm bez metalowego prowadnika usztywniającego z 5 znacznikami długości rozmieszczonymi co 5 centymetrów pomiędzy 30 i 50 centymetrem długości cewnika; produkt niewymagający montowania go na endoskopie w celu wprowadzenia go do żołądka; bezwzględny brak elementów systemu napełniania pozostających na zewnętrz lub wewnątrz balonu po zakończeniu jego napełniania; przyłącze Luer-Lock systemu napełniającego. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dedykowany zestaw do usuwwania balonu żołądkowego w skład którego wchodzi igła aspiracyjna oraz grasper | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz  asortymentowo – cenowy

| PAKIET 34 Łyżki do wideolaryngoskopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy* | Ilość w opakowaniu Wykonawcy* | Ilość opakowań Wykonawcy* | Cena netto za opakowanie Wykonawcy | VAT % | Cena brutto za opakowanie Wykonawcy | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (ilość z kolumny 7 x kolumna 8) | 12 | 13 (kolumna 11 +kolumna 12) | 14 |
| 1 | Łyżki jednorazowego użytku do wideolaryngoskopu iS3-L. Łyżki laryngoskopowe o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych. Cztery rozmiary łyżek: SS (neonatologiczna), S (pediatryczna), M (średnia), L (duża) – do wyboru przez zamawiającego. Łyżki wykonane z poliwęglanu o dużej przejrzystości. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy obliczyć w następujący sposób: ilość (kolumna 4) podzielić przez ilość w opakowaniu Wykonawcy(kolumna 6).

Ilość opakowań Wykonawcy*(kolumna 7) należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 4 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

(składane wraz z ofertą w postępowaniu)

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014                                                                                         oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę wyrobów medycznych.

Oświadczam, iż nie podlegam  wykluczeniu z postępowania na podstawie:

      - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (Dz. U. 2022 poz. 835), gdyż nie figuruję we wskazanych w przepisach listach i rejestrach,

      - art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., gdyż nie jestem:

- obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

- osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu

oraz że żaden z podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolnościach polegam, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

Załącznik nr 5 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5

Prawa zamówień publicznych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych.

Oświadczam, że:

- NIE NALEŻĘ z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1689 z późn. zm.), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP*

- NALEŻĘ  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1689 z późn. zm.),  w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami*:

  - ……………………………………..

  - ……………………………………..

2a. W załączeniu Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od  innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.

**(jeżeli dotyczy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

- o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

- dotyczące  podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r

-  dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę wyrobów medycznych.

Oświadczam, że informacje zawarte w:

- Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,  w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

          - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

          - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących  orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

          - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

          - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- Oświadczeniu składanym wraz z ofertą dot. przesłanek wykluczenia, o których mowa w:

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.,

są nadal aktualne

Załącznik nr 7 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.3.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

Oświadczenie o posiadaniu na zaoferowane w ramach przedmiotu zamówienia wyroby medyczne dokumentów dopuszczających do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganych prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z póżń. zm).

Jednocześnie zobowiązujemy się, że na każde żądanie Zamawiającego udostępnimy niezwłocznie wszystkie dokumenty oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu.