Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr …. do Umowy

(pieczęć firmy)

………….………

miejscowość, data

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa i adres:  .....................................................................................................................................................................................................

Numer REGON …………………………………………………………… Numer NIP …………………………………………………..........................

Numer telefonu ………………………….…… ………e-mail: ……………………………………………………………..…….…………………………

Województwo: ………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

do podpisywania umowy…………..……………………………………………………………………..…………………………………………………..

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

za realizację zamówienia………………………………………………………………….…nr tel.………………………………………………………..

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ?

□ Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

□ Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

□ Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

□ Osoba fizyczna (proszę podać pesel ……………………………………………….)

□ Inne …………………………………………………….

* właściwe pole zaznaczyć znakiem X.

- Ofertę składam (-y) samodzielnie

[     ] Tak      [     ] Nie

w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

[     ] Tak      [     ] Nie

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-

(jeżeli dotyczy).

Lider:................................................................................................... Adres...............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Partnerzy:

Nazwa.........................................................................................................Adres.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ustanowionym Pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcjum/ spółka cywilna*) jest:

imię i nazwisko:................................................tel.............................e-mail: ................................

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na:

,,Dostawa i zakup okablowania i oświetlenia poligonowego”.
 Znak postępowania 422/2024

składamy niniejszą ofertę

- KRYTERIA OCENY OFERT

- Wartość oferty obliczona zgodnie z zasadami  opisanymi  w dokumentacji wynosi

netto: ……………………………………..zł brutto : ………………………………….. zł,

| Lp. | Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego (*dokładnie jak w opisach) *Dostarczany towar musi być zgodny z opisem w tabelach oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu. Zamówienia, zamawiający dopuszcza produkty równoważne, preferuje opisane poniżej | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost. NETTO | Wartość NETTO | Wartość BRUTTO | Nazwa, producent wycenionej pozycji oraz inne parametry pozwalające na jej identyfikację * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Rozdzielnia elBOX W32-001209 Stojak, Specyfikacja techniczna Rozdzielni elBOX zawarta jest w SOPZ pod poz nr 1 | szt. | 20 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Rozgałęźnik siłowy adapter przenośny IP44 gniazdo 3x32A 5P 400V + 1,5m kabel OPD H 07RN-F 5x4mm2 + wtyczka 32A/5 | szt. | 20 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Rozgałęźnik potrójny / trójnik siłowy przenośny IP44 32A (3x32A) 5P 400V PCE | szt. | 20 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Przedłużacz siłowy gumowy H07RN-F (OPD/OnPD) 5x4mm² o długości 50 metrów, uziemienie, super giętki IP44, 32A; (guma typu NEOPREN wodoszczelność klasy IP44, gniazda marki PCE - wielokrotnego użytku skręcane nie zalewane, 32A) | szt. | 30 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Przedłużacz siłowy gumowy H07RN-F (OPD/OnPD) 5x4mm² o długości 100 metrów, uziemienie, super giętki IP44, 32A; (guma typu NEOPREN wodoszczelność klasy IP44, gniazda marki PCE - wielokrotnego użytku skręcane nie zalewane, 32A) | szt. | 10 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Maszt oświetleniowy LED 3X50W 230V. Całość jest wykonana z dwóch części, stojaka oraz lamp ledowych wraz z belką i przewodem zasilającym oraz przedłużaczem (10m). Możliwość regulacji kąta świecenia, całego miejsca akcji. Specyfikacja techniczna każdego z halogenów LED zawarta jest w SOPZ pod poz nr 6 | szt. | 20 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Rozdzielnia elBOX - XLR Z125-012209 10kA Stojak Specyfikacja techniczna Rozdzielni elBOX zawarta jest w SOPZ pod poz nr 7 | szt. | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Kabel - przewód gumowy H07RN-F OnPD 4x70mm² o długości 150 metrów | m | 150 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Kabel - przewód gumowy H07RN-F OnPD 4x95mm² o długości 140 metrów | m | 140 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | X |

* w przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do przesłania kart charakterystyki

Cena jednostkowa oferowanych produktów nie może przekroczyć kwoty 10.000  zł brutto. W przypadku przekroczenia tej kwoty ze względu na brak zgody dysponenta wyższego stopnia, oraz środków w planie w pozycji środków trwałych oferta zostanie odrzucona.

2) Przy ocenie ofert wg kryterium „termin dostawy” Zamawiający przydzieli następującą liczbę punktów:

□   20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy   =    0 pkt

□  18 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy   =  20 pkt

□  16 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy   =  40 pkt

* właściwe pole zaznaczyć znakiem X.

Nie zaznaczenie właściwego pola ,skutkować będzie , że  Zamawiający przyjmie realizację przedmiotu zamówienia w maksymalnym wymiarze za 0 pkt .

4. Oświadczam, że Wykonawca*

  nie będzie zatrudniał do realizacji zamówienia cudzoziemców

 będzie zatrudniał do realizacji zamówienia cudzoziemców,

i:

1)spełnia warunki związane z zatrudnieniem przez przedsiębiorcę cudzoziemców wynikające      z przepisów obowiązujących w tym zakresie.

2)cudzoziemcy realizujący przedmiot zamówienia zostali poinformowani i przeszkoleni  w zakresie wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem wejścia/wyjścia,  wjazdu/wyjazdu, wnoszenia/wywożenia, posługiwania się urządzeniami do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz poruszania się po terenie Zamawiającego, a także jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu.

*należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”

5. Składając ofertę oświadczam/-y, że:

- Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Akceptujemy projekt umowy, zawarty w załączniku do SWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zapoznałem/am się oraz uzyskałem/am na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia  i uwzględniłem/am je w kalkulacji ceny oferty.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonać zlecenie zgodnie  z wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ oraz oświadczeniami zawartymi   w mojej ofercie.

- Oświadczam/my, że udzielam/my 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Oświadczam/my, iż wszystkie materiały użyte podczas realizacji przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu handlowego z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

- Warunki płatności 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania oświadczam, że załączone do oferty dokumenty są prawdziwe  i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2 (jeżeli dotyczy).

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych / osobą odpowiedzialną za ochronę danych

osobowych ze strony Wykonawcy jest:

Imię i nazwisko: ……………………………………...

Adres e-mail: ………………………     Tel.: ………………………

* w przypadku nie wskazania osoby, Zamawiający uzna właściciela firmy za ADO

- Zamówienie wykonamy samodzielnie*/ część zamówienia (określić zakres)

...........................................................................................................................................

zamierzamy powierzyć podwykonawcom* (pełna nazwa podwykonawcy)

………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania poszczególnych podpisów:

a) usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm

b) Podpisu zaufanego znajduje się pod adresem internetowym:: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany

c) Podpisu osobistego znajduje się pod adresem internetowym:
 https://www.gov.pl/web/e-dowod
Kwalifikowany podpis elektroniczny spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) oraz w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

- ……………………………………………………… ………...................................str. ....

- ………………………..……………………………………………….……...............str. ....

............................................, dnia  ………………….       .................................................

(miejscowość)                                                                                        (podpis (elektroniczny) osoby

upoważnionej do złożenia oferty)