ZAŁĄCZNIK A.6

DO UMOWY

SZKOLENIE PERSONELU

- Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu Zamawiającego tak, aby był on przygotowany praktycznie i teoretycznie do eksploatacji wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, a w szczególności do:

- bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia eksploatacji Przedmiot umowy wraz ze wszystkimi instalacjami oraz urządzeniami pomocniczymi wchodzącymi w zakres Przedmiotu Umowy, bez wsparcia Wykonawcy, we wszystkich sytuacjach ruchowych;

- zapewnienia regularnej obsługi Przedmiot umowy w prawidłowy sposób;

- dokonywania napraw, przeprowadzania remontów bieżących i średnich,

- zaplanowania i przygotowania zamówień na remonty kapitalne;

- korzystania z dostarczonego oprogramowania

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego odbyć ma się w takim terminie, aby do czasu rozpoczęcia Ruchu Regulacyjnego był on przygotowany praktycznie i teoretycznie do eksploatacji wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy;

- Szkolenie powinno zawierać część teoretyczną i praktyczną i powinno być zróżnicowane 
z podziałem na personel zarządzający, personel ruchowy oraz personel eksploatacyjno - remontowy. Przeszkolony zostanie personel wskazany przez Zamawiającego.

Szkolenie teoretyczne i symulacyjno-diagnostyczne (dla Inżyniera Systemu) odbędzie się przed Rozruchem Instalacji (Zamawiający nie wymaga dostarczenia stacji symulacyjnej lub/i treningowej).

Szkolenie praktyczne i eksploatacyjne będzie odbywać się sukcesywnie w trakcie ruchu regulacyjnego i zostanie przeprowadzone do czasu zakończenia Ruchu Próbnego.

- Szkolenia powinny umożliwić samodzielną obsługę wszystkich systemów i urządzeń. Efektem szkolenia będzie zdobycie umiejętności samodzielnej obsługi urządzeń, usuwania niesprawności i wykonywania zmian w oprogramowaniu i rekonfiguracji

- Ilość pracowników Zamawiającego, którzy zostaną przeszkoleni przez Wykonawcę 
w zakresie obsługi wybudowanego Przedmiotu umowy zostanie uzgodniona między Stronami w trybie roboczym.

- Wykonawca przeszkoli pracowników/specjalistów Zamawiającego w zakresie co najmniej:

- uruchomienia / odstawienia Instalacji (planowe i awaryjne),

- obsługi (prowadzenia ruchu),

- konserwacji i remontów,

- bezpiecznej pracy,

- lokalizacji i usuwania uszkodzeń,

- badań i analiz (spalin, mediów do procesu, produktów poprocesowych itd.),

- interpretacji wyników pomiarów realizowanych w systemie monitoringu i kontroli prawidłowości eksploatacji.

- Szkolenie muszą być przeprowadzone przez przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzone stosownym certyfikatem (świadectwem) oraz imienną listą obecności.

Szkolenia będą podzielone na grupy:

- Szkolenie personelu  kierowniczego odbędzie się w 2 terminach i będzie obejmować:

- ogólne przedstawienie głównych układów procesowych i ich charakterystyk ruchowych;

- kryteria projektowe doboru elementów poszczególnych układów, przyjęte rezerwy projektowe, uzasadnienie przyjętych rozwiązań;

- doświadczenia z pracy istniejących układów procesowych identycznych lub porównywalnych z określonymi w Umowie; rejestrowane awarie i zakłócenia, sposoby ich likwidacji, wnioski dla Zamawiającego;

- Szkolenie personelu dozoru i personelu eksploatacyjnego będzie dotyczyło uruchomienia i odstawienia urządzeń w ruchu normalnym, bezpiecznej pracy urządzeń, odstawienia urządzeń w trybie awaryjnym odbędzie się w 5 terminach i będzie obejmowało następujące części:

- szkolenia będą prowadzone z uwzględnieniem poszczególnych obszarów technologicznych;

- ogólne przedstawienie głównych układów procesowych i ich charakterystyk ruchowych;

- zasady prowadzenia ruchu Instalacji, w szczególności w stanach przejściowych takich jak: uruchomienie, odstawianie, zmiany obciążenia, i w stanach zakłóceniowych takich jak np.: awarie głównych urządzeń;

- istniejące rezerwy układu i krytyczne wartości parametrów ruchowych;

- Szkolenie dyżurnych elektroenergetyków i automatyków, oraz specjalistów będzie dotyczyło wyposażenia elektrycznego i AKPiA odbędzie się w 5 terminach i będzie obejmowało następujące części:

- Procesową;

- Elektryczną;

- AKPiA;

- Szkolenie inżynierów systemu odbędzie się w 1 terminie i będzie obejmować:

- Programowanie;

- Diagnostykę;

- Konserwację;

- usuwanie błędów;

- sprawdzanie blokad i zabezpieczeń;

- monitoring spalin;

- m.in. w systemie operatorskim, systemach cyfrowych zabezpieczeń, sterownikach PLC, systemach komunikacji oraz systemach diagnostycznych;

- Szkolenie specjalistów zarządzania majątkiem odbędzie się w 2 terminach i będzie dotyczyło:

- napraw doraźnych, wymiany części zamiennych, konserwacji i remontów urządzeń

- i wyposażenia istotnych z punktu zapewnienia wysokiej niezawodności pracy;

- remontów rocznych – bieżących i średnich;

- planowania i zamawiania remontów głównych;

- instalacji ogrzewania i wentylacji, instalacji ppoż. itp.;

- Uzgodnione zakresy szkolenia będą odbywały się na terenie Zamawiającego.

- Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim. Jeżeli Wykonawca przewiduje szkolenie na obiektach referencyjnych za granicą, jest zobowiązany poinformować odpowiednio wcześniej Zamawiającego i zapewnić tłumacza na język polski. Tłumacz powinien być biegły również w zakresie słownictwa technicznego dotyczącego przedmiotu szkoleń.

- Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały oraz niezbędną dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu w terminie wynikającym z Harmonogramu Realizacji Umowy jednak najpóźniej do 30 dni przed każdą fazą szkolenia:

- programu szkolenia dla danej fazy, zawierający co najmniej

- cel szkolenia;

- liczba szkolonych osób;

- miejsce szkolenia;

- czas trwania szkolenia;

- zakres szkolenia;

- zestawienie użytej dokumentacji szkoleniowej;;

- materiałów szkoleniowych w formie kopii drukowanych i zapisów na nośniku elektronicznym (w ilości odpowiadającej liczbie pracowników podlegających danemu szkoleniu),

- sposobu sprawdzenia poziomu wyszkolenia personelu Zamawiającego.

- W wynagrodzeniu Umownym zawarte są:

- koszty wszystkich materiałów szkoleniowych, wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, koszty tłumacza oraz koszty wynajmu sal i pomieszczeń,

- koszty pobytu przedstawicieli Wykonawcy prowadzących zajęcia w każdym miejscu zorganizowania szkoleń,

- koszty dojazdu i pobytu szkolonego personelu Zamawiającego w przypadku szkoleń na zagranicznych obiektach referencyjnych.