## szkło i drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Formularz cenowy szkło i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 3
Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
Adres: Nowy Świat 3, 20-418 Lublin; 81/743 81 01
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Agilent
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | G1316-87300 | 44316400-2 | Kapilara stalowa do HPLC 400- 600 bar wymiary 0,17 x 90 mm | 1 op./1 szt. | 2
2 | 5062-2418 | 44316400-2 | Złączki ze stali nierdzewnej z krótką śrubą (S), opakowanie 10 szt., średnica 1,6 mm, zawiera śruby mocujące (długość: 9,5 mm), tulejki przednie i tylne | 1 op./10szt. | 1
3 | 01090-87610 | 44316400-2 | Kapilara stalowa do HPLC wymiary 0,12 x 280 mm | 1 op./1 szt. | 1
4 | 5067-4659 | 44316400-2 | Kapilara stalowa do HPLC wymiary 0,12 x 340 mm | 1 op./1 szt. | 1
5 | 840300-908 | 44316400-2 | Kolumna HPLC do analizy cukrów faza typu ZORBAX Carbohydrate 4.6 x 250 mm, średnica porów 5 mikrometrów. | 1 op./1 szt. | 1
6 | 7995118-585 | 44316400-2 | Kolumna do HPLC wypełnienie typu ZORBAX Eclipse XDB-C18, montowanie w systemie kartridża, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Mettler Toledo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 51109388 | 19520000-7 | Zlewki z tworzywa sztucznego - polipropylen (100 ml), 120 sztuk, Podziałka co 20 ml, dopasowane do urządzenia do analizy sodu Easy Na Mettler Toledo | 1 op./120szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4-4065 | 33793000-5 | Kolby pomiarowe szklane pojemność 100 ml, tolerancja ±0,1 ml, szlif NS 14/23 . Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Klasa A. Kalibrowane na „In”. Korek wykonany z PP. Z numerem serii i certyfikatem. 2 sztuki w opakowaniu. | 1 op./2 szt. | 30
2 | S-2032 | 33793000-5 | Zlewki wysokie pojemność 25 ml wykonane ze szkła ze szkła borokrzemowego. Wylew, podziałka w kolorze białym. | 1 op./1 szt. | 30
3 | S-2012 | 33793000-5 | Zlewki niskie pojemność 25 ml wykonane ze szkła ze szkła borokrzemowego. Wylew, podziałka w kolorze białym. | 1 op./1 szt. | 50
4 | B-2437 | 38437000-7 | Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml). Wykonane z polietylenu. Podziałka: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml. Długość 150 mm. Opakowanie 500 szt. | 1 op./500szt. | 1
5 | E-4000 | 33793000-5 | Bagietki szklane wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Obie końcówki stopione. Średnica 4 mm, długość 150 mm, 10 sztuk w opakowaniu. | 1 op./10 szt. | 5
6 | G-3115 | 33793000-5 | Probówki ze szkła z wywiniętym brzegiem i zaokrąglonym dnem. Pojemność 110 ml, 30 x 200 mm, opaskowanie 50 szt. | 1 op./50 szt. | 1
7 | G-3113 | 33793000-5 | Probówki ze szkła z wywiniętym brzegiem i zaokrąglonym dnem. Pojemność 60 ml, 25 x 150 mm, opaskowanie 50 szt. | 1 op./50 szt. | 1
8 | B-5041 | 33793000-5 | Fiolki z przeźroczystego szkła sodowo-wapniowego III kl. hydrolitycznej, z wciskaną zatyczką ND18. Pojemność 5 ml, 20 x 40 mm, opakowanie 100 szt. | 1 op./100 szt. | 2
9 | B-5045 | 19520000-7 | Zatyczki do fiolek ND 18 , opakowanie 100 szt. | 1 op./100 szt. | 2
10 | E-1498 | 19520000-7 | Strzykawki jednorazowe dwuczęściowe . Sterylne. Końcówka typu Luer. Pojemność 5 ml. 100 sztuk w opakowaniu. | 1 op./100 szt. | 5
11 | B-0646 | 33793000-5 | Szpatułko-łyżeczka wykonana z porcelany. Trwałość do temperatury 1000°C. Autoklawowalna. Długość 120 mm | 1 op./1 szt. | 5
12 | B-0647 | 33793000-5 | Szpatułko-łyżeczka wykonana z porcelany. Trwałość do temperatury 1000°C. Autoklawowalna. Długość 160 mm | 1 op./1 szt. | 5
13 | B-0383 | 19520000-7 | Kriopudełka do przechowywania próbek w temperaturze od -86°C do +120°C, pokryte warstwą polipropylenu. Przykrywki połączone na stałe z pudełkami, alfanumeryczne oznaczenie z każdej strony. Zestaw 5 pudełek w różnych kolorach. Każde pudełko z polipropylenową kratką zabezpieczającą w środku. 100-miejscowe, Wysokość 52 mm, kolory: białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie. | 1 op./5 szt. | 8
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | MANA730075.250 | 19520000-7 | Kolumna SPE, typu CHROMABOND,SiOH, PP, Rozmiar porów: 60 Å, Wymiary cząstek: 45 µm, Pojemność: 6 ml, Waga sorbentu: 1000 mg , opakowanie 250 szt. | 1 op./250szt. | 1
2 | 171-0472 | 19520000-7 | Wkład jono-wymienny LC 141 do Elga PureLab Option. | 1 op./ 1 szt. | 4
3 | 171-0471 | 19520000-7 | Wkład uzdatniania wstępnego LC 140 do Elga PureLab Option. | 1 op./ 1 szt. | 2
4 | 391-1250 | 19520000-7 | Folie poliestrowe przeźroczyste uszczelniające studzienki do ELISA, grubość 77,5 mikrometra, wymiary 125,1 mm × 79,4 mm, 1 opakowanie (1op.= 100 szt.) | 1 op./100szt. | 1
5 | 613-5830 | 38437000-7 | Pipeta wyporowa typu MICROMAN, wraz z tłokami kapilarnymi, do pipetowania pipetowania problematycznych cieczy, takich jak oleje, majonez, glicerol i inne. Szybki system montażu tłoków kapilarnych. Wolumetr z przodu korpusu. Pojemność 100 - 1000 µl. Dokładność±3,0–±8,0 µl. | 1 op./1szt. | 1
6 | 613-5940 | 38437110-1 | Tłoki kapilarne pojemność 100 - 1000 µl, typu CP 1000, z czystego PP. W pudełkach. 182 sztuki w opakowaniu. | 1 op./ 182 szt. | 2
7 | 612-4081 | 19520000-7 | Kolby miarowe PP, klasa B, z korkiem PP. Pojemność 1000 ml ± 0,8 ml. | 1 op./ 1 szt. | 2
8 | 612-4079 | 19520000-7 | Kolby miarowe PP, klasa B, z korkiem PP. Pojemność 250 ml ± 0,3 ml. | 1 op./ 1 szt. | 6
9 | 213-1623 | 19520000-7 | Zlewki niskie pojemność 100 ml wykonane z PP. Wylew, podziałka. Możliwość sterylizacji . 12 sztuk w opakowaniu | 1 op./ 12 szt. | 1
10 | 213-1624 | 19520000-7 | Zlewki niskie pojemność 250 ml wykonane z PP. Wylew, podziałka. Możliwość sterylizacji . 6 sztuk w opakowaniu | 1 op./ 6 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Conbest:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 894-12-053 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy średni pojemność 53 ml, Średnica góra -55 mm, Średnica dół -28 mm,Wysokość 45 mm. Numerowane, każdy tygiel z wytrawionym indywidualnym numerem od 200 do 249. | 1 op./1 szt. | 50
2 | 894-12-100 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy średni pojemność 100 ml, Średnica góra -70 mm, Średnica dół -35 mm,Wysokość 56 mm. Numerowane, każdy tygiel z wytrawionym indywidualnym numerem od 250 do 299. | 1 op./1 szt. | 50
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu EKO-LAB JASIEŃ:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | - | 44316400-2 | Sito laboratoryjne średnica sita 300 mm Blaszane o oczkach okrągłych średnica oczek 15 mm | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 30078519 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 0,1 – 10 µl M, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op./960 szt. | 10
2 | 30078616 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 0,1-5 ml, sterylne i PCR clean, 5 statywów po 24 końcówek (120 szt.) | 1 op./120 szt. | 5
3 | 30078543 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 2-100 µl, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op./960 szt. | 5
4 | 30078578 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 50-1000 µl, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op./960 szt. | 5
5 | 30078551 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 2-200 µL, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op./960 szt. | 1
6 | 30119819 | 38437120-4 | Statywy na próbówki, 36 pozycji, do probówek 1,5 mL i 2,0 mL, polipropylen, numerowane pozycje. Rzędy probówek ustawione na różnych wysokościach. Antypoślizgowe nóżki silikonowe. Możliwość piętrowego ustawiania statywów. Autoklawowalne. 2 szt. | 1 op./2 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu IKA:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 20001173 | 38000000-5 | Jednorazowa komora mielenia z bijakiem ze stali nierdzewnej do rozdrabniania materiałów miękkich, umiarkowanie twardych i bardzo twardych oraz kruchych do 5 stopni Mohsa (mangan lub apatyt: 5 st. Mohsa). Komora mieląca wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego. Pojemność robocza: 40 ml. Materiał komory mielącej: PP . Ilość: 100 szt./opak. Do młynka MT 100 IKA. | 1 op./100szt. | 1
2 | 20006984 | 38000000-5 | Jednorazowa komora mielenia z bijakiem ze stali nierdzewnej do rozdrabniania materiałów miękkich, umiarkowanie twardych i bardzo twardych oraz kruchych do 5 stopni Mohsa (mangan lub apatyt: 5 st. Mohsa). Komora mieląca wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego. Pojemność robocza: 100 ml. Materiał komory mielącej: PP . Ilość: 50 szt./opak. Do młynka MT 100 IKA. | 1 op./50 szt. | 1
3 | 20023174 | 38000000-5 | Komory mielące z tworzywa sztucznego możliwość sterylizacji w autoklawie do młyna MULTIDRIVE IKA, pojemność 250 ml, 5 szt. w opakowaniu | 1 op./5 szt. | 5
4 | 20023173 | 38000000-5 | Komory mielące z tworzywa sztucznego możliwość sterylizacji w autoklawie do młyna MULTIDRIVE IKA, pojemność 150 ml, 5 szt. w opakowaniu | 1 op./5 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Carl Roth:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | H736.1 | 19520000-7 | Worki utylizacyjne Z PE, 30 μm. Worki do usuwania odpadów laboratoryjnych na zużyte końcowki pipetorów, probówki, fiolki na próbki – typ Sekuroka pasujące do stojaka. Wymiary: 200x300 mm, rolka, z perforacją ułatwiającą odrywanie, z PE o grubości 30 μm, 5 x 100 szt. | 1 op./500 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu Roche:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 6612601001 | 38437110-1 | Paski kompatybilne z posiadanym urządzeniem do ilościowej reakcji PCR LightCycler 480 II, 96, firmy Roche typu LightCycler 8-Tube Strips (białe). Opakowanie 10 x 12 pasków probówek i przezroczystych płaskich wieczek, w 10 niesterylnych plastikowych torebkach. | 1 op./120 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu M.P. Biomedicals, LLC (VWR):
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 116933050 | 19520000-7 | Próbówki lizujące do posiadanego urządzenia M.P. Biomedicals FASTPREP-24 5G typu TeenPrep Matryca Lizująca D, 15 ml próbówka, 1 x 50 próbówek 15 ml. | 1 op. /50 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu SCIEX (TK Biotech)
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 609801 | 38437110-1 | Płytki 96 dołkowe mikrotitracyjne kompatybilne z posiadanym urządzeniem: sekwenator kapilarny Beckman Coulter. Polipropylen, niesterylne, wolne od DNaz i Rnaz. 25 sztuk w opakowaniu. | 1 op. /25 szt. | 1
2 | 609844 | 38437110-1 | Płytki 96 dołkowe do buforu kompatybilne z posiadanym urządzeniem: sekwenator kapilarny Beckman Coulter. Polistyren, niesterylne.Opakowanie 100 sztuk. (4 x 25) | 1 op. /100 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 3 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy