**MODFIKACJA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**DO SWZ**

Znak sprawy: SZP.383.19.2023

Data: 26.05.2023

**Dotyczy:** **Testy diagnostyczne i materiały pomocnicze dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrześnie 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku. poz. 1710), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

**Wykonawca 1**

Pyt. 1.: Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zaoferowanie testu o następujących parametrach (względem wymazu z nosogardła): czułości 94,05% i swoistości 100,00 % dla SARS-CoV-2; czułości 95,24% i swoistości 100% dla grypy A; czułości 100% i swoistości 100% dla grypy B; czułości 100% i swoistości 100% dla RSV?   
Odp.: Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pyt.2.: Prosimy o wyjaśnienie co oznacza w wymaganiach „możliwość wykonania testu z soli fizjologicznej (pozycja numer 3)?  
Odp.: Omyłka pisarska

Prosimy o wydzielenie poz. 4 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wszystkie pozostałe pozycje w pakiecie są szybkimi immunochromatograficznymi testami, podczas gdy poz. 1 stanowi odrębną kategorie produktów. Pozostawienie poz. 4 w pakiecie spowoduje drastyczne ograniczenie konkurencji asortymentowo-cenowej w tym pakiecie, co przełoży się na znaczny, niekorzystny dla Zamawiającego wzrost ceny oferty.  
Odp.: Pakiet jest podzielny można złożyć ofertę na jedna pozycję.

**Wykonawca 2**

Pyt. 1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści opakowanie zawierające 25 testów i zaoferowanie 15 takich opakowań?   
Odp.: Zamawiający dopuści powyższe.

Pyt. 2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści opakowanie zawierające 22 testy i zaoferowanie 6 takich opakowań?   
Odp.: Zamawiający dopuści powyższe.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrukcji używania wyrobów medycznych dla użytkowników profesjonalnych w języku angielskim?  
Obowiązująca Ustawa o wyrobach medycznych z 07.04.2022, Art. 12 oficjalnie to umożliwia.  
Odp.: zamawiający wyraża zgodę.

**Modyfikacja**

W związku z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytania w terminie zgodnym z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający zmienia termin składania ofert oraz otwarcia ofert, a także termin związania ofertą, w związku z czym zmianie ulegają zapisy SWZ w zakresie:

Rozdziału XV. Termin związania ofertą, pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni , tj. do dnia 28.06.2023 r.**  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania ofert.”

Rozdziału XVII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn> - stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia **30.05.2023 r. do godz. 9:00,**

„2. Otwarcie ofert nastąpi **30.05.2023 r. do godz. 9:15.**”

**Z up. Dyrektora, Mirosław Zdunek, z-ca Dyrektora ds. technicznych**