Znak sprawy 06/MW/2022					           Jezierzyce, 27 lipca 2022 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści OPZ 
Dotyczy: DOSTAWA CHEMII ANTYODOROWEJ DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SŁUPSK
Zamawiający :
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk
NIP 83929906109 Regon 220289970

Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniem o możliwość zaoferowania innych środków antyodorowych tj: FERROX C1 oraz azotan magnezu. Jako powód wskazano zaprzestanie produkcji środków N5 oraz C5.  
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na środki równoważne, co zostało uwzględnione w formularzu ofertowym.  

Andrzej Cyranowicz 
Prezes Zarządu 
Kierownik Zamawiającego