Opis przedmiotu zamówienia,	      				       Załącznik nr 7

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZA 8 MIESIĘCY CHEMII BASENOWEJ NA BASENIE AQUA FORDON

| Opis | Przewidywane zużycie za 8 miesięcy |
| --- | --- |
| Podchloryn sodu płynny, stabilizowany, okres ważności min 6 mc, przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej i pitnej oraz powierzchni (Kat. I gr. 2,4,5) – działanie bakterio grzybobójcze i wirusobójcze zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. | 4000 kg |
| Korektor pH – na bazie kwasu siarkowego, stężenie kwasu siarkowego 49-50.%. oraz inhibitory przeciwko korozji Preparat zgłoszony do Inspektora ds. Substancji Chemicznych (do sierpnia 2020) lub do Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych | 1664 kg |
| Środek do zwalczania glonów, bakterii i grzybów zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych, zawierający min. 30% amin czwarotrzedowych. . Produkt powinien działać skutecznie na bakterie coli, gronkowca złocistego i Legioneli. Dokumentem potwierdzającym jego skuteczność winno być pozwolenie na obrót produktem biobójczym wraz z załącznikami do niego (treść oznakowania opakowania) | 240 kg |
| Środek do koagulacji wody basenowej na bazie polihydroksychlorkuglinu. Stężenie min 5%. Produkt nie może być sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujący przepisów | 1000 kg |
| Aktywny roztwór ditlenku chloru (chloran sodu) - preparat do neutralizacji chloru związanego i redukcji chloroformu oraz THM w basenach, w postaci płynnej, gotowy roztwór do użycia, bez potrzeby wcześniejszego przygotowania (połączenia stabilizowanego roztworu ditlenku chloru z aktywatorem), stosowany bezpośrednio do wody basenowej, barwa bezbarwna lub jasnożółta, stężenie 0,1 – 0,5 g/100 gr. środka, dobra rozpuszczalność w wodzie, opakowani do 25 kg. Preparat powinien legitymizować się dokumentem potwierdzającym jego skuteczność. Może to być atest PZH lub innej instytucji uprawnionej do wydawania atestów potwierdzających skuteczność. | 200 kg |
| Ph – środek oparty na wodorotlenku sodu o stężeniu min. 35-50% | 100 kg |
| Środek do podważania stężania chloru w nogomyjakach Działanie bakterio grzybobójcze. Przeznaczy do dezynfekcji wody basenowej i wody przeznaczonej do spożycia. Zawartość aktywnego chloru min 90% zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. | 17 kg |
| Reagent A do fotometru Dinotec | Szt. 14 |
| Reagent B do fotometru Dinotec | Szt. 14 |
| Reagent C do fotometru Dinotec | Szt. 14 |
| Reagent ph do fotometru Dinotec | Szt. 14 |
| Zasadowy preparat dezynfekujący (działanie bakterio, grzybo i wirusobójcze) przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji linii brzegowej (zapis o tym powinien znajdować się w pozwoleniu Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych na wprowadzenie do obrotu lub jego załączniku) Nie może to być czysty podchloryn sodu. | 34 kg |
| Środek przeznaczony do zbijania chloru wolnego w woedzi tiosiarczan sodu min 96% | 4 kg |