ZAPROSZENIE  z dnia 15.02.2022 roku

do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 130000PLN

Gmina Krościenko nad Dunajcem – Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D.  zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na realizację usługi pn.

„Wykonanie badań wody –kontrola wewnętrzna”

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pobranie próbek i wykonanie:

1.Badań wody w zakresie wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A    i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, obejmujących parametry określone w tabeli 1.

2. Badań wody w zakresie wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, obejmujących parametry określone w tabeli 1.

3.Badań wody mineralnej obejmujących parametry określone w tabeli 2.

4.Badań ścieków z powierzchni utwardzonych, obejmujących następujące parametry: zawiesina, węglowodory ropopochodne.

5. Badanie ścieków komunalnych obejmujących zakres parametrów określony w tabeli 3.

Miejsce poboru próbek: Gmina Krościenko nad Dunajcem, miejscowość Krośnica, Krościenko nad Dunajcem

Ilość pobranych próbek w celu wykonania poszczególnych badań, będzie ostatecznie uzależniona od ceny przedstawionej w ofercie. Próbki będą pobrane w tym samym dniu.

W tabeli 1 przedstawiono przewidywane ilości badań poszczególnych zestawów, określonych w pkt.1-4.

Tabela 1. Przewidywane ilości próbek przewidzianych do pobrania

| Lp | zakres badań | ilość badań (próbek) | lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | monitoring wg tabeli 2 część A i B (przeglądowy) | 3 | Gmina Krościenko nad Dunajcem, miejscowości: Krościenko nad Dunajcem, Krośnica |
| 2 | monitoring wg tabeli 2 część A (kontrolny) /w lipcu 2022, w październiku 2022/ | 3 | Gmina Krościenko nad Dunajcem, miejscowości: Krościenko nad Dunajcem, Krośnica |
| 3 | badania wody mineralnej wg tabel 3 | 3 | Gmina Krościenko nad Dunajcem-miejscowość Krościenko n.D. |
| 4 | badanie ścieków z powierzchni utwardzonych (zawiesina, węglowodory ropopochodne) | 1 | Gmina Krościenko nad Dunajcem-miejscowość Krościenko n.D. |
| 5 | badanie ścieków komunalnych wg zakresu określonego w tabeli 4 (próbka chwilowa) | 2 | Gmina Krościenko nad Dunajcem-miejscowość Grywałd, Hałuszowa |

W zamówieniu należy uwzględnić wszystkie koszty związane z poborem próbek, w tym dojazd, przygotowanie i zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników do pobrania próbek, koszt pracy pracownika, koszty korespondencji (wyniki badań).

Tabela 2. Parametry objęte monitoringiem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

A. Parametry grupy A

1. Escherichia coli (E. coli)

2. Bakterie grupy coli

3. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C

4. Barwa

5. Mętność

6. Smak

7. Zapach

8. Stężenie jonów wodoru (pH)

9. Przewodność elektryczna

B.Parametry grupy B

1. Enterokoki

2. Akrylamid

3. Antymon

4. Arsen

5. Azotany

6. Benzen

7. Benzo(a)piren

8. Bor

9. Bromiany

10. Chlorek winylu

11. Chrom

12. Cyjanki

13. 1,2-dichloroetan

14. Epichlorohydryna

15. Fluorki

16. Kadm

17. Miedź

18. Nikiel

19. Ołów

20. Pestycydy

21. Σ pestycydów

22. Rtęć

23. Selen

24. Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu

25. Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

26. Trihalometany – ogółem (Σ THM)

27. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

28. Glin (Al)

29. Jon amonu

30. Chlorki

31. Mangan

32. Ogólny węgiel organiczny (OWO)

33. Siarczany

34. Sód

35. Utlenialność z KMnO4

36. Żelazo

37. Bromodichlorometan

38. Chlor wolny

39. Chloraminy

40. Σ chloranów i chlorynów

41. Ozon

42. Trichlorometan

43. Magnez

44. Srebro

45. Twardość

Tabela 3. Parametry objęte badaniem wód mineralnych

A. Parametry grupy A

1. Escherichia coli (E. coli)

2. Bakterie grupy coli

3. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C

4. Barwa

5. Mętność

6. Smak

7. Zapach

8. Stężenie jonów wodoru (pH)

9. Przewodność elektryczna

B.Inne

1. Clostridia redukujące siarczyny

2. Pseudomonas aeruginosa

3.Amon

4. Azotyny

5.Azotany

6.Żelazo

7.ChZT

8.Sód

9.Wapń

10.Magnez

11.Żelazo

12.Mangan

13.Chlorki

14.Wodorowęglany

15. Siarczany

Tabela 4. Parametry  objęte badaniem -ścieki komunalnych

| Lp | Parametr |
| --- | --- |
| 1 | BZT5 |
| 2 | ChZTCr |
| 3 | zawiesina ogólna |
| 4 | azot ogólny |
| 5 | fosfor ogólny |

II. Kryteria wyboru:

Cena - 100 % cena ofertowa będzie ceną brutto za wykonanie wszystkich badań w ilości określonej w zamówieniu.

Co=C1*n1+C2*n2+C3*n3+C4*n4

gdzie:

Co-cena ofertowa

C1 -  cena za wykonanie badania określonego w pkt. I.1

n1  -  liczba badań określonych w pkt. I.1

C2-  cena za wykonanie badania określonego w pkt. I.2

n2  -  liczba badań określonych w pkt. I.2

C3 -  cena za wykonanie badania określonego w pkt. I.3

n3  -  liczba badań określonych w pkt. I.3

C4 -  cena za wykonanie badania określonego w pkt. I.4

n4  -  liczba badań określonych w pkt. I.4

III. Warunki płatności: jednorazowo po przekazaniu protokołu z badań.

Dane do płatności podane będą na odrębnym zleceniu.

Możliwe jest wskazanie kilku płatników (2-3). Faktury będą wystawiane dla każdego płatnika oddzielnie z uwzględnieniem zakresu ujętego  w zamówieniu.

IV. Termin realizacji zamówienia:

- Zakres 1, 3, 4, 5 wg tabeli 1 – do 30.04.2022

2.   Zakres 2 wg tabeli 1 – od 01.07.2022 do 31.07.2022 i od 01.10.2022 do 31.10.2022

V. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. Na platformie można składać dokumenty podpisane podpisem elektronicznym.

1. Komunikacja z wykonawcami odbywa się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko.

3.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

4.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

VI. Miejsca i terminy

Oferty należy na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko

do dnia 23.02.2022 do godz. 14.00.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Pan Grzegorz Szerszeń 18 262-57-26

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres zgk@kroscienko.pl