specyfikacja warunków zamówienia

zAMAWIAJĄCY:

GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o jakim stanowi art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej p.z.p. na „robotę budowlaną” pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem 
pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/

Znak sprawy: IGK.271.10.2023

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.Zamawiający:
Gmina Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska,

NIP 884 23 65 203

tel. +48 74 85-88-230

faks: +48 74 85-88-253

Adres poczty elektronicznej: urzad@jaworzyna.net

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/ (platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami oraz składania ofert).

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Jaworzyna Śląska,

- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem hebrowski@wp.pl jest  Pan Patryk Hebrowski,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o jakim stanowi art. 132 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający przewiduje prowadzenie postępowania wg procedury odwróconej (art. 139 ustawy Pzp).

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214  ust. 1 pkt 7 i 8.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

- Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2023 r., poz. 240 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności:

Cześć I

- Czynności związane z przygotowaniem terenu pod budowę

- Czynności związane z budową  rurociągów do odprowadzenia wody burzowej

- Czynności związane z wykonaniem kanalizacji ściekowej

- Czynności związane z wykonywaniem sieci wodociągowej

- Czynności związane z instalowaniem urządzeń oświetlenia drogowego

- Czynności związane z wykonaniem nawierzchni dróg oraz ścieżek rowerowych

Cześć II

- Czynności związane z przygotowaniem terenu pod budowę

- Czynności związane z budową  rurociągów do odprowadzenia wody burzowej

- Czynności związane z wykonaniem kanalizacji ściekowej

- Czynności związane z wykonywaniem sieci wodociągowej

- Czynności związane z instalowaniem urządzeń oświetlenia drogowego

- Czynności związane z wykonaniem nawierzchni dróg oraz ścieżek rowerowych

Cześć III

a)	Czynności związane z przygotowaniem terenu pod budowę

b)	Czynności związane z budową  rurociągów do odprowadzenia wody burzowej

c)	Czynności związane z wykonaniem kanalizacji ściekowej

d)	Czynności związane z wykonywaniem sieci wodociągowej

e)	Czynności związane z instalowaniem urządzeń oświetlenia drogowego

f)	Czynności związane z wykonaniem nawierzchni dróg oraz ścieżek rowerowych

Cześć IV

a) Czynności związane z przygotowaniem terenu pod budowę

b) Czynności związane z wykonaniem odtworzenia nawierzchni dróg, placów

c) Czynności związane z wykonaniem kanalizacji ściekowej

d) Czynności związane z budową sieci wodociągowej

e) Czynności związane z montażem urządzeń na SUW

f) Czynności związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej

g) Czynności związane z wykonaniem montażu ogrodzenia

h) Czynności związane z pracami remontowymi ogólnobudowlanymi budynku SUW.

i) Czynności związane z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku SUW.

- Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorach umów stanowiących odpowiednio Załącznik od nr 5.1. do 5.5

- Zamawiający stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” w podziale na części.

Zamówienie zostało objęte jako całość dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 5, co spowodowało, że wygenerowana została przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępna promesa do realizacji zadania. Zamówienie, którego dotyczy postępowanie jest tożsame z opisem inwestycji zawartej we wniosku o dofinansowanie.

Część 1 Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obręby Nowice, Jaworzyna Śląska oraz Bolesławice) w ramach projektu „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)”

Przedmiotem zamówienia w ramach części 1, będącej częścią projektu pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, które obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie  robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji, odrębnie dla każdego odcinka drogowego, przy zachowaniu  wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych. Wykonawca w ramach niniejszego postepowania będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg w obrębach Jaworzyna Śląska, Nowice, Bolesławice wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie m.in.:

1)	 Droga publiczna klasy D oznaczona wg Programu Funkcjonalno Użytkowego jako  „zadanie G”:

- budowa jezdni drogi gminnej w kasie D;

- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 111229D  (droga Jaworzyna Śląska -Bolesławice);

- budowa zjazdów zwykłych dla samochodów osobowych z dopuszczeniem transportu rolniczego;

- budowa dróg dla pieszych;

- budowa dróg dla rowerów;

- budowa dróg dla pieszych i rowerów;

- budowa kanalizacji technicznej;

- budowa/przebudowa rowów przydrożnych do odwodnienia drogi;

- zagospodarowanie terenów zieleni i wyskarpowanie poboczy;

- usunięcie, przebudowa lub zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą;

2) Droga publiczna klasy D oznaczona wg Programu Funkcjonalnao Użytkowego jako  „zadanie F”:

- budowa jezdni drogi gminnej w kasie D;

- budowa wlotu w projektowane skrzyżowanie typu rondo jednopasmowe o trzech wlotach dróg gminnych projektowanych w zadaniu D i w zadaniu E;

- budowa zjazdów zwykłych dla samochodów osobowych z dopuszczeniem transportu rolniczego;

- budowa dróg dla pieszych;

- budowa dróg dla rowerów;

- budowa dróg dla pieszych i rowerów;

- budowa kanalizacji technicznej;

- budowa/przebudowa rowów przydrożnych do odwodnienia drogi;

- zagospodarowanie terenów zieleni i wyskarpowanie poboczy;

- usunięcie, przebudowa lub zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą;

3) Droga publiczna klasy D oznaczona wg Programu Funkcjonalnao Użytkowego jako  „zadanie D”:

- budowa jezdni drogi gminnej w kasie D;

- budowa skrzyżowania typu rondo jednopasmowego trzywlotowego;

- budowa zjazdów zwykłych dla samochodów ciężarowych;

- budowa dróg dla pieszych;

- budowa dróg dla rowerów;

- budowa dróg dla pieszych i rowerów;

- budowa kanalizacji technicznej;

- budowa/przebudowa rowów przydrożnych do odwodnienia drogi;

- zagospodarowanie terenów zieleni i wyskarpowanie poboczy;

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami;

- budowa oświetlenia drogowego;

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami;

- usunięcie, przebudowa lub zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą;

- budowa skrzyżowania czterowlotowego na włączeniu z drogą powiatową nr 2936 D;

4) Droga publiczna klasy L oznaczona wg Programu Funkcjonalnao Użytkowego jako  „zadanie E”:

- budowa jezdni drogi gminnej w kasie D;

- budowa wlotu w projektowane skrzyżowanie typu rondo jednopasmowe o trzech wlotach dróg gminnych projektowanych w zadaniu D i w zadaniu F;

- budowa zjazdów zwykłych dla samochodów osobowych z dopuszczeniem transportu rolniczego;

- budowa dróg dla pieszych;

- budowa kanalizacji technicznej;

- budowa/przebudowa rowów przydrożnych do odwodnienia drogi;

- zagospodarowanie terenów zieleni i wyskarpowanie poboczy;

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami;

- budowa oświetlenia drogowego;

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami;

- usunięcie, przebudowa lub zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą;

- budowa skrzyżowania trzywlotowego na włączeniu z drogą powiatową nr 2936 D;

- budowa sieci kanalizacji deszczowej;

Przedmiot zamówienia w zakresie:

*) prac projektowych obejmuje m. in.:

- wykonanie map do celów projektowych;

- opracowanie koncepcji sposobu wykonania budowy drogi wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego;

- wykonanie projektu budowlanego w branży drogowej, z podziałem na części, tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, w ilości po 3 egzemplarze każdej części, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi otrzymanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

- wykonania badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji;

- pozyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) bądź uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;

*) w zakresie robót budowlanych:

- zapewnienie kierownictwa budowy (kierownik budowy, kierownicy robót branżowych);

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacją projektową;

- zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zatwierdzonej dokumentacji projektowej;

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia;

- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót;

- organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót;

- opracowanie i zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu;

- wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;

- uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego jeżeli dotyczy;

- pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego;

- organizację terenu budowy;

- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych;

- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów;

- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

- pozyskanie w imieniu gminy pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia (pozwolenie na użytkowanie bądź zgłoszenie zakończenia budowy  z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu);

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla niniejszej części opisany został w Programach Funkcjonalno-Użytkowych odrębnie dla zadań G, F, D oraz E,  które stanowią integralną cześć niniejszego SWZ.

KODY CPV:

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45220000-5  - Roboty inżynieryjne i budowlane

CPV 45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej

CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

CPV 45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV 45232460-4  - Roboty sanitarne,

CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Część 2 Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obręb Pasieczna) w ramach projektu „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)”

Przedmiotem zamówienia w ramach części 2, będącej częścią projektu pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, które obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie  robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu  wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych. Wykonawca w ramach niniejszego postepowania będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej na budowę dróg w obrębie Pasieczna wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie:

- Droga publiczna klasy D oznaczona wg Programu Funkcjonalnao Użytkowego jako  „zadanie M”:

- budowa jezdni drogi gminnej w kasie D;

- budowa skrzyżowania typu rondo jednopasmowego trzywlotowego;

- budowa wlotu w projektowane skrzyżowanie typu rondo jednopasmowe o czterech wlotach dróg gminnych projektowanych w zadaniu L i w zadaniu O;

- budowa zjazdów zwykłych dla transportu ciężarowego;

- budowa dróg dla pieszych;

- budowa dróg dla rowerów;

- budowa dróg dla pieszych i rowerów;

- budowa kanalizacji technicznej;

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami;

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami;

- budowa oświetlenia drogowego;

- budowa sieci wodociągowej z urządzeniami retencji wody, z hydrantami i wraz z przyłączami;

- zagospodarowanie terenów zieleni i wyskarpowanie poboczy;

- usunięcie, przebudowa lub zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą;

2) Droga publiczna klasy D oznaczona wg Programu Funkcjonalnao Użytkowego jako  „zadanie L”:

- budowa jezdni drogi gminnej w kasie D;

- budowa skrzyżowania typu rondo jednopasmowego (zakres wspólny dla zadania M, L, O);

- budowa połączenia z istniejącym wlotem na istniejące skrzyżowanie typu rondo;

- budowa zjazdów zwykłych dla transportu ciężarowego;

- budowa zjazdów zwykłych dla samochodów osobowych;

- budowa dróg dla pieszych;

- budowa dróg dla rowerów;

- budowa kanalizacji technicznej;

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami;

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami;

- budowa oświetlenia drogowego;

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami;

- zagospodarowanie terenów zieleni i wyskarpowanie poboczy;

- usunięcie, przebudowa lub zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą;

3) Kanalizacja deszczowa oznaczona wg Programu Funkcjonalnao Użytkowego jako  „zadanie Q”:

- budowa kanalizacji deszczowej czystej i brudnej powiązanej z zadaniem M wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej czystej wraz ze zrzutem do odbiornika (rzeka Pełcznica);

- odtworzenie nawierzchni drogi po robotach budowalnych związanych z budową kanalizacji deszczowej na całej jej szerokości z korytowaniem i wykonaniem warstw z tłucznia kamiennego;

Przedmiot zamówienia w zakresie:

*) prac projektowych obejmuje m. in.:

- wykonanie map do celów projektowych;

- opracowanie koncepcji sposobu wykonania budowy drogi wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego;

- wykonania badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji;

- wykonanie projektu budowlanego w branży drogowej, z podziałem na części, tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, w ilości po 3 egzemplarze każdej części, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi otrzymanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

- wykonanie projektu budowlanego w zakresie sieci wodociągowej poza projektowaną drogą, z podziałem na części, tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, w ilości po 3 egzemplarze każdej części, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi otrzymanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych;

- dokonanie zgłoszenia robót bądź uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zakresu sieci wodociągowej poza projektowaną drogą;

- pozyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

*) w zakresie robót budowlanych:

- zapewnienie kierownictwa budowy (kierownik budowy, kierownicy robót branżowych);

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacją projektową;

- zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zatwierdzonej dokumentacji projektowej;

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia;

- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót;

- organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót;

- opracowanie i zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu;

- wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;

- uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego jeżeli dotyczy;

- pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego;

- organizację terenu budowy;

- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych;

- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów;

- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

- pozyskanie w imieniu gminy pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia (pozwolenie na użytkowanie bądź zgłoszenie zakończenia budowy  z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu);

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla niniejszej części opisany został w Programach Funkcjonalno-Użytkowych odrębnie dla zadań L, M, i Q  które stanowią integralną cześć niniejszego SWZ.

KODY CPV:

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45220000-5  - Roboty inżynieryjne i budowlane

CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

CPV 45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej

CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

CPV 45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

CPV 45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV 45232460-4  - Roboty sanitarne,

CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Część 3 Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obręby Pasieczna, Czechy) w ramach projektu „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)”

Przedmiotem zamówienia w ramach części 3, będącej częścią projektu pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, które obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie  robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu  wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych. Wykonawca w ramach niniejszego postepowania będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej na budowę dróg w obrębach Pasieczna oraz Czechy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie:

1)	 Droga publiczna klasy L oznaczona wg Programu Funkcjonalnao Użytkowego jako  „zadanie R”:

- budowa jezdni drogi gminnej w kasie L;

- budowa włączenia projektowanej drogi gminnej klasy L w drogę powiatową nr 2931D (droga klasy biorczej);

- budowa skrzyżowania projektowanej drogi gminnej klasy L z projektowaną drogą gminną klasy D  (wlot drogi z zadania S);

- budowa skrzyżowania projektowanej drogi gminnej klasy L w km 0+358 z drogami obsługi pól rolnych;

- budowa zjazdów zwykłych dla samochodów osobowych z warunkowym przejazdem dla pojazdu rolniczego;

- budowa dróg dla pieszych i rowerów;

- budowa kanalizacji technicznej;

- wykonanie odwodnienia terenu do przydrożnych rowów;

- zagospodarowanie terenów zieleni i wyskarpowanie poboczy;

- usunięcie, przebudowa lub zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą;

2) Droga publiczna klasy D oznaczona wg Programu Funkcjonalnao Użytkowego jako  „zadanie S”:

- budowa jezdni drogi gminnej w kasie D od połączenia z projektowaną drogą R do włączenia w istniejącą drogę gminną we wsi Czechy;

- budowa zjazdów zwykłych dla samochodów osobowych z warunkowym przejazdem dla pojazdu rolniczego;

- budowa dróg dla pieszych i rowerów;

- przebudowa wlotu w drogę obsługi pól rolnych w km 0+900 oraz w km 0+005;

- budowy wlotu w drogę obsługi pól rolnych w km 0+720;

- budowa kanalizacji technicznej;

- wykonanie odwodnienia terenu do przydrożnych rowów;

- zagospodarowanie terenów zieleni i wyskarpowanie poboczy;

- usunięcie, przebudowa lub zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą;

3) Przedmiot zamówienia w zakresie:

*) prac projektowych obejmuje m. in.:

- wykonanie map do celów projektowych;

- wykonania badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji;

- opracowanie koncepcji sposobu wykonania budowy drogi wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego;

- wykonanie projektu budowlanego w branży drogowej, z podziałem na części, tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, w ilości po 3 egzemplarze każdej części, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi otrzymanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

- pozyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

*) w zakresie robót budowlanych:

- zapewnienie kierownictwa budowy (kierownik budowy, kierownicy robót branżowych);

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacją projektową;

- zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zatwierdzonej dokumentacji projektowej;

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia;

- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót;

- organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót;

- opracowanie i zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu;

- wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;

- uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego jeżeli dotyczy;

- pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego;

- organizację terenu budowy;

- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych;

- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów;

- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

- pozyskanie w imieniu gminy pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia (pozwolenie na użytkowanie bądź zgłoszenie zakończenia budowy  z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu);

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla niniejszej części opisany został w Programach Funkcjonalno-Użytkowych odrębnie dla zadań R oraz S,  które stanowią integralną cześć niniejszego SWZ.

KODY CPV:

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45220000-5  - Roboty inżynieryjne i budowlane

CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Część 4 Modernizacja stacji SUW w Jaworzynie Ślaskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Nowice w ramach projektu „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)”

Przedmiotem zamówienia w ramach części 4, będącej częścią projektu pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, które obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie  robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu  wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych. Wykonawca w ramach niniejszego postepowania będzie zobowiązany do wykonania odrębnie dokumentacji projektowej na modernizację stacji SUW w Jaworzynie Śląskiej oraz odrębnie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rozbudową sieci wodociągowej wraz z zakupem i dostawą samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji w miejscowości Nowice oraz wykonanie na ich podstawie robót budowlanych w zakresie:

- Modernizacja stacji  SUW w Jaworzynie Śląskiej:

- wymiana rurociągu wody surowej od komory wejściowej do budynku SUW;

- czyszczenie metodą air flow części podfiltrowej studni, włączenie studni do eksploatacji oraz wykonanie komory z klapami zwrotnymi celem koordynacji jej pracy ze studnią;

- dezynfekcja wody uzdatnionej za pomocą lamp UV;

- wymiana czterech zbiorników na wodę czystą o pojemności 150 m3 każdy na cztery zbiorniki o pojemności 350 m3 każdy;

- wykonanie odwiertu dodatkowej studni wraz z pracami towarzyszącymi w tym wykonanie filtra, zabudowa pomp  i doprowadzenie instalacji do istniejącej sieci;

- kompleksowa wymiana szaf sterowniczych w pomieszczeniu rozdzieli energetycznej przy transformatorach;

- wykonanie instalacji oświetleni awaryjnego w budynku SUW;

- wymiana oświetlenia zewnętrznego na lampy LED;

- wymiana oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach SUW;

- rozbudowa systemu sterowania i monitorowania SUW z wykorzystaniem istniejącego kabla światłowodowego;

- hydroizolacja budynku SUW wraz z tynkowaniem ścian zewnętrznych budynku SUW przy użyciu tynku strukturalnego;

- remont pomieszczenia socjalnego i toalety (remont polegający na demontażu istniejących urządzeń, mebli, rozbiórce istniejących okładzin ściennych i podłogowych oraz sufitów, wykonanie na nowo okładzin ściennych podłogowych oraz sufitów wraz z instalacjami/podejściami wod-kan i oświetlenia);

- wymiana ogrodzenia terenu SUW;

- wykonanie bramy i wjazdu w nowej lokalizacji;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ciągach pieszo jezdnych;

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowice:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej grawitacyjnej o średnicy fi 315 mm z PVC o przewidywanej długości 2 327 mb;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej grawitacyjnej o średnicy fi 250 mm z PVC o przewidywanej długości 645 mb;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej grawitacyjnej o średnicy fi 200 mm z PVC o przewidywanej długości 1 455 mb;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej grawitacyjnej o średnicy fi 160 mm z PVC o przewidywanej długości 458 mb;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy fi 125 mm z PE-HD o przewidywanej długości  1 500 mb;

- przewidywana zabudowa studni rewizyjno inspekcyjnych fi 1000 na kanale ściekowym 115 szt.;

- przewidywana zabudowa studzienek ściekowych fi 400 – 62

- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości w przewidywanej ilości 55 szt.;

- budowa studzienek kontrolnych na rurociągu tłocznym w przewidywanej ilości 4 szt.;

- budowa tłoczni ścieków;

- rozbudowa sieci wodociągowej fi 63 o przewidywanej długości 88 mb.;

- rozbudowa sieci wodociągowej fi 110 o długości przewidywanej 225 mm;

- budowa hydrantu w ilości 1 szt.;

- odtworzenie konstrukcji drogi po robotach budowlanych wraz z odtworzeniem nawierzchni po całej szerokości drogi;

- odtworzenie innych nawierzchni w tym chodników, terenów prywatnych i terenów zieleni;

- zakup i dostawa samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o łącznej pojemności zbiorników 3 000 litrów o parametrach minimalnych:

a) całkowita pojemność zbiornik amin. 3 000 l., z możliwością modyfikacji podziału zbiornika;

b) zbiornik cylindryczny wykonany ze stali;

c) zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz i od zewnątrz;

d) pompa wysokociśnieniowa o parametrach pracy min. 150 bar – 100 l/min  z układem zabezpieczającym przed pracą na sucho;

e) pompa ssąca chłodzona powietrzem o parametrach mn. 0,85 bar ssanie, 0,5 bar tłoczenie; wydajność pompy min. 720 m3/h;

f) wyposażenie w bęben z wężem wysokociśnieniowym o długości węża min. 100 m i min. średnicy DN16, boczny bęben z wężem ssącym z napędem manualnym o średnicy min. DN75 i długości min. 20 m, dodatkowy ręczny bęben ciśnieniowy z wężem roboczym DN 12 i długości 50 m;

g) wyposażenie w kamerkę jazdy wstecz z podglądem w kabinie kierowcy;

h) wyposażenie w automatyczną zwijarkę typu ślimak;

i) zdalne sterowanie radiowe – pilot (start/stop silnika, włączanie/wyłączanie pompy ciśnieniowej, włączanie/wyłączanie pompy ssącej, ssanie/tłoczenie, regulacja obrotów, wyłącznik bezpieczeństwa, zwijanie/rozwijanie węża ciśnieniowego;

3) Przedmiot zamówienia w zakresie:

*) prac projektowych obejmuje m. in.:

- wykonanie map do celów projektowych;

- wykonania badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji;

- opracowanie koncepcji sposobu wykonania modernizacji SUW oraz budowy kanalizacji sanitarnej i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego;

- wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowy sieci wodociągowej w Nowicach, z podziałem na części, tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, w ilości po 3 egzemplarze każdej części, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

- pozyskanie oświadczeń właścicieli nieruchomości o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

*) w zakresie robót budowlanych:

- zapewnienie kierownictwa budowy (kierownik budowy, kierownicy robót branżowych);

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacją projektową;

- zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zatwierdzonej dokumentacji projektowej;

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia;

- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót;

- organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót;

- opracowanie i zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu;

- wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;

- uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego jeżeli dotyczy;

- pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego;

- organizację terenu budowy;

- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych;

- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów;

- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

- pozyskanie w imieniu gminy pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia (pozwolenie na użytkowanie bądź zgłoszenie zakończenia budowy  z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu);

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla niniejszej części opisany został w Programach Funkcjonalno-Użytkowych odrębnie dla modernizacji stacji SUW w Jaworzynie Śląskiej oraz odrębnie dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowy sieci wodociągowej w Nowicach,  które stanowią integralną cześć niniejszego SWZ.

KODY CPV:

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45220000-5  - Roboty inżynieryjne i budowlane

CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV 45232460-4  - Roboty sanitarne,

CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 42997200-3 - Maszyny do czyszczenia wewnętrznej powierzchni rurociągów

Część 5 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska

Przedmiotem zamówienia w ramach części 5, będącej częścią projektu pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w specjalnościach:

- drogowej

- konstrukcyjno budowlanej

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru prac budowlanych określonych w załączonej dokumentacji projektowej dla:

Cz. 1 – Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obręby Nowice, Jaworzyna Śląska oraz Bolesławice) w ramach projektu „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)”

Cz. 2 – Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obręb Pasieczna) w ramach projektu „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)”

Cz. 3 – Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obręby Pasieczna, Czechy) w ramach projektu „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)”

Cz. 4 – Modernizacja stacji SUW w Jaworzynie Śląskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Nowice w ramach projektu „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)”

SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

Analiza dokumentacji i jej weryfikacja.

Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca niniejszego zamówienia, rozpoczął świadczenie usług z dniem przekazania placu budowy.

Wykonawca niniejszego zamówienia dokona analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności zawartej w niej dokumentów, oraz dokona inspekcji terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować także z punktu widzenia realizacji całości robót kompletność dokumentów, uzgodnień, umów, pozwoleń i rysunków, za których dostarczenie odpowiedzialny jest Zamawiający. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest zaproponować konkretne zmiany i rozwiązania, o ile okażą się one konieczne. Wykonawca świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązywania tych problemów.

Koordynacja pracy

Wykonawca niniejszego zamówienia:

- Działa w ścisłej współpracy z Zamawiającym lub osobą upoważnioną, którą wskaże Zamawiający. Wykonawca powinien mieć zawsze na względzie pomyślne ukończenie Zadania zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie. Będzie świadczył usługę z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą, praktyką zawodową i doświadczeniem.

- W przypadku odkrycia zabytku - koordynuje działania nadzoru archeologicznego z Wykonawcą robót, służbami Konserwatora Zabytków i Zamawiającym. Kontroluje i koordynuje działania Wykonawcy robót w okresie prowadzonych badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz proponuje sposób ich rozwiązania. Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Adekwatne działania podejmie w przypadku zaistnienia innych nieprzewidzianych sytuacji, wymagających działania.

- Dostarcza dokumenty Wykonawcy wraz z opiniami, wnioskami oraz propozycjami rozwiązań.

- Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umów na roboty budowlane.

- Zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany informacji dostosuje do wymagań Zamawiającego.

- Zapobiega roszczeniom Wykonawców robót oraz osób trzecich.

- Identyfikuje, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców robót oraz stron trzecich oraz informuje o tym Zamawiającego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom,

- Powiadamia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym na terenie budowy,

- Rozpatruje roszczenia Wykonawców robót i przedstawia je wraz z opinią i propozycją rozwiązań zapobiegających ewentualnym roszczeniom.

- Bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Projektu, proponuje działania minimalizujące ich negatywny wpływ na realizację Projektu.

- Wnioskuje o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.

- Wystawia opinię dotyczącą, jakości wykonanych robót do raportu sporządzonego przez wykonawcę robót.

- Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy robót oraz nadzoruje i odpowiada za ich terminowe przedkładania Zamawiającemu.

- Wykonawca niniejszego zamówienia będzie wnioskować wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej o:

-  Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej – do Projektanta.

-  Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy robót, nie usuną ich w wyznaczonym terminie.

-  Zmianę terminu wykonania robót  w umowach o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawców robót.

-  Wydanie Wykonawcy robót polecenia przyspieszenia tempa robót, jeśli będzie miało to wpływ na zachowanie umownych terminów realizacji Zadania.

-  Wstrzymaniu części lub całości robót w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi, oraz umową i SWZ – do Wykonawcy Robót.

-  Zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę robót do realizacji Zadania.

- Wykonawca niniejszego zamówienia opiniuje i przekazuje do akceptacji Zamawiającemu przedstawione przez Wykonawcę robót harmonogramy i rozliczenia rzeczowo-finansowe robót, sporządzone przez Wykonawcę robót dokumenty budowy, w tym wymagane, jeżeli zachodzi konieczność, do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni:

W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych między innymi, gdy wszczęty zostanie spór sądowy (między Zamawiającym, a Wykonawcami robót) dotyczący realizacji zadania, udzieli wsparcia Zamawiającemu, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz zajęcie jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska, co do przedmiotu sporu.

Pełnienie nadzoru.

Wykonawca – jest upoważniony i zobowiązany do:

- Prowadzenia stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi umową na roboty budowlane i kontrole nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji technicznych, warunków zawartych umów i SWZ.

- Nadzorowania wykonywania robót zamiennych i dodatkowych,

- Wydania polecenia Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich, jakości;

- Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz składowania i przechowywania materiałów,

- Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską,

- Wydania polecenia sporządzania przez Wykonawcę robót wszelkich zmian rysunków w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwiązań,

- Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót,

- Czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska,

- Przedstawiania na bieżąco Zamawiającemu, Wykonawcy Robót – wskazań ochronnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska, aby realizacja przedmiotowego zadania przebiegała w warunkach, które pozwolą zminimalizować ujemny ich wpływ na środowisko.

- Prowadzenia na bieżąco obserwacji przygotowania i sposobu prowadzenia robót budowlanych w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony przyrody i środowiska.

- Udzielania wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego.

- Informowania Zamawiającego o potrzebie wstrzymania prac w związku z nieprzestrzeganiem wskazań ochronnych przedstawianych przez wykonawcę robót.

- Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

- Niezwłocznego reagowania na niewłaściwe działania Wykonawców, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację zadania.

- Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących zadania.

- Uzyskiwania od projektanta w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego 
zmian w zakresie projektu budowlanego.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli wymagane w ramach zadania.

- Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej dotyczących zadania, przekazywać mu na piśmie opinie, informacje na każde żądanie w formie i częstotliwości przez niego określonej.

Kontrola rozliczeń usługi nadzoru.

Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany będzie monitorować postęp robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania oraz zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji zadania harmonogramami i zdefiniowanymi wskaźnikami, warunkami zawartych umów i SWZ w tym między innymi:

- prowadzenia bieżącej kontroli zadania,

- sprawdzenie i zatwierdzenie tabel rozliczeniowych Wykonawcy robót do odbiorów częściowych i ostatecznych, sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją techniczną, zatwierdzonym harmonogramem, warunkami umowy i SWZ oraz rzeczywistym zaawansowaniem robót,

- dokonywania odbioru technicznego wykonanych robót,

- przedstawiania Zamawiającemu pisemnych informacji na temat wyceny stawek wszelkich  nieprzewidzianych robót,

- wnioskowanie o wprowadzenie zmian korzystnych dla realizacji zadania oraz ocena ich kosztu, uzyskanie akceptacji Zamawiającego na ich wprowadzenie oraz nadzór przy realizacji wnioskowanych zmian w ramach realizowanego zadania,

- przygotowania do odbioru częściowego, technicznego i odbioru terenu oraz ostatecznego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze,

- sprawdzania zasadności wprowadzenia robót zamiennych oraz ich wyceny,

- sprawdzenia i akceptacji zestawień ilości i wartości wykonanych robót oraz potwierdzenia protokołów odbioru robót

- wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania wymaganych przez Zamawiającego,

- dokonania rozliczenia końcowego projektu,

- wykonawca usługi nadzoru wyegzekwuje od Wykonawców robót dostarczenie dokumentów do płatności przed upływem okresu rozliczeniowego, celem sprawdzenia ich i przekazania Zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej,

- wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego po zakończeniu robót budowlanych, dokona końcowego odbioru technicznego inwestycji,

- Wykonawca niniejszego zamówienia wyegzekwuje od Wykonawców robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawców wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania, jeżeli wymagana, Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

Rady budowy.

- Wykonawca niniejszego zamówienia uczestniczy w co tygodniowych naradach dotyczących postępu robót (rady budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Projektu stron: Wykonawca robót, Zespół Nadzorujący, przedstawiciel Zamawiającego i w zależności od potrzeb inne osoby np. projektant, podwykonawcy itp.

- Termin rady budowy winien przypadać 1 raz na tydzień o ile Zamawiający nie zdecyduje inaczej.

- Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego na radzie budowy omawia postęp robót w powiązaniu z harmonogramem.

- Wykonawca informuje o wszelkich okolicznościach występujących na budowie, mających wpływ na jakość, terminy i koszty realizacji zadania.

Przeglądy gwarancyjne i odbiór gwarancyjny.

- Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego uczestniczy w:

•	bieżących przeglądach gwarancyjnych polegających na corocznej ocenie stanu technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego 
i wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie;

•	końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości robót dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego 
w obecności Wykonawcy robót dokonanym w ciągu 14 dni przed upływem okresu gwarancji i zakończonym spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie.

- Odpowiedni inspektorzy nadzoru opiniują przedstawiony przez wykonawcę robót sposób usunięcia, naprawy powstałych usterek i wad, a następnie przekazują do Zamawiającego.

- Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do kontroli wykonywanych napraw usterek i wad.

KOD CPV:

71247000-1: Nadzór nad robotami budowlanymi

- WIZJA LOKALNA

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone przez Wykonawcę odbyciem wizji lokalnej.

- PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Cz. 1 – Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obręby Nowice, Jaworzyna Śląska oraz Bolesławice) w ramach projektu „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” do 910 dni od dnia podpisania umowy.

Cz. 2 – Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obręb Pasieczna) w ramach projektu „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” do 910 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem że „zadanie L” będzie wykonane do 545 dni od dnia podpisania umowy.

Cz. 3 – Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obręby Pasieczna, Czechy) w ramach projektu „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” do 910 dni od dnia podpisania umowy.

Cz. 4 – Modernizacja stacji SUW w Jaworzynie Śląskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Nowice w ramach projektu „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” do 700 dni od dnia podpisania umowy

Cz. 5 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska do 910 dni od dnia podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż :

- 100 000 zł dotyczy wykonawców składających ofertę na część 5

- 500 000 zł dotyczy wykonawców składających ofertę na część. 1,2,3, 4;

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334);  dotyczy cz. 1, 2, 3, 4, 5;

- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334);  - dotyczy cz. 1, 2, 4, 5;

- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334); - dotyczy cz. 1, 2, 4, 5;

- dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334); – dotyczy cz. 4,5;

- dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) – dotyczy cz. 1, 2,3, 4;

- dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) – dotyczy cz.  1, 2, 3, 4;

- dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) – dotyczy cz.  1, 2, 3, 4;

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie

- dwie roboty budowlane polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej na łączną kwotę minimum 10 000 000 zł – dotyczy cz. nr 1, 2, 3;

- dwie roboty budowlane polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub deszczowej na łączną kwotę minimum 1 000 000 zł – dotyczy cz. nr 1, 2, 3;

- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub deszczowej o długości minimum 3 000 mb i wartości robót budowlanych na kwotę minimum 1 000 000 zł -  dotyczy cz. nr  4 (dotyczy doświadczenia dla robót budowlanych w zakresie części 4);

- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości minimum 1000 mb i wartości robót budowlanych na kwotę minimum 1 000 000 zł -  dotyczy cz. nr  4 (dotyczy doświadczenia dla robót budowlanych w zakresie części 4);

- jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie stacji uzdatniania wody na kwotę min 1 000 000 zł – dotyczy cz. nr 4 (dotyczy doświadczenia dla robót budowlanych w zakresie części 4);

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie wykonał minimum:

- jedno zadanie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy lub  przebudowy lub rozbudowy drogi o wartości min. 1 000 000 zł oraz jedno zadanie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości min. 750 000 zł – dotyczy cz. 5 z zastrzeżeniem, że wykonawca może przedłożyć 2 odrębne poświadczenia wykonania zadania.

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

- w art. 109 ust 1 pkt 1,4 tj.

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

- Z postępowania wyklucza się:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U z 15.04.2022 poz.835);

- wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U z 15.04.2022 poz.835)

- wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U z 15.04.2022 poz. 835).

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1).

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

- Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

- Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ).

- Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SWZ);

- zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 3 do SWZ);

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 do SWZ);

- oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ);

- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi (Załącznik nr 10 do SWZ);

- dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p., w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w art. 7 pkt 1-3 u ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) - wzór oświadczenia stanowi (Załącznik nr 8 do SWZ).

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa 
w ust. 5 pkt 2, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w  ust. 5 pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 6 stosuje się.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

    - może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

    - podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń 
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii 
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

- POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:

- składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy  (Załącznik nr 9 do SWZ),

- składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów,

- w terminie określonym w Rozdziale X ust. 4 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowe środki dowodowe o których mowa w Rozdziale X 
ust. 5 pkt. 2, 3, 4, 11.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 11 do SWZ).

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

  - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

  - Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Zgodnie z art. 64 Zamawiający niniejszym w postępowaniu o udzielenie zamówienia korzysta tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają Wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności zadawanie pytań, umieszczanie zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie publikowanego postępowania za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS.

  - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej OPEN NEXUS, określone w regulaminie portalu dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie portalu dostępnym pod w/w adresem.

  - Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.

  - W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików opracowanej przez platformę zakupową OPEN NEXUS, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 75 MB każda – link do instrukcji:

https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit;

  - Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

  - Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania.

  - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez opcję "Wyślij wiadomość" jako załączniki. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

  - Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

  - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 14 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Skróty użyte w SWZ oznaczają:

- 1. – ustęp

- 1) – punkt

- I – rozdział

  - Osobami do kontaktu w sprawie przetargu są Katarzyna Grzelik, tel. (74) 848-92-32 oraz Bożena Skrzypek, tel. (74) 848-91-65.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 
I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- W niniejszym postępowaniu oferty składa się w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które jeden Wykonawca może składać ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, 
o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ; (Załącznik nr 2 do SWZ);

- zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy); (Załączniki nr 9 i 2 do SWZ);

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

- oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

- Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Oferta składana za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS, w sposób automatyczny zostaje zaszyfrowana. Pliki Oferty wraz z załącznikami załączone przez Wykonawcę na platformie zakupowej stają się dokumentami zaszyfrowanymi.

- Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu plików przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

- Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana, nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

- Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

Jeśli Wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

- Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:

- przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości e-mail, który musi być zgodny z adres e-mail podanym podczas pierwotnego składania oferty lub

- zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.

Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku kliknięcia w link jest data kliknięcia w przycisk Wycofaj ofertę i potwierdzenie tej akcji.

- Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert lub wniosków w postępowaniu.

- Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty lub wniosku.

- Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ (European Single Procurement Document ESPD) została udostępniona na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia JEDZ w następujący sposób:

- w przypadku składania oferty na część 1 – JEDZ stanowi załącznik nr 2.1

- w przypadku składania oferty na część 2 – JEDZ stanowi załącznik nr 2.2

- w przypadku składania oferty na część 3 – JEDZ stanowi załącznik nr 2.3

- w przypadku składania oferty na część 4 – JEDZ stanowi załącznik nr 2.4

- w przypadku składania oferty na część 5 – JEDZ stanowi załącznik nr 2.5

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 w sposób następujący:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 168) wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W tak rozumianej cenie, uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.

- Cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

      - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium 
w wysokości:

Część 1 – 100 000 zł

Część 2 – 100 000 zł

Część 3 – 65 000 zł

Część 4 – 60 000 zł

Część 5 - Zamawiający nie wymaga wadium

      - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

      - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r., poz. 2080).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto PKOBP S.A. Numer konta : 81 1020 5226 0000 6102 0727 7645 w tytule przelewu podając: „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” Wadium na część….

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.

- z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

- powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

- termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

- beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jaworzyna Śląska

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

- Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 18.01.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://platformazakupowa.pl/ do dnia 20.10.2023 r. do godziny 08:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2023 r. o godzinie 8:15

- Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

W przypadku ofert składanych na części od 1 do 4

- Cena (C) – waga kryterium 60%;

- Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

- Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 60 pkt

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

- Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja (G) – waga 40%

- Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:

Długość gwarancji w ofercie badanej

Ocena punktowa =  --------------------------------------------------   x     40 pkt

Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)

- Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji 
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku ofert składanych na część 5

- Cena (C) – waga kryterium 60%;

- Doświadczenie  personelu (D)- waga kryterium 40%.

Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 60 pkt

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

- Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Doświadczenie personelu (D) – waga 40%

Punkty za kryterium doświadczenie personelu zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdą wykazaną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi  przez wskazaną w formularzu ofertowym osobę. Maksymalna liczba punktów w powyższym kryterium wynosi 40 pkt za wskazanie 4 usług.  Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane  do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności drogowej  zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia wskazanej w formularzu ofertowym osoby otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnej osoby w formularzu ofertowym otrzyma 0 pkt.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W części 4 Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że oferowany samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji spełnia wymagania Zamawiającego. Dokumenty w formie kart technicznych, opisu/ów technicznego/ych sporządzonych przez producenta i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, bądź katalog/ów producenta/ów mają za zadanie ocenę zgodności oferowanych produktów oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wzór umowy stanowią Załączniki nr od 5.1 do 5.5 do SWZ.

- Dopuszczalne zmiany umowy określają Załączniki nr od 5.1. do 5.5 do SWZ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (dotyczy części od 1 do 4).

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.

- Kwota, zabezpieczenia jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione przed zawarciem umowy, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego bądź w przypadku wnoszenia go w innej formie niż pieniężna, stosowny dokument gwarancyjny (poręczenie) winien być złożony – przed zawarciem umowy:

lub

- w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie elektronicznej stosowny dokument powinien wpłynąć (przed terminem podpisania umowy) na stronę internetową postępowania.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Dokument gwarancji lub poręczenia przedstawiony przez Wykonawcę musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.

- Dokument gwarancji lub poręczenia przedstawiony przez Wykonawcę musi być: bezwarunkowy, nieodwołalny, płatny na 1-sze żądanie. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności (np. przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta czy przedłożenia wraz z wezwaniem do zapłaty dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającego treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.

- Zamawiający przypomina, że treść dokumentu gwarancyjnego powinna być przed jego wystawieniem zaakceptowana przez Zamawiającego (projekt dokumentu – draft gwarancji – Wykonawca zobowiązany jest przesłać poprzez wiadomość e-mail celem akceptacji przez Zamawiającego).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, złożone w formie innej niż 
w pieniądzu, powinno mieć termin ważności dłuższy o 30 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do niezbędnego przedłużenia jego ważności. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Z treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi wynikać, że Gwarant zobowiązuje się do zapłaty wymagalnych kar umownych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

- INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

      - Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załączniki nr od 5.1 do 5.5 SWZ.

      - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załączniki nr od 5.1 do 5.5 SWZ.

      - Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2)	15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7.	Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXV.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2.1-2.5 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5.1-5.5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – PFU cz. od 1 do 4

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 10 – Wykaz usług

Załącznik nr 11 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p.

Załącznik nr 1

OFERTA

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie wymaganiami zawartymi w SWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, za kwotę:

Na część I

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ...........................................................................................brutto

Cena zawiera podatek ……..% VAT, w kwocie .............................................zł.

W tym:

Zadanie G: ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek …..% VAT, w kwocie .............................................zł;

Zadanie F: ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek …..% VAT, w kwocie .............................................zł;

Zadanie D: ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek ……% VAT, w kwocie .............................................zł;

Zadanie E: ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek ……% VAT, w kwocie .............................................zł;

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji.

Na część II

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: .............................................................................................brutto

Cena zawiera podatek ……..% VAT, w kwocie .............................................zł.

W tym:

Zadanie L: ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek ……% VAT, w kwocie .............................................zł;

Zadanie M: ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek ……% VAT, w kwocie .............................................zł;

Zadanie Q: ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek ……% VAT, w kwocie .............................................zł;

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji.

Na część III

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ............................................................................................................... ………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …….% VAT, w kwocie .............................................zł.

W tym:

Zadanie R: ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek …….% VAT, w kwocie .............................................zł;

Zadanie S: ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek ……% VAT, w kwocie .............................................zł;

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji.

Na część IV

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: .........................................................................................brutto

Cena zawiera podatek ……% VAT, w kwocie .............................................zł

W tym:

Modernizacja stacji SUW w Jaworzynie  Śląskiej: ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek ……% VAT, w kwocie .............................................zł;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w Nowicach: ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek ……% VAT, w kwocie .............................................zł;

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji.

Na część V

............................................................................... zł brutto

słownie złotych:……………………………………………………………brutto

Cena zawiera podatek …….% VAT, w kwocie .............................................zł

W tym:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla części 1- Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obręby Nowice, Jaworzyna Śląska oraz Bolesławice): ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek …….% VAT, w kwocie .............................................zł;

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla części 2 - Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obręb Pasieczna) ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek …….% VAT, w kwocie .............................................zł;

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla części 3 - Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obręby Pasieczna, Czechy)  ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek ……% VAT, w kwocie .............................................zł;

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla części 4 - Modernizacja stacji SUW w Jaworzynie Śląskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Nowice:  ……………………………………………. zł brutto

Cena zawiera podatek …….% VAT, w kwocie .............................................zł;

Celem uzyskania punktów w kryterium doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia wskazujemy osobę z uprawnieniami posiadającą następuje doświadczenie

| Lp. | Imię nazwisko | Rodzaj uprawnień | Doświadczenie- Nazwa zadania, termin realizacji, pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ………….. | …………… | 1. 2. 3. 4. |

Oświadczam, że w ramach części V w przypadku unieważnienia, którejś z części od 1 do 4 zobowiązuję się do podpisania umowy na pozostałe części zakończone pozytywnym wyborem Wykonawcy, w kwotach jak wskazano w druku oferty w poszczególnych częściach w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014.

Oświadczam, że jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) MIKRO / MAŁYM / ŚREDNIM / DUŻYM* przedsiębiorcą.

średnie przedsiębiorstwo – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:

- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny

nie przekracza 43 milionów euro;

małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:

- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny

nie przekracza 10 milionów euro;

mikroprzedsiębiorstwo - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:

- zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny

nie przekracza 2 milionów euro.

  - Oświadczamy, że:

  - zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SWZ

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i załączonej dokumentacji i  nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy warunki  umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- Nazwy i adresy podwykonawców……………

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy wykonać przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w SWZ.

- Do oferty dołączono następujące dokumenty:

- ……………………………………………..

Nazwa i adres WYKONAWCY :

..........................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ................................................

Adres e-mail, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

..........................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

numer telefonu: (**)

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                          ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykaz robót budowlanych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto w PLN | Termin realizacji | Nazwa Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

................................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 																	..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 4 do SWZ

Wykaz osób

| Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w realizacji zamówienia | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych/ Rodzaj uprawnień Nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoby wskazane w powyższym wykazie posiadają wymagane uprawniania budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia na warunkach określonych w umowie oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

................................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 																	..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska  oświadczamy, co następuje:

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.)*

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.)* co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)* oraz załączam dokumenty przedstawiające informacje potwierdzające przygotowanie oferty w niniejszym postępowaniu niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)”  prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska   oświadczamy że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. przedłożonym wraz z ofertą na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz w oświadczeniu z art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w SWZ.

Potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, art. 7 pkt 1-3 u ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1).

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SWZ

|  | ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
|  | „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska |

W imieniu:

…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: …………………………………………………………………………………………………...
          (określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:  …………………………………………………………………………………………………
                                                                            (nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)”

Równocześnie oświadczam:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………….

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ………………………………………………………………………………………………..

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………………………………………………………………………………………………..

- będę realizował n/w roboty budowlane/prace projektowe, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału, na których polega Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014.

..........................,dnia…………

.………………………….……

podpis osób/y upoważnionych/ej  do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SWZ

Wykaz usług

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto w PLN | Termin realizacji | Nazwa Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

................................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 																	..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 11 do SWZ

OŚWIADCZENIE O PODZIALE OBOWIĄZKÓW 
WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p., jako Wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum*/ spółka cywilna*) w składzie:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP |
| --- | --- | --- | --- |

oświadczam(-y), że przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)”, wyszczególniony poniżej zakres przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowany przez wskazanych Wykonawców:

  - Wykonawca……………………….….(wskazać nazwę, adres i NIP wykonawcy lub wykonawców w ramach konsorcjum/ spółki cywilnej, składający ofertę) wykona następujące dostawy/roboty budowlane/usługi* (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:

    - ………………………………………….………………..

    - …………………………………………………………...

  - Wykonawca…………………………….(wskazać nazwę, adres i NIP wykonawcy lub wykonawców w ramach konsorcjum/ spółki cywilnej, składający ofertę) wykona następujące dostawy/roboty budowlane/usługi* (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:

    - …………………………………………………….……..

    - …………………………………………………………...

* niepotrzebne skreślić

................................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 																	..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki