Rybnik, dnia 22.02.2024 r.



KMR/PU/03/2024

Platforma zakupowa Zamawiającego Wykonawcy, którzy pobrali SWZ

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi   
i roboty budowlane w Komunikacji Miejskiej Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku pn.: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybniku przy ul. Lipowej:***

***ETAP I – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej***

***ETAP II – budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z istniejących budynków położonych przy ul. Lipowej 25d w Rybniku wraz z montażem przepompowni.***

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie informacji przy opracowywaniu oferty.

**Pytanie 3**

Proszę o udostępnienie rysunku technologicznego przepompowni

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, iż udostępnia rysunek technologiczny przepompowni jako Załącznik nr 12.

**Pytanie 7**

Proszę o potwierdzenie że przepompownia ma być wykonana w nowym zbiorniku dn 1200 gł 5,0m na fundamencie, jaka grubość?

Zbiornik ma być betonowy (nie polimerobeton czy też żelbet).

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający informuje, iż przepompownia ma być wykonana zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 13.

Fundament należy wykonać z chudego betonu o grubości minimum 200 mm.

**Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SWZ, tym samym *Rozdział XVI Termin składania i otwarcia ofert* pkt 1 – 2 otrzymują nowe brzmienie:**

1. Składanie ofert - ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić naPlatformie zakupowej w części dotyczącej Postępowania w terminie do dnia   
   **1 marca 2024 r**., do godz. **9:00**.
2. Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi po upływie terminu składania ofert, w dniu **1 marca 2024 r.** o godz. **10:00**. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Łukasz Kosobucki

Prezes Zarządu

/-/