Rybnik, dnia 22.02.2024 r.

KMR/PU/03/2024

Platforma zakupowa Zamawiającego Wykonawcy, którzy pobrali SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi 
i roboty budowlane w Komunikacji Miejskiej Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybniku przy ul. Lipowej:

ETAP I – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

ETAP II – budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z istniejących budynków położonych przy ul. Lipowej 25d w Rybniku wraz z montażem przepompowni.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie informacji przy opracowywaniu oferty.

Pytanie 3

Proszę o udostępnienie rysunku technologicznego przepompowni

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, iż udostępnia rysunek technologiczny przepompowni jako Załącznik nr 12.

Pytanie 7

Proszę o potwierdzenie że przepompownia ma być wykonana w nowym zbiorniku dn 1200 gł 5,0m na fundamencie, jaka grubość?

Zbiornik ma być betonowy (nie polimerobeton czy też żelbet).

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający informuje, iż przepompownia ma być wykonana zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 13.

Fundament należy wykonać z chudego betonu o grubości minimum 200 mm.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SWZ, tym samym Rozdział XVI Termin składania i otwarcia ofert pkt 1 – 2 otrzymują nowe brzmienie:

- Składanie ofert - ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie zakupowej w części dotyczącej Postępowania w terminie do dnia 
1 marca 2024 r., do godz. 9:00.

- Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi po upływie terminu składania ofert, w dniu 1 marca 2024 r. o godz. 10:00. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Łukasz Kosobucki

Prezes Zarządu

/-/