*Załącznik nr 2 do umowy*

ZATWIERDZAM

**…………………..**

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

W dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. Komisja w składzie:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

dokonała odbioru przedmiotu umowy (partii wyrobów) której ilości i asortymenty określono
w załączniku1) do protokołu – zgodnie z umową Nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

na dostawę:

od Dostawcy:

z siedzibą w:

Wykonana dostawa jest/nie jest 2) zgodna z ww. umową.

UWAGI:

**Podpis Podpisy**

**przedstawiciela Dostawcy członków Komisji Zamawiającego**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1)**Załącznik ………….…………………………………………………………..;

2) niepotrzebne skreślić;

*Załącznik nr 3 do umowy*

 **ZATWIERDZAM** Miejscowość, dnia ………………

**……………………….**

**PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY**

Zamawiający:……………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………….

Dostawca ………………………………………………………..………………..

 …………………………………………………………………..…………………

 ………………………………………………………………..……………………

Producent: ………………………………………………..……………………….

 ………………………………………………………………….…………………..

 …………………………………………………………..…………………………

Data dostawy: …………………………………………….………………………..

Umowa: ……………………………………………….…..………………………..

Data stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie:

 …………………………………………………..………………………………….

 ………………………………………………………………………………………

**Przyczyny reklamacji:**

\* **dotyczące wad jakościowych towaru:**

Nazwa produktu reklamowanego:…..……………………………………………….

Ilość reklamowana: ………………………………………..…………..…..………...

Szczegółowy opis wad towaru:

\* **dotyczące dostarczenia produktów w ilości i asortymencie niezgodnym z umową,**

Ilość i asortyment towaru w/g zamówienia:

 Ilość i asortyment towaru dostarczony:

Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)

Inne:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 **Zamawiający**

**…………………**

Otrzymują: Zamawiający, Dostawca

\*wypełnić właściwie punkty odnoszące się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zapisów umowy

*Załącznik nr 4 do umowy*

 ………………,dnia ………..…... 2022 r.

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

**DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

**Administrator**

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego jest 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 2 WOG),
ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, reprezentowana przez Komendanta 2 WOG, tel.: 261 656 200, e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl.

**Inspektor ochrony danych**

W sprawach dotyczących przetwarzania danych kontakt pod ww. adresem, oraz poprzez e-mail: 2wog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261 656 460.

**Cel i podstawy przetwarzania**

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:

* ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp);
* ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
* rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

**Kategorie Pani/Pana danych osobowych**

W związku z działaniami zmierzającymi do podpisania umowy, a także w trakcie jej realizacji,
2. WOG będzie pozyskiwał i przetwarzał takie kategorie danych jak dane identyfikacyjne, kontaktowe i służbowe osób skierowanych do przygotowania, zawarcia, podpisania, wykonywania, koordynowania i nadzoru prac objętych umową.

**Odbiorcy danych osobowych**

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych, o których mowa wyżej wystąpić może jedynie w szczególnych przepadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym zgodnie z art. 18 ust 5 Pzp. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych
z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi 2 WOG zawarł umowy oraz porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.

**Okres przechowywania danych**

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym w 2 WOG Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

**Prawa osób, których dane dotyczą**

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwa następujące prawa:

1)prawo dostępu do swoich danych z zastrzeżeniem, że zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania oraz uwzględnia przypadki o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO);

**Prawo wniesienie skargi**

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

**Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy**

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, jednakże
z uwagi na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z danymi mogą zapoznać się odbiorcy z państwa spoza EOG.

**Źródło pochodzenia danych osobowych**

Pani/Pana dane uzyskaliśmy odWykonawcy realizującego umowę.

**Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu**

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

*Załącznik nr 5 do umowy*

ZATWIERDZAM

..………………………

dnia ……..…... 2022 r.

**WYKAZ OSÓB**

**realizujących umowę uprawnionych do wejścia na teren kompleksu nr ………. oraz wykaz pojazdów**

Nazwa i adres firmy:

………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………

Rodzaj dostawy: .…………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………

Nr umowy: ……………………………………………………………………………..…………

Termin realizacji umowy: od: ……………………………. do: …………………………

Dostawa będzie wykonywana w dni robocze ...…………………………………………….….

w godz. od ……………. do …………. oraz w soboty w godz. od …………. do………

Osoba nadzorująca dostawy ze strony Zamawiającego: ….……………nr telefonu ……

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Zajmowane stanowisko** | **Rodzaj i nr dokumentu tożsamości** | **Pojazd** |
| **Marka** | **Nr rejestracyjny** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

………………………………………. …………………………………………..

czytelny podpis Dostawcy podpis osoby odpowiedzialnej za realizację umowy

Opinia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

……………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………………………………………

Podpis

…………………….

*Załącznik nr 6 do umowy*

**WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASORTYMENT** | **j.m.** | **ilość** |
| **ZADANIE NR 1** |
| **1** | Opatrunek w spray 60ml przeznaczony do opatrywania drobnych ran powierzchniowych. | szt. | **2** |
| **2** | Alkoholowe gaziki jednorazowe 6x6cm pakowane pojedynczo przeznaczone do oczyszczania i dezynfekcji skóry op. 100szt. | op.  | **49** |
| **3** | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych | szt. | **27** |
| **4** | APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY TYPU DIN 13164, samochodowa **Asortyment objęty stawką VAT 8%** | szt. | **246** |
| **5** | APTECZKA PRZENOŚNA DIN 13157 (PLASTIKOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ POWIESZENIA NA ŚCIANIE). **Asortyment objęty srawką VAT 8%** | szt. | **31** |
| **6** | Bandaż nieelastyczny 10cm x 4m | szt. | **20** |
| **7** | Bandaż nieelastyczny 15cm x 4m | szt. | **20** |
| **8** | Bandaż nieelastyczny 5cm x 4m | szt. | **10** |
| **9** | Cewnik do odsysania CH 16 op 50 szt | op. | **1** |
| **10** | Chusta opatrunkowa 40x60cm | szt. | **40** |
| **11** | Chusta opatrunkowa 60x80cm | szt. | **40** |
| **12** | Chusta trojkątna | szt. | **166** |
| **13** | Chusteczki na bazie alkoholu do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, preparat nie zawiera aldehydu i fenolu, op./100szt. | op. | **40** |
| **14** | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 | szt. | **49** |
| **15** | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 8 | szt. | **20** |
| **16** | Elastyczna siatka opatrunkowa rozmiar 2 | szt. | **5** |
| **17** | Elastyczna siatka opatrunkowa rozmiar 3 | szt. | **5** |
| **18** | Elastyczna siatka opatrunkowa rozmiar 4 | szt. | **5** |
| **19** | CZARNE rękawice nitrylowe rozmiar L op. 200szt  | op. | **10** |
| **20** | Dren łączący do odsysania  | szt | **10** |
| **21** | Elektrody EKG samoprzylepne ekg op./ 50 szt. w opakowaniu | op | **12** |
| **22** | Elektroda dla osoby dorosłej do Defibrylatora Primedic HeartSave AED-M | szt. | **1** |
| **23** | Elektroda QUIC-COMBO dla dorosłych do defibrylatora Lifepak | szt. | **3** |
| **24** | Elektroda QUIC-COMBO pediatryczna do defibrylatora Lifepak | szt. | **3** |
| **25** | Elektroda pediatryczna do defibrylatora ZOLL E-SERIES | szt. | **1** |
| **26** | Elektroda EKG przeznaczona do monitorwania krótkookresowego rozmiar 50mm , podłoże z delikatnej pianki op. Ok. 60 sztuk | op. | **2** |
| **27** | Elektroda reanimacyjna CPR-D PADZ z czujnikiem siły nacisku (do defibrylatora AED PLUS) | szt. | **8** |
| **28** | Elektrody AED Plus CPR - D do defibrylatora ZOLL AED PLUS | op | **8** |
| **29** | Elektrody CPR-D DEMO do szkoleniowego deibrylatora ZOLL AED PLUS  | szt. | **8** |
| **30** | Elostopor opatrunek z wkladem chłonnym jałowy 5x7,2 op. 100 szt  | op | **1** |
| **31** | Emulsja do mycia rąk i ciała , nie zawierająca mydła, drematologicznie przebadana, odpowiednia dla skóry wrażliwej, zawierająca składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących, nie zawiera parabenów, pH neutralne dla skóry, nie zawiera barwników i substancji zapachowych, op. 5 l | op. | **1** |
| **32** | Fartuch barierowy/chirurgiczny sterylny z długm rękawem, min 35g/m2 XL  | szt. | **100** |
| **33** | Fartuch medyczny pełno barierowy, typ 6 P - B- kategoria III, odzież ochronna - wyrób medyczny klasa I. Wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej polipropylenem. Rękawy zakończone elastyczną gumką, wiązany z tyłu na troki. | szt. | **100** |
| **34** | Fartuch ochronny jednorazowego użytku, medyczny, 40 g, z włókniny polipropylenowej, niesterylny, zielony, wiązany z tyłu na troki, wyposażony w mankiet na końcu rękawa, rozmiar uniwersalny. | Szt. | **100** |
| **35** | Filtr przeciwbakteryjny do Aparatu do sztucznego oddechu  | szt. | **40** |
| **36** | Folia NRC  | szt. | **160** |
| **37** | Gaza opatrunkowa jałowa 1m2 | szt. | **460** |
| **38** | Gaza opatrunkowa jałowa 0,5 m2 | szt. | **285** |
| **39** | GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 0,25M2 | szt. | **493** |
| **40** | Gaza wypełniająca / skompresowana | szt. | **120** |
| **41** | GLUKOMETR ACCU-CHECK ACTIVE  | szt. | **3** |
| **42** | IGŁA 0,5X25MM op./100SZT | OP. | **8** |
| **43** | IGŁA 0,7X30MM op./100SZT | OP. | **3** |
| **44** | IGŁA 0,8X40MM op./100SZT | OP. | **3** |
| **45** | IGŁA 1,2X40MM op./100SZT | OP. | **4** |
| **46** | Igła do odbarczenia odmy 14GA 3.25IN (2.1x83mm) | szt. | **44** |
| **47** | Preparat przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni, posiadający szerokie spektrum działania uwzględniające bakterie,przetrwalników bakterii (spor), prątki Mycobacterium tuberculosis, grzyby, wirusy proszek ok. 1500 g | Op. | **1** |
| **48** | Jednorazowy łącznik cewnika do ssaka | szt. | **2** |
| **49** | Kaniula (wenflon) 14 G  | szt. | **111** |
| **50** | Kaniula (wenflon) 16 G | szt. | **147** |
| **51** | Kaniula (wenflon) 18 G  | szt. | **151** |
| **52** | Kaniula (wenflon) 20 G | szt. | **42** |
| **53** | Kaniula (wenflon) 22 G | Szt. | **22** |
| **54** | Koc ratunkowy srebrno-złoty | szt. | **169** |
| **55** | Kołdra jednorazowa medyczna 220x128 | szt | **20** |
| **56** | Kołnierz ortoped. wieloraz. | szt. | **1** |
| **57** | Kompres gazowy, jałowy, 17-nitkowy, 8-warstwowy 10x10cm op. ‘ 3szt  | op. | **296** |
| **58** | Kompres gazowy, jałowy, 17-nitkowy, 8-warstwowy 7,5x7,5cm op. ‘ 3szt  | op. | **340** |
| **59** | Kompres gazowy, jałowy, 17-nitkowy, 8-warstwowy 5x5cm op. ‘ 3szt  | op. | **722** |
| **60** | Kompres na oko jałowy ok. 56 mm x 70mm op 25 szt. | op | **1** |
| **61** | Kompres niejałowy 10x20 4 warstwowy op. 100szt | op | **4** |
| **62** | Lubrykant żel nawilżający - saszetka 5g. Sterylny, neutralny lubrykant do nawilżania przyrządów medycznych wprowadzanych do jam ciała. Op. (10szt.) | op.  | **2** |
| **63** | Łyżki samoprzylepne stadt padz II do zoll  | szt | **4** |
| **64** | Maseczka chirurgiczna jednorazowa 3 warstwowa z włókniny filtracyjnej, ze skutecznością filtracji na poziomie 99%,wysoka przepuszczalność powietrza, rozmiar uniwersalny, op. (50 szt.) | op.  | **217** |
| **65** | Maseczka ochronna FFP2, pięciowarstwowa, płaska bez zaworu z systemem doszczelniania podbródka, uchwyty zauszne z zapinką doszczelniającą , nieuczulająca , niepodrażniająca, czysta mikrobiologicznie, poziom filtracji koronawirusa, przeznaczona na 8 godzin pracy , certyfikat zgodności z normą EN149, spełnia normę EN 14683 w zakresie TypI, II, IIR, , poziom filtracji ≥ 94% 20 szt / op. | op | **150** |
| **66** | Maseczka ochronna FFP3 , pięciowarstwowa, płaska bez zaworu z systemem doszczelniania podbródka, uchwyty zauszne z zapinką doszczelniającą , nieuczulająca , niepodrażniająca, czysta mikrobiologicznie, poziom filtracji koronawirusa, przeznaczona na 8 godzin pracy , certyfikat zgodności z normą EN149, spełnia normę EN 14683 w zakresie Typ IIR, , poziom filtracji ≥ 99% , pakowana jednostkowo, 15 szt / op. | op. | **30** |
| **67** | Maska CPR twarzowa do sztucznego oddychania | szt. | **134** |
| **68** | Maska do tlenoterapii biernej z rezerwuarem | op | **50** |
| **69** | Maska silikonowa twarzowa rozmiar 3 do sztucznego oddychania | szt. | **8** |
| **70** | Maska silikonowa twarzowa rozmiar 5 do sztucznego oddychania | szt. | **8** |
| **71** | Maska tlenowa do nebulizacji  | szt | **50** |
| **72** | Maska tlenowa z drenem 2 m XL | szt. | **14** |
| **73** | MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM I DRENEM DLA DOROSŁYCH | SZT. | **34** |
| **74** | MASKA TLENOWA Z PRZEWODEM I REZERWUAREM DLA DOROSŁYCH | SZT. | **40** |
| **75** | Maska twarzowa typu POCKET MASK w plastikowym etui | szt. | **2** |
| **76** | Mechaniczny filtr oddechowy Hepa dorośli | szt. | **24** |
| **77** | Szybko działający, gotowy do użycia środek dezynfekujący opartym na alkoholu znajdującym zastosowanie do dezynfekcji sprzętu medycznego i do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni. Właściwości: - wykazuje działanie bakterio- (w tym MRSA), prątko-, grzybo- i wirusobójcze.-oparty na alkoholu i chlorku dwudecylodwumetyloamoniowym-nie zawiera aldehydu i alkiloamin-posiada przyjemny i dyskretny zapach-dermatologicznie przebadany, preparat op. 1l ze spryskiwaczem. | szt. | **11** |
| **78** | Szybko działający, gotowy do użycia środek dezynfekujący opartym na alkoholu znajdującym zastosowanie do dezynfekcji sprzętu medycznego i do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni. Właściwości: - wykazuje działanie bakterio- (w tym MRSA), prątko-, grzybo- i wirusobójcze.-oparty na alkoholu i chlorku dwudecylodwumetyloamoniowym-nie zawiera aldehydu i alkiloamin-posiada przyjemny i dyskretny zapach-dermatologicznie przebadany, preparat op. 1l  | szt | **2** |
| **79** | Chusteczki do dezyfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych, szerokie spektrum biobójcze (prątkobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze wobec BVDV, HSV, wirusa vaccina, rotawirusa, adenowirusa, norowirusa i wirusa polyoma SV40, nie zawierające aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych (op. 100-150 szt.) | op | **2** |
| **80** | Nożyczki ratownicze | szt. | **8** |
| **81** | OKLEINA DO WENFLONÓW | SZT. | **200** |
| **82** | Plastry poiniekcyjne 5x4 cm (z nacięciem co 2cm) 250 szt./op. | op | **10** |
| **83** | Opasaka elastyczna z zap. 12cm x 4m | szt. | **420** |
| **84** | Opaska elastyczna 12cm.x 5m. | szt. | **160** |
| **85** | Opaska elastyczna z zap. 15cm x 5m  | szt. | **100** |
| **86** | Opaska elastyczna 15cm.x 4m. | szt. | **132** |
| **87** | Opaska elastyczna z zap. 8cm x 4m | szt. | **340** |
| **88** | Opaska elastyczna 6cmx4m | szt. | **150** |
| **89** | Opaska elastyczne 10cm x 4m | szt. | **130** |
| **90** | Oparunek indywidualny typu W duży  | szt. | **78** |
| **91** | Opaska dziana podtrzymująca 10 cmx 4 m | szt. | **565** |
| **92** | Opaska dziana podtrzymująca 15 cmx 4 m | szt. | **440** |
| **93** | Opaska dziana podtrzymująca 5 cmx 4 m | szt. | **280** |
| **94** | Opatrunek sterylny na oko , rozm około 6,5x 9,5 cm podłoże plastar wykonane z białej, elastycznej włókniny, wkład chłonny wyposażony w specjalną warstwę kontaktową zabezpieczającą oko przed przywieraniem. Zaokrąglone krawędzie oaptrunku niwelują możłwiość odklejania od brzegów. | szt. | **25** |
| **95** | Opatrunek hemostatyczny w postaci gazy w rolce powleczonej preparatem hemostatycznym. Sterylne, wodoodporne opakowanie. Produkt powinien być rekomendowany Komitet Tactical Combat Casaulty Care, tzn posiadać rekomendacje CoTCCC. | szt. | **52** |
| **96** | Opatrunek hydrożelowy - żelowy opatrunek schładzający, zamknięty w sterylnym opakowaniu, przeznaczony do zabezpieczania i kojenia oparzeń. Powierzchnia 400cm2 | szt. | **3** |
| **97** | Opatrunek hydrożelowy - żelowy opatrunek schładzający, zamknięty w sterylnym opakowaniu, przeznaczony do zabezpieczania i kojenia oparzeń. Rozmiar 28-40x40-60 cm | szt. | **14** |
| **98** | Opatrunek hydrożelowy 10x10cm  | szt. | **8** |
| **99** | Opatrunek hydrożelowy 20cm x 20 cm | szt. | **45** |
| **100** | OPATRUNEK HYDROŻELOWY 20X40/20X45 | SZT. | **8** |
| **101** | Opatrunek hydrożelowy 30cm x 40 cm | szt. | **44** |
| **102** | OPATRUNEK HYDROŻELOWY 40X60 | SZT. | **6** |
| **103** | Opatrunek hydrożelowy w spray 120ml | szt. | **9** |
| **104** | Opatrunek indywidualny 8x10 cm | szt | **150** |
| **105** | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej samoprzylepny z zastawką. O opatrunek powierzchni od 100 cm² do 400cm² oraz dodatkowo gaza do przetarcia skóry. | szt | **46** |
| **106** | Opatrunek oczny z plas. osł. Ok. 56x70 | szt. | **70** |
| **107** | Osłonka lateskowana głowicę USG pakowane pojedynczo op. 144/szt. | op. | **1** |
| **108** | Otoskop mini 3000 światłowodowy LED  | szt | **1** |
| **109** | Papier do EKG Zoll 90x90x200  | op | **10** |
| **110** | Papier do EKG ascard-B5 60 mm | op | **10** |
| **111** | Paski do glukometru Accu check Active op. 50 szt. | op. | **5** |
| **112** | Paski do glukometru Diagnostic strip Gold System op. 50 szt. | op | **1** |
| **113** | Paski do glukometru po 50 szt. Diagnostic strip GOLD op. 50 szt. | op | **1** |
| **114** | PASKI do glukometru GLUCODR AUTO A op. 50 szt. | op | **2** |
| **115** | Paski do glukometru op. 50 szt. Diagnostic strip GOLD | op | **1** |
| **116** | TEST PASKOWY do glukometru CONTOUR PLUS op. /50SZT | OP. | **5** |
| **117** | PLASTER BEZ OPATRUNKU włókninowy – 5m x 25mm | op. | **177** |
| **118** | PLASTER BEZ OPATRUNKU włókninowy 5CMX5M | SZT. | **61** |
| **119** | Plaster opatrunkowy jałowy, na włókninie, hipoalergiczny - 10x6cm op. 100szt | op. | **14** |
| **120** | Plaster opatrunkowy jałowy, na włókninie, hipoalergiczny - 10x8cm op. 100szt | op. | **2** |
| **121** | Plaster rozgrzewający  | szt. | **5** |
| **122** | Plastry na pęcherze średnie (op. 5 szt.) | op. | **12** |
| **123** | Plastry z opatrunkiem 6cmx1m | op. | **147** |
| **124** | Plastry z opatrunkiem 8cmx1m | op. | **23** |
| **125** | Plastry żelowe na pięty op min 4 do 6 sztuk | op. | **15** |
| **126** | Płyn nocolyse one shot 12% 1000 ml | Op. | **1** |
| **127** | Podkład higieniczny ochronny rolka 50x50 rolka perforowana nieprzemakalna kolor zielony | szt | **16** |
| **128** | Pojemnik na igły 0,70 l | szt. | **13** |
| **129** | Pojemnik na odpady medyczne 0,2l | szt. | **36** |
| **130** | Pojemnik na odpady medyczne 1l | szt. | **31** |
| **131** | Pojemnik na odpady medyczne 3,5l | szt. | **16** |
| **132** | Pojemniki na odpady medyczne czerwone poj. 2 l z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia. Pojemniki posiadają opinię PZH.  | szt. | **70** |
| **133** | Pojemniki na odpady medyczne czerwone poj. 5 l z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia. Pojemniki posiadają opinię PZH.  | szt. | **100** |
| **134** | Pojemniki na odpady medyczne czerwone poj.10 l z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia.  | szt. | **80** |
| **135** | Pokrowce, długie, ochraniacze na buty, wykonane z polipropylenu, gumka u góry z dodatkowymi wiązaniami po środku, właściwości elektrostatyczne. Op. 5par | op. | **25** |
| **136** | Półmaska filtrująca FS-930V - FFP3 NR D -do ochrony dróg oddechowych, rekomendowana do ochrony przed SARS-CoV-2, zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, półmaska w klasie ochrony 3, wysoka klasa wydajności filtracyjnej P3 - zatrzymuje ok.99,95% cząstek, które są mniejsze niż 0,5 mikrometrów. | szt. | **200** |
| **137** | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych | szt. | **32** |
| **138** | Prowadnica do trudnej intubacji typu BOUGIE | szt | **1** |
| **139** | Przepływomierz z nawilżaczem  | szt  | **1** |
| **140** | Przewód pacjenta jednorazowego użytku do stuczngo oddychania | szt. | **4** |
| **141** | PRZYRZĄD DO PRZET. PŁYN.IS BEZ ŁĄCZN.I IG. | KPL. | **160** |
| **142** | Przyrząd do usuwania kleszczy | szt. | **11** |
| **143** | Pulsoksymetr z alarmem na palec  | sz. | **1** |
| **144** | Reduktor tlenowy medyczny z króćcem i złączem AGA  | szt  | **2** |
| **145** | Rękawice bezpudrowe Nitrylowe rozm. L op. 100 szt. | op | **91** |
| **146** | Rękawice bezpudrowe Nitrylowe rozm. M op. 100 szt. | op | **65** |
| **147** | Rękawice bezpudrowe Nitrylowe rozm. S op. 100 szt. | op | **44** |
| **148** | Rękawice jałowe 6,5  | szt  | **30** |
| **149** | Rękawice jałowe 7,5  | szt  | **30** |
| **150** | Rękawice jałowe 8,0 | szt  | **50** |
| **151** | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe , z przedłużonym mankietem, rozmiar M op(100szt.) | op. | **3** |
| **152** | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem, rozmiar L op(100szt.) | op. | **3** |
| **153** | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe. Kolor niebieski XL a'100szt. | op. | **3** |
| **154** | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe. Kolor niebieski. Rozmiar L op.100szt.  | op. | **28** |
| **155** | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe. Kolor różowy. Rozmiar S op.100szt.  | op.  | **22** |
| **156** | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie M op. 100 szt  | op. | **50** |
| **157** | Rurka intubacyjna - rozmiar 7 | szt. | **17** |
| **158** | Rurka intubacyjna - rozmiar 8 | szt. | **18** |
| **159** | Rurka intubacyjna - rozmiar 7,5 | szt | **6** |
| **160** | Rurka krtaniowa typ LT-D rozmiar 3 | kpl. | **13** |
| **161** | Rurka krtaniowa typ LT-D rozmiar 4 | kpl. | **13** |
| **162** | Rurka krtaniowa typ LT-D rozmiar 5 | kpl. | **12** |
| **163** | RURKA NOSOWO-GARDŁOWA 7 | szt. | **58** |
| **164** | RURKA NOSOWO-GARDŁOWA 7,5 | szt. | **45** |
| **165** | Rurka ustno- gardłowa nr 5 | szt. | **4** |
| **166** | Rurka ustno- gardłowa nr 6 | szt. | **4** |
| **167** | Rurka ustno- gardłowa nr 7 | szt. | **4** |
| **168** | Rurka ustno- gardłowa nr 8 | szt. | **4** |
| **169** | Rurka ustno- gardłowa nr 10 | szt. | **4** |
| **170** | Rurka ustno- gardłowa nr 11 | szt. | **4** |
| **171** | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk op.500 ml o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, drożdżobójczym, wirusobójczym. W pełni wirusobójcza formuła- działąnie na Norowirusy, krótkie czasy działąnia, zawira witaminę E, glicerynę, pantenol  | szt. | **10** |
| **172** | Alkoholowy środek do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk o przedłużonym działaniu. Gotowy do użycia środek do dezynfekcji rąk o wyjątkowo delikatnym działaniu na skórę i właściwościach hypoalergicznych. Op a 1000 ml | op. | **8** |
| **173** | Sonda żołądkowa /zgłębnik CH14  | szt | **6** |
| **174** | Sonda żołądkowa /zgłębnik CH16  | szt  | **6** |
| **175** | Ssak ręczny typu gruszka | szt | **1** |
| **176** | Stabilizator do rurki intubacyjnej | szt. | **13** |
| **177** | Steri strip paski do zamykania ran,wzmocnione,3mmx75mmx 5 szt. w listku | op. | **12** |
| **178** | Stopery do ochrony słuchu | para | **1750** |
| **179** | STRZYKAWKA 10ML op./ 100SZT | OP. | **3** |
| **180** | STRZYKAWKA 20ML op./ 100SZT | OP. | **3** |
| **181** | STRZYKAWKA 2ML 100SZT | OP. | **6** |
| **182** | STRZYKAWKA 5ML 100SZT | OP. | **3** |
| **183** | STRZYKAWKA 10ML  | SZT. | **15** |
| **184** | STRZYKAWKA 20ML  | SZT. | **20** |
| **185** | Strzykawka do rurki intubacyjnej | szt. | **10** |
| **186** | Strzykawka do rurki krtaniowej | szt. | **2** |
| **187** | Światło chemiczne czerwone (8-12h świecenia) | szt | **153** |
| **188** | Światło chemiczne zielone (8-12h świecenia) | szt | **151** |
| **189** | Światło chemiczne żółte (8-12h świecenia) | szt | **155** |
| **190** | Szpatułki niejałowe 100szt./op. | op. | **2** |
| **191** | Szyna aluminiowa w miękkiej osłonie do unieruchamiania złamań duża 100 x 11 cm | op. | **4** |
| **192** | Taśma mocująca rurkę krataniową  | szt | **37** |
| **193** | Termometr medyczny bezdotykowy  | szt | **4** |
| **194** | Test do sterylizacji Sporal A op. 10 wskażników | op. | **2** |
| **195** | Ubranie damskie chirurgiczne niesterylne ( bluza plus spodnie) z włókniny SMS, rozmiar S | szt. | **50** |
| **196** | Ubranie damskie chirurgiczne niesterylne ( bluza plus spodnie) z włókniny SMS, rozmiar M | szt. | **50** |
| **197** | Ubranie damskie chirurgiczne niesterylne ( bluza plus spodnie) z włókniny SMS, rozmiar XL | szt. | **47** |
| **198** | WĄSY DO TLENU | SZT. | **120** |
| **199** | Worek na mocz sterylny z portem do pobierania próbek moczu | szt | **10** |
| **200** | Worek na odpady 60 L rolka 25 szt | rolka | **3** |
| **201** | Worki na odpady 20x30 cm , PP op. 100 szt  | op. | **6** |
| **202** | Worki na odpady medyczne kolor CZERWONY 60L, 50szt. w rolce.  | rolka | **2** |
| **203** | Worki na odpady medyczne 120l rolka 20 szt. | rolka | **2** |
| **204** | Wzierniki uszne jednorazowego użytku Heine allspec 4.0mm op./50szt | op. | **3** |
| **205** | Zestaw do jednorazowego przetaczania płynów | szt. | **107** |
| **206** | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników miękkich | szt. | **138** |
| **207** | ZESTAW DO SZYCIA RAN JAŁOWY | OP. | **13** |
| **208** | Zestaw rurek krtaniowych rozm. 3,4,5 LTS-D | ZESTAW | **1** |
| **209** | Zestaw rurek ustno- gardłowych GUEDELA | ZESTAW | **4** |
| **210** | Zestaw stomatologiczny 3 częściowy (lusterko, zagłębnik z nakładaczem, pęseta) jednorazowy, jałowy | ZESTAW | **5** |
| **211** | Zestaw zabiegowy zawierający: Kleszczyki metalowe do igły, 13 cm, Webster proste, 1 szt.; Pęsetę plastikową anatomiczną, 13 cm, 1 szt.; Kompresy z gazy, 17N, 7,5 x 7,5 cm, 12W, 10 szt.; Serwetę z gazy, 20N, 4W, 45 x 45 cm z nitka RTG, 1 szt. | ZESTAW | **25** |
| **212** | ZESTAW ZABIEGOWY MAŁY  Mobilny, jednorazowy, sterylny zestaw umieszczony w opakowaniu, stanowiący wyposażenie do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych związanych z zaopatrzeniem rany. Składa się z niezbędnego wyposażenia do przeprowadzenia drobnych zabiegów chirurgicznych polegających na szyciu powłok skórnych. Wyposażenie małego zestawu zabiegowego (ZABM):Igła iniekcyjna 0,8 x 40 typu LUER, 1 szt. Igła iniekcyjna 1,2 x 40 typu LUER, 1 szt.Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, dł. 140-180 mm, 1 szt.Kleszcze naczyniowe typu PEAN-CRILLE, wygięte, dł. 140-180 mm, 1 szt.Kompresy jałowe, gaza bawełniana 17 nitkowa, 8 warstwowe; 7,5 x 7,5 cm, 10 szt.Nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm, rozmiar 3/0, długość nitek 45 cm, 1 szt.Nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm, rozmiar 2/0, długość nitek 75 cm, 1 szt. Nożyczki chirurgiczne typu DEAVER proste, tępo-ostre, dł. 160-180 mm, 1 szt.Pęseta chirurgiczna standard, 1x2 zęby # dł. 140-180 mm, 1 szt. Pęseta anatomiczna prosta standard 140-180 mm, 1 szt.Plastikowa tacka, 1 szt.Rękawiczki chirurgiczne 7,5, 1 paraRękawiczki chirurgiczne 8, 1 paraStrzykawka 10ml typu LUER, 1 szt.Zestaw zawinięty w serwetę operacyjną 110x75cm, 1 szt. | zestaw  | **22** |
| **213** | Zimny kompres błyskawiczny | szt | **80** |
| **214** | ELEKTRODY CPR-D PADZ | szt. | 2 |
| **215** | Kabel pacjenta do spoczynkowego EKG BTL-08, BTL-08Win do ELEKTROKARDIOGRAF CARDIOVIT AT-1 SCHILLER nr fabryczny 190.32703 Nr części C008.160v113) | szt | **1** |
| **216** | Elektrody dla dorosłych do defibrylatora POWERHEART AED G5 | szt. | **1** |
| **lp.** | **ASORTYMENT** | **j.m.** | **ilość** |
| **ZADANIENR 2** |
| **1** | Igła do szpikowa BIG dla dorosłych | szt. | **29** |
| **2** | Opaska zaciskowa staza taktyczna | szt | **57** |
| **3** | Inhalator pneumatyczno - tłokowy , ręczny sterownik (pokrętło) nebulizacji w celu kontroli rozpylania, ciśnienia | szt | **1** |
| **4** | Koc izotermiczny wykonany z 3-warstowej folii aluminiowej, falowanej, wielorazowego użytku, koc pakowany próżniowo, wymiary ok. 2,3 m x 1,56 m | szt. | **2** |
| **5** | Nożyczki ratownicze ze stali nierdzewnej , przecinak do pasó, przecinak do pierścionków, linijka 5 cm, standardowy klucz do butli z tlenem, zbijak do szyb | szt  | **7** |
| **6** | Opatrunek indywidualny - Opatrunek indywidualny umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu. Składający się z bandaża elastycznego: szerokość 10cm, długość 120cm; opatrunku kompresyjnego na ranę: 10x15cm; gazy rolowaej o szerkości 9cm i długości ok.250cm oraz foli uszczelniającej rany: 5x7cm. | SZT. | **60** |
| **7** | Opatrunek brzuszny - Opatrunek na mnogie urazy penetrujące klatki piersiowej, wytrzewienia, amputacje i duże rany. Umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu. Opatrunek w kształcie kwadratu o długości w zakresie od 45 do 50 cm i szerokości w zakresie od 45 do 50 cm przymocowany do bandaża elastycznego zabezpieczonego rzepami o szerokości od 8 do 12cm. Dodatkowo folia o długości i szerokości w zakresie od 45 do 50cm.  | szt. | **7** |
| **8** | OPATRUNEK BRZUSZNYOsobisty opatrunek taktyczny rozmiar 6"do tamowania krwotoków. Wysokiej jakości sterylny opatrunek z kompresem do bezpośredniego stosowania na ranie. Elastyczny bandaż wyposażony w rzepy - system Quick Grip Roll Control zapobiegający niekontrolowanemu rozwinięciu ułatwia stosowanie opatrunku w trudnych warunkach.Rozmiar opatrunku: 15 x 15 cm;Rozmiar bandaża: 178 x 15 cm;Dodatkowe elementy: rzepy zapobiegające rozwinięciu bandaża, zapinkahakowa, z tworzywa kończąca bandaż.Opakowanie sterylne, próżniowe.          | szt. | **17** |
| **9** | Opatrunek brzuszny 30x30cm | szt. | **1** |
| **10** | Opatrunek indywidualny - Opatrunek indywidualny umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu. Składający się z bandaża elastycznego: szerokość 10cm, długość 120cm; opatrunku kompresyjnego na ranę: 10x15cm; gazy rolowaej o szerkości 9cm i długości ok.250cm oraz foli uszczelniającej rany: 5x7cm. | szt. | **4** |
| **11** | Opatrunek indywidualny FCP-01 | szt. | **50** |
| **12** | OPATRUNEK IZRAELSKI BRZUSZNY 30X30 | SZT. | **20** |
| **13** | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej | szt. | **50** |
| **14** | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych | kpl. | **25** |
| **15** | Zestaw do wkłuć doszpikowych | ZESTAW | **2** |
| **16** | Zestaw opasek odblaskowych TRIAGE (5 szt. - czarne; 5 szt. -czerwone 5 szt.- zielone; 5 szt.- żółte) | ZESTAW | **2** |
| **lp.** | **ASORTYMENT** | **j.m.** | **ilość** |
| **ZADANIE NR 3** |
| **1** | Ostrze do videolaryngoskopu OSKOP AIRTRAQ AVANT rozmiar 2 opakowanie 50 szt.  | op. | 2 |
| **2** | Ostrze do videolaryngoskopu OSKOP AIRTRAQ AVANT rozmiar 3 opakowanie 50 szt.  | op. | 2 |
| **lp.** | **ASORTYMENT** | **j.m.** | **ilość** |
| **ZADANIE NR 4** |
| **1** | Woreczki do stojaka. Wykonane z wyjątkowo wytrzymałego LDPE. Z praktycznym zamknięciem strunowym. Przystosowane do przechowywania i transportu próbek. Wymiary: 200x300mm. Op. 100szt. | op. | **5** |
| **2** | Woreczki. Wykonane z wyjątkowo wytrzymałego LDPE. Z praktycznym zamknięciem strunowym. Przystosowane do przechowywania i transportu próbek. Z białym polem opisowym. Wymiary: 100x150mm. Op. 100szt. | op. | **4** |
| **3** | Worek strunowy 450 x 500 mm p. (100szt.) | op. | **1** |
| **lp.** | **ASORTYMENT** | **j.m.** | **ilość** |
| **ZADANIE 5** |
| **1** | Filtr P3 z gwintem dwustronnym do jednostki filtrująco-wentylującej Indywidualny zestaw izolacyjny BIO BAG EBV 30 | szt. | **5** |
| **2** | Filtr P3 z gwintem jednostronnym do jednostki filtrująco-wentylującej Indywidualny zestaw izolacyjny BIO BAG EBV 30 | szt. | **20** |
| **lp.** | **ASORTYMENT** | **j.m.** | **ilość** |
| **ZADANIE NR 6** |
| **1** | Rejestrator temperatury i wilgotności wraz ze świadectwem wzorcowania. Wzorcowanie rejestratora temperatury i wilgotności w 5 punktach standardowych w laboratorium z akredytacją PCA | szt. | **11** |
| **2** | Pirometr laserowy, miernik temperatury w kształcie pistoletu , bezdotykowy pomiar temperatury w zakresie -30 do 400 st. C, czytleny podświetlony wyświetlacz LCD  | szt | **2** |