## Sheet1
	Parametry techniczne do zawarcia umów – energia elektryczna – UMOWA KOMPLEKSOWA Załącznik nr 7 do SWZ

l.p.	Adres	nr PPE	Przekładniki prądowe	Zabezpie-czenie przedlicznikowe	Układ pomiarowy	Fazowość	Nr licznika rozliczeniowego	Moc mikroinstalacji kW	Moc przyłączeniowa kW	Moc umowna kW	Typ przyłącza	Grupa przyłączeniowa	Grupa taryfowa OSD	Prognozowane zużycie [kWh] 2022	Prognozowane zużycie [kWh] 2023	Prognozowane zużycie [kWh] 2024	Prognozowane zużycie [kWh] razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ul. Rostków 7	590322401201127926	brak	25	bezpośredni	3	42580983	9,52	17,3	17,3	napowietrzne/kablowe	V	C11	12 310	12 926	13 572	38 807
2	ul. Pszczyńska 292	590322401200378541	brak	200	bezpośredni	3	95835566	6,25	114,0	114,0	kablowe	IV	G11	58 540	61 467	64 540	184 547
3	ul. Dworcowa 17E	590322401200147970	brak	32	bezpośredni	3	67470880	4,75	22,1	21,1	kablowe	V	C11	25 374	26 643	27 975	79 992
4	ul. Komuny Paryskiej 14	590322401200357935	brak	35	bezpośredni	3	76060933	3	24,2	23	napowietrzne/kablowe	V	C11	6 759	7 097	7 452	21 308
	Wykaz budynków do zawarcia umowy w sytuacji montażu w budynkach instalacji fotowoltaicznej:
1	ul. 1 Maja 55	590322401201041857	brak	63	bezpośredni	3	322056236695		40	40	kablowe	V	C11	55 119	57 875	60 769	173 763
2	ul. Kościelna 1 A	590322401201041857	200/5	100	pośredni	3	95821783		40	40	kablowe	V	C21	41 197	43 257	45 420	129 874
3	ul. Cieszyńska 101	590322401200047454	brak	25	bezpośredni	3	322056220556		17,3	16,5	kablowe	V	C11	150	158	165	473
		590322401200815336	brak	40	bezpośredni	3	322056220557		27,7	27,7	kablowe	V	C11	2 700	2 835	2 977	8 512
		590322401200148762	brak	25	bezpośredni	1	01960220		5,5	3,5	kablowe	V	C11	700	735	772	2 207
4	ul. Cieszyńska 101 A	590322401200332567	brak	32	bezpośredni	3	322056222970		22,1	21,1	kablowe	V	C11	19 000	19 950	20 948	59 898
5	ul. Sybiraków 2	590322401200598246.	100.0A/5A	100	pośredni	3	04360292.		60	40	kablowe	V	C22b	71 292	74857	78600	224749