## Pakiet 1
DZP/PN/49/2024 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych: opatrunki, opatrunki specjalistyczne | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Kompresy z gazy
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Pakiet jałowych kompresów z gazy 13N 8W, Kompresy 5 x 5 cm 13 N 8 W – 3 sztuki Kompresy 7,5 x 7,5 cm 13 N 8 W –-3 sztuki) Kompresy 10 x 10 cm 13 N 8 W – 3 sztuki) Kompresy powinny mieć podwijane brzegi, jako wyroby chirurgiczne inwazyjne zgodnie z klasą II a i regułą 7, sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu | Op. | 500 |  | 8%
2 | Pakiet jałowych kompresów z gazy 17N 8W Kompresy 5 x 5 cm 17 N 8 W – 10 sztuk Kompresy 7,5 x 7,5 cm 17 N 8 W – 10 sztuk Kompresy 10 x 10 cm 17 N 8 W – 10 sztuk Kompresy powinny mieć podwijane brzegi, jako wyroby chirurgiczne inwazyjne zgodnie z klasą II a i regułą 7, sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu | Op. | 500 |  | 8%
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy. Serweta włókninowa foliowana 90 x 75 cm – 1 szt. kompresy z gazy 17 N 8 W – 7,5 x 7,5 cm – 10 szt. kompresy z gazy 17 N 8 W – 10 x 10 cm – 10 szt. kompresy z gazy 17 N 8 W – 5 x 5 cm –20 szt. kompresy z gazy 17 N16 W – 30 x 10 cm – 2 szt.) Dla wyrobów jałowych, na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji należy przedstawić raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) procesu sterylizacji, wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 17665- 1 dla sterylizacji parą wodną lub PN- EN ISO 11135-1 dla sterylizacji tlenkiem etylenu lub PN-EN ISO 11137-1.2 dla sterylizacji radiacyjnej. | Op. | 15 |  | 8%
4 | Jałowy zestaw opatrunkowy Miska nerkowata – 1 sztuka Penseta 13 cm– 1 sztuka Kompresy 10 x 10 cm 17 N 8 W – 10 sztuk Kompresy 7,5 x 7,5 cm 17 N 8 W – 10 sztuk Kompresy 5 x 5 cm 17 N 8 W – 10 sztuk. Dla wyrobów jałowych, na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji należy przedstawić raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) procesu sterylizacji, wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 17665- 1 dla sterylizacji parą wodną lub PN- EN ISO 11135-1 dla sterylizacji tlenkiem etylenu lub PN-EN ISO 11137-1.2 dla sterylizacji radiacyjnej. Kompresy powinny mieć podwijane brzegi, jako wyroby chirurgiczne inwazyjne zgodnie z klasą II a i regułą 7 | Op. | 250 |  | 8%
5 | Jałowy zestaw opatrunkowy Miska nerkowata 1 sztuka Penseta 13 cm– 1 sztuka Kompresy* 7,5 x 7,5 cm 17N 8 W – 10 sztuk Kompresy* 10 x 20 cm 17N 16W – 1sztuka Dla wyrobów jałowych, na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji należy przedstawić raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) procesu sterylizacji, wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 17665- 1 dla sterylizacji parą wodną lub PN- EN ISO 11135-1 dla sterylizacji tlenkiem etylenu lub PN-EN ISO 11137-1.2 dla sterylizacji radiacyjnej. | Op. | 200 |  | 8%
6 | Zestaw do wkłucia centralnego jałowy Skład minimalny: -tupfery z gazy 17 N kule 20 x 20 cm - 10 szt. -penseta plastikowa - 1 szt. -serweta foliowana z warstwą chłonną 45x 75 cm - 1 szt. - serweta foliowana z warstwą chłonną 45 x 75 z otworem Ø 8 i przylepcem wokół otworu - 1 szt. - kompresy z gazy 17N 8W 7,5 x 7,5 cm - 10 szt. - ostrze chirurgiczne nr 11 - 1 szt. - imadło metalowe do szycia - 1 szt. - strzykawka o pojemności 10 ml - 1 szt. - strzykawka o pojemności 20 ml - 1 szt. - igła do strzykawki 0,8 x 40 mm - 1 szt. - igła do strzykawki 1,2 x 40 mm - 1 szt. Opakowanie jednostkowe sztywne, przeźroczyste, wyposażone w trójdzielną zewnętrzną etykietę, w języku polskim, zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu ( typu TAG) z dwoma samoprzylepnymi elementami, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Dla wyrobów jałowych, na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji należy przedstawić raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) procesu sterylizacji, wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 17665- 1 dla sterylizacji parą wodną lub PN- EN ISO 11135-1 dla sterylizacji tlenkiem etylenu lub PN-EN ISO 11137-1.2 dla sterylizacji radiacyjnej. | szt. | 20 |  | 8%
7 | Zestaw do cewnikowania jałowy Skład minimalny: -serweta foliowana z warstwą chłonną 50x60 cm - 1 szt. -serweta foliowana z warstwą chłonną 50x60 cm z otworem 5 cm i rozcięciem - 1 szt. - rękawice lateksowe rozmiar M lub L - 2 szt. -tupfery z gazy 17 N kule 20 x 20 cm - 6 szt. -penseta lub pean plastikowy - 1 szt. Opakowanie jednostkowe sztywne, przeźroczyste, wyposażone w trójdzielną zewnętrzną etykietę, w języku polskim, zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu ( typu TAG) z dwoma samoprzylepnymi elementami, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Dla wyrobów jałowych, na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji należy przedstawić raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) procesu sterylizacji, wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 17665- 1 dla sterylizacji parą wodną lub PN- EN ISO 11135-1 dla sterylizacji tlenkiem etylenu lub PN-EN ISO 11137-1.2 dla sterylizacji radiacyjnej. | szt. | 30 |  | 8%
8 | Opaska elastyczna w terapii kompresyjnej do wywoływania ucisku o średniej mocy, rozciągliwość 85-90%, wykonana z naturalnych włókien, przepuszczająca powietrze, z możliwością sterylizacji 10 cm x 4 m. | szt. | 400 |  | 8%
9 | Podkład ginekologiczny -wkładki jałowe po porodach i zabiegach ginekologicznych , wykonane z wkładu chłonnego z celulozy owiniętego bibułą higieniczną zabezpieczony delikatną włókniną wierzchnią oraz na zewnątrz zabezpieczającą przed przesiąkaniem folią izolacyjną. Rozmiar 34cmx9cm. Poziom chłonności płynów min. 23g/g-baanie metodą wg normy PN-P-04781-12. Opakowanie torebka papierowo-foliowa a’10szt. | op. | 200 |  | 8%
10 | Zestaw kompresów - 40 szt. Kompres z gazy 17N 12W 5cm x 5cm z nitką RTG wiązane po 10 sztuk | op. | 1500 |  | 8%
11 | Zestaw kompresów - 20 szt. Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG wiązane po 10 sztuk | op. | 1500 |  | 8%
12 | Zestaw kompresów - 40 szt. Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG wiązane po 10 szt. | op. | 1500 |  | 8%
RAZEM
Oświadczamy że, wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974) Data ........................................... .......................... ...................................................... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/49/2024 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych: opatrunki, opatrunki specjalistyczne | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Opatrunki specjalistyczne
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego
A | Rozmiar 10x10 cm - opakowanie 10 szt | op | 10 |  | 8%
B | Rozmiar 15x20 cm - opakowanie 10 szt. | op | 10 |  | 8%
2 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach
A | Rozmiar 10x10 cm - opakowanie 10 szt | op | 15 |  | 8%
3 | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem.
A | Rozmiar 10x10 cm - opakowanie 10 szt. | op | 50 |  | 8%
B | Rozmiar 15x20 cm- opakowanie 5 szt. | op | 60 |  | 8%
4 | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan)
A | Rozmiar 40x5 cm - opakowanie 5 szt. | op | 20 |  | 8%
5 | Opatrunek superchłonny, o zdolności absorpcji powyżej 2,5 g / cm2, zawierający warstwę która pochłania i zatrzymuje wysięk z rany i zewnętrzną warstwę hydrofobową minimalizującą ryzyko przesiąkania wilgoci, oraz warstwę kontaktową.
A | Rozmiar 10x20 cm - opakowanie 10 szt. | op | 10 |  | 8%
6 | 2. Samoprzylepny, miękki opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej, zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF), zbudowany z włókien poliabsorbentu (poliakrylan) oraz z chłonnej wkładki z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach
A | Rozmiar 12x12 cm - opakowanie 10 szt. | op | 10 |  | 8%
RAZEM
Oświadczamy że, wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974) Data ........................................... .......................... ...................................................... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)