Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów lateksowych, krążków antybiogramowych oraz E - testów na okres 36 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach.

PAKIET Nr 1 Testy lateksowe

| Lp | ASORTYMENT | Ilość opakowań na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do identyfikacji szczepów Staphylococcus aureus , op. max 250 testów | 1 000 testów |
| 2 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców hemolitycznych grupy A ,op. max 50 testów | 100 testów |
| 3 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców hemolitycznych grupy B, op. max 50 testów | 50 testów |
| 4 | Test lateksowy do określania antygenów grupowych A, B, C, D, F oraz G w hodowli paciorkowców hemolitycznych, op max 50 testów | 150 testów |
| 5 | Test lateksowy do identyfikacji szczepów Streptococcus pneumoniae z hodowli na podłożu stałym z krwią , op max 50 testów | 200 testów |

PAKIET Nr 2 Krążki antybiogramowe i diagnostyczne

| Lp | ASORTYMENT | Ilość krążków na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amikacin 30 μg, op. min 50 max 250 krążków | 500 krążków |
| 2 | Amoxicillin - Clavulanic acid 20/10 μg, op min 50 max 250 krążków | 4 500 krążków |
| 3 | Ampicylina / sulbactam 10/10 μg, op min 50 max 250 | 50 krążków |
| 4 | Ampicylina 10 μg, op min 50 max 250 | 500 krążków |
| 5 | Ampicylina 2 μg, op min 50 max 250 | 500 krążków |
| 6 | Aztreonam 30 μg, op min 50 max 250 | 100 krążków |
| 7 | Azytromycyna 15 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 8 | Cefepim 30 μg, op min 50 max 250 | 250 krążków |
| 9 | Amoxicillin – Clavulanic acid 2/1 μg, op min 50 max 250 krążków | 50 krążków |
| 10 | Cefotaxime 30 μg, op min 50 max 250 | 4 000 krążków |
| 11 | Cefotaxime 5 μg, op min 50 max 250 | 500 krążków |
| 12 | Cefoxitin 30 μg, op min 50 max 250 | 2 000 krążków |
| 13 | Ceftazidime 10 μg, op min 50 max 250 | 500 krążków |
| 14 | Ceftazidime 30 μg, op min 50 max 250 | 4 000 krążków |
| 15 | Ceftriaksone 30 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 16 | Cefuroxime 30 μg, op min 50 max 250 | 7 500 krążków |
| 17 | Chinupristyna / dalfoprystyna 15 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 18 | Chloramphenical 30 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 19 | Ciprofloxacin 5 μg, op min 50 max 250 | 7 500 krążków |
| 20 | Clindamycin 2 μg, op min 50 max 250 | 1 500 krążków |
| 21 | Doxycycline 30 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 22 | Erythromycin 15 μg, op min 50 max 250 | 1 500 krążków |
| 23 | Ertapenem 10 μg, op min 50 | 100 krążków |
| 24 | Fusidic acid 10 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 25 | Gentamicin 10 μg, op min 50 max 250 | 1 000 krążków |
| 26 | Gentamycyna 30 μg, op min 50 max 250 | 750 krążków |
| 27 | Imipenem 10 μg, op min 50 max 250 | 750 krążków |
| 28 | Klarytromycyna 15 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 29 | Kanamycyna 30 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 30 | Kwas nalidyksowy 30 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 31 | Lewofloksacyna 5 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 32 | Lincomycyna 15 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 33 | Linezolid 10 μg, op min 50 max 250 | 500 krążków |
| 34 | Meropenem 10 μg, op min 50 max 250 | 750 krążków |
| 35 | Mezlocillin 75 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 36 | Mupirocyna 200 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 37 | Netilmicin 10 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 38 | Nitrofuration 100 μg, op min 50 max 250 | 750 krążków |
| 39 | Norfloxacin 10 μg, op min 50 | 500 krążków |
| 40 | Oxacillin 1 μg, op min 50 max 250 | 250 krążków |
| 41 | Ofloksacyna 5 ug, op min 50 | 50 krążków |
| 42 | Moksifloksacyna 5 ug, op min | 50 krążków |
| 43 | Penicilin G 1u, op min 50 max 250 | 1 500 krążków |
| 44 | Piperacillin 30 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 45 | Piperacylina / tazobactam 30/6 μg, op min 50 max 250 | 100 krążków |
| 46 | Rifampicyna 5 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 47 | Sulbactam / cefoperazon 30/75 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 48 | Streptomycyna 300 μg, op min 50 max 250 | 750 krążków |
| 49 | Tobramycin 10 μg, op min 50 max 250 | 1 500 krążków |
| 50 | Temocylina 30 μg, op min 50 max 250 | 250 krążków |
| 51 | Teicoplanin 30 μg, op min 50 max 250 | 250 krążków |
| 52 | Tetracykline 30 μg, op min 50 max 250 | 250 krążków |
| 53 | Ticarcillin 75 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 54 | Ticarcillin clavulanic acid 75/10 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 55 | Trimethopim Sulfanomides 1,25 + 23,75 μg, op min 50 max 250 | 1 500 krążków |
| 56 | Trimetoprim 5 μg, op min 50 | 50 krążków |
| 57 | Vancomycin 5 μg, op min 50 | 250 krążków |
| 58 | Doripenem 10 ug, op min 50 | 50 krążków |
| 59 | Ceftarolina 5 ug, op min 50 | 50 krążków |
| 60 | Minocyklina 30 ug, op min 50 | 50 krążków |
| 61 | Telitromycyna 15 ug, op min 50 | 50 krążków |
| 62 | Tigecycyklina 15 ug, op min 50 | 50 krążków |
| 63 | Krążki do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od bakterii z rodzaju Neisseria (opkowanie max 50 krążków) | 200 krążków |
| 64 | Krążki do identyfikacji Gardnerella vaginalis (opakowanie max 50 krążków) | 50 krążków |
| 65 | Krążki do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium (opakowanie max 50 krążków) | 600 krążków |
| 66 | Cyrobank | 384 sztuki (probówki) |
| 67 | Nie impregnowane krążki śr.6 mm, op. min 50 krążków | 13 000 krążków |

PAKIET Nr 3 E - Testy do oznaczenia MIC i mechanizmów oporności

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Benzylpenicil, zakres 0,002-32 ug/ml, op. max 30 sztuk | 90 sztuk |
| 2. | Cefotaxime, zakres 0,002-32 ug/ml, op. max 30 sztuk | 90 sztuk |
| 3. | Vancomycin, zakres 0,016-256 ug/ml, op. max 30 sztuk | 30 sztuk |
| 4. | Teicoplanin, zakres 0,016-256 ug/ml, op. max 30 sztuk | 30 sztuk |
| 5. | Meropenem, zakres 0,002-32 ug/ml, op. max 30 sztuk | 60 sztuk |
| 6. | Imipenem, zakres 0,002-32-32 ug/ml, op. max 30 sztuk | 60 sztuk |
| 7. | Tigecykline, zakres 0,016-256 ug/ml, op. max 30 sztuk | 30 sztuk |
| 8. | Ciprofloxacin, zakres 0,002-32-ug/ml, op. max 30 sztuk | 30 sztuk |
| 9. | MBL/IP/IPI 256/64ug/ op. max 30 sztuk | 60 sztuk |
| 10. | Ampicylina, 0,016-256 ug/ml, op. max 30 sztuk | 30 sztuk |
| 11. | Cefuroxym, 0,016-256 ug/ml, op. max 30 sztuk | 30 sztuk |

1. Paski do oznaczenia MIC dla antybiotyków i mechanizmów oporności od jednego producenta, co gwarantuje kompatybilność testów i wysoką jakość badań.

2. Testy do oznaczenia MIC na paskach plastikowych/nie bibułkowych/ ze względu na łatwość aplikacji

na podłoża.

3. E-Testy pakowane w blister lub pojedynczo.