## Mat_opatrunkoPakiety 1-31
MATERIAŁY OPATRUNKOWE 2023 / 2024
PAKIET 1 PASKI DO ZAMYKANIA RAN
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Hypoalergiczne przylepne paski do zamykania ran | 6 mm x 75 mm | pasek | 810 | [5 empty] | 0
2 | Hypoalergiczne przylepne paski do zamykania ran | 6 mm x 100 mm | pasek | 1950 | [5 empty] | 0
3 | Hypoalergiczne przylepne paski do zamykania ran | 12 mm x 100 mm | pasek | 672 | [5 empty] | 0
0
PAKIET 2 PODKŁADY PODGIPSOWE
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wyściółka podgipsowa poliestrowa, niechłonąca wilgoci, elastyczna | 10 cm x 300 cm | sztuka | 4200 | [5 empty] | 0
2 | Wyściółka podgipsowa poliestrowa, niechłonąca wilgoci, elastyczna | 15 cm x 300 cm | sztuka | 4350 | [5 empty] | 0
3 | Wyściółka podgipsowa poliestrowa, niechłonąca wilgoci, elastyczna | 20 cm x 300 cm | sztuka | 1660 | [5 empty] | 0
0
PAKIET 3 OPASKI
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | dziana opaska podtrzymująca o niestrzępiących brzegach | 5 cm x 4 m | 1 sztuka | 5650 | [5 empty] | 0
2 | dziana opaska podtrzymująca o niestrzępiących brzegach | 10 cm x 4 m | 1 sztuka | 23850 | [5 empty] | 0
3 | dziana opaska podtrzymująca o niestrzępiących brzegach | 15 cm x 4 m | 1 sztuka | 4500 | [5 empty] | 0
4 | Opaska elastyczna z zapinką | 10cm x 4m | 1 sztuka | 3500 | [5 empty] | 0
5 | Opaska elastyczna z zapinką | 12cm x 4m | 1 sztuka | 3700 | [5 empty] | 0
6 | Opaska elastyczna z zapinką | 15cm x 4m | 1 sztuka | 5650 | [5 empty] | 0
7 | Kohezyjna elastyczna opaska podtrzymująca pakowana pojedynczo | 6 cm x 4 m | Sztuka | 7000 | [5 empty] | 0
8 | Kohezyjna elastyczna opaska podtrzymująca pakowana pojedynczo | 12 cm x 4 m | Sztuka | 1600 | [5 empty] | 0
0
PAKIET 4 KOMPRESY GAZOWE, GAZA, JAŁOWE
Chirurgiczne jałowe, inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku – klasa IIa regugła 7; gramatura min. 23 g/mkw, opakowania typu papier – folia posiadajace piktogram wskazujący kierunek otwierania, zgodnie z normą PN-EN868; bezpiecznie zawijane brzegi tj. podwinięte do środka, bez lużnych nitek, składanie typu ES – dotyczy kompresów; tex – min. 15; sterylizowane parą wodną w procesie zwalidowanym zgodnie z normą PN-EN ISO 17655-1 na żądanie oferent przedstawi aktualny raport walidacji procesu sterylizacji) lub tlenkiem etylenu ; gaza bielona metoda bezchlorową;
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kompresy gazowe jałowe pakowane a` 3 sztuki ze 100 % gazy bawełnianej 17 nitkowej, 8 warstwowe, minimalna waga pojedynczego kompresu – 0,59 g | 5 cm x 5 cm | opakowanie a` 3 szt. | 102000 | [5 empty] | 0
2 | Kompresy gazowe jałowe pakowane a` 3 sztuki ze 100 % gazy bawełnianej 17 nitkowej, 8 warstwowe, minimalna waga pojedynczego kompresu – 1,24g | 7,5 cm x 7,5 cm | opakowanie a` 3 szt. | 194750 | [5 empty] | 0
3 | Kompresy gazowe jałowe pakowane a` 3 sztuki ze 100 % gazy bawełnianej 17 nitkowej, 8 warstwowe, minimalna waga pojedynczego kompresu – 2,11 g | 10 cm x 10 cm | opakowanie a` 3 szt. | 113500 | [5 empty] | 0
4 | Gaza bawełniana kopertowa jałowa 50cm x 100 cm | 50 cm x 100 cm | Sztuka | 14100 | [5 empty] | 0
5 | Gaza bawełniana kopertowa jałowa 100 cm x 100 cm | 100 cm x 100 cm | Sztuka | 32750 | [5 empty] | 0
0
PAKIET 5 KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE GAZA
Chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku – klasa IIa regugła 7; gramatura min. 23 g/mkw, opakowania typu papier – folia ; bezpiecznie zawijane brzegi tj. podwinięte do środka, bez lużnych nitek, składanie typu ES – dotyczy kompresów; tex – min. 15; gaza bielona metoda bezchlorową
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kompresy z gazy bawełnianej, 17 nitkowej, 8 warstwowe pakowane a` 100 sztuk; przeznaczone do sterylizowania; | 5 cm x 5 cm | opakowanie a` 100 sztuk | 2400 | [5 empty] | 0
2 | Kompresy z gazy bawełnianej, 17 nitkowej, 8 warstwowe pakowane a` 100 sztuk; przeznaczone do sterylizowania; | 7,5 cm x 7,5 cm | opakowanie a` 100 sztuk | 6200 | [5 empty] | 0
3 | Kompresy z gazy bawełnianej, 17 nitkowej, 8 warstwowe pakowane a` 100 sztuk; przeznaczone do sterylizowania; | 10 cm x 10 cm | opakowanie a` 100 sztuk | 5750 | [5 empty] | 0
4 | Gaza bawełniana niebielona, bądź bielona składana 13 nitkowa | Szerokość 90 cm | metr | 2850 | [5 empty] | 0
0
PAKIET 6 MATERIAŁY OPATRUNKOWE, GAZOWE Z NITKĄ KONTRASTUJĄCĄ W PROMIENIACH RTG
Chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku – klasa IIa regugła 7; gramatura min. 23 g/mkw, opakowania typu torebka papierowo foliowa zawierajaca dwie samoprzylepne etykiety, posiadajaca piktogram wskazujący kierunek otwierania, zgodnie z normą PN-EN868; bezpiecznie zawijane brzegi tj. podwinięte do środka, bez lużnych nitek, składanie typu ES – dotyczy kompresów; tex – min. 15; sterylizowane parą wodną w procesie zwalidowanym zgodnie z normą PN-EN ISO 17655-1 na żądanie oferent przedstawi aktualny raport walidacji procesu sterylizacji); gaza bielona metoda bezchlorową;
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kompresy jałowe (sterylizowane parą wodną),ze 100% bawełnianej gazy 17 nitkowej, 12 warstwowej, z nitką kontrastującą w Rtg, minimalna waga pojedynczego kompresu – 3,02 g | 10 cm x 10 cm | 1 opakowanie a` 10 sztuk | 3600 | [5 empty] | 0
2 | Kompresy jałowe (sterylizowane parą wodną),ze 100% bawełnianej gazy 17 nitkowej, 12 warstwowej, z nitką kontrastującą w Rtg, minimalna waga pojedynczego kompresu – 3,02 g | 10 cm x 10 cm | 1 opakowanie a` 20 sztuk | 9100 | [5 empty] | 0
3 | Tupfery fasolki jałowe twarde z gazy bawełn.17 nitkowej, z nitką kontr. w Rtg, brzegi podwiniete, zapakowane w torebkę papierowo-foliową zawierającą dwie samoprzylepne etykiety oraz piktogram z kierunkiem otwierania; | 15 cm x 15 cm | 1 opakowanie a` 10 sztuk | 1380 | [5 empty] | 0
4 | Serweta operacyjna gazowa(17nit./ 4 warstw)/, jałowa z nitką kontrastującą w promieniach Rtg i tasiemką; | 45-50 cm x 70 cm | opakowanie a` 5 sztuk | 2900 | [5 empty] | 0
5 | Serweta operacyjna gazowa(17nit./ 4 warstw)/, jałowa z nitką kontrastującą w promieniach Rtg i tasiemką; | 45 cm x 45 cm lub 50 cm x 50 cm | opakowanie a` 5 sztuk | 3900 | [5 empty] | 0
Serwety, czyli pozycje : 4 i 5 – dopuszczalne odchylenie w rozmiarze ze względu na pranie 5% | [9 empty] | 0
PAKIET 7 WATA
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wata celulozowa w płatach | 40 cm x 60 cm | kilogram | 6480 | [5 empty] | 0
2 | Wata celulozowa w rolkach (lignina) | 150g | sztuka | 30 | [5 empty] | 0
3 | Wata opatrunkowa | 500 g | 1 opakowanie | 60 | [5 empty] | 0
0
PAKIET 8 PLASTRY 1
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przylepiec hypoalergiczny z włókniny | szerokość 1.25cm długość 9,1m | 1 rolka | 504 | [5 empty] | 0
2 | Przylepiec hypoalergiczny z włókniny | szerokość 2.5 cm długość 9,1m | 1 rolka | 1440 | [5 empty] | 0
3 | Przylepiec hypoalergiczny z włókniny | szerokość 5cm długość 9,1m | 1 rolka | 174 | [5 empty] | 0
4 | Przylepiec ze sztucznego jedwabiu | szerokość 1.25cm długość 9,1m | 1 rolka | 336 | [5 empty] | 0
5 | Przylepiec ze sztucznego jedwabiu | szerokość 2.5 cm długość 9,1m | 1 rolka | 5160 | [5 empty] | 0
6 | Przylepiec ze sztucznego jedwabiu | szerokość 5cm długość 9,1m | 1 rolka | 768 | [5 empty] | 0
7 | Przylepiec tkaninowy | szerokość 2.5 cm długość 9,1 m | 1 rolka | 1476 | [5 empty] | 0
8 | Przylepiec przezroczysty, z perforowanej folii | szerokość 2.5 cm długość 9,1m | 1 rolka | 888 | [5 empty] | 0
9 | Przylepiec przezroczysty, z perforowanej folii | szerokość 5cm długość 9,1m | 1 rolka | 324 | [5 empty] | 0
10 | Hypoalerigczny, włókninowy plaster z opatrunkiem na kleju akrylowym w zwojach | szerokość 6 cm | 1 metr | 42 | [5 empty] | 0
11 | Hypoalerigczny, włókninowy plaster z opatrunkiem na kleju akrylowym w zwojach | szerokość 8cm | 1 metr | 15 | [5 empty] | 0
zamawiający dopuszcza długość plastrów 9,14 cm bez przeliczania ilości sztuk; | [9 empty] | 0
PAKIET 9 PLASTRY 2
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny z włókniny na kleju akrylowym, rozciągliwy, zabezpieczony papierem, w zwojach | szerokość 10 cm | 1 metr | 4000 | [5 empty] | 0
2 | Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny z włókniny na kleju akrylowym, rozciągliwy, zabezpieczony papierem, w zwojach | szerokość 15 cm | 1 metr | 4450 | [5 empty] | 0
0
PAKIET 10 OPATRUNKI 1
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przezroczysty, jałowy opatrunek z ramką i metką do oznaczania, do mocowania cewników centralnych | 10 cm x 12 cm | sztuka | 3550 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylny, przezroczysty opatrunek do mocowania i zabezpieczania podskórnych portów naczyniowych. Obrzeżony laminowaną włókniną, z klejem akrylowym, poprzecznie nacinany dla ułatwienia mocowania | 12 cm x 12 cm | sztuka | 825 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Przezroczysty, jałowy z wycięciem, wzmocnionym włókninowym paskiem opatrunek z ramką i metką do oznaczania, do mocowania wkłuć centralnych z szerokimi aplikatorami 2,5 cm | 8,5 cm x 11,5cm | sztuka | 2400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Przezroczysty, jałowy opatrunek z ramką i metką do oznaczania, do mocowania wkłuć centralnych 6cm x 7cm | 6 cm x 7cm | sztuka | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Przezroczysty, jałowy opatrunek z ramką i metką do oznaczania, do mocowania wkłuć centralnych | 7 cm x 8 cm | sztuka | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Przezroczysty, sterylny opatrunek z glukonianem chlorheksydyny, zabezpieczający wkłucie portu naczyniowego z oknem nieprzylepnym 12 x 12 cm i poduszką żelową z chlorheksydyną 6,2 x 4,9 cm ; wyrób med.. Klasy III | 12 x 12 cm | sztuka | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Bakteriobojczy opatrunek z PU do cewnikow centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włokniną od spodu obrzeżem. Odporny na działanie środkow dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie typu folia-folia; Przezroczyste okno: 5,5x6,3 cm; Hydrożel: 3x4 cm | 8,5 cm x 11,5 cm | sztuka | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Sterylny opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania i zabezpieczania wkłuć donaczyniowych u noworodków i niemowląt, ze wzmocnionymi z 4 stron włókniną brzegami. Folia pokryta hydrofilowym klejem akrylowym naniesionym w siateczkę, ramka ułatwiająca aplikację i metka do oznaczania | 3,8 x 4,5 cm | sztuka | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Antybakteryjny zaawansowany opatrunek zabezpieczający do dostępów naczyniowych. Opatrunek do mocowania i zabezpieczania cewników naczyniowych. Składa się z folii poliuretanowej pokrytej przezroczystym klejem akrylowym z glukonianem chlorheksydyny (2% CHG). Opatrunek wzmocniony laminowaną włókniną, brzegi opatrunku posiadają poprzeczne nacięcia dla doskonałego formowania na skórze. Zwiera laminowane włókninowe paseczki oraz metryczkę do wpisania daty założenia opatrunku. Na brzegu opatrunku jest wycięcie w postaci „dziurki od klucza” ułatwia to dopasowanie kraników, cewników i przedłużek. Folia zapewnia barierę dla wirusów o wielkości równej lub większej niż 27nm; Przezroczyste okno: 4x4,5 cm. Wyrób medyczny Klasy III | 7 cm x 8 cm | sztuka | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Przylepny opatrunek piankowy, wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z silikonowej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną, warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny zewnętrznej oraz wodoodpornej zewnętrznej warstwy ochronnej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. | 15 cm x 15 cm | sztuka | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Przylepny opatrunek piankowy, wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z silikonowej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną, warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny zewnętrznej oraz wodoodpornej zewnętrznej warstwy ochronnej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. | 20 cm x 20 cm | sztuka | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Delikatny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym, repozycjonowalnym, hypoalergicznym wodoodpornym, silikonowym klejem, na podłożu włókninowym z równomierną perforacją pozwalającą na łatwy podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek | 2,5 cm x 1,3 m | sztuka | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Włókninowy opatrunek z wkładem chłonnym nacięciem i centralnym otworem z warstwą aluminium do zabezpieczenia wokół drenów i kateterów o małej średnicy . | 6 x 7 cm | sztuka | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
PAKIET 11 FOLIE CHIRURGICZNE
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Sterylna, przylepna polietylenowa folia zapewniająca sterylną powierzchnię operacyjną, nacięcie specjalne | 28cm x 30cm | sztuka | 180 | [5 empty] | 0
2 | Sterylna, przylepna polietylenowa folia zapewniająca sterylną powierzchnię operacyjną, nacięcie małe | 45cm x 55cm | sztuka | 474 | [5 empty] | 0
3 | Sterylna, przylepna polietylenowa folia zapewniająca sterylną powierzchnię operacyjną, nacięcie duże | 84cm 56cm | sztuka | 540 | [5 empty] | 0
0
PAKIET 12 PIELUCHOMAJTKI
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pieluchomajtki jednorazowe z delikatnym, elastycznym ściągaczem w pasie z przodu i z tyłu, wewnątrz z barierkami zapobiegającymi wypłynięciu moczu, ultra wchłanialny wkład; laminat na całej powierzchni przepuszczający powietrze a nieprzepuszczający cieczy; | 3 – 6 kg wagi ciała | 1 szt. | 400 | [5 empty] | 0
2 |  | 5 – 9 kg wagi ciała | 1 szt. | 340 | [5 empty] | 0
3 |  | 8 – 18 kg wagi ciała | 1 szt. | 280 | [5 empty] | 0
0
PAKIET 13 PIELUCHOMAJTKI DLA DOROSŁYCH
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L obwód pasa od 92 cm do 160 cm. Pieluchomajtki z laminatu oddychającego na całej powierzchni (ale nie przepuszczający cieczy), bez lateksu, nieuczulające, posiadające dwie pary przylepco-rzepów wielokrotnego zapinania i odpinania, z co najmniej jeden ściągacz taliowy, o anatomicznym kształcie, z barierkami przeciw wypływaniu moczu i kału i posiadające wskaźnik wilgotności w postaci co najmniej jednego paska zmieniającego kolor, system neutralizujący nieprzyjemny zapach oraz system szybkiego wchłaniania. Chłonność wymagana min. 2600 ml - badania wg metody ISO Rothwell. | Do 90 kg wagi ciała | 1 pieluchomajtki | 22200 | [5 empty] | 0
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL obwód pasa od 120 cm do 170 cm. Pieluchomajtki z laminatu oddychającego na całej powierzchni (ale nie przepuszczający cieczy), bez lateksu, nieuczulające, posiadające dwie pary przylepco-rzepów wielokrotnego zapinania i odpinania, z co najmniej jeden ściągacz taliowy, o anatomicznym kształcie, z barierkami przeciw wypływaniu moczu i kału i posiadające wskaźnik wilgotności w postaci co najmniej jednego paska zmieniającego kolor, system neutralizujący nieprzyjemny zapach oraz system szybkiego wchłaniania. Chłonność wymagana min. 2600 ml - badania wg metody ISO Rothwell. | Powyżej 90 kg wagi ciała | 1 pieluchomajtki | 72570 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 14 Okleiny do wenflonów
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT w % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jałowy opatrunek z włókniny do mocowania wkłuć obwodowych z wcięciem i podkładką, o zaokrąglonych brzegach | 5,1- 6 cm x 7,6cm - 8 cm | sztuka | 116400 | [5 empty] | 0
0
PAKIET 15 OPASKI GIPSOWE
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto |  |  | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | opaska gipsowa o czasie wiązania 4-6 min.( gaza impregnowana równomiernie z obu stron naturalnym gipsem)* | Minimum 5 cm do 6 cm x 2 m | 1 rolka | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | opaska gipsowa o czasie wiązania 4-6 min.( gaza impregnowana równomiernie z obu stron naturalnym gipsem)* | Minimum10 cm do 11cm x 3m | 1 rolka | 1900 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | opaska gipsowa o czasie wiązania 4-6 min.( gaza impregnowana równomiernie z obu stron naturalnym gipsem)* | Minimum 14 do 15 cm x 3m | 1 rolka | 6570 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | opaska gipsowa o czasie wiązania 4-6 min.( gaza impregnowana równomiernie z obu stron naturalnym gipsem)* | Minimum 20 do 21 cm x 3m | 1 rolka | 2580 |  |  |  | 0 | 0 | 0
* - cechy poświadczone odpowiednimi zapisami w dokumentacji; dopuszcza się opakowanie zawierające 2 rolki | [9 empty] | 0
PAKIET 16 MATERIAŁY OPATRUNKOWE RÓŻNE
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Chusta trójkątna |  | sztuka | 2925 | [5 empty] | 0
2 | siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków | szerokość rękawa 2 - 2,5 cm | Op 10 m | 117 | [5 empty] | 0
3 | siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków | szerokość rękawa 6 cm | Op 10 m | 157 | [5 empty] | 0
4 | siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków | szerokość rękawa 8-10 cm | Op 10 m | 24 | [5 empty] | 0
Poz. 2 - 4 : rozmiar długość podano w stanie rozciągniętym, szerokość w stanie nierozciągniętym | [9 empty] | 0
PAKIET 17 GĄBKI HEMOSTATYCZNE 1
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Gąbka hemostatyczna żelatynowa sterylna, niealergizująca całkowicie wchłanialna | 1 x 1 x 1cm | sztuka | 72 | [5 empty] | 0
2 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej. Okres wchłaniania 4-6 tygodni. Czas upłynnienia w ciągu 2-5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową. Z możliwością użycia w polu operacyjnym : brak kruszenia się, rozpadania przy aplikacji, zachowujący wymiary, kształty, właściwości w kontakcie z krwią, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką. | (7-8cm) x 5cm x1cm | sztuka | 1440 | [5 empty] | 0
3 |  | (7-8cm) x 5cm x0.1cm | sztuka | 400 | [5 empty] | 0
0
PAKIET 18 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jałowy opatrunek gazowy, nasączony parafiną i 0.5% roztworem octanu chlorheksydyny | 5 cm x 5 cm | 1 sztuka | 2100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Jałowy opatrunek gazowy, nasączony parafiną i 0.5% roztworem octanu chlorheksydyny | 10cm x 10cm | 1 sztuka | 2100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Jałowy opatrunek gazowy, nasączony parafiną i 0.5% roztworem octanu chlorheksydyny | 15cm x 20cm | 1 sztuka | 1780 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
PAKIET 19 KOMPRESY Z OPATRUNKIEM
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Sterylny, hypoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy | 5cm x 7.2cm | 1 sztuka | 28000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylny, hypoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy | 6cm x 10cm | 1 sztuka | 11950 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Sterylny, hypoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy | 8cm x 10cm | 1 sztuka | 10980 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Sterylny, hypoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy | 8cm x 15cm | 1 sztuka | 12870 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Sterylny, hypoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy | 10cm x20cm | 1 sztuka | 11300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
Pakiet 20 Opatrunki specjalistyczne 2
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Granuflex BORDERED | 10 cm x 10 cm | 1 sztuka | 50 | [5 empty] | 0
|  | 10 cm x 13 cm | 1 sztuka | 30 | [5 empty] | 0
|  | 15 cm x 15 cm | 1 sztuka | 10 | [5 empty] | 0
2 | Granuflex | 10 cm x 10 cm | 1 sztuka | 750 | [5 empty] | 0
|  | 15 cm x 15 cm | 1 sztuka | 720 | [5 empty] | 0
|  | 15 cm x 20 cm | 1 sztuka | 300 | [5 empty] | 0
|  | 20cm x 20 cm | 1 sztuka | 170 | [5 empty] | 0
3 | Granuflex Extra Thin | 5 x 10 cm | 1 sztuka | 20 | [5 empty] | 0
|  | 5 x 20 cm | 1 sztuka | 50 | [5 empty] | 0
3 | Granuflex pasta | Tuba 30 g | 1 sztuka | 10 | [5 empty] | 0
4 | Granugel żel sterylny | Tubka 15 g | 1 sztuka | 20 | [5 empty] | 0
5 | Granuflex SIGNAL | 20 cm x 22,5 cm | 1 sztuka | 30 | [5 empty] | 0
6 | Foam Lite ConvaTec | 10 x 10 cm | 1 sztuka | 10 | [5 empty] | 0
|  | 15 x 15 cm | 1 sztuka | 30 | [5 empty] | 0
|  | 5,5 x 12 cm | 1 sztuka | 10 | [5 empty] | 0
7 | Aquacel Foam przylepny | 12,5 x 12,5 cm | 1 sztuka | 20 | [5 empty] | 0
8 | Aquacel Foam przylepny na kość krzyżową | 20 cm x 16,9 cm | 1 sztuka | 60 | [5 empty] | 0
9 | Aquacel Ag Foam Przylepny | 12,5 cm x 12,5 cm | 1 sztuka | 20 | [5 empty] | 0
|  | 17,5 cm x 17,5 cm | 1 sztuka | 60 | [5 empty] | 0
|  | kość krzyżowa 16,9 cm x 20 cm | 1 sztuka | 60 | [5 empty] | 0
|  | na piętę 14 x 19,8 cm | 1 sztuka | 60 | [5 empty] | 0
10 | Aquacel Ag Foam Nieprzylepny | 10 cm x 10 cm | 1 sztuka | 30 | [5 empty] | 0
|  | 15 cm x 15 cm | 1 sztuka | 80 | [5 empty] | 0
11 | Aquacel Ag Plus Extra | 10 cm x 10 cm | 1 sztuka | 650 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 21 Opatrunki ze srebrem i do terapii w podciśnieniu
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Opatrunek chirurgiczny z maścią ze srebrem elementarnym | 10 x 10 cm | 1 szt. | 450 | [5 empty] | 0
2 | Opatrunek chirurgiczny z maścią ze srebrem elementarnym | 10 x 20 cm | 1 szt. | 300 | [5 empty] | 0
3 | Vivano Tec Port |  | 1 sztuka | 5 | [5 empty] | 0
4 | VivanoMed zestaw opatrunkowy M | 18 x 12,5 x 3,3 cm | 1 zestaw | 3 | [5 empty] | 0
5 | Vivano Tec pojemnik 800 ml | 800 ml | 1 pojemnik | 3 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 22 Waciki neurochirurgiczne
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Waciki neurochirurgiczne 6- warstwowe ze 100 % bawełny lub z 4-warstwowej włókniny, ze znacznikiem Rtg w postaci nici, jałowe; | 1 x 1 cm | 1 szt. | 7000 | [5 empty] | 0
2 |  | 5 x 1 cm
3 |  | 1 x 10 cm
4 |  | 1,5 x 1,5 cm
5 |  | 1,5 x 10 cm
6 |  | 2 x 5 cm
7 |  | 2,5 x 10 cm
0
Pakiet 23 Opatrunki hydrożelowe
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | opatrunek hydrożelowy | 12 x 12 cm | 1 szt. | 160 | [5 empty] | 0
2 | opatrunek hydrożelowy | 12 x 24 cm | 1 szt. | 75 | [5 empty] | 0
3 | opatrunek hydrożelowy maska na twarz | 30 x 40 cm | 1 szt. | 16 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 24 serwety bez oznacznika
Przedmiot zamówienia winien stanowić wyroby medyczne klasy II a reguła 7, tj. chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku; wyrób wykonany z przędzy min. 15 TEX o gramaturze zgodnej z FP VI wymaganej dla gazy ( oświadczenie z potwierdzeniem producenta ) zapakowane w torebkę papierowo-foliową
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Serweta operacyjna gazowa(17nit./ 4 warstw)/, jałowa, bez nitki Rtg | 30 cm x 40 cm lub 45 x 45 cm | 1 szt. | 300 | [5 empty] | 0
Należy przeliczyć sztuki na ilość opakowań oferowanych w zależności od liczebności zawartości opakowania po 3 lub po 5 sztuk
0
Pakiet 25 opatrunki ze spongostanem
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Opatrunki uciskowe dla pacjentów dializowanych, samoaktywujace się, pozbawione lateksu, nieprzezroczyste, nieperforowane, o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Część chłonna wykonana stanowiąca miękką poduszeczkę ( Spongostan) 15-18 x 20 mm , klasa I sterylne. | sztuka rozmiar 30-38 x 72 mm | 1 szt. | 7000 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 26 Gaza i włóknina hemostatyczna
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy ( pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi iprzedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące w ciągu 24 h rozwój szczepów MRSA, MRSE, PPSP, VRE, E.Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut.. | 5 cm x 7,5 cm | 1 szt. | 288 | [5 empty] | 0
2 |  | 10 cm x 20 cm | 1 szt. | 216 | [5 empty] | 0
3 | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w postaci wielowarstwowej włókniny ( pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi iprzedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące po 24 h rozwój szczepów MRSA, MRSE, PPSP, VRE, E.Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut.. | 2,5 cm x 5,1 cm | 1 szt. | 30 | [5 empty] | 0
4 |  | 5,1 cm x 10,2 cm | 1 szt. | 50 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 27 Opatrunki do terapii w podciśnieniu Vac Therapy
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Granu Foam Medium Dressing Kit x 5 sztuk |  | opakowanie | 21 | [5 empty] | 0
2 | Granu Foam Small Dressing Kit x 5 sztuk |  | opakowanie | 7 | [5 empty] | 0
3 | Ultra Canister with Gel 500 ml x 5 sztuk |  | opakowanie | 12 | [5 empty] | 0
4 | White Foam large Dressing x 10 sztuk |  | opakowanie | 4 | [5 empty] | 0
5 | White Foam Small Dressing Kit x 5 sztuk |  | opakowanie | 6 | [5 empty] | 0
6 | Ultra Canister with Gel 1000 ml x 5 sztuk |  | opakowanie | 14 | [5 empty] | 0
7 | Gel hydrogel x 10 sztuk |  | opakowanie | 1 | [5 empty] | 0
8 | VAC Drape x 10 sztuk |  | opakowanie | 1 | [5 empty] | 0
9 | Vera Flo Dressing Medium x 5 sztuk |  | opakowanie | 2 | [5 empty] | 0
10 | Vera Flo Dressing Small x 5 sztuk |  | opakowanie | 1 | [5 empty] | 0
11 | Vera Link Cassette x 5 sztuk |  | opakowanie | 1 | [5 empty] | 0
12 | Vera Flo Dressing Large x 5 sztuk |  | opakowanie | 1 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 28 Wosk kostny
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wosk kostny sterylny w płytkach po 2,5 g skład : wosk pszczeli 75%; wosk parafinowy 15%; palmitynian izopropylu 10% |  | szt. | 1100 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 29 Opatrunki specjalistyczne 3
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Sterylny, transparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej z mikroporami, obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu na całej powierzchni, bez przeciwwskazań do stosowania w połączeniu z lekami i maściami, do zaopatrywania ran o wysięku słabym do bardzo dużego jako opatrunek pierwotny, z maksymalna możliwością czasu aplikacji w łożysku rany - 10-14 dni, z możliwością docinania, pakowany pojedynczo | 7,5 x 10 cm | szt. | 30 | [5 empty] | 0
2 |  | 10 x 18 cm | szt. | 50 | [5 empty] | 0
3 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru, pakowany pojedynczo | 12,5 x 12,5 cm | szt. | 110 | [5 empty] | 0
4 |  | 10 x 21 cm | szt. | 40 | [5 empty] | 0
5 |  | 17,5 x 17,5 cm | szt. | 150 | [5 empty] | 0
6 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku , z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, o wysokiej paro- i gazo-przepuszczalności, pakowany pojedynczo | 6 x 8,5 cm | szt. | 30 | [5 empty] | 0
7 |  | 12,5 x 12,5 cm | szt. | 120 | [5 empty] | 0
8 |  | 10 x 21 cm | szt. | 60 | [5 empty] | 0
9 |  | 17,5 x 17,5 cm | szt. | 240 | [5 empty] | 0
10 | Sterylny opatrunek wykonany z przepuszczalnej pianki poliuretanowej, 2-warstwowy, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego, opatrunek z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, bardzo elastyczny i dopasowujący się do powierzchni ciała, z możliwością cięcia opatrunku | 15 x 20 cm | szt. | 10 | [5 empty] | 0
11 | Cienki trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, przeznaczony do ran suchych i z bardzo małym wysiękiem szczególnie w końcowej fazie gojenia - ziarnina, naskórek, Rozmiar ok 7-8,5 cm 7-x8,5 cm, z możliwością docinania, pakowany pojedynczo
12 |  | 12,5 x 12,5 cm | szt. | 10 | [5 empty] | 0
13 |  | 17,5 x 17,5 cm | szt. | 25 | [5 empty] | 0
14 | Sterylny, wodoodporny 5 warstwowy wysokochłonny opatrunek z cienkim obramowaniem, paro i gazo - przepuszczalny z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku /(warstwa kontaktowa ciągła na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję) przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstwą rozprowadzającą wysięk, nie wymaga dodatkowego mocowania ,pakowany pojedynczo | 7,5 x 8,5 cm | szt. | 35 | [5 empty] | 0
15 |  | 12,5 x 12,5 cm | szt. | 55 | [5 empty] | 0
16 |  | 17,5 x 17,5 cm | szt. | 105 | [5 empty] | 0
17 | Sterylny, samoprzywierający, wysokochłonny,paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, z obramowaniem z folii poliuretanowej (bez kleju), z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągła na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję) Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu, pakowany pojedynczo | 12,5 x 12,5 cm | szt. | 50 | [5 empty] | 0
18 |  | 17,5 x 17,5 cm | szt. | 100 | [5 empty] | 0
19 | Sterylny, wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek wysokochłonny, z obramowaniem z paroprzepuszczalnej, wodoodpornej folii poliuretanowej, z warstwą kontaktową z miękkiego, perforowanego silikonu na całej powierzchni opatrunku. Przeznaczony do opatrywania ran w okolicy kości krzyżowej jak również profiląktycznie. Rozmiar w kształcie serca na kość krzyżową ok 18-20 cm x ok 18-20 cm , pakowany pojedynczo | 18 x 18 cm | szt. | 50 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 30 Opatrunki specjalistyczne 4
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Opatrunek jałowy z jodyną powidonową Inadine | 5 cm x 5 cm | szt. | 200 | [5 empty] | 0
2 |  | 9,5 cm x 9,5 cm | szt. | 400 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 31 opatrunki specjalistyczne 5
L.p. | Opis | Rozmiar/Opatrunek | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Chłonne opatrunki chirurgiczne hydrokoloidowe w Technologii Hydrofiber® sterylne, wodoodporne, rozciągliwe i elastyczne | 9 x 10 | szt. | 20 | [5 empty] | 0
2 |  | 9 x 15 | szt. | 110 | [5 empty] | 0
3 |  | 9 x 25 | szt. | 130 | [5 empty] | 0
4 |  | 9 x 35 | szt. | 20 | [5 empty] | 0
5 | Chłonne opatrunki chirurgiczne hydrokoloidowe w Technologii Hydrofiber® ze srebrem jonowym o działaniu bakteriobójczym, wodoodporne, sterylne, rozciągliwe i elastyczne | 9 x 15 | szt. | 70 | [5 empty] | 0
6 |  | 9 x 25 | szt. | 100 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 32 opatrunki specjalistyczne 6
L.p. | Opis | Rozmiar/Opatrunek | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Opatrunek Urgo Tul Absorb Border | 13cm x 13 cm | sztuka | 40 | [5 empty] | 0
2 | Opatrunek Urgo Tul Absorb Border | 15cm x 20cm | sztuka | 40 | [5 empty] | 0
3 | Opatrunek Urgo Tul Absorb Border Sacrum | 20cm x 20 cm | sztuka | 40 | [5 empty] | 0
4 | Opatrunek UrgoTul Ag/Silver | 10cm x 12 cm | sztuka | 40 | [5 empty] | 0
5 | Opatrunek UrgoClean Ag | 10cm x 10 cm | sztuka | 40 | [5 empty] | 0
6 | Opatrunek UrgoClean Ag | 15cm x 20 cm | sztuka | 20 | [5 empty] | 0
7 | Opatrunek UrgoClean Rope | 5cm x 40cm | sztuka | 20 | [5 empty] | 0
8 | Opatrunek Urgostart Plus Pad | 10cm x 12 cm | sztuka | 20 | [5 empty] | 0
9 | Sanyrene olejek | 50 ml | butelka | 12 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 33 zestawy do dializ
L.p. | Opis | Rozmiar/Opatrunek | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Opakowanie dwukomorowe (START/STOP) typu miękki blister, opatrzone etykietą informującą o: rodzaju materiałów umieszczonych wewnątrz, kodzie wyrobu, serii, dacie ważności, identyfikacji wytwórcy, oznaczony kierunek otwierania oraz wskaźnik sterylizacji START 1. na wierzchu zestawu maski medyczne, trójwarstwowa, posiadające uchwyty elastyczne do zamocowania maski na twarzy oraz kształtkę na nos umożliwiająca dopasowanie maski do konturu nosa - 2 sztuki 2. serweta stanowiąca owinięcie pozostałych elementów zestawu (części START) o rozmiarach 60x50, wykonana z laminatu celulozowo-polieylenowego o gramaturze 40g/m2 (+3/-6 )- 1 sztuka, 3. rękawice nitrylowe, niepudrowane - rozmiar M - 4 sztuki 4. kompresy włókninowe 30g, 4 warstwowe, rozmiar 7,5x7,5cm - 10 sztuk 5. serweta z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2 o rozmiarze 45x40cm z rozcięciem o głębokości 20 cm (na krótszym boku serwety) 6. strzykawki 3częściowe LL - 5ml plus zatyczki plastikowe do higieniczego zamykania napełnionych strzykawek, do koncowki Luer - 2 sztuki STOP 1. rękawice nitrylowe, niepudrowane - rozmiar M - 2 sztuki 2. serweta stanowiąca owinięcie pozostałych elementów zestawu (części STOP), o rozmiarach 60x50, wykonana z laminatu celulozowo-polieylenowego o gramaturze 40g/m2 (+3/-6 ) - 1sztuka 3. strzykawki 3częściowe LL - 10ml lub 20 ml plus zatyczki plastikowe do higieniczego zamykania napełnionych strzykawek, do koncowki Luer - 2 sztuki 4. strzykawki 3częściowe LL - 2ml lub 5 ml plus zatyczki plastikowe do higieniczego zamykania napełnionych strzykawek, do koncowki Luer - 2 sztuki 5. przylepiec włókninowy z perforacją 2x15cm - 2 sztuki . 6. kompresy włókninowe 30g, 4 warstwowe, rozmiar 10x10cm - 10 sztuk |  | zestaw | 5000 | [5 empty] | 0
2 | Opakowanie dwukomorowe (START/STOP) typu miękki blister, opatrzone etykietą informującą o: rodzaju materiałów umieszczonych wewnątrz, kodzie wyrobu, serii, dacie ważności, identyfikacji wytwórcy, oznaczony kierunek otwierania oraz wskaźnik sterylizacji START 1. kompresy włókninowe, 4warstwowe 7,5 x 7,5 cm, 40 g/m2 - 4 szt., 2. rękawice nitrylowe, niepudrowane, rozmiar M - 2 szt., 3. przylepce 2,5 x 15 cm - 2 szt., 4. okleiny do wenflonów 5,8 x 8 cm - 2 szt., 5. serweta wykonana z laminatu celulozowo-polieylenowego o gramaturze 40g/m2 (+3/-6) o rozmiarze 35 x 50 cm - 1 szt. STOP : 1. kompresy włókninowe 4warstwowe 7,5 x 7,5 cm, 40 g/m2 - 4 szt., 2. rękawice nitrylowe, niepudrowane, rozmiar M - 2 sztuki 3. rękawica lateksowa dla pacjenta rozmiar L - 1 szt., 4. opatrunek PushBan 3,8 x 7,2 cm - 2 szt. |  | zestaw | 3000 | [5 empty] | 0
0
Pakiet 34 Opatrunki do urządzenia Renasys
L.p. | Opis | Rozmiar/Opatrunek | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw mały | 10x8x3cm | zestaw | 200 | [5 empty] | 0
2 | Zestaw średni | 20x12,5x3cm | zestaw | 200 | [5 empty] | 0
3 | Zestaw duży | 25x15x3cm | zestaw | 50 | [5 empty] | 0
4 | Zestaw piankowy x 10 sztuk | 7,5x10x0,9cm | opakow. 10 sztuk | 20 | [5 empty] | 0
5 | RENASYS TOUCH 300 ml z utwardzaczem | 300 ml | sztuka | 100 | [5 empty] | 0
6 | RENASYS TOUCH 800 ml z utwardzaczem | 800 ml | sztuka | 100 | [5 empty] | 0
7 | Soft Port pojedynczo pakowany |  | sztuka | 50 | [5 empty] | 0
8 | Łącznik Y |  | sztuka | 20 | [5 empty] | 0
9 | Transparentna folia x 10 sztuk | 20 cm x30 cm | opak. 10 sztuk | 100 | [5 empty] | 0
0