Zał. nr 3

………………………………, dnia……………………

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU I KONSERWACJI
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NR

……………………………………………………………………….

Pieczęć firmowa wykonawcy			Wykonujący przegląd i konserwację (imię i nazwisko) / 1 ……………………………………………… / 2 ………………………………………………. / 3 ………………………………………………..
Zlecający: / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu			DANE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO / Typ: ……………………………………………………………..... / Numer Fabryczny: ……………………………………………..…. / Rok Produkcji: …………………………………………………… / Liczba motogodzin pracy: …………………………………...…...
WYKONANE CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU I SERWISU
Wymieniono materiały eksploatacyjne - wymiana obligatoryjna (zaznaczyć wykonano - V, nie wykonano - X)
olej		filtr oleju			filtr paliwa		filtr powietrza

Sprawdzono gęstość/próg zamarzania płynu chłodniczego i w związku z uzyskanym wynikiem dokonano / nie dokonano jego wymiany (niewłaściwe skreślić)

Sprawdzono (zaznaczyć wykonano - V, nie wykonano - X):
układ powietrzny i wydechowy pod kątem szczelności
układ paliwowy, pod kątem smarowania i chłodzenia, stanu węży
turbosprężarkę, pod kątem smarowania, szczelności podczas pracy
połączenia elektryczne, pod kątem stanu złączek, połączeń w prądnicy, połączeń w skrzynce sterowniczej
połączenia mechaniczne pod kątem stanu śrub, nakrętek, spawów,
paski klinowe, pod kątem ich wyregulowania
działanie układów sterowania
układ podgrzewania silnika
stan wibroizolatorów agregatu
ładowanie akumulatorów
wydolność agregatu przy pełnym obciążeniu,

W agregacie występuje / nie występuje system Webasto, w związku z czym sprawdzono / nie sprawdzano poprawności jego działania działania (niewłaściwe skreślić)

Sprawdzono napięcie prądnicy z wynikiem ………………., w związku z czym dokonano / nie dokonano regulacji napięcia (wpisać wynik, niewłaściwe skreślić)

Sprawdzono napięcie wyjściowe z agregatu prądotwórczego do jednostki macierzystej, z wynikiem………………… (wpisać wynik)

Sprawdzono częstotliwość pracy agregatu prądotwórczego z wynikiem………………… (wpisać wynik)

Wykonano pomiar rezystancji izolacji prądnicy z wynikiem ………………….. (wpisać wynik)

Sprawdzono parametry akumulatorów i załączono wydruk z pomiaru do protokołu (zaznaczyć wykonano - V, nie wykonano - X)

WPIS DO KSIĄŻKI EKSPLOATACJI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
Agregat posiada / nie posiada książki eksploatacji agregatu prądotwórczego. Potwierdzono / nie potwierdzono pisemnie wykonania przeglądu i serwisu przez Wykonawcę w książce eksploatacji agregatu prądotwórczego.

UŻYTE MATERIAŁY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UWAGI, WNIOSKI, SPOSTRZEŻENIA
Agregat prądotwórczy nadaje się / nie nadaje się do dalszego użytkowania (niewłaściwe skreślić). Wskazania:……………………………………………………………………………………………………………………... / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI PRZEZ WYKONAWCĘ
1 …………………………………………………………………………………………………… / (data i podpis osoby przeprowadzającej czynności) / 2 …………………………………………………………………………………………………… / (data i podpis osoby przeprowadzającej czynności) / 3 …………………………………………………………………………………………………… / (data i podpis osoby przeprowadzającej czynności)

POTWIERDZENIE ZLECAJĄCEGO/UŻYTKOWNIKA

W dniu …………………. przedstawiciel Wykonawcy stawił się w jednostce Policji w celu preprowadzenia przeglądu i konserwacji agregatu prądotwórczego. / …………………………………………………….. / (data i podpis funkcjonariusza/pracownika jednostki)