Adres: al. Tadeusza Kościuszki 47; 90-514 Łódź telefon: (42) 633 16 40 (42) 633 96 07

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

[ST]

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – KODY CPV

CPV – 45400000-1, 45410000-4, 45421147-6, 45432114-6, 45440000-3, 45450000-6, 45454100-5, 90620000-9, 90630000-2

Roboty ogólnobudowlane

I. WSTĘP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z robotami konserwacyjnymi i „pogotowia technicznego” w branży ogólnobudowlanej, polegającymi

na realizacji zadań w zakresie : robót blacharsko -dekarskich, ciesielskich, murarskich , tynkarskich, izolacyjnych,  malarskich,  stolarskich,  szklarskich,  ślusarskich,  nawierzchniowych oraz   usuwania skutków zimy w nieruchomościach gminnych   zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi.

2. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za ich wykonanie zgodnie z warunkami STWiOR 
oraz z warunkami zawartej umowy.

3. Teren budowy.

3.1. Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach określonych w umowie.

3.2. Przekazany teren budowy (pomieszczenia) podlegają ochronie przez wykonawcę od włamania, kradzieży, pożaru oraz w zakresie zachowania pierwotnego stanu technicznego. Koszt zabezpieczenia terenu  budowy nie podlega odrębnej zapłacie i musi być skalkulowany w przekazanej cenie ofertowej.

3.3.Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca ubezpieczy teren budowy.

3.4. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

3.5. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, w pomieszczeniach, gdzie będą realizowane roboty. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem, zalaniem, powstałym jako rezultat prowadzonych robót lub spowodowanym działaniem pracowników realizujących roboty.

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zapewnienia by pracownicy nie wykonywali robót
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające, sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z w/w wymaganiami musza być uwzględnione
w cenie ofertowej.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia robót.

4.    Nadzór nad realizacją umowy.

Nadzór nad realizacją umowy zamawiający powierza właściwym osobom  działającym w jego imieniu
w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków określonych w zawartej umowie.

Wydawane przez wymienione osoby polecenia mają moc decyzji zarządzającego realizacją umowy (zamawiającego).

II.  MATERIAŁY

1. Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy oraz posiadać wszystkie wymagane certyfikaty.

2. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i zniszczeniem w celu zachowania swojej jakości
i właściwości.

III. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na wykonywane roboty oraz będzie przyjazny dla środowiska.

IV. TRANSPORT

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania własnego środku transportu.

2. Gabaryty środków transportu muszą być dostosowane do wymiarów prześwitów bramowych, 
tak aby nie nastąpiło uszkodzenie tynków ścian.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich uszkodzeń
i zanieczyszczeń spowodowanych przez własne środki transportu na terenie, gdzie prowadzone
są roboty.

V. WYKONANIE I ZAKRES ROBÓT

1. Wykonawca zobowiązany jest i ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z technologią jego wykonania, warunkami umowy oraz ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów.

2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy, zostaną przez niego poprawione na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Kierownika.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej podczas pracy sprzętu technologicznego (według zasady określonej w umowie).

4. Sposób rozliczenia wykonawcy za korzystanie przez niego z mediów w trakcie realizacji umowy, zostanie ustalony w protokóle wprowadzenia na roboty.

VI. KONTROLA JAKOŚCI

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy.

2. Upoważnieni  pracownicy są uprawnieni  do dokonywania w każdym czasie trwania umowy kontroli prowadzonych robót oraz zastosowanych materiałów.

VII. ODBIÓR ROBÓT

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy
w odniesieniu do jakości i ilości zleconych robót. Wyznaczone przez zamawiającego osoby dokonają odbioru robót zgodnie z warunkami umowy oraz potwierdzą wykonanie zleconych prac

2. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczony pracownik określi nieprzekraczalny termin na ich usunięcie, po którym dokona ponownego odbioru robót.

VIII. ZASADY PŁATNOŚCI

Zgodnie z zapisami umowy.

IX. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Nie dotyczy – Zmawiający nie przewiduje.

X. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
oraz normami .

2. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne oraz  wytyczne, które są  związane 
 z prowadzonymi robotami, wydane przez właściwe organy państwowe i lokalne. Będzie  również/

odpowiedzialny za ich stosowanie w trakcie realizacji robót.

3. Podstawowe z nich to:

3.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 z pózn.zm .)

3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr.48, poz.401 z późn. zm.),

3.3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r.  w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie materiałów oraz metod wykonania robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570
z późn. zm.).

4. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i w pełni będzie odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.